## NG
Oxygen sensor R-22AV Acceptance inspection record
No. | S/N | atmospheric power [mV] |  |  | 0% oxygen output [mV] |  |  | vibration test [mV] | judgement
|  | 9 | ～ | 13.5 | ≦0.4 |  |  | ≦±0.2
1 | 212389 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | NG
2 | 212398 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | NG
3 | 212405 | 13.78 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | NG
4 | 222182 | 13.72 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | NG
5 | 243145 | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | NG
6 | 257497 | 4.2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | NG