## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4816
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346031 | 12500 | 119 | 5,35 | -1,98 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346032 | 12368 | 115 | 4,88 | -1,72 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346033 | 12425 | 116 | 5,53 | -1,52 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346034 | 12453 | 116 | 5,20 | -1,19 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346035 | 12572 | 117 | 5,02 | -1,65 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346036 | 12691 | 119 | 4,89 | -1,75 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346037 | 12433 | 116 | 4,83 | -1,33 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346038 | 12306 | 116 | 5,22 | -1,16 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346039 | 12363 | 117 | 5,59 | -1,18 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346040 | 12395 | 118 | 5,74 | -1,38 | +