## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4860
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346026 | 12485 | 115 | 5,29 | -1,93 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346027 | 12342 | 117 | 4,84 | -1,64 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346028 | 12403 | 120 | 5,46 | -1,43 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346029 | 12426 | 116 | 5,15 | -1,05 | +
29.01.2026 | OOM102-1 | A 346030 | 12569 | 115 | 4,97 | -1,59 | +