## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4725
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.01.2026 | OOD103 | M01 114617 | 10941 | 54 | 3,78 | -0,94 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114618 | 10861 | 30 | 2,62 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114619 | 11014 | 29 | 2,62 | -0,67 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114620 | 10946 | 32 | 2,97 | -0,67 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114621 | 11037 | 32 | 2,63 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114622 | 10765 | 29 | 2,40 | -0,36 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114623 | 11096 | 36 | 3,34 | -0,26 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114624 | 11132 | 33 | 3,31 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114625 | 11035 | 35 | 3,18 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114626 | 11134 | 27 | 2,46 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114627 | 10993 | 34 | 2,89 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114628 | 10886 | 26 | 2,61 | -0,28 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114629 | 11001 | 27 | 2,24 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114630 | 11006 | 34 | 2,87 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114631 | 10930 | 36 | 3,61 | -0,27 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114632 | 11257 | 55 | 3,52 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114633 | 10896 | 41 | 3,77 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114634 | 11038 | 34 | 3,20 | -0,43 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114635 | 10974 | 26 | 2,46 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114636 | 10998 | 33 | 3,77 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114637 | 10934 | 36 | 4,84 | -0,15 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114638 | 11016 | 43 | 3,32 | -0,22 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114639 | 10876 | 30 | 2,68 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114640 | 10009 | 36 | 4,58 | -0,89 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114641 | 11018 | 34 | 2,89 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114642 | 10683 | 32 | 2,97 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114643 | 10900 | 28 | 2,69 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114644 | 11110 | 33 | 2,86 | -0,61 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114645 | 11023 | 31 | 2,68 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114646 | 11189 | 49 | 2,49 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114647 | 11006 | 33 | 2,92 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114648 | 11151 | 30 | 2,72 | -0,32 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114649 | 10913 | 33 | 2,80 | -0,84 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114650 | 11080 | 33 | 3,09 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114651 | 10862 | 36 | 3,05 | -1,06 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114652 | 10912 | 34 | 2,76 | -0,28 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114653 | 11242 | 31 | 2,74 | -0,43 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114654 | 11084 | 39 | 3,62 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114655 | 11189 | 34 | 2,76 | -0,44 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114656 | 11036 | 34 | 2,53 | -0,71 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114657 | 10931 | 35 | 2,73 | -0,49 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114658 | 11152 | 37 | 3,03 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114659 | 11109 | 53 | 3,61 | -0,48 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114660 | 10965 | 30 | 3,28 | -0,94 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114661 | 11119 | 30 | 2,58 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114662 | 11263 | 32 | 2,87 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114663 | 10996 | 38 | 3,28 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114664 | 11160 | 35 | 3,32 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114665 | 11168 | 32 | 2,92 | -0,33 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114666 | 11293 | 35 | 3,00 | -0,17 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114667 | 11324 | 34 | 2,93 | -0,40 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114668 | 11144 | 29 | 3,02 | -0,34 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114669 | 10908 | 32 | 3,53 | -0,57 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114670 | 11083 | 40 | 3,29 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114671 | 10956 | 39 | 2,80 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114672 | 11300 | 45 | 2,88 | -0,63 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114673 | 10394 | 80 | 3,56 | -0,80 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114674 | 10881 | 36 | 3,10 | -0,77 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114675 | 11432 | 37 | 3,02 | -0,46 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114676 | 10917 | 39 | 3,08 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114677 | 11108 | 38 | 3,20 | -0,34 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114678 | 11088 | 34 | 2,36 | -0,65 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114679 | 11042 | 52 | 3,72 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114680 | 11283 | 40 | 3,30 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114681 | 11114 | 37 | 3,07 | -0,65 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114682 | 10313 | 50 | 3,85 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114683 | 11185 | 32 | 2,49 | -0,64 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114684 | 11072 | 37 | 3,14 | -0,61 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114685 | 11223 | 37 | 2,96 | -0,43 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114686 | 11195 | 43 | 3,20 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114687 | 11034 | 35 | 2,64 | -0,76 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114688 | 10700 | 65 | 2,89 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114689 | 11004 | 36 | 3,33 | -0,20 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114690 | 11117 | 38 | 3,42 | -0,26 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114691 | 11007 | 40 | 2,99 | -0,43 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114692 | 11046 | 61 | 4,72 | -0,23 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114693 | 11088 | 59 | 4,48 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114694 | 11040 | 45 | 3,92 | -0,30 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114695 | 11094 | 36 | 3,28 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114696 | 11065 | 32 | 2,77 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114697 | 10999 | 29 | 2,47 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114698 | 11078 | 32 | 2,99 | -0,37 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114699 | 10033 | 40 | 4,29 | -0,27 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114700 | 11218 | 40 | 3,43 | -0,24 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114701 | 11098 | 44 | 3,17 | -0,55 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114702 | 10939 | 38 | 2,85 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114703 | 11297 | 38 | 2,97 | -0,44 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114704 | 11114 | 37 | 3,12 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114705 | 11192 | 36 | 2,59 | -0,49 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114706 | 10659 | 38 | 3,79 | -0,24 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114707 | 11290 | 36 | 3,21 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114708 | 10949 | 36 | 3,02 | -0,34 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114709 | 10850 | 41 | 3,46 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114710 | 10207 | 40 | 3,83 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114711 | 11191 | 40 | 3,23 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114712 | 10905 | 36 | 2,84 | -0,67 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114713 | 11163 | 35 | 2,97 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114714 | 11009 | 37 | 2,87 | -0,44 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114715 | 10470 | 43 | 3,91 | -0,46 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114716 | 10358 | 42 | 3,48 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114717 | 11031 | 52 | 2,91 | -0,74 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114718 | 11048 | 37 | 3,05 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114719 | 11154 | 39 | 2,98 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114720 | 11314 | 31 | 2,99 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114721 | 11024 | 40 | 3,07 | -0,40 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114722 | 11207 | 35 | 2,88 | -0,40 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114723 | 11158 | 33 | 2,52 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114724 | 11135 | 38 | 3,15 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114725 | 11380 | 34 | 2,84 | -0,58 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114726 | 11054 | 35 | 2,84 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114727 | 11064 | 33 | 2,77 | -0,55 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114728 | 11225 | 49 | 3,48 | -0,59 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114729 | 11147 | 39 | 3,03 | -0,59 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114730 | 11141 | 39 | 3,19 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114731 | 11176 | 41 | 3,34 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114732 | 11304 | 38 | 3,01 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114733 | 11034 | 52 | 2,72 | -0,85 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114734 | 10866 | 38 | 3,54 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114735 | 10351 | 41 | 3,96 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114736 | 11143 | 33 | 2,63 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114737 | 11156 | 48 | 3,36 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114738 | 11278 | 45 | 3,15 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114739 | 11137 | 38 | 2,99 | -0,36 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114740 | 10942 | 40 | 3,10 | -0,37 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114741 | 11169 | 40 | 2,91 | -0,48 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114742 | 11084 | 34 | 2,61 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114743 | 11064 | 36 | 2,98 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114744 | 11082 | 41 | 3,30 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114745 | 11285 | 37 | 2,83 | -0,64 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114746 | 11038 | 31 | 2,27 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114747 | 11206 | 37 | 2,52 | -0,49 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114748 | 10902 | 40 | 3,46 | -0,46 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114749 | 10783 | 62 | 3,73 | -0,63 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114750 | 11236 | 38 | 3,20 | -0,61 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114751 | 11201 | 33 | 2,82 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114752 | 11149 | 35 | 2,71 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114753 | 11151 | 40 | 3,02 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114754 | 11010 | 37 | 3,13 | -0,30 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114755 | 11325 | 56 | 3,59 | -0,25 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114756 | 11123 | 38 | 2,93 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114757 | 11069 | 42 | 3,15 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114758 | 10153 | 37 | 4,21 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114759 | 11188 | 32 | 2,97 | -0,44 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114760 | 11143 | 31 | 2,42 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114761 | 11098 | 42 | 3,46 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114762 | 11043 | 40 | 3,39 | -0,48 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114763 | 10985 | 34 | 2,87 | -0,36 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114764 | 10891 | 60 | 3,51 | -0,59 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114765 | 11190 | 35 | 2,70 | -0,59 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114766 | 10604 | 45 | 3,38 | -0,37 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114767 | 10928 | 39 | 3,08 | -0,57 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114768 | 11052 | 44 | 3,47 | -0,60 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114769 | 11160 | 39 | 2,56 | -0,27 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114770 | 10937 | 39 | 3,20 | -0,32 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114771 | 11028 | 35 | 2,63 | -0,61 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114772 | 10505 | 43 | 4,02 | -0,37 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114773 | 11152 | 38 | 2,95 | -0,43 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114774 | 11263 | 32 | 2,67 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114775 | 11167 | 36 | 2,73 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114776 | 10986 | 40 | 3,61 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114777 | 11006 | 48 | 3,25 | -0,67 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114778 | 11090 | 34 | 2,40 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114779 | 10970 | 53 | 3,55 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114780 | 10563 | 40 | 3,68 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114781 | 10395 | 39 | 3,72 | -0,29 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114782 | 11076 | 36 | 2,86 | -0,21 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114783 | 10975 | 57 | 3,95 | -0,42 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114784 | 10849 | 57 | 3,91 | -0,36 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114785 | 10123 | 54 | 4,56 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114786 | 11114 | 32 | 2,46 | -0,54 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114787 | 11009 | 35 | 2,42 | -0,46 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114788 | 10881 | 37 | 3,45 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114789 | 11072 | 35 | 2,58 | -0,80 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114790 | 11035 | 46 | 2,78 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114791 | 10611 | 54 | 3,80 | -0,55 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114792 | 10934 | 36 | 2,39 | -0,48 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114793 | 11052 | 37 | 3,01 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114794 | 11139 | 54 | 2,99 | -1,06 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114795 | 11305 | 39 | 2,96 | -0,91 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114796 | 11038 | 36 | 2,86 | -0,85 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114797 | 11265 | 36 | 2,79 | -0,69 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114798 | 10905 | 40 | 3,46 | -0,92 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114799 | 10232 | 47 | 4,05 | -0,67 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114800 | 11199 | 40 | 3,49 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114801 | 11010 | 40 | 3,17 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114802 | 11306 | 31 | 2,41 | -1,02 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114803 | 10381 | 40 | 3,25 | -0,93 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114804 | 11016 | 31 | 2,48 | -0,79 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114805 | 10723 | 39 | 3,88 | -0,90 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114806 | 10988 | 42 | 3,52 | -0,71 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114807 | 11130 | 33 | 2,61 | -0,69 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114808 | 11207 | 73 | 3,17 | -0,76 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114809 | 11026 | 37 | 2,97 | -0,60 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114810 | 11123 | 53 | 3,15 | -0,62 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114811 | 11203 | 40 | 3,35 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114812 | 11263 | 33 | 2,77 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114813 | 11010 | 32 | 2,41 | -0,48 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114814 | 11018 | 40 | 3,15 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114815 | 10641 | 40 | 3,58 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | M01 114816 | 10840 | 37 | 2,89 | -0,52 | +