## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4710
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100626 | 11262 | 51 | 3,40 | -0,35 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100627 | 11236 | 37 | 3,74 | -0,20 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100628 | 10913 | 31 | 3,57 | -0,28 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100629 | 11293 | 31 | 3,94 | -0,12 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100630 | 10823 | 34 | 4,57 | -0,62 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100631 | 11138 | 33 | 4,16 | -0,21 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100632 | 10951 | 29 | 4,88 | -0,26 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100633 | 10974 | 28 | 2,88 | -0,16 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100634 | 10975 | 27 | 3,57 | -0,17 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100635 | 10767 | 36 | 4,79 | -0,33 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100636 | 10952 | 35 | 3,93 | -0,02 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100637 | 10931 | 31 | 4,98 | -0,28 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100638 | 11184 | 49 | 2,95 | -0,97 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100639 | 10987 | 31 | 3,14 | -0,33 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100640 | 10898 | 37 | 3,58 | -1,14 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100641 | 10999 | 31 | 3,64 | -0,38 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100642 | 11065 | 38 | 4,13 | -0,33 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100643 | 10960 | 36 | 3,43 | -0,34 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100644 | 11085 | 35 | 4,84 | -0,79 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100645 | 11044 | 34 | 3,32 | -0,18 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100646 | 11044 | 33 | 3,84 | -0,21 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100647 | 10935 | 54 | 4,12 | -0,75 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100648 | 10979 | 35 | 3,68 | -0,38 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100649 | 11072 | 35 | 4,09 | -0,66 | +
22.01.2026 | OOD103-3V | DT 100650 | 10956 | 33 | 4,21 | -0,22 | +