## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4839
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108275 | 7776 | 41 | 2,64 | -0,88 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108276 | 7651 | 50 | 2,57 | -0,87 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108277 | 7488 | 50 | 2,88 | -0,81 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108278 | 7289 | 58 | 2,95 | -0,73 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108279 | 7680 | 45 | 2,61 | -0,77 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108280 | 7632 | 46 | 2,51 | -0,74 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108281 | 7792 | 43 | 2,31 | -0,82 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108282 | 7597 | 40 | 2,86 | -0,84 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108283 | 7680 | 53 | 2,48 | -0,86 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108284 | 7244 | 47 | 2,99 | -0,76 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108285 | 7626 | 36 | 2,54 | -0,61 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108286 | 7645 | 55 | 2,51 | -0,58 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108287 | 7591 | 47 | 2,31 | -0,72 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108288 | 7622 | 28 | 2,71 | -0,32 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108289 | 7201 | 47 | 3,32 | -0,38 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108290 | 7622 | 32 | 2,47 | -0,45 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108291 | 7546 | 39 | 2,77 | -0,39 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108292 | 7029 | 69 | 3,36 | -0,60 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108293 | 7415 | 40 | 2,93 | -0,66 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108294 | 7154 | 51 | 3,18 | -0,67 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108295 | 7563 | 35 | 2,68 | -0,68 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108296 | 7532 | 42 | 2,78 | -0,67 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108297 | 7738 | 37 | 2,71 | -0,51 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108298 | 7704 | 58 | 3,06 | -0,44 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108299 | 7733 | 48 | 2,41 | -0,75 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108300 | 7660 | 45 | 2,52 | -0,64 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108301 | 7673 | 30 | 2,00 | -0,65 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108302 | 7723 | 45 | 2,73 | -0,59 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108303 | 6789 | 49 | 3,71 | -0,28 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108304 | 7546 | 68 | 3,13 | -0,78 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108305 | 7617 | 51 | 2,69 | -0,51 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108306 | 7130 | 53 | 3,24 | -0,64 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108307 | 7576 | 56 | 3,06 | -0,55 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108308 | 7015 | 71 | 3,49 | -0,87 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108309 | 7748 | 51 | 2,56 | -0,69 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108310 | 7545 | 78 | 3,15 | -0,74 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108311 | 7735 | 64 | 2,43 | -0,55 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108312 | 7750 | 49 | 2,45 | -0,67 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108313 | 7652 | 21 | 2,88 | -0,33 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108314 | 7738 | 67 | 2,70 | -0,69 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108315 | 7537 | 91 | 3,20 | -0,88 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108316 | 7770 | 37 | 2,02 | -0,66 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108317 | 6934 | 72 | 3,72 | -0,57 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108318 | 7009 | 40 | 3,56 | -0,47 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108319 | 7799 | 60 | 2,43 | -0,60 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108320 | 7627 | 54 | 3,04 | -0,68 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108321 | 7737 | 46 | 2,78 | -0,53 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108322 | 7403 | 61 | 2,96 | -0,51 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108323 | 7678 | 49 | 2,98 | -0,56 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108324 | 7556 | 49 | 3,18 | -0,73 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108325 | 7190 | 58 | 3,47 | -0,44 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108326 | 7495 | 40 | 2,82 | -0,54 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108327 | 7650 | 46 | 2,71 | -0,78 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108328 | 7586 | 33 | 2,08 | -0,70 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108329 | 7485 | 68 | 3,04 | -0,89 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108330 | 7690 | 28 | 1,86 | -0,64 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108331 | 7643 | 55 | 2,66 | -0,61 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108332 | 7538 | 62 | 3,15 | -0,53 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108333 | 7755 | 67 | 2,35 | -0,78 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108334 | 7592 | 61 | 2,77 | -0,68 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108335 | 7586 | 50 | 2,61 | -0,51 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108336 | 7660 | 44 | 2,38 | -0,50 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108337 | 7449 | 51 | 2,93 | -0,54 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108338 | 7035 | 60 | 3,62 | -0,50 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108339 | 7538 | 50 | 3,04 | -0,59 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108340 | 7617 | 62 | 2,67 | -0,90 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108341 | 7699 | 51 | 3,07 | -0,46 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108342 | 7709 | 46 | 2,53 | -0,65 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108343 | 7506 | 50 | 3,18 | -0,52 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108344 | 7772 | 48 | 2,55 | -0,78 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108345 | 7309 | 49 | 3,06 | -0,72 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108346 | 7713 | 44 | 2,11 | -0,89 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108347 | 7763 | 43 | 2,65 | -0,78 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108348 | 7595 | 61 | 2,73 | -0,82 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108349 | 7740 | 43 | 2,19 | -0,51 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108350 | 7734 | 56 | 2,75 | -0,67 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108351 | 7696 | 59 | 2,77 | -0,75 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108352 | 7665 | 40 | 2,26 | -0,66 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108353 | 7765 | 50 | 2,91 | -0,50 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108354 | 7609 | 43 | 2,47 | -0,38 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108355 | 7712 | 50 | 2,70 | -0,76 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108356 | 7610 | 55 | 2,96 | -0,56 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108357 | 7293 | 45 | 3,04 | -0,44 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108358 | 7647 | 69 | 3,04 | -0,75 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108359 | 6920 | 65 | 3,69 | -0,69 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108360 | 7671 | 42 | 2,51 | -0,51 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108361 | 7158 | 31 | 2,56 | -0,55 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108362 | 7662 | 48 | 2,79 | -0,37 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108363 | 7279 | 56 | 3,45 | -0,65 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108364 | 7762 | 43 | 2,16 | -0,58 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108365 | 7767 | 58 | 2,71 | -0,60 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108366 | 7723 | 59 | 2,73 | -0,72 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108367 | 7699 | 43 | 2,22 | -0,66 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108368 | 7786 | 52 | 2,90 | -0,38 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108369 | 7629 | 45 | 2,45 | -0,45 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108370 | 7718 | 51 | 2,69 | -0,77 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108371 | 7637 | 54 | 2,92 | -0,44 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108372 | 7328 | 48 | 3,01 | -0,45 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108373 | 7672 | 66 | 2,99 | -0,74 | +
22.01.2026 | OOD103-JFD | 108374 | 6943 | 71 | 3,71 | -0,50 | +