## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4795
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.01.2026 | OOD103 | 602 169768 | 11142 | 65 | 3,07 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169769 | 11087 | 36 | 3,11 | -1,02 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169770 | 10948 | 32 | 3,45 | -0,70 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169771 | 11159 | 29 | 2,68 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169772 | 11131 | 34 | 3,23 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169773 | 11093 | 38 | 3,07 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169774 | 11166 | 29 | 2,59 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169775 | 11028 | 29 | 2,81 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169776 | 10880 | 32 | 3,29 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169777 | 11164 | 30 | 2,89 | -0,37 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169778 | 10976 | 40 | 3,35 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169779 | 10853 | 38 | 3,17 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169780 | 10944 | 38 | 3,05 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169781 | 11056 | 26 | 2,45 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169782 | 10971 | 26 | 2,71 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169783 | 11016 | 32 | 2,98 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169784 | 11003 | 34 | 2,92 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169785 | 10934 | 23 | 2,49 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169786 | 11117 | 35 | 2,84 | -1,00 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169787 | 10891 | 29 | 3,43 | -0,84 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169788 | 10820 | 28 | 2,67 | -1,23 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169789 | 10771 | 29 | 3,04 | -0,85 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169790 | 11085 | 32 | 3,34 | -1,05 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169791 | 11143 | 38 | 3,43 | -0,62 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169792 | 11050 | 27 | 2,90 | -0,94 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169793 | 11010 | 28 | 3,24 | -0,65 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169794 | 10967 | 30 | 2,69 | -0,74 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169795 | 11079 | 26 | 2,50 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169796 | 11203 | 48 | 2,98 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169797 | 10950 | 32 | 2,91 | -0,95 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169798 | 11270 | 47 | 3,07 | -0,93 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169799 | 11324 | 34 | 3,46 | -0,65 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169800 | 11168 | 38 | 2,70 | -0,60 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169801 | 11025 | 32 | 3,07 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169802 | 11051 | 34 | 2,88 | -0,86 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169803 | 11154 | 38 | 3,38 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169804 | 11232 | 29 | 2,26 | -0,72 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169805 | 11137 | 31 | 2,81 | -0,76 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169806 | 11195 | 34 | 3,47 | -0,94 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169807 | 11238 | 31 | 2,79 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169808 | 11120 | 35 | 2,58 | -0,60 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169809 | 11256 | 37 | 2,70 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169810 | 11162 | 29 | 2,19 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169811 | 11020 | 50 | 3,37 | -0,70 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169812 | 11082 | 39 | 2,81 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169813 | 11184 | 38 | 3,04 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169814 | 10908 | 28 | 2,77 | -0,63 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169815 | 11471 | 39 | 2,89 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169816 | 11060 | 34 | 3,30 | -0,82 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169817 | 11128 | 34 | 3,23 | -0,49 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169818 | 11243 | 37 | 3,34 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169819 | 11126 | 30 | 2,58 | -0,65 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169820 | 11078 | 40 | 3,43 | -0,63 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169821 | 11092 | 37 | 3,57 | -0,62 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169822 | 11251 | 29 | 2,52 | -0,74 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169823 | 11103 | 33 | 2,59 | -1,17 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169824 | 11013 | 39 | 3,20 | -1,29 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169825 | 11217 | 49 | 3,49 | -0,54 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169826 | 10773 | 32 | 2,50 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169827 | 11254 | 52 | 3,14 | -0,95 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169828 | 10971 | 35 | 3,26 | -0,54 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169829 | 11114 | 35 | 2,89 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169830 | 11062 | 29 | 2,88 | -1,21 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169831 | 11074 | 26 | 2,36 | -0,49 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169832 | 11245 | 42 | 3,57 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169833 | 11062 | 34 | 3,19 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169834 | 11095 | 37 | 3,57 | -1,11 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169835 | 11129 | 47 | 2,37 | -0,69 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169836 | 11270 | 32 | 2,63 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169837 | 11189 | 34 | 3,42 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169838 | 11260 | 33 | 2,98 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169839 | 10971 | 30 | 2,70 | -1,01 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169840 | 10859 | 38 | 3,90 | -0,82 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169841 | 10870 | 34 | 3,13 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169842 | 11000 | 35 | 2,90 | -0,76 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169843 | 10985 | 45 | 2,69 | -1,00 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169844 | 11107 | 26 | 2,98 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169845 | 10918 | 29 | 3,12 | -0,08 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169846 | 11089 | 32 | 3,66 | -0,10 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169847 | 11088 | 45 | 3,62 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169848 | 10772 | 45 | 3,80 | -0,54 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169849 | 10949 | 57 | 4,40 | -0,83 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169850 | 10906 | 33 | 3,15 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169851 | 10777 | 28 | 2,95 | -0,35 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169852 | 10981 | 31 | 2,56 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169853 | 10809 | 26 | 2,89 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169854 | 10959 | 32 | 2,92 | -0,54 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169855 | 10972 | 36 | 3,39 | -0,31 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169856 | 10976 | 37 | 3,78 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169857 | 10727 | 34 | 2,96 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169858 | 10971 | 55 | 3,53 | -0,93 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169859 | 11128 | 34 | 2,84 | -0,50 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169860 | 11011 | 38 | 3,03 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169861 | 11030 | 31 | 2,51 | -0,54 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169862 | 10976 | 42 | 3,48 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169863 | 11142 | 32 | 3,04 | -0,31 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169864 | 10970 | 45 | 3,74 | -0,83 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169865 | 11063 | 38 | 2,54 | -0,65 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169866 | 10767 | 38 | 2,98 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103 | 602 169867 | 11159 | 36 | 3,05 | -0,48 | +