## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4726
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122852 | 11111 | 40 | 3,03 | -0,40 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122853 | 11169 | 32 | 3,19 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122854 | 11105 | 15 | 2,93 | -0,18 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122855 | 10904 | 35 | 3,96 | -0,29 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122856 | 10732 | 18 | 3,19 | -0,22 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122857 | 10986 | 38 | 4,37 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122858 | 11094 | 29 | 2,98 | -0,49 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122859 | 10918 | 15 | 2,87 | -0,94 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122860 | 10955 | 29 | 3,08 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122861 | 10855 | 27 | 3,22 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122862 | 10960 | 34 | 3,07 | -0,16 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122863 | 11201 | 45 | 4,11 | -0,18 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122864 | 11033 | 36 | 4,37 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122865 | 11042 | 40 | 4,82 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122866 | 10648 | 53 | 2,91 | -0,88 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122867 | 11107 | 34 | 3,50 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122868 | 11029 | 36 | 3,22 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122869 | 11256 | 37 | 3,48 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122870 | 11162 | 31 | 3,38 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122871 | 11086 | 34 | 3,37 | -0,65 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122872 | 10938 | 36 | 4,45 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122873 | 10950 | 29 | 3,96 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122874 | 10920 | 37 | 3,70 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122875 | 10855 | 39 | 3,82 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122876 | 11007 | 24 | 2,71 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122877 | 11080 | 33 | 3,26 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122878 | 11221 | 36 | 3,79 | -0,50 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122879 | 11011 | 33 | 3,90 | -0,64 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122880 | 10880 | 28 | 3,48 | -0,93 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122881 | 11030 | 32 | 4,57 | -0,97 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122882 | 11081 | 53 | 2,32 | -0,51 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122883 | 11328 | 21 | 2,18 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122884 | 11010 | 30 | 2,91 | -0,17 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122885 | 11014 | 1 | 2,93 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122886 | 11149 | 31 | 3,23 | -0,18 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122887 | 10983 | 34 | 3,55 | -0,92 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122888 | 11071 | 40 | 4,07 | -0,21 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122889 | 10946 | 34 | 2,95 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122890 | 10874 | 25 | 2,51 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122891 | 11268 | 19 | 3,26 | -0,29 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122892 | 11068 | 33 | 3,48 | -0,26 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122893 | 10934 | 14 | 3,69 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122894 | 10978 | 48 | 3,74 | -0,70 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122895 | 11011 | 31 | 3,85 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122896 | 10833 | 43 | 2,00 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122897 | 10842 | 31 | 2,37 | -0,26 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122898 | 11236 | 33 | 2,72 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122899 | 10939 | 27 | 2,68 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122900 | 11068 | 29 | 3,33 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122901 | 10924 | 23 | 3,01 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122902 | 11042 | 37 | 4,23 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122903 | 11082 | 36 | 2,86 | -0,39 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122904 | 10523 | 34 | 4,22 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122905 | 10932 | 26 | 2,77 | -0,40 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122906 | 10500 | 41 | 4,62 | -0,49 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122907 | 11242 | 27 | 3,61 | -0,39 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122908 | 10974 | 32 | 3,86 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122909 | 10976 | 36 | 5,00 | -1,13 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122910 | 10985 | 46 | 2,01 | -0,63 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122911 | 10856 | 32 | 2,98 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122912 | 11103 | 24 | 2,47 | -0,96 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122913 | 11172 | 29 | 2,72 | -0,42 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122914 | 11188 | 31 | 3,70 | -0,74 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122915 | 10989 | 37 | 4,51 | -0,77 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122916 | 11220 | 31 | 3,80 | -1,10 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122917 | 11012 | 32 | 3,03 | -0,72 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122918 | 11213 | 33 | 3,33 | -0,88 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122919 | 10957 | 30 | 3,44 | -0,70 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122920 | 11164 | 32 | 3,45 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122921 | 11032 | 33 | 3,62 | -0,71 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122922 | 11199 | 35 | 3,98 | -0,75 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122923 | 10844 | 25 | 3,93 | -0,98 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122924 | 11187 | 51 | 3,07 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122925 | 11163 | 33 | 3,26 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122926 | 11026 | 25 | 3,05 | -0,42 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122927 | 11306 | 42 | 2,88 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122928 | 10748 | 39 | 4,43 | -0,35 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122929 | 11008 | 33 | 3,41 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122930 | 11177 | 33 | 3,75 | -0,63 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122931 | 11064 | 43 | 3,31 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122932 | 11103 | 28 | 2,88 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122933 | 11127 | 31 | 3,24 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122934 | 11052 | 34 | 3,68 | -0,69 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122935 | 11071 | 32 | 3,41 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122936 | 11327 | 40 | 4,58 | -1,03 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122937 | 11089 | 50 | 2,58 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122938 | 10886 | 33 | 3,12 | -0,06 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122939 | 10818 | 22 | 2,71 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122940 | 10996 | 30 | 3,10 | -0,37 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122941 | 11142 | 29 | 3,90 | -0,24 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122942 | 11111 | 28 | 3,75 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122943 | 11351 | 48 | 4,20 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122944 | 11149 | 31 | 2,49 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122945 | 10663 | 31 | 3,97 | -0,31 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122946 | 11128 | 27 | 3,32 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122947 | 11031 | 29 | 3,21 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122948 | 11320 | 29 | 3,39 | -1,04 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122949 | 11066 | 31 | 4,66 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122950 | 10994 | 52 | 2,96 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122951 | 10882 | 32 | 3,48 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122952 | 11188 | 35 | 3,93 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122953 | 11037 | 30 | 3,33 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122954 | 11222 | 32 | 3,95 | -0,60 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122955 | 10919 | 26 | 2,22 | -0,18 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122956 | 10983 | 32 | 2,77 | -0,94 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122957 | 11225 | 37 | 3,38 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122958 | 11075 | 38 | 4,15 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122959 | 11175 | 33 | 4,01 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122960 | 11125 | 45 | 4,27 | -1,04 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122961 | 11031 | 48 | 2,66 | -0,63 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122962 | 11080 | 31 | 2,69 | -0,50 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122963 | 11038 | 29 | 2,79 | -1,04 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122964 | 11131 | 35 | 3,47 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122965 | 10963 | 24 | 2,75 | -0,82 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122966 | 11144 | 30 | 3,66 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122967 | 10931 | 37 | 4,34 | -0,85 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122968 | 10938 | 23 | 2,22 | -0,19 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122969 | 10958 | 33 | 2,81 | -0,81 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122970 | 10902 | 28 | 3,05 | -0,38 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122971 | 10902 | 28 | 3,05 | -0,49 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122972 | 11047 | 34 | 3,38 | -0,86 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122973 | 10930 | 32 | 3,91 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122974 | 11055 | 36 | 4,87 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122975 | 11086 | 46 | 2,67 | -0,79 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122976 | 10903 | 24 | 2,34 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122977 | 10903 | 28 | 2,91 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122978 | 11032 | 29 | 3,29 | -0,40 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122979 | 11220 | 28 | 2,98 | -0,62 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122980 | 11119 | 31 | 3,50 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122981 | 11088 | 29 | 3,66 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122982 | 11053 | 27 | 2,40 | -0,31 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122983 | 10804 | 31 | 3,26 | -0,40 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122984 | 11087 | 28 | 3,03 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122985 | 11162 | 35 | 3,49 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122986 | 11310 | 35 | 3,41 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122987 | 11198 | 36 | 3,74 | -0,54 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122988 | 11077 | 28 | 4,79 | -0,78 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122989 | 11262 | 54 | 3,22 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122990 | 11113 | 29 | 2,88 | -0,68 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122991 | 10864 | 23 | 2,57 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122992 | 10722 | 32 | 3,67 | -0,42 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122993 | 11054 | 26 | 3,34 | -0,38 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122994 | 11166 | 33 | 3,70 | -0,17 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122995 | 11097 | 36 | 4,33 | -0,69 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122996 | 11136 | 31 | 4,40 | -0,94 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122997 | 11096 | 30 | 2,59 | -0,84 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122998 | 11121 | 35 | 3,36 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 122999 | 11182 | 32 | 3,19 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123000 | 11028 | 29 | 3,25 | -0,60 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123001 | 11020 | 41 | 2,40 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123002 | 10853 | 23 | 2,79 | -0,12 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123003 | 10982 | 36 | 3,19 | -0,37 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123004 | 10930 | 26 | 3,14 | -0,50 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123005 | 11034 | 32 | 4,16 | -0,18 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123006 | 10983 | 28 | 3,75 | -0,23 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123007 | 10908 | 25 | 2,56 | -0,40 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123008 | 10815 | 29 | 3,03 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123009 | 11183 | 36 | 3,73 | -0,19 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123010 | 11174 | 31 | 3,96 | -0,27 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123011 | 11157 | 25 | 3,26 | -0,17 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123012 | 10855 | 27 | 3,57 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123013 | 11301 | 47 | 2,82 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123014 | 11196 | 28 | 2,74 | -0,20 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123015 | 10933 | 28 | 2,84 | -0,78 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123016 | 10985 | 29 | 2,94 | -0,42 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123017 | 11104 | 35 | 4,16 | -0,71 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123018 | 10841 | 30 | 3,95 | -0,69 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123019 | 11130 | 35 | 3,05 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123020 | 10955 | 32 | 2,97 | -0,79 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123021 | 11132 | 29 | 3,16 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123022 | 10925 | 33 | 3,75 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123023 | 11168 | 34 | 4,51 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123024 | 11013 | 40 | 4,97 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123025 | 11082 | 47 | 2,68 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123026 | 11246 | 26 | 2,63 | -0,20 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123027 | 11234 | 33 | 3,25 | -0,37 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123028 | 11039 | 28 | 2,96 | -0,24 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123029 | 10973 | 22 | 3,24 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123030 | 11249 | 28 | 3,90 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123031 | 10947 | 29 | 4,18 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123032 | 11129 | 33 | 2,80 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123033 | 11158 | 32 | 3,27 | -0,25 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123034 | 10523 | 22 | 2,70 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123035 | 10912 | 30 | 3,95 | -0,23 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123036 | 11038 | 31 | 3,70 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123037 | 11133 | 27 | 3,99 | -0,63 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123038 | 11257 | 56 | 3,04 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123039 | 10767 | 23 | 2,59 | -1,16 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123040 | 11093 | 29 | 2,92 | -0,84 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123041 | 11122 | 28 | 3,19 | -0,12 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123042 | 11172 | 33 | 3,64 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123043 | 11156 | 36 | 3,59 | -0,37 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123044 | 10998 | 33 | 3,83 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123045 | 11218 | 33 | 3,56 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123046 | 11249 | 32 | 2,96 | -0,38 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123047 | 10955 | 33 | 3,55 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123048 | 11038 | 29 | 3,04 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123049 | 11030 | 40 | 3,84 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123050 | 11035 | 31 | 3,91 | -0,26 | +
21.01.2026 | OOD103-1V | S01 123051 | 10994 | 30 | 3,74 | -0,79 | +