## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4744
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107079 | 11206 | 52 | 2,89 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107080 | 10979 | 32 | 2,97 | -0,38 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107081 | 11219 | 35 | 2,86 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107082 | 11378 | 34 | 2,85 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107083 | 11242 | 34 | 2,74 | -0,97 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107084 | 10988 | 39 | 2,91 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107085 | 11322 | 42 | 2,78 | -0,48 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107086 | 10993 | 37 | 2,53 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107087 | 10947 | 35 | 2,43 | -0,44 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107088 | 10931 | 31 | 2,05 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107089 | 11027 | 33 | 2,76 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107090 | 11059 | 64 | 2,93 | -0,31 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107091 | 11288 | 36 | 2,78 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107092 | 11002 | 58 | 2,49 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107093 | 11170 | 54 | 2,78 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107094 | 10953 | 35 | 2,90 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107095 | 11033 | 38 | 2,95 | -0,27 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107096 | 10957 | 36 | 2,88 | -0,82 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107097 | 10761 | 33 | 2,67 | -1,22 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107098 | 11076 | 41 | 3,44 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107099 | 11093 | 44 | 3,50 | -0,65 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107100 | 11328 | 37 | 3,20 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107101 | 11109 | 38 | 2,72 | -0,35 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107102 | 10688 | 30 | 2,58 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107103 | 11086 | 41 | 3,17 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107104 | 10977 | 46 | 3,62 | -1,04 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107105 | 10889 | 35 | 2,65 | -0,69 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107106 | 11024 | 39 | 2,89 | -0,77 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107107 | 11093 | 53 | 2,83 | -0,02 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107108 | 10888 | 31 | 2,97 | -0,35 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107109 | 11093 | 43 | 3,16 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107110 | 11182 | 34 | 2,52 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107111 | 10942 | 39 | 2,33 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107112 | 10955 | 33 | 2,80 | -0,02 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107113 | 11002 | 43 | 3,24 | -0,20 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107114 | 11151 | 34 | 2,96 | -0,38 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107115 | 11297 | 37 | 3,16 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107116 | 11121 | 42 | 2,67 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107117 | 10954 | 40 | 2,80 | -0,26 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107118 | 10994 | 34 | 2,58 | -0,39 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107119 | 11073 | 40 | 3,16 | -0,23 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107120 | 11233 | 29 | 2,37 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107121 | 10974 | 40 | 3,00 | -0,78 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107122 | 11233 | 43 | 3,60 | -0,62 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107123 | 12419 | 65 | 3,14 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107124 | 10972 | 34 | 2,72 | -0,24 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107125 | 11213 | 39 | 2,99 | -0,19 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107126 | 11293 | 45 | 3,35 | -0,20 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107127 | 10918 | 38 | 2,85 | -0,42 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107128 | 10990 | 40 | 3,08 | -0,40 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107129 | 10903 | 37 | 2,74 | -0,09 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107130 | 11023 | 39 | 3,12 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107131 | 11234 | 34 | 2,34 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107132 | 10988 | 34 | 2,39 | -0,92 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107133 | 11009 | 36 | 3,04 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107134 | 10916 | 44 | 3,85 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107135 | 11125 | 39 | 2,90 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107136 | 11047 | 33 | 2,89 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107137 | 11244 | 36 | 2,59 | -0,69 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107138 | 11186 | 51 | 3,17 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107139 | 11084 | 115 | 3,05 | -0,72 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107140 | 10897 | 31 | 2,54 | -0,31 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107141 | 11035 | 36 | 2,60 | -0,10 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107142 | 11253 | 37 | 2,63 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107143 | 11202 | 37 | 3,20 | -0,43 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107144 | 11147 | 36 | 3,20 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107145 | 10814 | 40 | 2,92 | -0,21 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107146 | 11225 | 44 | 3,11 | -1,18 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107147 | 11207 | 39 | 3,48 | -0,73 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107148 | 10996 | 36 | 3,04 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107149 | 10985 | 34 | 3,07 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107150 | 11169 | 37 | 3,00 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107151 | 11118 | 36 | 2,82 | -0,23 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107152 | 11226 | 36 | 2,90 | -0,58 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107153 | 10965 | 43 | 3,26 | -0,61 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107154 | 11384 | 40 | 3,50 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107155 | 11021 | 27 | 2,12 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107156 | 11148 | 32 | 2,83 | -0,08 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107157 | 11175 | 31 | 2,77 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107158 | 11184 | 42 | 3,42 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107159 | 11005 | 26 | 2,68 | -0,75 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107160 | 11204 | 41 | 3,69 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107161 | 11080 | 40 | 3,20 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107162 | 10941 | 29 | 2,55 | -0,46 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107163 | 10479 | 32 | 2,78 | -0,29 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107164 | 11129 | 34 | 3,41 | -0,18 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107165 | 10912 | 35 | 3,18 | -0,55 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107166 | 10992 | 33 | 2,72 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107167 | 11274 | 41 | 3,32 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107168 | 11227 | 38 | 3,02 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107169 | 11290 | 33 | 3,14 | -0,52 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107170 | 11247 | 34 | 2,32 | -0,67 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107171 | 10940 | 28 | 2,84 | -0,10 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107172 | 11275 | 39 | 3,69 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107173 | 11156 | 34 | 2,86 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107174 | 10957 | 34 | 2,76 | -0,24 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107175 | 11045 | 36 | 3,47 | -0,53 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107176 | 10795 | 35 | 2,98 | -0,57 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107177 | 11196 | 33 | 2,73 | -1,02 | +
21.01.2026 | OOD103 | M3S 107178 | 10996 | 29 | 2,62 | -0,37 | +