## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4830
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100190 | 7630 | 41 | 2,25 | -0,51 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100191 | 7720 | 46 | 2,51 | -0,90 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100192 | 7711 | 60 | 3,26 | -0,38 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100193 | 7639 | 59 | 3,62 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100194 | 7587 | 41 | 3,26 | -0,34 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100195 | 7765 | 34 | 2,99 | -0,28 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100196 | 7678 | 45 | 3,33 | -0,59 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100197 | 7574 | 43 | 3,49 | -0,33 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100198 | 7582 | 39 | 2,13 | -0,82 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100199 | 7833 | 50 | 2,91 | -0,47 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100200 | 7645 | 48 | 3,19 | -0,33 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100201 | 7566 | 61 | 3,79 | -0,32 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100202 | 7843 | 45 | 2,66 | -0,42 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100203 | 7610 | 49 | 3,69 | -0,41 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100204 | 7657 | 19 | 2,58 | -0,29 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100205 | 7719 | 50 | 2,70 | -0,22 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100206 | 7553 | 28 | 2,06 | -0,45 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100207 | 7685 | 37 | 2,77 | -0,09 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100208 | 7733 | 41 | 2,51 | -0,56 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100209 | 7863 | 33 | 2,87 | -0,74 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100210 | 7639 | 48 | 2,80 | -0,30 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100211 | 7768 | 57 | 2,89 | -0,24 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100212 | 7847 | 29 | 1,91 | -0,29 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100213 | 7616 | 47 | 2,66 | -0,76 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100214 | 7756 | 41 | 2,95 | -0,66 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100215 | 7610 | 46 | 3,90 | -0,49 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100216 | 7716 | 52 | 2,69 | -0,36 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100217 | 7774 | 37 | 2,06 | -0,75 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100218 | 7642 | 43 | 2,67 | -0,09 | +
21.01.2026 | OOD103-4V | M 100219 | 7774 | 46 | 4,04 | -0,44 | +