## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4803
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166799 | 10530 | 24 | 4,05 | -0,07 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166800 | 11265 | 40 | 3,26 | -0,16 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166801 | 11076 | 42 | 3,84 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166802 | 11255 | 34 | 3,11 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166803 | 11169 | 39 | 3,20 | -0,20 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166804 | 11162 | 31 | 3,56 | -0,05 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166805 | 10572 | 35 | 4,17 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166806 | 11258 | 31 | 4,02 | -0,21 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166807 | 11314 | 29 | 2,69 | -0,07 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166808 | 11130 | 36 | 3,51 | -0,20 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166809 | 11236 | 22 | 3,38 | -0,55 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166810 | 11162 | 26 | 3,40 | -0,27 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166811 | 11001 | 19 | 2,82 | -1,16 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166812 | 11152 | 25 | 3,52 | -0,10 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166813 | 11346 | 21 | 3,04 | -0,46 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166814 | 11129 | 7 | 2,47 | -0,48 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166815 | 11290 | 25 | 2,97 | -0,85 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166816 | 11153 | 23 | 2,92 | -1,00 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166817 | 11468 | 25 | 2,74 | -0,54 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166818 | 10989 | 16 | 2,83 | -1,03 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166819 | 11000 | 19 | 3,55 | -0,67 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166820 | 11192 | 22 | 3,31 | -0,75 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166821 | 11119 | 21 | 3,14 | -0,80 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166822 | 11078 | 27 | 2,89 | -1,02 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166823 | 11144 | 23 | 2,81 | -1,03 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166824 | 11363 | 20 | 3,08 | -0,25 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166825 | 11013 | 24 | 3,27 | -1,01 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166826 | 11145 | 27 | 3,62 | -1,18 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166827 | 11019 | 5 | 2,61 | -0,91 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166828 | 11218 | 36 | 3,77 | -0,25 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166829 | 11198 | 36 | 3,28 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166830 | 11152 | 30 | 3,21 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166831 | 11205 | 25 | 2,57 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166832 | 11161 | 26 | 3,48 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166833 | 11263 | 32 | 3,45 | -0,48 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166834 | 11406 | 31 | 2,99 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166835 | 11252 | 28 | 2,79 | -0,48 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166836 | 11289 | 26 | 3,03 | -0,14 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166837 | 11107 | 30 | 3,44 | -0,32 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166838 | 11124 | 24 | 2,72 | -0,37 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166839 | 11445 | 37 | 3,60 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166840 | 11257 | 29 | 4,91 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166841 | 11293 | 27 | 3,42 | -0,14 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166842 | 11351 | 35 | 3,22 | -0,21 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166843 | 11080 | 35 | 3,74 | -0,21 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166844 | 11123 | 34 | 3,48 | -0,43 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166845 | 11248 | 27 | 3,73 | -0,23 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166846 | 10651 | 33 | 4,25 | -0,23 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166847 | 10409 | 31 | 4,18 | -0,25 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166848 | 11196 | 39 | 3,45 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166849 | 11306 | 34 | 3,72 | -0,16 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166850 | 11317 | 28 | 3,29 | -0,12 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166851 | 11119 | 39 | 3,50 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166852 | 11239 | 27 | 3,43 | -0,15 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166853 | 11038 | 34 | 3,65 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166854 | 11221 | 34 | 3,80 | -0,22 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166855 | 11196 | 27 | 2,71 | -0,44 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166856 | 11247 | 43 | 3,57 | -0,17 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166857 | 10699 | 38 | 3,87 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166858 | 11228 | 33 | 3,18 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166859 | 10849 | 43 | 3,93 | -0,35 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166860 | 11146 | 34 | 4,86 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166861 | 11217 | 37 | 4,11 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166862 | 10645 | 34 | 3,69 | -0,14 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166863 | 11336 | 35 | 3,43 | -0,18 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166864 | 10466 | 31 | 4,11 | -0,21 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166865 | 11183 | 39 | 3,75 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166866 | 11248 | 37 | 3,50 | -0,16 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166867 | 11256 | 33 | 3,32 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166868 | 11339 | 32 | 3,39 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166869 | 11269 | 38 | 3,04 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166870 | 11257 | 36 | 3,41 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166871 | 10885 | 36 | 3,76 | -0,32 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166872 | 11202 | 32 | 3,29 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166873 | 10662 | 34 | 4,02 | -0,16 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166874 | 11343 | 39 | 3,38 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166875 | 11251 | 34 | 3,70 | -0,19 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166876 | 11331 | 46 | 3,36 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166877 | 11333 | 35 | 3,40 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166878 | 11301 | 28 | 3,48 | -0,09 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166879 | 10786 | 35 | 3,95 | -0,16 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166880 | 11287 | 30 | 3,62 | -0,17 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166881 | 11354 | 33 | 3,96 | -0,12 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166882 | 11039 | 35 | 4,21 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166883 | 11266 | 36 | 3,12 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166884 | 11181 | 36 | 3,69 | -0,22 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166885 | 11115 | 25 | 2,74 | -0,41 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166886 | 11202 | 24 | 3,43 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166887 | 11387 | 28 | 3,23 | -0,22 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166888 | 11172 | 29 | 3,27 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166889 | 11201 | 32 | 3,09 | -0,45 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166890 | 11327 | 34 | 2,72 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166891 | 11251 | 26 | 2,81 | -0,17 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166892 | 11073 | 22 | 3,16 | -0,19 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166893 | 11170 | 23 | 2,98 | -0,15 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166894 | 11111 | 30 | 3,44 | -0,25 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166895 | 11305 | 27 | 3,23 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166896 | 11344 | 34 | 3,92 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166897 | 11148 | 32 | 3,17 | -0,20 | +
04.02.2026 | OOD103-2V | JJ 166898 | 11079 | 36 | 3,45 | -0,21 | +