## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4764
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.02.2026 | OOA101-V | 104401 | 12219 | 36 | 2,98 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104402 | 11454 | 14 | 2,47 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104403 | 11599 | 15 | 2,20 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104404 | 11782 | 15 | 2,40 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104405 | 12094 | 14 | 2,90 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104406 | 11464 | 11 | 2,26 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104407 | 12092 | 16 | 2,62 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104408 | 11821 | 15 | 2,74 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104409 | 11838 | 15 | 2,37 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104410 | 11526 | 14 | 2,36 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104411 | 11764 | 16 | 2,49 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104412 | 11831 | 20 | 3,37 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104413 | 11912 | 21 | 2,68 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104414 | 11488 | 18 | 3,50 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104415 | 11809 | 21 | 2,65 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104416 | 11193 | 15 | 3,09 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104417 | 11162 | 36 | 3,19 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104418 | 11658 | 14 | 2,48 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104419 | 11699 | 15 | 2,01 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104420 | 11193 | 22 | 3,21 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104421 | 11925 | 23 | 2,81 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104422 | 11882 | 18 | 3,07 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104423 | 11812 | 15 | 2,34 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104424 | 11882 | 17 | 2,39 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104425 | 12127 | 17 | 2,63 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104426 | 11407 | 16 | 2,60 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104427 | 11824 | 16 | 2,11 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104428 | 11566 | 15 | 2,18 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104429 | 11422 | 23 | 3,12 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104430 | 11684 | 25 | 2,89 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104431 | 11629 | 42 | 2,75 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104432 | 11789 | 16 | 2,68 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104433 | 11778 | 39 | 2,41 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104434 | 11409 | 17 | 3,00 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104435 | 11698 | 17 | 2,51 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104436 | 11678 | 18 | 2,87 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104437 | 11549 | 13 | 2,24 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104438 | 11836 | 21 | 2,82 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104439 | 11797 | 17 | 2,53 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104440 | 11396 | 24 | 3,13 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104441 | 11733 | 17 | 2,47 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104442 | 11031 | 17 | 2,95 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104443 | 11579 | 16 | 2,96 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104444 | 12137 | 17 | 2,87 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104445 | 12244 | 17 | 2,56 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104446 | 11958 | 17 | 2,66 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104447 | 11601 | 28 | 2,93 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104448 | 12255 | 16 | 2,81 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104449 | 12046 | 34 | 2,86 |  | +
04.02.2026 | OOA101-V | 104450 | 11865 | 20 | 2,77 |  | +