## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4853
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.01.2026 | OOD103 | K 105288 | 12313 | 51 | 2,26 | -0,64 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105289 | 10047 | 39 | 3,96 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105290 | 10200 | 38 | 4,00 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105291 | 11118 | 35 | 2,53 | -0,46 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105292 | 11285 | 38 | 3,31 | -0,33 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105293 | 11052 | 35 | 2,97 | -0,32 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105294 | 11245 | 39 | 3,27 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105295 | 10851 | 42 | 3,52 | -0,34 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105296 | 11162 | 34 | 2,51 | -0,62 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105297 | 11290 | 39 | 3,09 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105298 | 10871 | 36 | 2,79 | -0,55 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105299 | 10748 | 38 | 3,53 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105300 | 11006 | 36 | 2,83 | -0,49 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105301 | 11059 | 37 | 3,23 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105302 | 11245 | 40 | 2,88 | -0,28 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105303 | 11142 | 42 | 3,20 | -0,26 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105304 | 10703 | 57 | 3,82 | -0,64 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105305 | 10616 | 41 | 3,72 | -0,41 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105306 | 11178 | 37 | 2,84 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105307 | 11329 | 38 | 2,66 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105308 | 10997 | 39 | 2,85 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105309 | 11087 | 38 | 2,88 | -0,32 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105310 | 10718 | 49 | 3,81 | -0,32 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105311 | 11201 | 32 | 2,86 | -0,63 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105312 | 11311 | 39 | 3,17 | -0,68 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105313 | 11264 | 38 | 3,40 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105314 | 10953 | 37 | 3,14 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105315 | 11131 | 40 | 3,42 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105316 | 11008 | 32 | 2,62 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105317 | 11238 | 46 | 2,97 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105318 | 10997 | 35 | 2,63 | -0,35 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105319 | 11122 | 52 | 3,25 | -0,62 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105320 | 11130 | 30 | 2,80 | -0,39 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105321 | 11145 | 36 | 3,20 | -0,32 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105322 | 11106 | 36 | 3,50 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105323 | 11139 | 34 | 3,08 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105324 | 10846 | 33 | 3,09 | -0,29 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105325 | 10783 | 39 | 3,54 | -0,30 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105326 | 11128 | 37 | 3,22 | -0,27 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105327 | 11068 | 31 | 2,86 | -0,80 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105328 | 11113 | 29 | 2,74 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105329 | 10723 | 33 | 2,42 | -0,50 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105330 | 11353 | 36 | 3,08 | -0,33 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105331 | 11265 | 55 | 3,14 | -0,67 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105332 | 11122 | 34 | 2,77 | -0,71 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105333 | 11212 | 36 | 2,80 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105334 | 11230 | 40 | 3,10 | -0,55 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105335 | 11337 | 54 | 3,71 | -0,59 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105336 | 11238 | 38 | 3,02 | -0,49 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105337 | 11047 | 37 | 2,83 | -0,44 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105338 | 11041 | 32 | 2,48 | -0,59 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105339 | 10593 | 42 | 3,58 | -0,60 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105340 | 11247 | 45 | 3,46 | -0,62 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105341 | 10961 | 33 | 2,70 | -0,52 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105342 | 11054 | 39 | 3,00 | -0,87 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105343 | 11121 | 43 | 2,84 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105344 | 11082 | 37 | 2,86 | -0,66 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105345 | 11107 | 51 | 2,52 | -0,73 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105346 | 11243 | 34 | 2,76 | -0,43 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105347 | 11033 | 37 | 3,39 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105348 | 11233 | 39 | 3,10 | -0,49 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105349 | 11342 | 38 | 3,07 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105350 | 11154 | 36 | 2,87 | -0,33 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105351 | 10981 | 36 | 2,68 | -0,45 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105352 | 11047 | 37 | 2,96 | -0,56 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105353 | 11096 | 42 | 3,38 | -0,51 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105354 | 11183 | 36 | 3,07 | -0,66 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105355 | 11001 | 33 | 2,59 | -0,72 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105356 | 10868 | 37 | 2,86 | -0,38 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105357 | 11113 | 35 | 2,69 | -0,53 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105358 | 11184 | 40 | 2,91 | -0,48 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105359 | 11258 | 41 | 3,06 | -0,47 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105360 | 11150 | 70 | 3,13 | -0,64 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105361 | 10933 | 32 | 2,68 | -0,40 | +
26.01.2026 | OOD103 | K 105362 | 11142 | 34 | 2,67 | -0,31 | +