## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
03.02.2026 | OOD103 | D 120658 | 10992 | 48 | 3,49 | -0,66 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120659 | 10860 | 26 | 2,34 | -0,78 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120660 | 11154 | 53 | 3,21 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120661 | 11078 | 49 | 3,55 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120662 | 10927 | 27 | 2,99 | -0,39 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120663 | 11008 | 33 | 3,47 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120664 | 10779 | 32 | 3,44 | -0,33 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120665 | 11099 | 33 | 3,22 | -0,20 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120666 | 11196 | 31 | 3,09 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120667 | 11110 | 31 | 3,09 | -0,51 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120668 | 11074 | 36 | 2,80 | -0,69 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120669 | 11051 | 34 | 2,70 | -0,82 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120670 | 11179 | 29 | 3,13 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120671 | 10947 | 28 | 2,85 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120672 | 11038 | 35 | 3,34 | -0,31 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120673 | 11136 | 33 | 3,49 | -0,36 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120674 | 10461 | 57 | 3,86 | -0,62 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120675 | 11198 | 30 | 3,38 | -0,61 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120676 | 11051 | 32 | 3,28 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120677 | 11150 | 32 | 3,34 | -0,66 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120678 | 11093 | 32 | 3,35 | -0,44 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120679 | 10290 | 33 | 4,14 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120680 | 10997 | 27 | 2,74 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120681 | 11057 | 33 | 3,27 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120682 | 11047 | 33 | 2,67 | -0,69 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120683 | 10701 | 32 | 3,36 | -0,78 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120684 | 10873 | 24 | 2,81 | -1,05 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120685 | 11130 | 27 | 3,25 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120686 | 11075 | 34 | 3,28 | -0,63 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120687 | 11143 | 28 | 2,72 | -0,54 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120688 | 10565 | 37 | 3,53 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120689 | 11008 | 30 | 2,90 | -0,74 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120690 | 10944 | 50 | 2,91 | -0,88 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120691 | 11257 | 38 | 3,05 | -0,61 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120692 | 10772 | 32 | 3,22 | -0,66 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120693 | 11133 | 38 | 3,23 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120694 | 10955 | 36 | 3,59 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120695 | 11058 | 30 | 2,89 | -0,38 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120696 | 11215 | 36 | 3,31 | -0,32 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120697 | 10712 | 34 | 3,51 | -0,32 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120698 | 11263 | 42 | 2,95 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120699 | 11176 | 27 | 2,50 | -0,73 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120700 | 11145 | 30 | 3,16 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120701 | 10762 | 30 | 2,90 | -0,58 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120702 | 11010 | 25 | 2,37 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120703 | 10833 | 30 | 2,97 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120704 | 10927 | 32 | 2,73 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120705 | 11328 | 39 | 2,93 | -0,99 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120706 | 10170 | 54 | 4,05 | -0,79 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120707 | 11199 | 33 | 3,13 | -0,76 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120708 | 10816 | 36 | 3,46 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120709 | 10844 | 28 | 2,65 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120710 | 11098 | 34 | 3,36 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120711 | 10962 | 33 | 3,03 | -0,71 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120712 | 10610 | 37 | 3,92 | -0,51 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120713 | 11090 | 33 | 3,13 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120714 | 11205 | 30 | 2,75 | -0,64 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120715 | 10937 | 32 | 3,00 | -0,69 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120716 | 10746 | 37 | 3,25 | -0,67 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120717 | 11029 | 33 | 3,33 | -0,51 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120718 | 10998 | 33 | 3,26 | -0,75 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120719 | 10590 | 25 | 2,46 | -1,12 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120720 | 10916 | 35 | 3,12 | -0,77 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120721 | 10833 | 33 | 3,05 | -0,39 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120722 | 11002 | 52 | 3,37 | -0,65 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120723 | 10970 | 31 | 3,35 | -0,54 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120724 | 11258 | 30 | 3,01 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120725 | 11033 | 28 | 3,17 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120726 | 11011 | 31 | 2,96 | -0,65 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120727 | 11404 | 31 | 2,93 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120728 | 11314 | 31 | 2,78 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120729 | 10799 | 35 | 3,57 | -0,66 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120730 | 10836 | 32 | 3,63 | -0,61 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120731 | 10421 | 34 | 3,81 | -0,56 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120732 | 10893 | 28 | 2,81 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120733 | 10355 | 33 | 3,74 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120734 | 10846 | 33 | 3,36 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120735 | 10439 | 35 | 3,92 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120736 | 11039 | 30 | 2,96 | -0,62 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120737 | 10999 | 33 | 3,36 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120738 | 11107 | 34 | 3,41 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120739 | 11574 | 35 | 3,04 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120740 | 11510 | 35 | 3,36 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120741 | 11089 | 30 | 3,01 | -0,72 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120742 | 10946 | 29 | 3,03 | -0,65 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120743 | 10466 | 35 | 3,88 | -0,83 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120744 | 10973 | 31 | 3,39 | -0,59 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120745 | 11091 | 36 | 3,27 | -0,61 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120746 | 10911 | 32 | 3,44 | -0,38 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120747 | 11079 | 58 | 3,72 | -0,74 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120748 | 10857 | 33 | 3,81 | -0,60 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120749 | 10409 | 40 | 3,93 | -0,64 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120750 | 10802 | 32 | 3,39 | -0,63 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120751 | 11049 | 30 | 2,86 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120752 | 10794 | 31 | 3,24 | -0,72 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120753 | 10551 | 33 | 3,40 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120754 | 11117 | 30 | 2,93 | -0,39 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120755 | 10907 | 25 | 2,60 | -0,77 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120756 | 10761 | 33 | 3,50 | -0,77 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120757 | 11144 | 30 | 2,77 | -0,68 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120758 | 10638 | 37 | 3,71 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120759 | 11007 | 37 | 3,58 | -0,70 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120760 | 10964 | 29 | 3,27 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120761 | 10977 | 36 | 3,22 | -0,62 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120762 | 10977 | 36 | 3,13 | -0,79 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120763 | 10872 | 46 | 2,98 | -0,96 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120764 | 10225 | 31 | 3,97 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120765 | 11162 | 28 | 2,52 | -0,78 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120766 | 11044 | 30 | 3,19 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120767 | 10705 | 32 | 3,91 | -0,51 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120768 | 10151 | 30 | 4,17 | -0,41 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120769 | 11310 | 37 | 3,16 | -0,59 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120770 | 10916 | 29 | 3,08 | -0,36 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120771 | 10892 | 29 | 3,50 | -0,46 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120772 | 10853 | 32 | 3,20 | -0,80 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120773 | 10048 | 33 | 4,01 | -0,56 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120774 | 10631 | 33 | 3,97 | -0,56 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120775 | 11026 | 35 | 3,51 | -0,58 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120776 | 10878 | 27 | 2,79 | -0,44 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120777 | 10159 | 53 | 4,25 | -0,46 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120778 | 10608 | 32 | 3,92 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120779 | 10370 | 33 | 4,02 | -0,41 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120780 | 10878 | 33 | 3,42 | -0,61 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120781 | 10949 | 28 | 2,95 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120782 | 10911 | 34 | 2,97 | -0,30 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120783 | 11159 | 38 | 3,70 | -0,21 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120784 | 11304 | 33 | 3,11 | -0,56 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120785 | 11033 | 37 | 3,27 | -0,72 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120786 | 11018 | 32 | 2,75 | -0,42 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120787 | 11178 | 39 | 3,33 | -0,42 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120788 | 11143 | 32 | 2,98 | -0,44 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120789 | 10298 | 39 | 3,80 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120790 | 10998 | 41 | 2,98 | -0,43 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120791 | 10929 | 34 | 3,08 | -0,44 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120792 | 10804 | 50 | 3,25 | -0,56 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120793 | 11062 | 39 | 3,54 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120794 | 11053 | 32 | 3,32 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120795 | 11157 | 37 | 3,29 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120796 | 10583 | 36 | 3,71 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120797 | 11156 | 37 | 3,23 | -0,42 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120798 | 11055 | 36 | 3,18 | -0,43 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120799 | 10897 | 38 | 3,63 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120800 | 11250 | 37 | 3,28 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120801 | 11200 | 38 | 3,54 | -0,66 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120802 | 10937 | 31 | 2,97 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120803 | 10459 | 35 | 3,88 | -0,62 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120804 | 11227 | 36 | 3,18 | -0,33 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120805 | 10983 | 30 | 2,97 | -0,44 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120806 | 11010 | 41 | 3,57 | -0,43 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120807 | 10813 | 36 | 3,88 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120808 | 10436 | 53 | 3,93 | -0,63 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120809 | 11311 | 32 | 2,89 | -0,64 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120810 | 11121 | 32 | 3,07 | -0,23 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120811 | 11028 | 41 | 3,84 | -0,30 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120812 | 10703 | 34 | 3,82 | -0,20 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120813 | 10991 | 33 | 3,16 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120814 | 10987 | 37 | 3,54 | -0,31 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120815 | 11100 | 36 | 3,06 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120816 | 11030 | 50 | 2,88 | -0,82 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120817 | 11033 | 28 | 2,51 | -0,35 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120818 | 11306 | 46 | 3,49 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120819 | 11090 | 35 | 2,78 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120820 | 11236 | 38 | 3,43 | -0,42 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120821 | 11112 | 40 | 2,71 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120822 | 11169 | 31 | 2,87 | -0,34 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120823 | 10999 | 50 | 2,74 | -0,56 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120824 | 11231 | 30 | 2,55 | -0,60 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120825 | 11297 | 30 | 3,17 | -0,34 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120826 | 11112 | 33 | 3,12 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120827 | 11085 | 35 | 3,48 | -0,96 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120828 | 11141 | 34 | 3,36 | -0,43 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120829 | 10964 | 28 | 2,53 | -0,27 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120830 | 11159 | 29 | 2,57 | -0,29 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120831 | 10907 | 33 | 3,68 | -0,48 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120832 | 11169 | 36 | 3,06 | -0,84 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120833 | 11077 | 31 | 2,73 | -0,35 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120834 | 10637 | 37 | 4,10 | -0,57 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120835 | 11287 | 35 | 2,75 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120836 | 11195 | 32 | 2,69 | -0,37 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120837 | 10597 | 46 | 4,17 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120838 | 10858 | 33 | 2,89 | -0,38 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120839 | 11318 | 52 | 3,18 | -0,62 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120840 | 11250 | 34 | 3,32 | -0,39 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120841 | 11151 | 33 | 2,98 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120842 | 10807 | 33 | 2,83 | -0,35 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120843 | 11225 | 37 | 2,90 | -0,44 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120844 | 10989 | 38 | 2,93 | -1,04 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120845 | 11080 | 35 | 3,08 | -0,32 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120846 | 11293 | 31 | 2,64 | -0,51 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120847 | 11049 | 36 | 2,96 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120848 | 11030 | 35 | 3,43 | -0,38 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120849 | 11078 | 37 | 3,66 | -0,40 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120850 | 11179 | 33 | 2,86 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120851 | 11191 | 36 | 3,43 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120852 | 10959 | 35 | 2,92 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120853 | 11190 | 36 | 2,84 | -0,27 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120854 | 11429 | 50 | 2,49 | -0,73 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120855 | 11006 | 33 | 3,41 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120856 | 11125 | 28 | 2,42 | -0,64 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120857 | 10943 | 26 | 2,28 | -0,49 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120858 | 10761 | 41 | 3,91 | -0,38 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120859 | 11075 | 38 | 3,70 | -0,42 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120860 | 10804 | 44 | 3,74 | -0,35 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120861 | 11190 | 38 | 3,27 | -0,26 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120862 | 11142 | 40 | 3,40 | -0,58 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120863 | 11044 | 30 | 2,73 | -0,55 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120864 | 10983 | 33 | 3,03 | -0,53 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120865 | 11185 | 36 | 3,50 | -0,68 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120866 | 11231 | 40 | 3,70 | -0,41 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120867 | 11288 | 34 | 3,06 | -0,33 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120868 | 11087 | 43 | 3,17 | -0,37 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120869 | 11044 | 38 | 3,20 | -0,40 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120870 | 11139 | 50 | 2,60 | -0,60 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120871 | 11178 | 35 | 3,43 | -0,50 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120872 | 11071 | 35 | 2,73 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120873 | 11042 | 44 | 3,73 | -0,51 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120874 | 10888 | 39 | 3,42 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120875 | 11053 | 35 | 3,72 | -0,30 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120876 | 11160 | 41 | 3,49 | -0,31 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120877 | 11178 | 33 | 2,17 | -0,46 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120878 | 11028 | 32 | 2,59 | -0,52 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120879 | 10435 | 44 | 3,75 | -0,58 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120880 | 10904 | 37 | 3,24 | -0,62 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120881 | 10741 | 42 | 3,81 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120882 | 10621 | 42 | 3,78 | -0,45 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120883 | 10868 | 42 | 4,27 | -0,43 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120884 | 10582 | 42 | 3,82 | -0,47 | +
03.02.2026 | OOD103 | D 120885 | 10636 | 39 | 3,84 | -0,52 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120886 | 11279 | 33 | 3,33 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120887 | 11104 | 38 | 2,98 | -0,32 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120888 | 11005 | 32 | 2,46 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120889 | 10997 | 34 | 2,96 | -0,18 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120890 | 11142 | 29 | 2,45 | -0,55 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120891 | 10956 | 30 | 3,06 | -0,40 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120892 | 11079 | 27 | 2,55 | -0,48 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120893 | 11173 | 34 | 3,15 | -0,25 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120894 | 11061 | 34 | 2,61 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120895 | 10930 | 36 | 3,62 | -0,36 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120896 | 11124 | 43 | 3,85 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120897 | 10936 | 33 | 3,04 | -0,40 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120898 | 10957 | 50 | 2,53 | -0,45 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120899 | 11052 | 31 | 3,33 | -0,21 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120900 | 11126 | 35 | 3,11 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120901 | 10495 | 47 | 4,15 | -0,54 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120902 | 11278 | 37 | 3,34 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120903 | 11105 | 42 | 3,00 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120904 | 11005 | 34 | 2,46 | -0,32 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120905 | 10998 | 36 | 2,95 | -0,19 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120906 | 11034 | 41 | 3,82 | -0,41 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120907 | 11093 | 33 | 2,91 | -0,19 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120908 | 11164 | 34 | 3,00 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120909 | 11099 | 36 | 3,04 | -0,57 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120910 | 10624 | 42 | 3,94 | -0,33 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120911 | 10932 | 42 | 3,48 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120912 | 10902 | 39 | 3,33 | -0,96 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120913 | 10949 | 45 | 3,89 | -0,52 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120914 | 11047 | 58 | 3,60 | -0,49 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120915 | 11029 | 30 | 2,93 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120916 | 11019 | 35 | 3,29 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120917 | 10987 | 40 | 3,25 | -0,55 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120918 | 10819 | 39 | 4,10 | -0,41 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120919 | 11020 | 37 | 3,41 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120920 | 11068 | 31 | 2,28 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120921 | 11109 | 41 | 3,28 | -0,53 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120922 | 11163 | 35 | 3,02 | -0,45 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120923 | 10928 | 30 | 3,01 | -0,20 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120924 | 10921 | 37 | 3,47 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120925 | 11133 | 34 | 2,69 | -0,36 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120926 | 11021 | 36 | 2,97 | -0,59 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120927 | 10861 | 41 | 4,01 | -0,40 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120928 | 10340 | 43 | 4,01 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120929 | 11049 | 30 | 3,10 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120930 | 11185 | 48 | 2,60 | -0,51 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120931 | 10947 | 33 | 2,99 | -0,43 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120932 | 10725 | 32 | 3,45 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120933 | 11086 | 37 | 2,93 | -0,41 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120934 | 10594 | 36 | 4,23 | -0,60 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120935 | 11010 | 31 | 2,85 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120936 | 10889 | 36 | 3,72 | -0,23 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120937 | 11102 | 51 | 3,34 | -0,38 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120938 | 10493 | 40 | 4,26 | -0,20 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120939 | 11229 | 31 | 2,58 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120940 | 10969 | 31 | 2,78 | -0,44 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120941 | 11073 | 39 | 3,66 | -0,45 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120942 | 11040 | 36 | 3,08 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120943 | 11042 | 36 | 3,18 | -0,41 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120944 | 11210 | 37 | 2,50 | -0,37 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120945 | 10537 | 38 | 4,10 | -0,39 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120946 | 11115 | 53 | 2,91 | -0,57 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120947 | 11059 | 38 | 3,26 | -0,49 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120948 | 11235 | 32 | 2,86 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120949 | 11123 | 33 | 3,39 | -0,39 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120950 | 10349 | 36 | 4,01 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120951 | 11252 | 36 | 3,47 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120952 | 11168 | 40 | 3,23 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120953 | 11016 | 34 | 2,87 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120954 | 11086 | 30 | 2,76 | -1,02 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120955 | 10803 | 37 | 3,97 | -0,22 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120956 | 11195 | 32 | 3,41 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120957 | 11305 | 35 | 3,39 | -0,35 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120958 | 11126 | 31 | 3,46 | -0,69 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120959 | 10978 | 29 | 2,82 | -0,82 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120960 | 10757 | 42 | 4,07 | -0,51 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120961 | 11011 | 27 | 3,48 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120962 | 11243 | 51 | 3,15 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120963 | 11032 | 39 | 3,42 | -0,40 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120964 | 11177 | 31 | 3,08 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120965 | 11160 | 41 | 3,64 | -0,58 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120966 | 10936 | 36 | 3,83 | -0,40 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120967 | 11277 | 36 | 2,72 | -0,81 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120968 | 10923 | 39 | 3,78 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120969 | 11218 | 39 | 3,20 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120970 | 11233 | 40 | 3,41 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120971 | 11004 | 34 | 3,70 | -1,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120972 | 10996 | 32 | 2,83 | -0,44 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120973 | 11038 | 36 | 3,29 | -0,65 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120974 | 11157 | 42 | 2,86 | -0,51 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120975 | 11192 | 31 | 3,24 | -0,49 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120976 | 10296 | 44 | 4,08 | -0,47 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120977 | 11237 | 36 | 3,15 | -0,38 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120978 | 10907 | 53 | 3,94 | -0,52 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120979 | 11104 | 28 | 2,90 | -0,46 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120980 | 10482 | 36 | 3,88 | -0,46 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120981 | 10891 | 34 | 3,93 | -0,32 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120982 | 11270 | 25 | 2,68 | 0,15 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120983 | 11334 | 29 | 2,43 | -0,08 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120984 | 11295 | 24 | 2,35 | -0,15 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120985 | 11125 | 23 | 2,39 | -0,21 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120986 | 11254 | 25 | 2,66 | -0,09 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120987 | 11308 | 23 | 2,17 | -0,22 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120988 | 11102 | 27 | 2,73 | 0,11 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120989 | 11315 | 18 | 2,17 | -0,09 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120990 | 11330 | 28 | 2,47 | -0,04 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120991 | 11288 | 28 | 2,48 | -0,44 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120992 | 11276 | 37 | 2,50 | -0,75 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120993 | 11087 | 26 | 2,41 | -0,27 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120994 | 11116 | 23 | 2,39 | -0,26 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120995 | 11185 | 6 | 2,16 | -0,06 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120996 | 11316 | 30 | 2,78 | 0,20 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120997 | 11336 | 22 | 2,24 | -0,10 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120998 | 11155 | 28 | 2,56 | 0,03 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 120999 | 11220 | 26 | 2,25 | -0,05 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121000 | 11043 | 22 | 2,24 | -0,86 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121001 | 11135 | 23 | 2,38 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121002 | 11171 | 23 | 2,47 | -0,36 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121003 | 11267 | 25 | 2,27 | 0,19 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121004 | 11226 | 28 | 2,78 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121005 | 11129 | 30 | 2,46 | 0,14 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121006 | 11327 | 32 | 2,79 | 0,02 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121007 | 11366 | 26 | 2,66 | -0,19 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121008 | 11303 | 26 | 2,60 | -0,32 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121009 | 11275 | 24 | 2,61 | -0,56 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121010 | 11082 | 15 | 3,76 | 0,11 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121011 | 11414 | 24 | 2,10 | -0,69 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121012 | 11232 | 29 | 2,96 | 0,17 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121013 | 11176 | 28 | 2,97 | 0,05 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121014 | 11101 | 30 | 3,20 | 0,03 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121015 | 11151 | 28 | 3,24 | -0,36 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121016 | 11110 | 30 | 3,47 | -0,07 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121017 | 11350 | 37 | 4,09 | 0,10 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121018 | 11273 | 38 | 3,93 | 0,09 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121019 | 11011 | 26 | 3,16 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121020 | 11050 | 30 | 3,10 | 0,03 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121021 | 11125 | 27 | 3,36 | -0,16 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121022 | 11146 | 27 | 3,01 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121023 | 11310 | 37 | 4,00 | 0,11 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121024 | 11089 | 29 | 3,48 | -0,30 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121025 | 11046 | 27 | 3,12 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121026 | 11153 | 28 | 3,21 | -0,05 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121027 | 11080 | 31 | 3,45 | 0,04 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121028 | 11424 | 33 | 3,12 | -0,28 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121029 | 11046 | 18 | 2,09 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121030 | 11317 | 33 | 2,70 | -0,67 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121031 | 11369 | 26 | 2,15 | -0,29 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121032 | 11193 | 32 | 3,15 | -0,09 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121033 | 11067 | 25 | 2,79 | -0,31 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121034 | 11233 | 28 | 2,79 | 0,03 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121035 | 11242 | 32 | 3,30 | 0,13 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121036 | 11353 | 34 | 3,62 | -0,05 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121037 | 11084 | 28 | 3,13 | -0,23 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121038 | 11199 | 30 | 3,22 | 0,17 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121039 | 11113 | 31 | 3,45 | 0,17 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121040 | 11457 | 41 | 3,15 | -0,05 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121041 | 11187 | 23 | 2,60 | 0,18 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121042 | 11175 | 29 | 2,77 | -0,51 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121043 | 11348 | 31 | 2,69 | -0,34 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121044 | 11071 | 28 | 2,65 | -0,01 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121045 | 11067 | 28 | 3,30 | -0,60 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121046 | 10935 | 28 | 2,96 | -0,64 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121047 | 11175 | 35 | 2,99 | -0,63 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121048 | 11376 | 35 | 3,25 | 0,17 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121049 | 11122 | 22 | 2,96 | 0,01 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121050 | 11256 | 31 | 2,96 | -0,12 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121051 | 11049 | 27 | 3,02 | -0,22 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121052 | 11125 | 30 | 2,78 | 0,20 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121053 | 11230 | 29 | 3,34 | -0,24 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121054 | 10977 | 22 | 2,62 | -0,49 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121055 | 11173 | 31 | 2,80 | -0,53 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121056 | 11341 | 35 | 2,70 | -0,35 | +
04.02.2026 | OOD103 | D 121057 | 11070 | 31 | 2,65 | -0,02 | +