## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4806
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.02.2026 | OOA101-V | P 108501 | 11823 | 50 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108502 | 11548 | 38 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108503 | 11766 | 29 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108504 | 11801 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108505 | 11911 | 24 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108506 | 12780 | 20 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108507 | 11443 | 22 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108508 | 11977 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108509 | 11767 | 41 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108510 | 11707 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108511 | 12210 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108512 | 11325 | 27 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108513 | 11359 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108514 | 11218 | 27 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108515 | 11583 | 39 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108516 | 11820 | 52 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108517 | 11821 | 24 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108518 | 11671 | 45 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108519 | 11607 | 54 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108520 | 12192 | 36 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108521 | 11730 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108522 | 12275 | 30 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108523 | 11455 | 23 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108524 | 11817 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108525 | 11662 | 36 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108526 | 11571 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108527 | 12126 | 36 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108528 | 11590 | 28 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108529 | 11597 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108530 | 11764 | 14 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108531 | 12117 | 48 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108532 | 11330 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108533 | 12024 | 29 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108534 | 12075 | 32 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108535 | 11690 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108536 | 11599 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108537 | 11190 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108538 | 11516 | 36 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108539 | 11629 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108540 | 12108 | 28 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108541 | 11514 | 27 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108542 | 11189 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108543 | 11881 | 28 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108544 | 12039 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108545 | 12171 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108546 | 12160 | 48 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108547 | 11845 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108548 | 11512 | 32 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108549 | 11817 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108550 | 11827 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108551 | 11787 | 38 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108552 | 11544 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108553 | 11336 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108554 | 11486 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108555 | 11958 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108556 | 11788 | 38 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108557 | 11885 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108558 | 11484 | 41 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108559 | 11689 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108560 | 11160 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108561 | 12192 | 32 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108562 | 11982 | 52 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108563 | 11519 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108564 | 12088 | 32 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108565 | 11574 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108566 | 11638 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108567 | 11277 | 36 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108568 | 11680 | 41 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108569 | 12194 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108570 | 12193 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108571 | 11315 | 30 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108572 | 11384 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108573 | 10962 | 40 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108574 | 11910 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108575 | 11572 | 48 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108576 | 11452 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108577 | 12013 | 48 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108578 | 11393 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108579 | 12084 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108580 | 12113 | 30 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108581 | 12385 | 45 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108582 | 11506 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108583 | 11678 | 38 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108584 | 11913 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108585 | 11591 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108586 | 11902 | 46 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108587 | 11702 | 35 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108588 | 12238 | 37 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108589 | 11709 | 48 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108590 | 12062 | 32 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108591 | 11606 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108592 | 11365 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108593 | 12112 | 48 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108594 | 11630 | 31 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108595 | 11424 | 29 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108596 | 11696 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108597 | 12003 | 33 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108598 | 12052 | 32 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108599 | 12204 | 34 | +
26.02.2026 | OOA101-V | P 108600 | 11489 | 33 | +