## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4790
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.02.2026 | OOD103 | M01 114817 | 11628 | 20 | 3,26 | 0,09 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114818 | 11462 | 42 | 3,62 | -0,11 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114819 | 11527 | 41 | 3,46 | -0,16 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114820 | 11612 | 37 | 2,57 | -0,42 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114821 | 11199 | 37 | 3,01 | -0,31 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114822 | 11062 | 36 | 2,61 | -0,04 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114823 | 11177 | 35 | 2,68 | -0,21 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114824 | 11291 | 35 | 2,70 | -0,11 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114825 | 11673 | 52 | 3,53 | -0,08 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114826 | 11598 | 42 | 3,29 | -0,11 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114827 | 11567 | 35 | 2,41 | -0,34 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114828 | 11471 | 37 | 2,52 | -0,19 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114829 | 11077 | 37 | 3,69 | -0,10 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114830 | 11454 | 37 | 3,00 | -0,21 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114831 | 11264 | 38 | 2,68 | -0,54 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114832 | 11267 | 34 | 2,61 | -0,13 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114833 | 11450 | 18 | 2,39 | 0,09 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114834 | 11315 | 44 | 3,64 | -0,03 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114835 | 11271 | 34 | 2,60 | -0,36 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114836 | 11271 | 40 | 2,99 | -0,25 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114837 | 11317 | 41 | 3,09 | -0,21 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114838 | 11313 | 38 | 2,74 | -0,85 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114839 | 11288 | 41 | 3,17 | -0,21 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114840 | 11126 | 33 | 2,26 | -0,55 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114841 | 11565 | 44 | 2,50 | -0,27 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114842 | 11526 | 39 | 2,69 | -0,24 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114843 | 11632 | 34 | 2,62 | -0,11 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114844 | 11404 | 47 | 3,05 | -0,24 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114845 | 11437 | 39 | 2,82 | -0,26 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114846 | 11426 | 43 | 3,45 | -0,32 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114847 | 11381 | 43 | 3,34 | -0,38 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114848 | 11402 | 36 | 3,02 | -0,41 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114849 | 11522 | 20 | 3,15 | 0,19 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114850 | 11358 | 35 | 2,20 | -0,00 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114851 | 10879 | 41 | 3,79 | -0,06 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114852 | 11266 | 44 | 2,74 | 0,03 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114853 | 11517 | 43 | 3,21 | 0,05 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114854 | 11080 | 34 | 2,73 | -0,75 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114855 | 11322 | 38 | 2,88 | -0,04 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114856 | 11397 | 32 | 2,30 | -0,14 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114857 | 11245 | 42 | 3,36 | 0,01 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114858 | 10665 | 44 | 4,07 | -0,82 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114859 | 11390 | 30 | 2,72 | -0,26 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114860 | 11384 | 47 | 3,37 | -0,13 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114861 | 11433 | 35 | 3,18 | -0,44 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114862 | 10240 | 41 | 4,10 | -1,04 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114863 | 10328 | 40 | 4,00 | -1,03 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114864 | 10814 | 40 | 3,64 | -0,47 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114865 | 11440 | 21 | 3,27 | -0,15 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114866 | 11620 | 35 | 3,22 | -0,17 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114867 | 11433 | 32 | 2,93 | 0,03 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114868 | 11455 | 42 | 3,30 | -0,71 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114869 | 11218 | 38 | 3,38 | -0,94 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114870 | 11267 | 45 | 3,37 | -0,38 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114871 | 11331 | 54 | 4,13 | -0,41 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114872 | 11426 | 47 | 4,06 | -0,85 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114873 | 10280 | 41 | 3,69 | -0,39 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114874 | 10419 | 43 | 4,23 | -0,32 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114875 | 11512 | 35 | 3,10 | -0,09 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114876 | 11677 | 47 | 3,31 | -0,64 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114877 | 11536 | 44 | 3,69 | -0,37 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114878 | 11396 | 45 | 3,25 | -0,60 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114879 | 11531 | 39 | 3,48 | -0,94 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114880 | 11330 | 31 | 2,96 | -0,23 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114881 | 11361 | 20 | 3,13 | -0,59 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114882 | 11517 | 45 | 2,86 | -0,15 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114883 | 11431 | 39 | 2,86 | -0,31 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114884 | 11287 | 40 | 2,90 | -0,89 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114885 | 10993 | 37 | 2,95 | -0,07 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114886 | 11508 | 40 | 2,63 | -0,40 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114887 | 10717 | 40 | 3,97 | -0,55 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114888 | 11623 | 34 | 2,96 | -0,21 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114889 | 11350 | 42 | 3,55 | -0,69 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114890 | 11621 | 35 | 3,22 | -0,21 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114891 | 10453 | 41 | 3,91 | -0,08 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114892 | 10961 | 41 | 3,76 | -0,27 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114893 | 11285 | 39 | 3,44 | -0,67 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114894 | 11163 | 33 | 3,07 | -0,44 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114895 | 11519 | 21 | 3,44 | -0,33 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114896 | 11468 | 45 | 2,81 | -0,23 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114897 | 11388 | 41 | 2,82 | -0,34 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114898 | 11108 | 43 | 3,62 | -0,55 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114899 | 10605 | 42 | 3,87 | -0,38 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114900 | 11016 | 35 | 2,31 | -0,44 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114901 | 11450 | 35 | 3,36 | -0,27 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114902 | 11337 | 51 | 3,25 | -0,10 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114903 | 11251 | 49 | 3,87 | -0,31 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114904 | 11306 | 37 | 3,59 | -0,97 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114905 | 11224 | 42 | 3,39 | -0,49 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114906 | 10546 | 39 | 3,95 | -0,42 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114907 | 10980 | 43 | 3,70 | -1,01 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114908 | 11446 | 44 | 3,64 | -0,54 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114909 | 11088 | 31 | 3,00 | -1,30 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114910 | 11270 | 17 | 2,55 | -1,19 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114911 | 11437 | 39 | 3,03 | -0,74 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114912 | 11113 | 29 | 2,82 | -0,28 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114913 | 11390 | 37 | 3,20 | -0,24 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114914 | 11074 | 44 | 3,38 | -0,72 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114915 | 11071 | 32 | 2,77 | -0,28 | +
25.02.2026 | OOD103 | M01 114916 | 11616 | 35 | 2,76 | -0,12 | +