## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4844
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2026 | OOA101-V | V 123043 | 11100 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123044 | 11170 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123045 | 11228 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123046 | 11528 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123047 | 11518 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123048 | 11758 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123049 | 11321 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123050 | 11693 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123051 | 11679 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123052 | 11637 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123053 | 11331 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123054 | 11411 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123055 | 11380 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123056 | 11559 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123057 | 11431 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123058 | 11151 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123059 | 11799 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123060 | 11366 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123061 | 12034 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123062 | 11373 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123063 | 11368 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123064 | 12285 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123065 | 11405 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123066 | 11547 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123067 | 11703 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123068 | 11680 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123069 | 11645 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123070 | 11640 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123071 | 12080 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123072 | 11925 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123073 | 12040 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123074 | 11662 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123075 | 11937 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123076 | 11202 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123077 | 11142 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123078 | 11736 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123079 | 11311 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123080 | 11179 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123081 | 11886 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123082 | 11426 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123083 | 11533 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123084 | 11215 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123085 | 11866 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123086 | 11240 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123087 | 11822 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123088 | 12064 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123089 | 11627 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123090 | 11543 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123091 | 11679 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123092 | 11403 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123093 | 11269 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123094 | 11413 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123095 | 11404 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123096 | 11787 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123097 | 11612 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123098 | 11702 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123099 | 11782 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123100 | 11894 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123101 | 11991 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123102 | 12137 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123103 | 11579 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123104 | 11077 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123105 | 11547 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123106 | 11697 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123107 | 12014 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123108 | 11669 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123109 | 11368 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123110 | 12050 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123111 | 11131 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123112 | 11279 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123113 | 12104 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123114 | 11771 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123115 | 11485 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123116 | 11684 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123117 | 11808 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123118 | 11657 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123119 | 11098 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123120 | 11470 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123121 | 11809 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123122 | 11505 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123123 | 11733 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123124 | 11694 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123125 | 11717 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123126 | 11989 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123127 | 11375 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123128 | 11439 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123129 | 11627 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123130 | 11512 | 57 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123131 | 11602 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123132 | 11942 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123133 | 11312 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123134 | 11108 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123135 | 11851 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123136 | 11546 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123137 | 11917 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123138 | 12240 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123139 | 11609 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123140 | 11502 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123141 | 11944 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123142 | 12264 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123143 | 11848 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123144 | 11479 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123145 | 11567 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123146 | 11676 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123147 | 11349 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123148 | 11187 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123149 | 12088 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123150 | 11441 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123151 | 12154 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123152 | 11657 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123153 | 11924 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123154 | 11265 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123155 | 11404 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123156 | 11334 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123157 | 11338 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123158 | 11463 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123159 | 11452 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123160 | 11305 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123161 | 11555 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123162 | 11863 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123163 | 11830 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123164 | 12085 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123165 | 11833 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123166 | 11316 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123167 | 11772 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123168 | 11122 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123169 | 11709 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123170 | 11441 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123171 | 11821 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123172 | 11872 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123173 | 11634 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123174 | 11409 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123175 | 12089 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123176 | 11473 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123177 | 12121 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123178 | 11411 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123179 | 12169 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123180 | 11649 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123181 | 11221 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123182 | 11449 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123183 | 11703 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123184 | 11671 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123185 | 12056 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123186 | 11242 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123187 | 11752 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123188 | 11804 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123189 | 11977 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123190 | 12170 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123191 | 11750 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123192 | 11381 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123193 | 11924 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123194 | 12169 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123195 | 12086 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123196 | 11467 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123197 | 12003 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123198 | 11366 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123199 | 10990 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123200 | 11280 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123201 | 11697 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123202 | 11231 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123203 | 11693 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123204 | 11447 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123205 | 11338 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123206 | 11827 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123207 | 12096 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123208 | 12083 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123209 | 12161 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123210 | 11749 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123211 | 11575 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123212 | 12151 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123213 | 11452 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123214 | 11954 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123215 | 11876 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123216 | 11443 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123217 | 11612 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123218 | 11882 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123219 | 11665 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123220 | 11431 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123221 | 12132 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123222 | 11418 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123223 | 11244 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123224 | 11536 | 56 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123225 | 12165 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123226 | 11802 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123227 | 12244 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123228 | 11859 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123229 | 11264 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123230 | 11653 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123231 | 11689 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123232 | 12059 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123233 | 11464 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123234 | 11764 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123235 | 11676 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123236 | 11304 | 7 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123237 | 11843 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123238 | 11671 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123239 | 11697 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123240 | 12280 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123241 | 11604 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123242 | 11697 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123243 | 11613 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123244 | 11692 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123245 | 11236 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123246 | 11902 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123247 | 11586 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123248 | 11533 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123249 | 11462 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123250 | 11906 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123251 | 11823 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123252 | 11950 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123253 | 11755 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123254 | 11170 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123255 | 12313 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123256 | 12285 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123257 | 11988 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123258 | 11800 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123259 | 11563 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123260 | 11033 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123261 | 12071 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123262 | 11693 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123263 | 11479 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123264 | 12052 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123265 | 11618 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123266 | 11919 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123267 | 12017 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123268 | 11513 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123269 | 11558 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123270 | 11419 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123271 | 11703 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123272 | 11885 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123273 | 11532 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123274 | 12102 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123275 | 11862 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123276 | 12020 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123277 | 11472 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123278 | 11877 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123279 | 11490 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123280 | 12119 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123281 | 11538 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123282 | 11172 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123283 | 11802 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123284 | 11561 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123285 | 11703 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123286 | 11312 | 29 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123287 | 11706 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123288 | 11496 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123289 | 11394 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123290 | 11365 | 31 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123291 | 11270 | 32 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123292 | 12006 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123293 | 11182 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123294 | 12045 | 31 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123295 | 11881 | 31 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123296 | 12160 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123297 | 11903 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123298 | 11682 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123299 | 11301 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123300 | 11479 | 31 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123301 | 12044 | 53 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123302 | 11555 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123303 | 11991 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123304 | 11446 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123305 | 11970 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123306 | 11613 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123307 | 11432 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123308 | 11099 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123309 | 11674 | 42 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123310 | 12159 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123311 | 11435 | 47 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123312 | 11247 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123313 | 11268 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123314 | 12114 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123315 | 11451 | 34 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123316 | 11298 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123317 | 11314 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123318 | 11143 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123319 | 11304 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123320 | 11548 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123321 | 11447 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123322 | 11049 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123323 | 11691 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123324 | 11201 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123325 | 11360 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123326 | 11990 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123327 | 11274 | 43 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123328 | 11475 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123329 | 11980 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123330 | 11458 | 43 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123331 | 11799 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123332 | 11587 | 52 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123333 | 11342 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123334 | 11535 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123335 | 12035 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123336 | 11665 | 30 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123337 | 11852 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123338 | 11561 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123339 | 12128 | 33 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123340 | 12167 | 32 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123341 | 11382 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123342 | 11538 | 43 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123343 | 11534 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123344 | 12210 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123345 | 11988 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123346 | 12072 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123347 | 11648 | 34 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123348 | 11714 | 55 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123349 | 11728 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123350 | 12033 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123351 | 12056 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123352 | 11375 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123353 | 12308 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123354 | 11293 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123355 | 11290 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123356 | 11624 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123357 | 11847 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123358 | 12144 | 34 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123359 | 11753 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123360 | 11905 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123361 | 11701 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123362 | 11063 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123363 | 12046 | 53 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123364 | 11763 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123365 | 11378 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123366 | 12194 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123367 | 11717 | 34 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123368 | 12090 | 33 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123369 | 11868 | 45 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123370 | 11224 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123371 | 11752 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123372 | 10797 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123373 | 11962 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123374 | 11472 | 46 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123375 | 11746 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123376 | 11913 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123377 | 11582 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123378 | 12045 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123379 | 11763 | 56 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123380 | 11604 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123381 | 11623 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123382 | 11367 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123383 | 11260 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123384 | 11265 | 34 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123385 | 11192 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123386 | 11399 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123387 | 11593 | 48 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123388 | 11373 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123389 | 10969 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123390 | 11795 | 43 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123391 | 11229 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123392 | 11484 | 42 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123393 | 11725 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123394 | 12263 | 34 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123395 | 11955 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123396 | 11527 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123397 | 11304 | 45 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123398 | 11719 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123399 | 11076 | 47 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123400 | 11375 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123401 | 11552 | 58 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123402 | 11503 | 39 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123403 | 11561 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123404 | 11305 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123405 | 11334 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123406 | 12075 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123407 | 11884 | 33 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123408 | 11641 | 57 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123409 | 11661 | 35 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123410 | 11983 | 36 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123411 | 12298 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123412 | 11530 | 32 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123413 | 11827 | 38 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123414 | 11732 | 45 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123415 | 11675 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123416 | 10950 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123417 | 11111 | 41 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123418 | 11427 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123419 | 11648 | 44 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123420 | 12001 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123421 | 11806 | 40 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123422 | 11977 | 43 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123423 | 11402 | 37 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123424 | 12250 | 55 | +
24.02.2026 | OOA101-V | V 123425 | 11420 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123426 | 12260 | 49 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123427 | 11365 | 31 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123428 | 11618 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123429 | 11614 | 47 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123430 | 11661 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123431 | 11651 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123432 | 11356 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123433 | 11560 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123434 | 11613 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123435 | 12050 | 54 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123436 | 11305 | 33 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123437 | 12192 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123438 | 12294 | 50 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123439 | 11552 | 43 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123440 | 11624 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123441 | 12249 | 50 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123442 | 11358 | 33 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123443 | 11613 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123444 | 11603 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123445 | 11661 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123446 | 11645 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123447 | 11357 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123448 | 11549 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123449 | 11622 | 48 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123450 | 12036 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123451 | 11305 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123452 | 12215 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123453 | 12320 | 49 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123454 | 11580 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123455 | 11636 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123456 | 12045 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123457 | 12275 | 34 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123458 | 11407 | 36 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123459 | 11354 | 39 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123460 | 11527 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123461 | 11801 | 44 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123462 | 11591 | 52 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123463 | 11384 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123464 | 12254 | 33 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123465 | 11294 | 36 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123466 | 11892 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123467 | 11923 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123468 | 12060 | 47 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123469 | 11793 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123470 | 11475 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123471 | 11672 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123472 | 11412 | 31 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123473 | 11340 | 34 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123474 | 11541 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123475 | 11397 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123476 | 11858 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123477 | 12265 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123478 | 11633 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123479 | 11795 | 51 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123480 | 12019 | 30 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123481 | 11350 | 48 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123482 | 11603 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123483 | 12154 | 46 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123484 | 11713 | 39 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123485 | 11609 | 54 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123486 | 11447 | 33 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123487 | 11606 | 39 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123488 | 11882 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123489 | 12342 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123490 | 11454 | 39 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123491 | 11728 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123492 | 11551 | 45 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123493 | 12063 | 36 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123494 | 11564 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123495 | 11514 | 49 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123496 | 11467 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123497 | 11601 | 55 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123498 | 11772 | 43 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123499 | 11507 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123500 | 11873 | 43 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123501 | 11443 | 54 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123502 | 11518 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123503 | 11716 | 32 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123504 | 11842 | 28 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123505 | 11540 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123506 | 12046 | 48 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123507 | 11713 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123508 | 12636 | 32 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123509 | 11861 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123510 | 12152 | 43 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123511 | 11684 | 34 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123512 | 11940 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123513 | 11276 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123514 | 11992 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123515 | 11406 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123516 | 12123 | 49 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123517 | 12051 | 36 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123518 | 12232 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123519 | 11766 | 49 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123520 | 11394 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123521 | 11964 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123522 | 11613 | 44 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123523 | 11800 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123524 | 11918 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123525 | 11642 | 51 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123526 | 11690 | 43 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123527 | 11412 | 37 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123528 | 11661 | 41 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123529 | 11529 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123530 | 11431 | 44 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123531 | 11565 | 46 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123532 | 12371 | 51 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123533 | 12051 | 32 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123534 | 12287 | 35 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123535 | 12397 | 39 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123536 | 11821 | 39 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123537 | 11788 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123538 | 11669 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123539 | 12114 | 40 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123540 | 11738 | 38 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123541 | 11925 | 42 | +
25.02.2026 | OOA101-V | V 123542 | 11638 | 49 | +