## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4753
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107179 | 11455 | 39 | 2,43 | 0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107180 | 11386 | 43 | 3,42 | 0,10 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107181 | 11556 | 43 | 3,16 | 0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107182 | 11528 | 45 | 3,28 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107183 | 11318 | 43 | 3,26 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107184 | 11289 | 42 | 3,00 | -0,29 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107185 | 11402 | 39 | 3,06 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107186 | 11522 | 42 | 3,26 | 0,18 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107187 | 11466 | 37 | 2,95 | 0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107188 | 11608 | 44 | 3,01 | 0,10 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107189 | 11624 | 45 | 3,39 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107190 | 11349 | 36 | 2,83 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107191 | 11275 | 42 | 2,96 | -0,52 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107192 | 11317 | 17 | 2,43 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107193 | 11630 | 35 | 2,82 | 0,08 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107194 | 11537 | 41 | 2,80 | -0,34 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107195 | 11449 | 41 | 2,46 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107196 | 11579 | 31 | 2,21 | -0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107197 | 11234 | 35 | 2,49 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107198 | 11483 | 45 | 3,33 | 0,14 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107199 | 11302 | 41 | 3,44 | 0,00 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107200 | 11514 | 43 | 3,13 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107201 | 11277 | 39 | 3,09 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107202 | 11387 | 32 | 2,31 | -0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107203 | 11279 | 17 | 2,41 | 0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107204 | 11266 | 37 | 2,33 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107205 | 11597 | 37 | 2,80 | 0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107206 | 11486 | 41 | 2,78 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107207 | 11408 | 42 | 2,45 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107208 | 11130 | 31 | 2,26 | 0,06 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107209 | 11329 | 41 | 3,34 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107210 | 11217 | 39 | 3,34 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107211 | 11434 | 40 | 3,14 | 0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107212 | 11109 | 44 | 3,62 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107213 | 11494 | 37 | 2,86 | 0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107214 | 11483 | 46 | 3,41 | 0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107215 | 11379 | 37 | 2,88 | -0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107216 | 11199 | 41 | 3,06 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107217 | 11347 | 36 | 2,77 | -0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107218 | 10997 | 53 | 3,59 | -0,53 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107219 | 11517 | 82 | 3,00 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107220 | 11550 | 38 | 3,13 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107221 | 11292 | 43 | 3,21 | -0,55 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107222 | 11293 | 39 | 2,83 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107223 | 11201 | 30 | 2,54 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107224 | 11316 | 39 | 3,07 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107225 | 11288 | 40 | 3,04 | -0,36 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107226 | 11483 | 34 | 2,05 | -0,49 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107227 | 11597 | 33 | 2,60 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107228 | 11267 | 40 | 2,64 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107229 | 11311 | 31 | 2,22 | -0,48 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107230 | 11322 | 41 | 2,64 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107231 | 10552 | 43 | 3,86 | -0,06 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107232 | 11456 | 35 | 2,68 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107233 | 11481 | 60 | 2,98 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107234 | 11540 | 39 | 3,08 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107235 | 11499 | 45 | 3,41 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107236 | 11400 | 36 | 2,54 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107237 | 11612 | 31 | 2,23 | -0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107238 | 10952 | 38 | 3,45 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107239 | 11312 | 34 | 2,82 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107240 | 11506 | 42 | 3,26 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107241 | 10956 | 50 | 3,72 | 0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107242 | 11306 | 50 | 2,31 | -0,27 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107243 | 11328 | 40 | 2,80 | 0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107244 | 11205 | 36 | 2,92 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107245 | 11267 | 33 | 2,59 | -0,10 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107246 | 11217 | 42 | 2,39 | -0,43 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107247 | 11256 | 32 | 2,79 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107248 | 11530 | 52 | 2,95 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107249 | 11459 | 36 | 2,32 | 0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107250 | 11366 | 39 | 2,99 | 0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107251 | 11351 | 43 | 3,30 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107252 | 11334 | 39 | 3,11 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107253 | 11259 | 38 | 2,90 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107254 | 11352 | 37 | 3,01 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107255 | 11648 | 48 | 3,25 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107256 | 11582 | 44 | 3,24 | 0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107257 | 11245 | 33 | 2,71 | 0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107258 | 11553 | 50 | 3,13 | 0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107259 | 11438 | 36 | 3,11 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107260 | 11270 | 40 | 2,64 | -0,79 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107261 | 11209 | 37 | 2,71 | -0,46 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107262 | 11204 | 35 | 2,81 | -0,53 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107263 | 11543 | 46 | 2,96 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107264 | 11311 | 41 | 2,59 | 0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107265 | 11534 | 40 | 2,77 | 0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107266 | 11120 | 36 | 2,63 | 0,20 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107267 | 11305 | 81 | 3,40 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107268 | 11606 | 64 | 3,09 | 0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107269 | 11231 | 38 | 2,65 | -0,31 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107270 | 11445 | 34 | 2,84 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107271 | 11447 | 42 | 2,85 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107272 | 11433 | 41 | 2,45 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107273 | 11524 | 36 | 2,29 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107274 | 11221 | 42 | 2,75 | 0,00 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107275 | 11346 | 42 | 2,74 | -0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107276 | 11536 | 43 | 2,85 | 0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107277 | 11515 | 39 | 2,85 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107278 | 11516 | 45 | 3,01 | -0,00 | +