## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4880
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100001 | 11420 | 45 | 3,21 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100002 | 11341 | 38 | 2,98 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100003 | 11175 | 38 | 3,36 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100004 | 10741 | 39 | 3,35 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100005 | 11204 | 38 | 3,62 | -0,08 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100006 | 10867 | 37 | 3,33 | -0,06 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100007 | 10710 | 29 | 4,54 | -1,28 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100008 | 10935 | 25 | 2,56 | -0,71 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100009 | 11129 | 40 | 2,91 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100010 | 11022 | 35 | 3,02 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100011 | 10964 | 37 | 2,86 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103-FDS | FDS 100012 | 11353 | 44 | 3,64 | -0,12 | +