## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4791
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123052 | 10903 | 7 | 2,36 | -0,73 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123053 | 11115 | 26 | 2,42 | -0,54 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123054 | 10904 | 25 | 2,51 | -0,35 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123055 | 11594 | 28 | 2,59 | -0,43 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123056 | 10885 | 28 | 3,13 | -0,42 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123057 | 10897 | 21 | 2,50 | -0,99 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123058 | 11026 | 29 | 3,18 | -0,19 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123059 | 10882 | 25 | 2,32 | -0,34 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123060 | 10963 | 28 | 2,66 | -0,38 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123061 | 11012 | 27 | 2,62 | -0,47 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123062 | 11161 | 28 | 2,93 | -0,21 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123063 | 11132 | 29 | 3,17 | -0,24 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123064 | 10862 | 30 | 4,12 | -0,47 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123065 | 11093 | 11 | 2,68 | -0,84 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123066 | 11098 | 30 | 3,01 | -0,73 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123067 | 11080 | 24 | 2,23 | -0,57 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123068 | 11195 | 38 | 3,20 | -0,33 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123069 | 10813 | 23 | 2,49 | -0,50 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123070 | 10843 | 24 | 2,88 | -1,15 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123071 | 10837 | 25 | 3,42 | -0,54 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123072 | 10895 | 24 | 1,87 | -1,13 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123073 | 11046 | 25 | 2,39 | -0,85 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123074 | 10833 | 20 | 1,96 | -0,75 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123075 | 10799 | 28 | 2,70 | -0,50 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123076 | 10387 | 31 | 3,89 | -0,54 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123077 | 11166 | 27 | 3,00 | -0,95 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123078 | 11347 | 32 | 3,70 | -0,52 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123079 | 11194 | 8 | 2,22 | -0,22 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123080 | 10927 | 24 | 2,41 | -0,24 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123081 | 10564 | 23 | 1,97 | -1,15 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123082 | 10933 | 31 | 2,91 | -0,22 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123083 | 10667 | 27 | 2,72 | -0,41 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123084 | 11080 | 32 | 3,84 | -0,38 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123085 | 10799 | 23 | 3,64 | -0,62 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123086 | 10942 | 22 | 1,88 | -1,10 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123087 | 11014 | 26 | 2,51 | -0,34 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123088 | 10980 | 28 | 3,14 | -0,27 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123089 | 11116 | 28 | 2,98 | -0,72 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123090 | 11045 | 31 | 3,42 | -0,36 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123091 | 11044 | 33 | 3,84 | -0,47 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123092 | 10819 | 23 | 2,31 | -0,03 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123093 | 11186 | 29 | 2,71 | -0,21 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123094 | 10821 | 25 | 2,24 | -0,73 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123095 | 10866 | 26 | 2,67 | -0,54 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123096 | 10991 | 26 | 2,83 | -0,34 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123097 | 10801 | 29 | 3,13 | -0,38 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123098 | 10795 | 21 | 2,44 | -0,93 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123099 | 10756 | 23 | 2,75 | -0,20 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123100 | 11136 | 29 | 2,76 | -0,15 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123101 | 10505 | 31 | 3,65 | -0,57 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123102 | 10654 | 26 | 2,56 | -0,38 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123103 | 11040 | 34 | 4,04 | -0,40 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123104 | 11091 | 30 | 2,72 | -0,58 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123105 | 10941 | 29 | 2,62 | -0,41 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123106 | 11067 | 25 | 2,54 | -0,35 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123107 | 11363 | 43 | 3,04 | -0,23 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123108 | 11310 | 42 | 3,63 | -0,28 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123109 | 11037 | 42 | 3,59 | -0,07 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123110 | 10976 | 27 | 2,49 | -0,96 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123111 | 10866 | 24 | 2,38 | -0,48 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123112 | 10739 | 27 | 2,68 | -0,39 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123113 | 11120 | 29 | 2,93 | -0,54 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123114 | 11130 | 38 | 3,39 | -0,30 | +
23.02.2026 | OOD103-1V | S01 123115 | 11011 | 40 | 3,80 | -0,47 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123116 | 11157 | 39 | 3,18 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123117 | 11245 | 40 | 3,09 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123118 | 11437 | 35 | 2,62 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123119 | 11111 | 36 | 3,30 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123120 | 11137 | 34 | 3,10 | -0,22 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123121 | 11029 | 39 | 3,79 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123122 | 10969 | 35 | 3,85 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123123 | 11186 | 31 | 2,60 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123124 | 10903 | 30 | 2,58 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123125 | 11348 | 34 | 2,99 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123126 | 11269 | 37 | 3,32 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123127 | 10946 | 35 | 3,16 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123128 | 10997 | 32 | 3,18 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123129 | 10932 | 36 | 4,12 | -0,27 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123130 | 11124 | 14 | 2,57 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123131 | 11232 | 39 | 3,07 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123132 | 11146 | 48 | 3,20 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123133 | 11221 | 37 | 3,14 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123134 | 11156 | 39 | 3,44 | -0,08 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123135 | 11096 | 32 | 2,89 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123136 | 11055 | 37 | 3,40 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123137 | 11126 | 31 | 2,50 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123138 | 11149 | 39 | 2,96 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123139 | 11096 | 35 | 2,64 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123140 | 11035 | 40 | 3,54 | -0,07 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123141 | 11062 | 30 | 2,73 | -0,10 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123142 | 10999 | 39 | 3,84 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123143 | 10761 | 21 | 3,18 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123144 | 11093 | 35 | 2,99 | -0,22 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123145 | 11367 | 38 | 3,17 | -0,10 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123146 | 10936 | 35 | 3,12 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123147 | 11203 | 40 | 3,54 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123148 | 11211 | 44 | 3,62 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123149 | 11080 | 38 | 3,71 | -0,08 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123150 | 11064 | 33 | 2,37 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123151 | 11160 | 38 | 2,81 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123152 | 10889 | 39 | 2,93 | -0,49 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123153 | 11229 | 35 | 2,84 | -0,32 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123154 | 11006 | 37 | 2,64 | -0,50 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123155 | 11193 | 46 | 3,44 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123156 | 11063 | 40 | 4,01 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123157 | 10972 | 23 | 3,33 | -0,26 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123158 | 10973 | 40 | 2,96 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123159 | 10918 | 33 | 2,43 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123160 | 11371 | 36 | 3,09 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123161 | 11137 | 37 | 2,91 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123162 | 11007 | 34 | 3,05 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123163 | 11281 | 39 | 3,49 | -0,26 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123164 | 11200 | 36 | 3,58 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123165 | 10854 | 44 | 3,53 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123166 | 11212 | 36 | 2,64 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123167 | 10988 | 38 | 3,20 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123168 | 11176 | 32 | 2,76 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123169 | 11167 | 38 | 3,15 | -0,36 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123170 | 11129 | 38 | 3,35 | -0,43 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123171 | 11099 | 42 | 4,11 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123172 | 11270 | 20 | 2,95 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123173 | 10961 | 35 | 2,97 | -0,29 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123174 | 11023 | 36 | 2,70 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123175 | 11309 | 40 | 3,40 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123176 | 10797 | 46 | 3,95 | -0,42 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123177 | 11216 | 42 | 3,56 | -0,31 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123178 | 11185 | 40 | 3,73 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123179 | 11034 | 36 | 3,75 | -0,47 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123180 | 10900 | 38 | 2,42 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123181 | 11201 | 42 | 3,45 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123182 | 11045 | 37 | 2,99 | -0,28 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123183 | 11151 | 35 | 2,87 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123184 | 10907 | 32 | 2,62 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123185 | 11091 | 40 | 3,93 | -1,29 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123186 | 11468 | 42 | 3,63 | -0,52 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123187 | 11134 | 19 | 2,99 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123188 | 10942 | 34 | 2,21 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123189 | 11207 | 39 | 3,05 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123190 | 11037 | 38 | 3,09 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123191 | 11213 | 40 | 3,39 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123192 | 11059 | 39 | 3,22 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123193 | 11084 | 40 | 3,41 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123194 | 11265 | 46 | 3,71 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123195 | 10970 | 35 | 2,84 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123196 | 11167 | 42 | 3,20 | -0,36 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123197 | 11005 | 33 | 2,87 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123198 | 11099 | 36 | 3,13 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123199 | 11160 | 35 | 2,99 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123200 | 10706 | 49 | 4,00 | -0,58 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123201 | 11262 | 43 | 4,50 | -0,42 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123202 | 10957 | 23 | 3,36 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123203 | 11215 | 38 | 2,85 | -0,27 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123204 | 10970 | 32 | 2,58 | -0,28 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123205 | 11026 | 36 | 2,76 | -0,39 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123206 | 11109 | 32 | 2,74 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123207 | 11083 | 37 | 3,35 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123208 | 11209 | 43 | 3,29 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123209 | 11157 | 38 | 3,67 | -0,36 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123210 | 11183 | 34 | 2,69 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123211 | 11073 | 37 | 2,48 | -0,54 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123212 | 11161 | 37 | 2,91 | -0,32 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123213 | 10951 | 36 | 3,00 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123214 | 11263 | 37 | 3,25 | -0,36 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123215 | 11014 | 36 | 3,07 | -0,55 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123216 | 10972 | 36 | 3,27 | -0,69 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123217 | 11002 | 18 | 2,61 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123218 | 11231 | 35 | 2,33 | -0,28 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123219 | 11065 | 44 | 3,43 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123220 | 11239 | 37 | 3,14 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123221 | 11111 | 42 | 3,38 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123222 | 10999 | 39 | 3,32 | -0,31 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123223 | 11159 | 35 | 3,81 | -0,42 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123224 | 11079 | 43 | 3,12 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123225 | 10982 | 38 | 3,21 | -0,28 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123226 | 11181 | 35 | 2,73 | -0,31 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123227 | 10999 | 36 | 3,00 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123228 | 11162 | 33 | 2,50 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123229 | 10801 | 40 | 3,26 | -0,64 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123230 | 11148 | 43 | 4,24 | -0,52 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123231 | 11016 | 20 | 2,81 | -0,02 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123232 | 10821 | 35 | 2,76 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123233 | 11013 | 36 | 3,55 | -0,16 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123234 | 10955 | 35 | 2,97 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123235 | 10872 | 39 | 3,02 | -0,34 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123236 | 11154 | 40 | 2,56 | -0,46 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123237 | 10915 | 41 | 3,76 | -0,39 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123238 | 11063 | 42 | 3,84 | -0,51 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123239 | 11088 | 40 | 3,06 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123240 | 11028 | 39 | 3,09 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123241 | 10899 | 39 | 3,34 | -0,27 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123242 | 11198 | 39 | 3,14 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123243 | 11063 | 36 | 2,77 | -0,32 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123244 | 10654 | 43 | 3,69 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123245 | 11122 | 38 | 4,03 | -0,42 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123246 | 11134 | 17 | 2,62 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123247 | 11126 | 38 | 2,84 | -0,32 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123248 | 10998 | 38 | 2,83 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123249 | 11084 | 37 | 3,05 | -0,46 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123250 | 11089 | 41 | 3,36 | -0,32 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123251 | 11182 | 39 | 2,85 | -0,51 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123252 | 11094 | 33 | 2,68 | -0,52 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123253 | 11018 | 39 | 3,76 | -0,43 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123254 | 11149 | 40 | 2,87 | -0,34 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123255 | 11149 | 40 | 3,15 | -0,29 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123256 | 11163 | 34 | 2,89 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123257 | 11031 | 40 | 3,06 | -0,27 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123258 | 10993 | 35 | 2,90 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123259 | 11181 | 44 | 3,13 | -0,48 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123260 | 10986 | 36 | 4,02 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123261 | 11077 | 18 | 2,59 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123262 | 11132 | 33 | 2,54 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123263 | 11154 | 37 | 2,93 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123264 | 11271 | 34 | 2,80 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123265 | 11243 | 39 | 3,35 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123266 | 11052 | 40 | 3,35 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123267 | 11144 | 41 | 3,69 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123268 | 11185 | 38 | 2,85 | -0,02 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123269 | 11130 | 35 | 2,50 | -0,47 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123270 | 10868 | 38 | 3,00 | -0,44 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123271 | 10968 | 43 | 3,71 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123272 | 11206 | 43 | 3,79 | -0,39 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123273 | 11091 | 43 | 4,20 | -0,47 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123274 | 11292 | 17 | 2,44 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123275 | 11048 | 33 | 2,83 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123276 | 11208 | 43 | 3,20 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123277 | 11051 | 37 | 2,94 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123278 | 11080 | 35 | 3,13 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123279 | 11209 | 37 | 3,39 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123280 | 11146 | 42 | 3,42 | -0,44 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123281 | 10819 | 31 | 3,94 | -0,39 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123282 | 11075 | 36 | 3,15 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123283 | 11147 | 34 | 2,71 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123284 | 11229 | 41 | 3,44 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123285 | 11003 | 38 | 2,97 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123286 | 11102 | 36 | 3,19 | -0,44 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123287 | 11063 | 44 | 3,72 | -0,62 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123288 | 10620 | 23 | 3,41 | 0,06 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123289 | 11302 | 39 | 2,87 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123290 | 10972 | 41 | 3,43 | -0,29 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123291 | 10981 | 39 | 3,05 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123292 | 10973 | 51 | 3,59 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123293 | 11388 | 38 | 3,40 | -0,58 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123294 | 10975 | 33 | 3,59 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123295 | 11155 | 38 | 2,87 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123296 | 11230 | 36 | 2,87 | -0,39 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123297 | 11035 | 36 | 2,91 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123298 | 11305 | 47 | 2,95 | -0,52 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123299 | 11219 | 43 | 3,47 | -0,55 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123300 | 11154 | 39 | 3,57 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123301 | 11179 | 43 | 4,27 | -0,55 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123302 | 10900 | 17 | 3,00 | -0,10 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123303 | 11053 | 36 | 2,90 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123304 | 10966 | 34 | 2,73 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123305 | 10834 | 35 | 3,00 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123306 | 11093 | 32 | 2,57 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123307 | 11036 | 34 | 3,25 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123308 | 10951 | 35 | 3,19 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123309 | 11153 | 39 | 4,18 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123310 | 11172 | 43 | 2,97 | -0,32 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123311 | 11139 | 36 | 3,09 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123312 | 11210 | 35 | 2,95 | -0,22 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123313 | 11016 | 38 | 3,27 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123314 | 11047 | 39 | 3,51 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123315 | 11240 | 45 | 4,05 | -0,38 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123316 | 11047 | 20 | 2,88 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123317 | 11321 | 46 | 3,13 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123318 | 11038 | 40 | 3,10 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123319 | 11106 | 34 | 2,69 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123320 | 11280 | 39 | 2,98 | -0,43 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123321 | 11281 | 37 | 3,76 | -0,26 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123322 | 10972 | 38 | 2,92 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123323 | 10909 | 56 | 3,44 | -0,72 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123324 | 11058 | 31 | 2,35 | -0,48 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123325 | 11138 | 38 | 3,36 | -0,47 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123326 | 11107 | 36 | 3,11 | -0,43 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123327 | 11133 | 34 | 3,18 | -0,54 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123328 | 10944 | 39 | 3,96 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123329 | 10865 | 22 | 3,10 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123330 | 11099 | 35 | 2,49 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123331 | 11329 | 41 | 3,29 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123332 | 11058 | 43 | 3,16 | -0,29 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123333 | 10984 | 39 | 3,45 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123334 | 10721 | 40 | 3,82 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123335 | 11168 | 40 | 3,62 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123336 | 10931 | 44 | 4,12 | -0,42 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123337 | 11147 | 42 | 3,11 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123338 | 11008 | 36 | 2,62 | -0,27 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123339 | 10450 | 41 | 3,63 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123340 | 11257 | 45 | 3,46 | -0,40 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123341 | 11089 | 38 | 3,35 | -0,45 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123342 | 11069 | 37 | 3,28 | -0,46 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123343 | 11107 | 41 | 4,72 | -0,41 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123344 | 11010 | 16 | 2,99 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123345 | 11007 | 35 | 3,14 | -0,26 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123346 | 11094 | 38 | 2,90 | -0,23 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123347 | 11096 | 34 | 2,44 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123348 | 11167 | 34 | 2,77 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123349 | 10864 | 35 | 2,80 | -0,53 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123350 | 10937 | 38 | 4,11 | -0,55 | +
24.02.2026 | OOD103-1V | S01 123351 | 11196 | 43 | 3,93 | -0,56 | +