## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4770
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2026 | OOA101-V | V 122543 | 12426 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122544 | 12018 | 31 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122545 | 12241 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122546 | 11767 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122547 | 12266 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122548 | 11485 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122549 | 12488 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122550 | 11877 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122551 | 12573 | 24 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122552 | 12011 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122553 | 12053 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122554 | 12019 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122555 | 11733 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122556 | 12129 | 32 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122557 | 11710 | 24 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122558 | 11325 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122559 | 11946 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122560 | 11866 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122561 | 12543 | 23 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122562 | 12148 | 24 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122563 | 11526 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122564 | 11478 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122565 | 11928 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122566 | 12583 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122567 | 11835 | 20 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122568 | 11535 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122569 | 12011 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122570 | 11718 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122571 | 11463 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122572 | 11971 | 30 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122573 | 11243 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122574 | 11449 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122575 | 12142 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122576 | 11383 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122577 | 11885 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122578 | 12297 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122579 | 11958 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122580 | 11797 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122581 | 12071 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122582 | 10102 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122583 | 11780 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122584 | 11322 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122585 | 12281 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122586 | 11616 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122587 | 11844 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122588 | 12090 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122589 | 11496 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122590 | 11750 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122591 | 11518 | 30 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122592 | 11701 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122593 | 11762 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122594 | 11407 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122595 | 11470 | 29 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122596 | 11838 | 32 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122597 | 12031 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122598 | 12529 | 29 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122599 | 11678 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122600 | 11555 | 29 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122601 | 12077 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122602 | 11955 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122603 | 11140 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122604 | 11473 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122605 | 11825 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122606 | 11991 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122607 | 11226 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122608 | 11167 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122609 | 12006 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122610 | 12302 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122611 | 11881 | 23 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122612 | 12344 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122613 | 11563 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122614 | 11848 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122615 | 12409 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122616 | 11797 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122617 | 12023 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122618 | 12304 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122619 | 12246 | 32 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122620 | 11852 | 19 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122621 | 11909 | 16 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122622 | 11334 | 19 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122623 | 12701 | 19 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122624 | 11925 | 18 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122625 | 12240 | 17 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122626 | 12101 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122627 | 12608 | 18 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122628 | 11372 | 17 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122629 | 11839 | 17 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122630 | 11755 | 16 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122631 | 12260 | 17 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122632 | 11917 | 19 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122633 | 12559 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122634 | 11501 | 17 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122635 | 12645 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122636 | 11372 | 32 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122637 | 12317 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122638 | 12078 | 19 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122639 | 12042 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122640 | 12259 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122641 | 11160 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122642 | 12252 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122643 | 12349 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122644 | 11549 | 23 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122645 | 12009 | 20 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122646 | 11687 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122647 | 11500 | 24 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122648 | 12204 | 24 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122649 | 11623 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122650 | 11202 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122651 | 11478 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122652 | 12157 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122653 | 11799 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122654 | 11643 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122655 | 11677 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122656 | 12130 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122657 | 12210 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122658 | 11520 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122659 | 11497 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122660 | 12343 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122661 | 12048 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122662 | 11367 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122663 | 11613 | 24 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122664 | 12380 | 23 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122665 | 12104 | 27 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122666 | 11823 | 21 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122667 | 12230 | 58 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122668 | 11306 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122669 | 11863 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122670 | 12369 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122671 | 11847 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122672 | 11213 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122673 | 11580 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122674 | 11666 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122675 | 11726 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122676 | 11778 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122677 | 11930 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122678 | 11633 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122679 | 11500 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122680 | 11834 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122681 | 11379 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122682 | 11987 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122683 | 11096 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122684 | 11454 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122685 | 12261 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122686 | 12047 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122687 | 11869 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122688 | 11424 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122689 | 12542 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122690 | 11671 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122691 | 11805 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122692 | 12166 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122693 | 11696 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122694 | 11358 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122695 | 12200 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122696 | 11982 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122697 | 11830 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122698 | 11468 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122699 | 12071 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122700 | 12298 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122701 | 11753 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122702 | 11729 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122703 | 11178 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122704 | 12021 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122705 | 11728 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122706 | 12306 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122707 | 11725 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122708 | 11652 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122709 | 11721 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122710 | 11556 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122711 | 11833 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122712 | 11295 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122713 | 12142 | 60 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122714 | 11526 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122715 | 11676 | 26 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122716 | 11705 | 25 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122717 | 12085 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122718 | 12267 | 28 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122719 | 11853 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122720 | 11661 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122721 | 11558 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122722 | 11710 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122723 | 11666 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122724 | 12068 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122725 | 11197 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122726 | 11548 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122727 | 11373 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122728 | 11445 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122729 | 11491 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122730 | 11619 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122731 | 12174 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122732 | 11346 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122733 | 11276 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122734 | 11601 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122735 | 11721 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122736 | 11965 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122737 | 11342 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122738 | 11435 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122739 | 11113 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122740 | 11391 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122741 | 11596 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122742 | 11847 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122743 | 11960 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122744 | 11792 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122745 | 11316 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122746 | 11202 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122747 | 11384 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122748 | 11705 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122749 | 11601 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122750 | 11595 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122751 | 11399 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122752 | 11878 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122753 | 11412 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122754 | 11289 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122755 | 11554 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122756 | 11238 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122757 | 11855 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122758 | 11703 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122759 | 11788 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122760 | 11733 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122761 | 12325 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122762 | 11665 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122763 | 11460 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122764 | 11563 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122765 | 11961 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122766 | 11806 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122767 | 11857 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122768 | 12228 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122769 | 11643 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122770 | 11726 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122771 | 11471 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122772 | 11777 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122773 | 11912 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122774 | 11699 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122775 | 12295 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122776 | 11814 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122777 | 11251 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122778 | 11291 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122779 | 11537 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122780 | 11746 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122781 | 12241 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122782 | 11650 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122783 | 11418 | 35 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122784 | 11404 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122785 | 11590 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122786 | 11703 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122787 | 12013 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122788 | 11542 | 58 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122789 | 11677 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122790 | 11867 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122791 | 11436 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122792 | 12025 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122793 | 12098 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122794 | 11816 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122795 | 11799 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122796 | 12210 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122797 | 12326 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122798 | 12001 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122799 | 11342 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122800 | 12176 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122801 | 12089 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122802 | 11388 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122803 | 11091 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122804 | 11462 | 57 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122805 | 11736 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122806 | 11866 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122807 | 11525 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122808 | 11817 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122809 | 11823 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122810 | 12459 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122811 | 11781 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122812 | 11858 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122813 | 12446 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122814 | 11682 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122815 | 11802 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122816 | 11653 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122817 | 11728 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122818 | 11235 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122819 | 12544 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122820 | 11992 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122821 | 11359 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122822 | 11157 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122823 | 11174 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122824 | 11969 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122825 | 11576 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122826 | 11591 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122827 | 11256 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122828 | 11433 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122829 | 11279 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122830 | 11268 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122831 | 12105 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122832 | 11481 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122833 | 11092 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122834 | 11626 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122835 | 12044 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122836 | 11447 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122837 | 11536 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122838 | 11602 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122839 | 11498 | 56 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122840 | 12258 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122841 | 11445 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122842 | 11631 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122843 | 11131 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122844 | 11432 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122845 | 11564 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122846 | 12239 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122847 | 11631 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122848 | 11348 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122849 | 12008 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122850 | 11694 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122851 | 11348 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122852 | 11645 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122853 | 11418 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122854 | 11332 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122855 | 11663 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122856 | 11150 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122857 | 12064 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122858 | 12033 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122859 | 11683 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122860 | 11935 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122861 | 11666 | 58 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122862 | 11312 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122863 | 11547 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122864 | 11391 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122865 | 11701 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122866 | 11696 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122867 | 11732 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122868 | 11853 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122869 | 11866 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122870 | 11824 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122871 | 12242 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122872 | 11483 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122873 | 11137 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122874 | 11688 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122875 | 11961 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122876 | 11761 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122877 | 11514 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122878 | 11341 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122879 | 11184 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122880 | 11648 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122881 | 11747 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122882 | 11540 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122883 | 11628 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122884 | 11820 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122885 | 11415 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122886 | 12034 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122887 | 12043 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122888 | 11564 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122889 | 11749 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122890 | 11572 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122891 | 11251 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122892 | 11291 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122893 | 11469 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122894 | 11573 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122895 | 11705 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122896 | 11951 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122897 | 11614 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122898 | 11606 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122899 | 11494 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122900 | 11944 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122901 | 11561 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122902 | 11927 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122903 | 11557 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122904 | 12189 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122905 | 11571 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122906 | 11906 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122907 | 11262 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122908 | 11625 | 55 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122909 | 11464 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122910 | 11692 | 55 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122911 | 11704 | 34 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122912 | 11703 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122913 | 11503 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122914 | 11367 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122915 | 11336 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122916 | 11870 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122917 | 11556 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122918 | 11909 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122919 | 11488 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122920 | 12137 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122921 | 11302 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122922 | 11500 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122923 | 11679 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122924 | 11349 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122925 | 11756 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122926 | 12492 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122927 | 11527 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122928 | 11999 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122929 | 11939 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122930 | 12298 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122931 | 11539 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122932 | 11497 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122933 | 11711 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122934 | 12437 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122935 | 11623 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122936 | 11481 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122937 | 11904 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122938 | 12067 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122939 | 11633 | 56 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122940 | 12052 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122941 | 11722 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122942 | 11620 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122943 | 11992 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122944 | 11394 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122945 | 11905 | 51 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122946 | 11796 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122947 | 11878 | 55 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122948 | 11629 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122949 | 11801 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122950 | 11525 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122951 | 12371 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122952 | 11987 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122953 | 11802 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122954 | 12126 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122955 | 12159 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122956 | 11901 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122957 | 11660 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122958 | 11822 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122959 | 11921 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122960 | 12424 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122961 | 11473 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122962 | 11889 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122963 | 11698 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122964 | 11952 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122965 | 11439 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122966 | 11619 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122967 | 12351 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122968 | 12073 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122969 | 11820 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122970 | 12185 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122971 | 11918 | 38 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122972 | 12103 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122973 | 11666 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122974 | 11295 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122975 | 11669 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122976 | 11919 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122977 | 11330 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122978 | 12238 | 37 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122979 | 11287 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122980 | 12105 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122981 | 11648 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122982 | 11384 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122983 | 11463 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122984 | 12003 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122985 | 12305 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122986 | 11914 | 36 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122987 | 11658 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122988 | 11495 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122989 | 11075 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122990 | 11833 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122991 | 12535 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122992 | 11754 | 52 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122993 | 11668 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122994 | 11270 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122995 | 11743 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122996 | 11675 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122997 | 12075 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122998 | 12244 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 122999 | 11776 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123000 | 12596 | 33 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123001 | 11413 | 57 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123002 | 11901 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123003 | 11671 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123004 | 11747 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123005 | 11694 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123006 | 12194 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123007 | 11369 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123008 | 12215 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123009 | 11463 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123010 | 11228 | 49 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123011 | 11642 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123012 | 12263 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123013 | 11301 | 43 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123014 | 11267 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123015 | 11168 | 45 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123016 | 11539 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123017 | 12315 | 62 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123018 | 11763 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123019 | 11700 | 41 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123020 | 11582 | 39 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123021 | 11656 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123022 | 11543 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123023 | 11804 | 53 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123024 | 11743 | 56 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123025 | 11677 | 50 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123026 | 12165 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123027 | 11560 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123028 | 12286 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123029 | 11543 | 46 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123030 | 11566 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123031 | 11578 | 54 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123032 | 11830 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123033 | 11602 | 58 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123034 | 11968 | 47 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123035 | 11558 | 40 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123036 | 11287 | 42 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123037 | 11890 | 22 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123038 | 11921 | 44 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123039 | 12032 | 29 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123040 | 11610 | 48 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123041 | 11606 | 58 | +
23.02.2026 | OOA101-V | V 123042 | 11617 | 50 | +