## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4981
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.03.2026 | OOM102 | V 187651 | 12761 | 119 | 5,23 | -1,04 | +
02.03.2026 | OOM102 | V 187652 | 12986 | 118 | 6,22 | -1,23 | +
02.03.2026 | OOM102 | V 187653 | 12666 | 118 | 5,29 | -1,32 | +