## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4903
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.02.2026 | OOM102-A | V 107351 | 10250 | 120 | 5,61 | -0,66 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107352 | 10237 | 115 | 5,25 | -0,90 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107353 | 10428 | 118 | 5,08 | -1,21 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107354 | 10393 | 116 | 5,43 | -0,46 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107355 | 10341 | 118 | 5,75 | -1,11 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107356 | 10532 | 118 | 5,54 | -0,29 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107357 | 10453 | 117 | 5,18 | -0,69 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107358 | 10332 | 119 | 4,97 | -0,32 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107359 | 10478 | 120 | 5,75 | -0,14 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107360 | 10365 | 120 | 6,46 | -0,76 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107361 | 10386 | 118 | 5,56 | -0,18 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107362 | 10378 | 118 | 6,67 | -0,12 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107363 | 10623 | 120 | 6,33 | -0,19 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107364 | 10609 | 118 | 5,77 | -0,15 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107365 | 10184 | 118 | 5,16 | -0,40 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107366 | 10773 | 117 | 5,54 | -0,42 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107367 | 10515 | 120 | 5,54 | -0,46 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107368 | 10980 | 120 | 5,55 | -0,55 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107369 | 10539 | 119 | 5,65 | -0,27 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107370 | 10701 | 120 | 5,68 | -0,40 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107371 | 10674 | 120 | 6,03 | -0,29 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107372 | 10706 | 118 | 5,70 | -0,52 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107373 | 10493 | 120 | 5,31 | -0,25 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107374 | 10761 | 119 | 5,50 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107375 | 10575 | 119 | 5,83 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107376 | 10489 | 119 | 5,68 | -0,31 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107377 | 10641 | 120 | 6,46 | -0,52 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107378 | 10856 | 119 | 5,83 | -0,53 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107379 | 10739 | 120 | 5,36 | 0,10 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107380 | 10578 | 120 | 6,24 | -0,27 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107381 | 10541 | 120 | 5,86 | -0,14 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107382 | 10564 | 120 | 6,11 | -0,57 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107383 | 10779 | 119 | 6,36 | -0,51 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107384 | 10713 | 119 | 6,10 | -0,24 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107385 | 10656 | 120 | 5,63 | 0,04 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107386 | 10582 | 119 | 5,89 | -0,42 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107387 | 10647 | 120 | 5,76 | -0,34 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107388 | 10473 | 119 | 5,45 | -0,47 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107389 | 10608 | 120 | 6,16 | -0,54 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107390 | 10393 | 118 | 5,70 | -0,36 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107391 | 10389 | 119 | 5,80 | -0,44 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107392 | 10607 | 120 | 6,48 | -0,22 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107393 | 10815 | 118 | 5,34 | -0,02 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107394 | 10653 | 120 | 6,22 | -0,39 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107395 | 10623 | 118 | 5,71 | -0,64 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107396 | 10598 | 119 | 5,85 | -0,21 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107397 | 10601 | 119 | 6,03 | -0,62 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107398 | 10835 | 120 | 6,32 | -0,61 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107399 | 10827 | 120 | 6,02 | -0,59 | +
18.02.2026 | OOM102-A | V 107400 | 10836 | 120 | 5,47 | -0,33 | +