## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4913
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237179 | 11144 | 12 | 3,05 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237180 | 10812 | 46 | 4,26 | -0,51 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237181 | 11204 | 37 | 3,56 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237182 | 11379 | 41 | 3,74 | -0,38 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237183 | 11101 | 33 | 3,45 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237184 | 11194 | 34 | 3,61 | -0,30 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237185 | 11396 | 31 | 3,24 | -0,60 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237186 | 11154 | 40 | 4,43 | -0,43 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237187 | 11374 | 33 | 3,23 | -0,66 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237188 | 11115 | 31 | 2,99 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237189 | 11196 | 44 | 3,92 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237190 | 11146 | 38 | 3,91 | -0,30 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237191 | 10618 | 34 | 3,22 | -0,80 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237192 | 11139 | 36 | 3,50 | -0,69 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237193 | 11289 | 36 | 4,08 | -0,47 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237194 | 11195 | 32 | 3,34 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237195 | 11104 | 36 | 3,86 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237196 | 11308 | 34 | 3,24 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237197 | 11170 | 39 | 3,72 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237198 | 11368 | 35 | 3,40 | -0,36 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237199 | 10807 | 40 | 4,27 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237200 | 11088 | 32 | 3,35 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237201 | 11356 | 41 | 4,25 | -0,52 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237202 | 11253 | 35 | 3,18 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237203 | 11287 | 38 | 3,47 | -0,44 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237204 | 11138 | 40 | 3,50 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237205 | 11335 | 43 | 3,81 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237206 | 11219 | 35 | 3,24 | -0,63 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237207 | 11305 | 36 | 3,74 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237208 | 11131 | 38 | 4,23 | -0,62 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237209 | 11275 | 19 | 3,45 | -0,21 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237210 | 11182 | 38 | 3,31 | -0,52 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237211 | 10620 | 39 | 4,45 | -0,36 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237212 | 11172 | 34 | 3,36 | -0,53 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237213 | 11201 | 41 | 3,99 | -0,43 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237214 | 10900 | 40 | 4,19 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237215 | 11230 | 41 | 4,37 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237216 | 11125 | 31 | 4,36 | -0,48 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237217 | 11263 | 32 | 2,82 | -0,74 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237218 | 11098 | 42 | 4,17 | -0,43 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237219 | 11319 | 40 | 3,43 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237220 | 11092 | 33 | 3,16 | -0,63 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237221 | 11351 | 41 | 3,97 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237222 | 11291 | 35 | 3,68 | -0,53 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237223 | 11363 | 25 | 3,73 | -0,18 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237224 | 11154 | 36 | 3,47 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237225 | 11204 | 45 | 4,09 | -0,50 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237226 | 11200 | 31 | 2,97 | -0,64 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237227 | 11126 | 29 | 3,31 | -0,31 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237228 | 11176 | 40 | 4,15 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237229 | 11309 | 31 | 3,17 | -0,58 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237230 | 11261 | 30 | 3,66 | -0,53 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237231 | 11333 | 31 | 3,00 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237232 | 10692 | 43 | 4,41 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237233 | 11154 | 39 | 3,57 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237234 | 11095 | 40 | 3,42 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237235 | 11107 | 34 | 3,37 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237236 | 11121 | 36 | 3,53 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237237 | 11255 | 44 | 4,59 | -0,38 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237238 | 11313 | 30 | 3,76 | -0,30 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237239 | 11215 | 35 | 3,51 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237240 | 11056 | 39 | 3,49 | -0,58 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237241 | 11192 | 40 | 4,13 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237242 | 11189 | 45 | 3,40 | -0,62 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237243 | 11204 | 32 | 3,33 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237244 | 11191 | 25 | 2,97 | -0,62 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237245 | 11119 | 40 | 4,32 | -0,51 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237246 | 11261 | 40 | 3,87 | -0,33 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237247 | 11109 | 30 | 2,82 | -0,59 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237248 | 11166 | 33 | 3,16 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237249 | 11121 | 40 | 3,68 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237250 | 11219 | 40 | 4,19 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237251 | 11187 | 30 | 3,52 | -0,66 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237252 | 11309 | 41 | 4,55 | -0,47 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237253 | 11326 | 14 | 2,92 | -0,64 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237254 | 11260 | 42 | 4,04 | -0,50 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237255 | 11381 | 37 | 3,24 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237256 | 11010 | 44 | 4,09 | -0,17 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237257 | 11202 | 37 | 3,84 | -0,23 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237258 | 11305 | 40 | 4,24 | -0,38 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237259 | 11300 | 39 | 4,05 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237260 | 11275 | 44 | 4,37 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237261 | 11057 | 47 | 4,16 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237262 | 11329 | 40 | 3,65 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237263 | 11282 | 33 | 3,25 | -0,47 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237264 | 11149 | 37 | 3,44 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237265 | 11337 | 51 | 3,83 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237266 | 11293 | 30 | 3,35 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237267 | 11342 | 39 | 3,52 | -0,61 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237268 | 11234 | 20 | 3,97 | -0,18 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237269 | 11223 | 37 | 3,43 | -0,44 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237270 | 11321 | 34 | 3,03 | -0,52 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237271 | 11257 | 42 | 3,59 | -0,52 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237272 | 11321 | 35 | 3,68 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237273 | 10499 | 42 | 4,61 | -0,33 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237274 | 11217 | 39 | 4,17 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237275 | 11266 | 33 | 3,58 | -0,48 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237276 | 11333 | 39 | 3,75 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237277 | 11253 | 43 | 3,89 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237278 | 10824 | 39 | 4,22 | -0,27 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237279 | 11080 | 36 | 4,01 | -0,24 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237280 | 11363 | 36 | 3,33 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237281 | 11139 | 34 | 3,77 | -0,51 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237282 | 11227 | 54 | 4,69 | -0,48 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237283 | 11238 | 23 | 3,65 | -0,27 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237284 | 11326 | 38 | 3,52 | -0,51 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237285 | 11133 | 38 | 4,01 | -0,28 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237286 | 11362 | 39 | 3,24 | -0,55 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237287 | 11162 | 66 | 4,37 | -0,51 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237288 | 11224 | 42 | 3,75 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237289 | 11244 | 44 | 4,86 | -0,50 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237290 | 11173 | 30 | 4,08 | -0,52 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237291 | 11223 | 34 | 3,30 | -0,23 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237292 | 11198 | 38 | 3,27 | -0,38 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237293 | 11142 | 34 | 3,25 | -0,36 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237294 | 11180 | 29 | 3,12 | -0,17 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237295 | 11320 | 30 | 3,03 | -0,55 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237296 | 11084 | 46 | 4,34 | -0,27 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237297 | 11137 | 31 | 3,93 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237298 | 11271 | 25 | 3,88 | -0,23 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237299 | 11314 | 34 | 3,78 | -0,37 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237300 | 11107 | 32 | 3,04 | -0,56 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237301 | 11316 | 40 | 3,47 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237302 | 11323 | 34 | 3,28 | -0,50 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237303 | 11127 | 33 | 3,69 | -0,36 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237304 | 11076 | 41 | 4,54 | -0,33 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237305 | 11158 | 38 | 3,84 | -0,59 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237306 | 11189 | 32 | 3,20 | -0,43 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237307 | 11137 | 35 | 3,17 | -0,47 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237308 | 11143 | 30 | 2,95 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237309 | 11188 | 33 | 3,23 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237310 | 11119 | 37 | 3,45 | -0,47 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237311 | 11084 | 33 | 3,57 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237312 | 11134 | 25 | 3,86 | -0,64 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237313 | 11105 | 20 | 3,56 | -0,30 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237314 | 11159 | 34 | 3,44 | -0,30 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237315 | 11150 | 41 | 4,14 | -0,43 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237316 | 11281 | 47 | 4,45 | -0,44 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237317 | 11257 | 36 | 3,65 | -0,31 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237318 | 11099 | 31 | 3,11 | -0,66 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237319 | 11220 | 36 | 3,86 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237320 | 11077 | 32 | 3,72 | -0,55 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237321 | 11315 | 35 | 3,35 | -0,37 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237322 | 11139 | 34 | 3,16 | -0,42 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237323 | 11311 | 40 | 3,80 | -0,24 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237324 | 11379 | 46 | 4,22 | -0,27 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237325 | 11203 | 40 | 4,06 | -0,28 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237326 | 11170 | 42 | 3,92 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237327 | 11134 | 39 | 4,75 | -0,39 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237328 | 11145 | 14 | 3,20 | -0,26 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237329 | 10739 | 46 | 4,22 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237330 | 11306 | 37 | 3,59 | -0,48 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237331 | 11292 | 35 | 3,68 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237332 | 10930 | 41 | 4,27 | -0,37 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237333 | 11240 | 37 | 4,02 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237334 | 11144 | 42 | 4,30 | -0,45 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237335 | 11279 | 37 | 4,29 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237336 | 11389 | 38 | 3,77 | -0,36 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237337 | 11330 | 30 | 2,96 | -0,37 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237338 | 11060 | 31 | 3,13 | -0,54 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237339 | 11227 | 31 | 2,85 | -0,64 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237340 | 11131 | 36 | 3,61 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237341 | 11238 | 40 | 4,10 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237342 | 11156 | 32 | 3,55 | -0,71 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237343 | 11112 | 16 | 3,27 | -0,10 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237344 | 11080 | 27 | 2,78 | -0,56 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237345 | 10132 | 45 | 4,68 | -0,17 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237346 | 10949 | 45 | 4,12 | -0,60 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237347 | 11238 | 46 | 4,06 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237348 | 11447 | 40 | 3,79 | -0,12 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237349 | 10169 | 44 | 4,78 | -0,27 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237350 | 11098 | 36 | 3,41 | -0,55 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237351 | 11495 | 35 | 2,75 | -0,47 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237352 | 11245 | 47 | 4,15 | -0,33 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237353 | 11457 | 38 | 3,49 | -0,56 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237354 | 10996 | 45 | 4,41 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237355 | 11273 | 55 | 3,80 | -0,59 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237356 | 11212 | 54 | 4,23 | -0,48 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237357 | 11334 | 19 | 3,22 | -0,44 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237358 | 10727 | 42 | 4,15 | -0,31 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237359 | 11268 | 47 | 3,41 | -0,55 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237360 | 11293 | 43 | 3,76 | -0,44 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237361 | 11318 | 36 | 3,55 | -0,41 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237362 | 11289 | 39 | 3,44 | -0,60 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237363 | 11195 | 36 | 3,60 | -0,24 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237364 | 11176 | 36 | 4,25 | -0,27 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237365 | 11265 | 42 | 3,39 | -0,46 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237366 | 11370 | 47 | 3,66 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237367 | 11364 | 44 | 3,55 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237368 | 10712 | 60 | 4,72 | -0,28 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237369 | 11191 | 35 | 3,57 | -0,45 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237370 | 11340 | 35 | 3,63 | -0,34 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237371 | 11239 | 36 | 3,68 | -0,55 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237372 | 11302 | 24 | 3,68 | -0,43 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237373 | 10470 | 49 | 4,43 | -0,32 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237374 | 11289 | 45 | 3,98 | -0,30 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237375 | 10563 | 41 | 4,29 | -0,40 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237376 | 11398 | 52 | 3,80 | -0,59 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237377 | 11445 | 34 | 3,17 | -0,49 | +
18.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237378 | 11188 | 36 | 4,03 | -0,25 | +