## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PVM5000
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.03.2026 | OOA101-V | V 104601 | 12070 | 58 | 2,76 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104602 | 11983 | 31 | 2,32 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104603 | 11565 | 27 | 3,63 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104604 | 11841 | 34 | 3,69 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104605 | 12075 | 20 | 2,49 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104606 | 11758 | 32 | 3,48 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104607 | 11810 | 26 | 3,11 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104608 | 12190 | 33 | 2,66 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104609 | 11670 | 30 | 3,60 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104610 | 12191 | 21 | 2,22 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104611 | 11675 | 32 | 2,81 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104612 | 11753 | 12 | 3,34 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104613 | 11165 | 32 | 2,98 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104614 | 11473 | 27 | 4,01 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104615 | 10914 | 29 | 3,89 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104616 | 11656 | 26 | 3,37 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104617 | 11055 | 50 | 4,36 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104618 | 11822 | 28 | 3,45 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104619 | 11846 | 33 | 3,60 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104620 | 11795 | 32 | 3,29 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104621 | 11516 | 28 | 3,02 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104622 | 11659 | 26 | 3,25 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104623 | 11664 | 28 | 3,13 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104624 | 11732 | 28 | 3,34 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104625 | 11345 | 25 | 3,03 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104626 | 11786 | 21 | 2,28 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104627 | 11453 | 29 | 2,92 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104628 | 11801 | 29 | 2,63 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104629 | 11815 | 36 | 3,45 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104630 | 11466 | 29 | 3,19 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104631 | 11324 | 28 | 3,49 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104632 | 11408 | 29 | 3,19 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104633 | 11408 | 44 | 3,41 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104634 | 11353 | 27 | 3,09 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104635 | 11056 | 25 | 2,84 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104636 | 11775 | 30 | 3,43 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104637 | 11281 | 29 | 2,82 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104638 | 11255 | 35 | 4,02 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104639 | 11693 | 32 | 3,47 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104640 | 11429 | 34 | 3,74 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104641 | 11687 | 32 | 3,40 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104642 | 11628 | 26 | 3,11 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104643 | 11381 | 21 | 2,89 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104644 | 11577 | 33 | 3,64 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104645 | 11596 | 32 | 3,62 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104646 | 11517 | 31 | 3,43 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104647 | 11042 | 28 | 4,08 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104648 | 11249 | 27 | 2,88 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104649 | 11343 | 44 | 3,86 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104650 | 11052 | 32 | 4,04 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104651 | 11376 | 25 | 3,00 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104652 | 11135 | 23 | 3,12 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104653 | 11689 | 26 | 3,33 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104654 | 11605 | 26 | 3,31 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104655 | 11419 | 23 | 2,79 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104656 | 11559 | 28 | 3,69 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104657 | 11582 | 33 | 3,59 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104658 | 11198 | 23 | 3,06 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104659 | 11727 | 34 | 3,71 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104660 | 11540 | 26 | 3,52 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104661 | 11619 | 27 | 3,16 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104662 | 11495 | 24 | 3,35 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104663 | 11721 | 26 | 3,41 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104664 | 11366 | 47 | 3,87 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104665 | 11361 | 28 | 3,07 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104666 | 11291 | 28 | 3,47 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104667 | 11505 | 31 | 2,90 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104668 | 11172 | 26 | 2,82 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104669 | 11664 | 30 | 3,38 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104670 | 11124 | 29 | 3,30 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104671 | 11231 | 29 | 3,74 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104672 | 11824 | 31 | 3,54 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104673 | 11698 | 37 | 3,31 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104674 | 11563 | 27 | 3,60 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104675 | 11352 | 31 | 3,19 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104676 | 11762 | 26 | 3,48 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104677 | 11316 | 24 | 2,80 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104678 | 11008 | 30 | 3,74 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104679 | 11748 | 25 | 3,35 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104680 | 11488 | 28 | 3,62 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104681 | 12016 | 27 | 2,66 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104682 | 11484 | 35 | 4,32 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104683 | 11544 | 32 | 3,75 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104684 | 11061 | 25 | 2,93 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104685 | 11754 | 27 | 2,86 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104686 | 11163 | 24 | 2,80 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104687 | 11807 | 24 | 2,36 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104688 | 11224 | 35 | 4,54 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104689 | 11343 | 31 | 3,18 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104690 | 10778 | 38 | 3,88 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104691 | 10856 | 25 | 4,25 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104692 | 11811 | 26 | 3,52 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104693 | 11623 | 46 | 3,10 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104694 | 11240 | 25 | 2,95 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104695 | 11366 | 24 | 3,58 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104696 | 11645 | 35 | 2,89 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104697 | 11677 | 26 | 3,20 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104698 | 11389 | 33 | 3,23 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104699 | 11180 | 30 | 3,59 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104700 | 11596 | 30 | 3,40 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104701 | 11655 | 27 | 3,57 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104702 | 11374 | 25 | 2,86 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104703 | 11264 | 34 | 3,33 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104704 | 11702 | 23 | 3,47 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104705 | 11048 | 36 | 3,72 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104706 | 11599 | 29 | 3,24 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104707 | 10990 | 31 | 4,02 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104708 | 11275 | 27 | 3,21 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104709 | 11332 | 49 | 4,11 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104710 | 11423 | 25 | 3,07 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104711 | 11816 | 29 | 3,33 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104712 | 11725 | 31 | 3,51 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104713 | 11213 | 32 | 4,18 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104714 | 11027 | 32 | 4,28 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104715 | 11589 | 30 | 3,06 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104716 | 11481 | 28 | 3,37 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104717 | 11338 | 27 | 3,12 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104718 | 11335 | 32 | 3,75 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104719 | 11623 | 29 | 3,30 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104720 | 11247 | 28 | 3,96 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104721 | 11768 | 27 | 3,12 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104722 | 11642 | 28 | 3,29 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104723 | 11816 | 34 | 3,62 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104724 | 11399 | 25 | 2,99 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104725 | 11313 | 26 | 3,31 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104726 | 11637 | 25 | 3,51 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104727 | 11352 | 32 | 2,87 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104728 | 11895 | 30 | 3,59 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104729 | 11632 | 43 | 3,60 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104730 | 11516 | 31 | 3,57 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104731 | 11634 | 34 | 3,67 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104732 | 11727 | 21 | 2,96 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104733 | 11223 | 26 | 4,30 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104734 | 11324 | 27 | 3,26 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104735 | 11419 | 31 | 3,84 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104736 | 10847 | 29 | 3,16 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104737 | 10133 | 25 | 3,39 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104738 | 11167 | 30 | 4,02 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104739 | 11059 | 25 | 3,99 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104740 | 11538 | 45 | 3,26 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104741 | 11329 | 25 | 3,27 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104742 | 11356 | 29 | 3,72 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104743 | 11312 | 29 | 3,93 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104744 | 11339 | 32 | 4,20 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104745 | 11425 | 29 | 3,51 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104746 | 11237 | 26 | 2,96 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104747 | 11531 | 31 | 4,71 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104748 | 11502 | 28 | 3,78 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104749 | 10883 | 33 | 4,07 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104750 | 11245 | 28 | 3,49 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104751 | 11478 | 32 | 3,18 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104752 | 11009 | 23 | 3,09 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104753 | 11177 | 19 | 3,07 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104754 | 11598 | 26 | 3,01 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104755 | 11858 | 50 | 4,40 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104756 | 11561 | 29 | 3,11 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104757 | 11275 | 30 | 4,37 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104758 | 11523 | 27 | 3,79 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104759 | 11317 | 24 | 3,41 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104760 | 11284 | 22 | 3,89 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104761 | 11215 | 31 | 4,06 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104762 | 11267 | 22 | 2,93 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104763 | 11450 | 28 | 3,04 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104764 | 11168 | 25 | 3,63 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104765 | 11343 | 35 | 4,39 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104766 | 11789 | 19 | 2,49 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104767 | 11430 | 30 | 3,63 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104768 | 11368 | 32 | 3,95 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104769 | 11199 | 20 | 2,84 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104770 | 10887 | 33 | 4,36 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104771 | 11627 | 30 | 3,36 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104772 | 10988 | 32 | 3,84 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104773 | 11347 | 25 | 3,14 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104774 | 11038 | 29 | 3,79 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104775 | 11482 | 35 | 4,38 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104776 | 11288 | 25 | 2,71 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104777 | 11596 | 33 | 3,33 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104778 | 11765 | 34 | 3,38 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104779 | 11382 | 25 | 2,72 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104780 | 11394 | 27 | 3,65 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104781 | 11381 | 23 | 2,66 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104782 | 11945 | 35 | 3,36 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104783 | 11202 | 27 | 3,58 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104784 | 11545 | 34 | 3,57 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104785 | 11541 | 42 | 3,64 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104786 | 11778 | 37 | 3,36 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104787 | 11850 | 35 | 2,67 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104788 | 11496 | 28 | 3,19 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104789 | 11113 | 18 | 4,41 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104790 | 11534 | 33 | 3,40 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104791 | 11322 | 20 | 4,26 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104792 | 11949 | 36 | 3,20 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104793 | 11407 | 41 | 3,47 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104794 | 11886 | 36 | 2,66 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104795 | 11946 | 47 | 3,50 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104796 | 11001 | 30 | 4,08 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104797 | 11231 | 35 | 3,16 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104798 | 11330 | 21 | 3,96 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104799 | 11839 | 30 | 2,72 |  | +
17.03.2026 | OOA101-V | V 104800 | 11403 | 57 | 4,13 |  | +