## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4925
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.03.2026 | OOD103 | D 121858 | 11379 | 70 | 3,51 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121859 | 11229 | 39 | 3,69 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121860 | 11115 | 32 | 2,72 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121861 | 11069 | 34 | 2,93 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121862 | 11070 | 35 | 2,80 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121863 | 10964 | 35 | 3,08 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121864 | 11165 | 38 | 3,27 | -0,30 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121865 | 11045 | 39 | 3,49 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121866 | 11189 | 47 | 3,27 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121867 | 11150 | 34 | 3,26 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121868 | 11150 | 40 | 3,46 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121869 | 11321 | 35 | 3,01 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121870 | 10921 | 32 | 3,03 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121871 | 11149 | 44 | 3,65 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121872 | 11184 | 33 | 3,03 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121873 | 11356 | 74 | 2,70 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121874 | 11183 | 44 | 3,84 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121875 | 11092 | 34 | 2,90 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121876 | 11303 | 41 | 3,32 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121877 | 11339 | 41 | 2,94 | -0,92 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121878 | 11079 | 37 | 3,41 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121879 | 11258 | 36 | 2,88 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121880 | 11240 | 34 | 2,94 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121881 | 11254 | 41 | 3,14 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121882 | 11258 | 42 | 2,88 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121883 | 11407 | 43 | 3,76 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121884 | 11222 | 33 | 3,07 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121885 | 11068 | 40 | 3,13 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121886 | 11208 | 47 | 3,69 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121887 | 11058 | 35 | 2,84 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121888 | 11229 | 56 | 2,82 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121889 | 11211 | 34 | 3,09 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121890 | 11311 | 42 | 3,30 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121891 | 11220 | 40 | 3,66 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121892 | 10955 | 34 | 3,08 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121893 | 11101 | 36 | 2,82 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121894 | 11216 | 40 | 3,22 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121895 | 11003 | 41 | 3,54 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121896 | 11186 | 37 | 3,21 | -0,97 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121897 | 11143 | 36 | 3,05 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121898 | 11263 | 49 | 3,95 | -1,00 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121899 | 11163 | 39 | 3,32 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121900 | 11263 | 39 | 3,19 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121901 | 11103 | 47 | 3,44 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121902 | 11147 | 41 | 3,12 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121903 | 11184 | 36 | 2,74 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121904 | 11268 | 55 | 2,77 | -1,24 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121905 | 11151 | 36 | 2,68 | -1,04 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121906 | 11228 | 32 | 2,63 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121907 | 11335 | 37 | 2,86 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121908 | 11155 | 38 | 3,84 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121909 | 11053 | 38 | 3,11 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121910 | 11154 | 59 | 3,18 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121911 | 11146 | 40 | 3,27 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121912 | 10996 | 33 | 3,23 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121913 | 11224 | 30 | 2,73 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121914 | 11083 | 38 | 3,52 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121915 | 11185 | 36 | 3,35 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121916 | 11096 | 46 | 3,58 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121917 | 11104 | 39 | 3,19 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121918 | 10877 | 33 | 3,20 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121919 | 11020 | 35 | 3,24 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121920 | 11380 | 59 | 3,08 | -1,14 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121921 | 11264 | 37 | 2,80 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121922 | 11181 | 36 | 3,39 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121923 | 11114 | 37 | 3,00 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121924 | 11174 | 34 | 3,17 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121925 | 11111 | 43 | 3,64 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121926 | 11082 | 29 | 2,77 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121927 | 11016 | 38 | 2,86 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121928 | 11269 | 33 | 3,06 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121929 | 11041 | 36 | 2,73 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121930 | 11266 | 35 | 3,17 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121931 | 11127 | 33 | 3,36 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121932 | 11231 | 37 | 2,88 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121933 | 11114 | 42 | 3,65 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121934 | 11126 | 66 | 3,47 | -0,94 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121935 | 11163 | 46 | 3,71 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121936 | 11273 | 54 | 3,02 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121937 | 11297 | 38 | 3,15 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121938 | 11219 | 39 | 3,54 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121939 | 11176 | 39 | 3,32 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121940 | 10988 | 32 | 3,07 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121941 | 10962 | 30 | 2,73 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121942 | 11241 | 37 | 3,29 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121943 | 11046 | 36 | 3,11 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121944 | 11080 | 35 | 2,92 | -1,15 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121945 | 11331 | 41 | 2,55 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121946 | 11251 | 41 | 3,34 | -0,94 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121947 | 11102 | 39 | 3,10 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121948 | 11282 | 39 | 3,25 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121949 | 11315 | 48 | 3,87 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121950 | 10974 | 38 | 3,44 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121951 | 11114 | 34 | 2,88 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121952 | 11185 | 56 | 2,82 | -0,90 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121953 | 10866 | 38 | 3,13 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121954 | 11342 | 31 | 2,40 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121955 | 11163 | 34 | 3,10 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121956 | 10899 | 35 | 2,97 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121957 | 11052 | 38 | 3,34 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121958 | 11078 | 42 | 2,88 | -1,00 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121959 | 10951 | 35 | 3,19 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121960 | 11102 | 35 | 2,90 | -1,23 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121961 | 10695 | 37 | 3,12 | -0,90 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121962 | 11010 | 36 | 3,10 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121963 | 11125 | 31 | 2,73 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121964 | 11144 | 41 | 3,16 | -0,97 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121965 | 11200 | 35 | 2,78 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121966 | 11131 | 36 | 3,32 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121967 | 11195 | 39 | 3,10 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121968 | 11225 | 54 | 2,82 | -1,02 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121969 | 11233 | 46 | 3,19 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121970 | 11143 | 38 | 3,03 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121971 | 11073 | 44 | 3,92 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121972 | 10967 | 45 | 3,60 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121973 | 11033 | 37 | 3,00 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121974 | 11093 | 47 | 3,34 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121975 | 11136 | 38 | 3,61 | -0,31 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121976 | 11273 | 38 | 2,71 | -0,92 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121977 | 11301 | 41 | 3,22 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121978 | 11108 | 33 | 2,65 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121979 | 11147 | 36 | 3,21 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121980 | 11107 | 42 | 3,26 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121981 | 11373 | 138 | 3,65 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121982 | 11271 | 39 | 3,73 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121983 | 11311 | 39 | 3,03 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121984 | 11305 | 59 | 3,57 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121985 | 11049 | 36 | 3,45 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121986 | 11294 | 41 | 3,14 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121987 | 11165 | 40 | 3,21 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121988 | 11216 | 33 | 3,10 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121989 | 10976 | 43 | 3,39 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121990 | 11055 | 40 | 2,94 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121991 | 11264 | 46 | 3,31 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121992 | 11111 | 41 | 3,18 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121993 | 11235 | 43 | 3,64 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121994 | 11441 | 48 | 3,53 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121995 | 10844 | 45 | 4,00 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121996 | 11442 | 53 | 3,49 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121997 | 11062 | 51 | 3,94 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121998 | 10985 | 35 | 2,81 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 121999 | 11048 | 40 | 2,90 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122000 | 11402 | 70 | 3,71 | -0,89 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122001 | 10994 | 42 | 3,12 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122002 | 11175 | 39 | 3,42 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122003 | 10970 | 44 | 3,21 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122004 | 11084 | 37 | 2,98 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122005 | 11023 | 40 | 3,10 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122006 | 10946 | 39 | 3,36 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122007 | 11279 | 43 | 3,44 | -1,02 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122008 | 11356 | 38 | 3,08 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122009 | 11162 | 32 | 2,93 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122010 | 11355 | 38 | 2,89 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122011 | 11383 | 46 | 3,00 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122012 | 11122 | 45 | 3,19 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122013 | 10948 | 36 | 2,89 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122014 | 11309 | 41 | 3,51 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122015 | 11442 | 56 | 2,76 | -0,88 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122016 | 11247 | 91 | 3,32 | -1,22 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122017 | 10973 | 46 | 3,95 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122018 | 10996 | 44 | 2,93 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122019 | 11312 | 43 | 3,45 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122020 | 11338 | 33 | 2,88 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122021 | 11076 | 48 | 3,49 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122022 | 11006 | 81 | 3,89 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122023 | 11110 | 39 | 3,10 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122024 | 11171 | 37 | 3,29 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122025 | 11200 | 47 | 3,26 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122026 | 11038 | 31 | 2,88 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122027 | 11314 | 42 | 3,38 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122028 | 11069 | 34 | 2,79 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122029 | 11161 | 41 | 3,24 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122030 | 11278 | 40 | 3,30 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122031 | 11096 | 68 | 3,16 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122032 | 11361 | 39 | 2,99 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122033 | 11190 | 36 | 3,09 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122034 | 11103 | 41 | 3,50 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122035 | 11150 | 40 | 3,36 | -0,89 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122036 | 11098 | 63 | 3,49 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122037 | 11033 | 40 | 3,22 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122038 | 10940 | 45 | 3,30 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122039 | 11112 | 39 | 3,17 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122040 | 11051 | 45 | 3,74 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122041 | 11405 | 47 | 3,40 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122042 | 11303 | 52 | 3,86 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122043 | 11073 | 44 | 3,77 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122044 | 11058 | 44 | 3,52 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122045 | 11185 | 40 | 3,16 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122046 | 11276 | 55 | 2,78 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122047 | 11143 | 40 | 2,82 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122048 | 11388 | 48 | 3,51 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122049 | 11155 | 33 | 2,63 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122050 | 10959 | 49 | 2,76 | -0,39 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122051 | 11196 | 47 | 3,49 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122052 | 11005 | 39 | 3,03 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122053 | 11276 | 44 | 3,36 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122054 | 11345 | 38 | 3,58 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122055 | 11163 | 36 | 3,18 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122056 | 11272 | 47 | 3,52 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122057 | 10932 | 45 | 3,61 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122058 | 11250 | 49 | 3,75 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122059 | 11283 | 46 | 3,85 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122060 | 11056 | 75 | 3,38 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122061 | 11245 | 36 | 2,84 | -0,96 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122062 | 11337 | 63 | 3,54 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122063 | 11491 | 39 | 3,43 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122064 | 11080 | 47 | 3,86 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122065 | 11381 | 43 | 3,46 | -0,35 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122066 | 11047 | 49 | 4,07 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122067 | 11281 | 45 | 3,47 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122068 | 10911 | 34 | 2,78 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122069 | 11098 | 39 | 2,84 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122070 | 11074 | 36 | 3,38 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122071 | 11090 | 53 | 3,26 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122072 | 11094 | 36 | 2,68 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122073 | 11060 | 34 | 2,72 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122074 | 11259 | 41 | 3,21 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122075 | 10921 | 58 | 3,00 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122076 | 11505 | 55 | 4,20 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122077 | 11251 | 42 | 3,52 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122078 | 11071 | 53 | 2,98 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122079 | 10883 | 57 | 4,02 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122080 | 11312 | 43 | 3,69 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122081 | 11168 | 34 | 2,84 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122082 | 11085 | 38 | 3,30 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122083 | 11149 | 41 | 3,35 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122084 | 11042 | 81 | 3,21 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122085 | 11298 | 47 | 3,51 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122086 | 11078 | 30 | 2,63 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122087 | 11076 | 49 | 3,87 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122088 | 10941 | 30 | 2,47 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122089 | 11185 | 46 | 2,94 | -0,92 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122090 | 11100 | 37 | 2,83 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122091 | 11209 | 44 | 3,83 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122092 | 11313 | 40 | 3,43 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122093 | 11182 | 45 | 3,43 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122094 | 11255 | 58 | 3,48 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122095 | 11207 | 50 | 3,33 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122096 | 11134 | 39 | 3,47 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122097 | 11134 | 39 | 3,57 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122098 | 10957 | 30 | 2,65 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122099 | 10936 | 41 | 3,82 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122100 | 11265 | 37 | 3,04 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122101 | 11100 | 44 | 3,48 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122102 | 11273 | 38 | 3,38 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122103 | 11167 | 32 | 2,75 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122104 | 11231 | 32 | 2,80 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122105 | 11399 | 50 | 3,67 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122106 | 11235 | 40 | 2,83 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122107 | 11256 | 44 | 3,64 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122108 | 11262 | 43 | 3,70 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122109 | 11334 | 48 | 2,79 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122110 | 11161 | 54 | 3,05 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122111 | 11344 | 70 | 3,31 | -0,90 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122112 | 10965 | 36 | 2,81 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122113 | 11135 | 38 | 2,73 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122114 | 11175 | 68 | 3,12 | -0,89 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122115 | 11127 | 47 | 3,47 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122116 | 11101 | 31 | 3,32 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122117 | 11225 | 37 | 2,85 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122118 | 11207 | 39 | 3,49 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122119 | 11417 | 29 | 2,55 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122120 | 11404 | 38 | 3,03 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122121 | 11255 | 32 | 2,72 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122122 | 11170 | 47 | 3,15 | -0,99 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122123 | 11161 | 46 | 3,45 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122124 | 11145 | 38 | 3,32 | -0,85 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122125 | 11324 | 39 | 3,04 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122126 | 11287 | 69 | 3,90 | -0,90 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122127 | 11047 | 42 | 3,33 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122128 | 11054 | 45 | 3,54 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122129 | 11231 | 39 | 3,52 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122130 | 11256 | 42 | 3,20 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122131 | 11054 | 35 | 2,84 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122132 | 11085 | 42 | 3,83 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122133 | 11155 | 38 | 3,05 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122134 | 11299 | 41 | 2,81 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122135 | 11313 | 47 | 3,73 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122136 | 10980 | 42 | 3,64 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122137 | 11215 | 34 | 3,22 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122138 | 11187 | 71 | 3,88 | -0,97 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122139 | 10823 | 74 | 3,40 | -0,88 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122140 | 11105 | 45 | 3,52 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122141 | 11065 | 50 | 2,85 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122142 | 10883 | 43 | 3,60 | -0,39 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122143 | 11111 | 37 | 3,19 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122144 | 10970 | 37 | 3,03 | -0,28 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122145 | 11109 | 45 | 3,90 | -0,36 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122146 | 11338 | 34 | 3,24 | -0,31 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122147 | 11239 | 45 | 3,43 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122148 | 11033 | 38 | 3,92 | -0,35 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122149 | 10910 | 49 | 3,93 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122150 | 10907 | 43 | 4,05 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122151 | 11140 | 55 | 3,41 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122152 | 11144 | 48 | 3,26 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122153 | 11093 | 105 | 3,88 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122154 | 11054 | 58 | 4,25 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122155 | 11063 | 43 | 4,21 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122156 | 10917 | 41 | 3,47 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122157 | 11184 | 56 | 2,92 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122158 | 11294 | 45 | 3,38 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122159 | 11313 | 45 | 3,47 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122160 | 11316 | 29 | 3,51 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122161 | 11001 | 43 | 3,52 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122162 | 10969 | 19 | 3,73 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122163 | 11371 | 46 | 3,15 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122164 | 11037 | 41 | 3,64 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122165 | 10979 | 46 | 3,55 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122166 | 11263 | 51 | 3,48 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122167 | 11375 | 38 | 2,95 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122168 | 11142 | 27 | 2,83 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122169 | 11220 | 20 | 2,78 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122170 | 11260 | 37 | 3,20 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122171 | 11024 | 21 | 2,65 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122172 | 11217 | 52 | 3,35 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122173 | 11376 | 56 | 2,68 | -0,96 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122174 | 11236 | 45 | 3,31 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122175 | 11458 | 39 | 3,21 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122176 | 11288 | 42 | 3,35 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122177 | 11173 | 41 | 3,44 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122178 | 11209 | 36 | 3,36 | -0,40 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122179 | 11220 | 45 | 3,16 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122180 | 11113 | 55 | 3,25 | -0,36 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122181 | 11307 | 36 | 2,53 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122182 | 11310 | 46 | 3,58 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122183 | 11106 | 39 | 2,93 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122184 | 11128 | 38 | 3,04 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122185 | 10846 | 43 | 4,13 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122186 | 11193 | 46 | 3,57 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122187 | 11023 | 41 | 3,60 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122188 | 11234 | 38 | 3,06 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122189 | 11152 | 56 | 3,59 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122190 | 10577 | 38 | 3,26 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122191 | 11122 | 32 | 2,93 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122192 | 11267 | 46 | 3,57 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122193 | 11310 | 41 | 3,63 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122194 | 10969 | 40 | 3,20 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122195 | 11148 | 34 | 3,07 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122196 | 11118 | 50 | 3,53 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122197 | 11336 | 42 | 3,82 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122198 | 11192 | 38 | 3,37 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122199 | 11158 | 40 | 3,13 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122200 | 10972 | 47 | 3,37 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122201 | 10890 | 35 | 2,63 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122202 | 10963 | 34 | 2,80 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122203 | 11251 | 38 | 2,94 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | D 122204 | 11205 | 39 | 3,51 | -0,51 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122205 | 11377 | 57 | 3,24 | -0,77 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122206 | 11199 | 30 | 3,19 | -0,72 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122207 | 11221 | 26 | 3,35 | -0,40 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122208 | 11089 | 24 | 3,05 | -0,44 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122209 | 10999 | 21 | 2,69 | -0,30 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122210 | 11217 | 27 | 3,64 | -0,28 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122211 | 11232 | 27 | 3,31 | -0,44 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122212 | 11243 | 35 | 3,31 | -0,19 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122213 | 11077 | 24 | 2,80 | -0,54 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122214 | 11396 | 27 | 3,30 | -0,47 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122215 | 10963 | 25 | 3,16 | -0,41 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122216 | 11055 | 24 | 3,18 | -0,56 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122217 | 11068 | 25 | 3,01 | -0,32 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122218 | 11111 | 25 | 2,79 | -0,26 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122219 | 11128 | 24 | 3,36 | -0,38 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122220 | 11254 | 31 | 3,38 | -0,44 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122221 | 11329 | 57 | 3,50 | -0,90 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122222 | 11094 | 43 | 3,46 | -0,74 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122223 | 11259 | 31 | 2,98 | -0,69 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122224 | 11316 | 35 | 3,68 | -0,61 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122225 | 11062 | 32 | 2,96 | -0,61 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122226 | 11314 | 42 | 3,09 | -0,63 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122227 | 11260 | 29 | 2,75 | -0,55 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122228 | 11009 | 39 | 3,71 | -0,63 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122229 | 11275 | 31 | 3,32 | -0,58 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122230 | 10930 | 33 | 2,80 | -0,57 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122231 | 11081 | 36 | 3,31 | -0,47 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122232 | 10976 | 30 | 2,74 | -0,53 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122233 | 11092 | 32 | 3,24 | -0,54 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122234 | 11088 | 31 | 2,98 | -0,43 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122235 | 11015 | 29 | 3,00 | -0,72 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122236 | 11345 | 33 | 3,03 | -0,74 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122237 | 10948 | 47 | 3,17 | -0,55 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122238 | 11309 | 35 | 3,56 | -0,64 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122239 | 11104 | 33 | 3,52 | -0,54 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122240 | 10973 | 34 | 3,41 | -0,49 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122241 | 11292 | 34 | 3,68 | -0,65 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122242 | 11156 | 38 | 4,02 | -0,58 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122243 | 11115 | 34 | 3,59 | -0,39 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122244 | 10937 | 34 | 3,19 | -0,39 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122245 | 11240 | 32 | 3,68 | -0,47 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122246 | 11133 | 33 | 3,46 | -0,60 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122247 | 11098 | 29 | 3,12 | -0,50 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122248 | 11047 | 31 | 3,20 | -0,48 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122249 | 11107 | 33 | 3,52 | -0,81 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122250 | 11120 | 33 | 3,43 | -0,64 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122251 | 11113 | 31 | 3,55 | -0,64 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122252 | 10846 | 29 | 3,02 | -0,55 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122253 | 11216 | 48 | 3,74 | -0,47 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122254 | 11218 | 33 | 3,53 | -0,51 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122255 | 10708 | 33 | 3,36 | -0,45 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122256 | 11205 | 31 | 3,45 | -0,44 | +
31.03.2026 | OOD103 | D 122257 | 11113 | 35 | 3,67 | -0,62 | +