## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5006
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.03.2026 | OOD103 | SR 101343 | 11346 | 84 | 2,74 | -1,10 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101344 | 11002 | 47 | 3,90 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101345 | 10894 | 36 | 3,60 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101346 | 11256 | 46 | 3,81 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101347 | 11114 | 38 | 2,98 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101348 | 11197 | 45 | 3,29 | -0,38 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101349 | 10805 | 40 | 3,40 | -0,36 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101350 | 11085 | 38 | 3,71 | -0,34 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101351 | 11162 | 63 | 3,52 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101352 | 11259 | 71 | 3,58 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101353 | 11096 | 34 | 2,97 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101354 | 10872 | 44 | 4,02 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101355 | 11301 | 36 | 3,02 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101356 | 11233 | 37 | 2,89 | -0,40 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101357 | 11257 | 37 | 2,97 | -0,35 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101358 | 11083 | 46 | 3,96 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101359 | 11045 | 71 | 3,77 | -1,00 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101360 | 11097 | 42 | 3,21 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101361 | 11157 | 45 | 3,83 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101362 | 10899 | 34 | 3,12 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101363 | 10986 | 37 | 2,67 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101364 | 11258 | 34 | 3,11 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101365 | 10820 | 44 | 3,39 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101366 | 11119 | 41 | 3,01 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101367 | 11248 | 36 | 3,21 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101368 | 11416 | 43 | 2,82 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101369 | 11276 | 39 | 3,29 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101370 | 10990 | 42 | 3,07 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101371 | 11231 | 37 | 2,98 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101372 | 11113 | 45 | 3,67 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101373 | 11284 | 51 | 3,64 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101374 | 11231 | 38 | 3,34 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101375 | 11235 | 69 | 4,05 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101376 | 10897 | 41 | 3,17 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101377 | 11358 | 48 | 3,70 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101378 | 11291 | 36 | 2,75 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101379 | 11155 | 48 | 3,29 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101380 | 11046 | 48 | 3,66 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101381 | 11086 | 40 | 3,11 | -0,83 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101382 | 11007 | 42 | 3,01 | -0,96 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101383 | 11152 | 29 | 2,52 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101384 | 11390 | 31 | 2,78 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101385 | 11272 | 48 | 3,42 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101386 | 11386 | 38 | 2,92 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101387 | 11054 | 37 | 3,04 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101388 | 11290 | 46 | 3,10 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101389 | 11275 | 46 | 3,34 | -0,96 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101390 | 11257 | 61 | 3,30 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101391 | 11054 | 51 | 3,67 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | SR 101392 | 11011 | 36 | 3,25 | -0,57 | +