## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5029
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238079 | 11039 | 28 | 2,63 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238080 | 11134 | 28 | 3,28 | -0,40 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238081 | 11800 | 34 | 3,32 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238082 | 11069 | 28 | 2,94 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238083 | 11179 | 34 | 4,02 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238084 | 11306 | 38 | 3,87 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238085 | 11321 | 33 | 3,45 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238086 | 11315 | 34 | 4,04 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238087 | 11126 | 31 | 3,07 | -0,89 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238088 | 11256 | 31 | 2,67 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238089 | 11190 | 35 | 3,72 | -0,36 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238090 | 11265 | 36 | 3,93 | -0,38 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238091 | 11234 | 35 | 3,64 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238092 | 11329 | 33 | 3,78 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238093 | 11166 | 26 | 3,21 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238094 | 11632 | 41 | 3,66 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238095 | 11159 | 29 | 2,97 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238096 | 11246 | 30 | 2,64 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238097 | 11153 | 34 | 3,25 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238098 | 11082 | 28 | 3,53 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238099 | 11201 | 34 | 3,77 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238100 | 11284 | 33 | 3,98 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238101 | 11214 | 28 | 4,14 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238102 | 11112 | 38 | 3,90 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238103 | 11252 | 29 | 3,25 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238104 | 11336 | 33 | 3,21 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238105 | 11099 | 35 | 3,66 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238106 | 11231 | 30 | 3,11 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238107 | 11236 | 32 | 3,71 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238108 | 11210 | 32 | 3,91 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238109 | 11169 | 37 | 3,44 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238110 | 11244 | 35 | 3,66 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238111 | 11170 | 30 | 3,10 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238112 | 11302 | 38 | 4,03 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238113 | 11300 | 35 | 3,56 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238114 | 11044 | 31 | 2,99 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238115 | 11093 | 35 | 4,07 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238116 | 11268 | 32 | 3,03 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238117 | 11212 | 30 | 3,08 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238118 | 11200 | 21 | 2,48 | -0,97 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238119 | 11340 | 34 | 3,82 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238120 | 11105 | 30 | 3,59 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238121 | 10992 | 30 | 3,17 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238122 | 11231 | 31 | 3,29 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238123 | 11108 | 62 | 3,65 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238124 | 11361 | 43 | 3,70 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238125 | 11129 | 29 | 3,49 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238126 | 11187 | 28 | 3,41 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238127 | 11149 | 29 | 3,73 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238128 | 11066 | 34 | 3,56 | -0,36 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238129 | 11189 | 29 | 3,24 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238130 | 10861 | 46 | 4,88 | -0,18 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238131 | 11147 | 37 | 4,24 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238132 | 11087 | 32 | 4,03 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238133 | 11236 | 28 | 4,13 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238134 | 11303 | 30 | 3,46 | -0,35 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238135 | 10918 | 37 | 4,31 | -0,34 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238136 | 11304 | 36 | 4,23 | -0,34 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238137 | 11102 | 33 | 4,11 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238138 | 11162 | 29 | 3,22 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238139 | 11241 | 33 | 3,52 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238140 | 11102 | 28 | 3,03 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238141 | 11243 | 29 | 3,15 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238142 | 11084 | 35 | 4,31 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238143 | 11165 | 29 | 3,41 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238144 | 11194 | 33 | 4,10 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238145 | 11111 | 31 | 2,57 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238146 | 11271 | 36 | 4,18 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238147 | 11743 | 34 | 3,28 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238148 | 11508 | 39 | 4,04 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238149 | 11708 | 34 | 3,74 | -0,33 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238150 | 11686 | 34 | 3,69 | -0,38 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238151 | 11455 | 33 | 3,83 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238152 | 11109 | 34 | 3,36 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238153 | 11446 | 39 | 3,86 | -0,38 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238154 | 11495 | 30 | 3,04 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238155 | 11270 | 30 | 3,36 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238156 | 11234 | 26 | 2,98 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238157 | 10431 | 37 | 4,89 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238158 | 11108 | 33 | 4,37 | -0,38 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238159 | 11497 | 34 | 3,24 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238160 | 11568 | 38 | 3,56 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238161 | 11376 | 39 | 4,09 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238162 | 11229 | 26 | 2,55 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238163 | 11508 | 34 | 3,63 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238164 | 10683 | 38 | 4,58 | -0,39 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238165 | 11221 | 31 | 3,35 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238166 | 11264 | 36 | 4,40 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238167 | 11136 | 29 | 2,99 | -0,23 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238168 | 11012 | 23 | 2,81 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238169 | 11068 | 28 | 2,79 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238170 | 11260 | 32 | 3,65 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238171 | 10987 | 40 | 4,65 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238172 | 11126 | 36 | 4,10 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238173 | 11323 | 63 | 4,37 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238174 | 11144 | 31 | 2,96 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238175 | 11207 | 38 | 3,78 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238176 | 11098 | 32 | 3,01 | -0,89 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238177 | 11145 | 31 | 3,00 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238178 | 11304 | 38 | 4,12 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238179 | 11060 | 42 | 4,86 | -0,37 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238180 | 10693 | 38 | 4,64 | -0,37 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238181 | 11029 | 47 | 2,86 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238182 | 11375 | 30 | 2,84 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238183 | 11233 | 29 | 3,15 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238184 | 11097 | 30 | 3,38 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238185 | 11226 | 29 | 3,35 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238186 | 11132 | 36 | 4,11 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238187 | 11130 | 92 | 5,00 | -0,88 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238188 | 11257 | 33 | 3,25 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238189 | 11260 | 31 | 3,79 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238190 | 11051 | 32 | 3,02 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238191 | 11081 | 34 | 3,41 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238192 | 11050 | 26 | 3,05 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238193 | 11281 | 34 | 4,06 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238194 | 10979 | 30 | 3,75 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238195 | 11220 | 42 | 4,01 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238196 | 11179 | 27 | 2,97 | -0,38 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238197 | 11123 | 38 | 3,93 | -0,37 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238198 | 11102 | 29 | 3,32 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238199 | 11275 | 33 | 3,36 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238200 | 11274 | 31 | 3,80 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238201 | 11066 | 32 | 4,49 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238202 | 11265 | 32 | 3,11 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238203 | 11197 | 30 | 3,23 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238204 | 11169 | 38 | 3,88 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238205 | 11056 | 36 | 3,43 | -0,40 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238206 | 11168 | 35 | 3,90 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238207 | 11018 | 35 | 3,85 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238208 | 11083 | 32 | 3,88 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238209 | 11283 | 35 | 4,19 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238210 | 11074 | 33 | 3,33 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238211 | 11435 | 37 | 3,76 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238212 | 11239 | 36 | 3,28 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238213 | 11290 | 40 | 4,22 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238214 | 11268 | 39 | 4,45 | -0,43 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238215 | 11212 | 31 | 4,61 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238216 | 11046 | 37 | 3,42 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238217 | 11234 | 31 | 3,29 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238218 | 11090 | 29 | 2,99 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238219 | 11124 | 38 | 3,80 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238220 | 10972 | 32 | 3,60 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238221 | 11264 | 34 | 3,51 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238222 | 11143 | 31 | 3,46 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238223 | 11201 | 35 | 3,39 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238224 | 11060 | 34 | 2,93 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238225 | 10831 | 40 | 4,18 | -0,31 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238226 | 11123 | 34 | 3,63 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238227 | 11085 | 30 | 3,03 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238228 | 11167 | 39 | 3,75 | -1,01 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238229 | 11052 | 37 | 3,42 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238230 | 11237 | 32 | 3,30 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238231 | 10066 | 40 | 4,78 | -0,45 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238232 | 11324 | 41 | 3,19 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238233 | 11273 | 29 | 3,32 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238234 | 11301 | 41 | 4,13 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238235 | 11300 | 47 | 4,12 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238236 | 11186 | 31 | 2,74 | -0,90 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238237 | 11179 | 38 | 3,77 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238238 | 11118 | 38 | 3,09 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238239 | 11153 | 34 | 3,96 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238240 | 11334 | 36 | 4,23 | -0,33 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238241 | 11164 | 38 | 3,72 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238242 | 11211 | 60 | 4,79 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238243 | 11058 | 39 | 3,42 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238244 | 11113 | 47 | 3,83 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238245 | 11342 | 41 | 3,42 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238246 | 11204 | 40 | 3,45 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238247 | 11229 | 37 | 2,88 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238248 | 10869 | 53 | 4,86 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238249 | 11126 | 32 | 3,35 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238250 | 11181 | 47 | 4,56 | -0,47 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238251 | 11248 | 38 | 3,08 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238252 | 11167 | 37 | 3,25 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238253 | 11229 | 36 | 3,38 | -0,37 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238254 | 11072 | 47 | 3,91 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238255 | 11075 | 36 | 3,24 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238256 | 11257 | 34 | 3,19 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238257 | 11261 | 25 | 3,35 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238258 | 11278 | 41 | 2,89 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238259 | 10847 | 51 | 4,42 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238260 | 11280 | 47 | 3,34 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238261 | 11213 | 37 | 3,11 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238262 | 11352 | 40 | 3,66 | -0,55 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238263 | 11238 | 37 | 3,69 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238264 | 11403 | 44 | 4,01 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238265 | 11364 | 46 | 4,88 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238266 | 11332 | 43 | 3,81 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238267 | 11368 | 38 | 3,17 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238268 | 11199 | 38 | 4,13 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238269 | 11254 | 38 | 3,41 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238270 | 11085 | 73 | 4,68 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238271 | 11350 | 39 | 3,62 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238272 | 11238 | 32 | 3,98 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238273 | 11192 | 46 | 3,52 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238274 | 11344 | 47 | 3,77 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238275 | 11271 | 37 | 2,92 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238276 | 11239 | 41 | 3,59 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238277 | 11132 | 46 | 4,03 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238278 | 11380 | 47 | 4,09 | -0,68 | +