## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4921
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.03.2026 | OOD103 | M01 114917 | 11154 | 29 | 3,20 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114918 | 11055 | 31 | 2,95 | -0,90 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114919 | 11081 | 32 | 3,44 | -0,72 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114920 | 11003 | 31 | 3,41 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114921 | 10897 | 28 | 3,37 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114922 | 11121 | 31 | 3,32 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114923 | 10975 | 28 | 3,04 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114924 | 11125 | 36 | 3,62 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114925 | 10785 | 30 | 3,28 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114926 | 11057 | 31 | 3,21 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114927 | 10846 | 33 | 3,50 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114928 | 11200 | 30 | 3,29 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114929 | 10756 | 36 | 3,86 | -0,46 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114930 | 10815 | 33 | 3,23 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114931 | 10955 | 36 | 3,78 | -0,35 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114932 | 11096 | 38 | 4,02 | -0,41 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114933 | 11264 | 29 | 2,89 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114934 | 11035 | 40 | 3,51 | -1,25 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114935 | 11050 | 36 | 3,34 | -1,04 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114936 | 11111 | 41 | 3,82 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114937 | 11061 | 36 | 3,56 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114938 | 11083 | 38 | 3,31 | -1,19 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114939 | 11043 | 36 | 3,95 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114940 | 11127 | 38 | 3,62 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114941 | 11119 | 33 | 3,03 | -1,14 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114942 | 11233 | 39 | 3,80 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114943 | 11046 | 34 | 3,34 | -0,92 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114944 | 10947 | 40 | 3,72 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114945 | 11138 | 31 | 2,84 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114946 | 10510 | 31 | 3,07 | -1,15 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114947 | 10970 | 37 | 3,22 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114948 | 11159 | 28 | 2,96 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114949 | 11004 | 34 | 3,24 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114950 | 10792 | 27 | 2,66 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114951 | 10997 | 37 | 3,84 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114952 | 10928 | 34 | 3,82 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114953 | 11060 | 38 | 4,00 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114954 | 10879 | 40 | 4,18 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114955 | 11000 | 89 | 3,41 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114956 | 10928 | 32 | 3,41 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114957 | 11010 | 35 | 3,53 | -0,49 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114958 | 10786 | 35 | 3,61 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114959 | 10817 | 36 | 3,51 | -0,52 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114960 | 11074 | 30 | 3,09 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114961 | 11115 | 35 | 3,64 | -0,39 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114962 | 11029 | 49 | 3,61 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114963 | 11145 | 42 | 3,66 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114964 | 11049 | 38 | 3,38 | -1,27 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114965 | 11136 | 40 | 3,39 | -1,12 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114966 | 11022 | 38 | 3,79 | -1,03 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114967 | 11208 | 38 | 3,53 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114968 | 11103 | 38 | 3,70 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114969 | 11134 | 37 | 3,02 | -1,04 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114970 | 10885 | 36 | 3,55 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114971 | 10882 | 41 | 3,73 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114972 | 11112 | 33 | 3,23 | -1,19 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114973 | 11114 | 41 | 3,79 | -1,04 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114974 | 11028 | 39 | 3,61 | -1,02 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114975 | 11180 | 37 | 3,52 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114976 | 11116 | 36 | 3,30 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114977 | 11037 | 40 | 4,14 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114978 | 10940 | 35 | 3,43 | -1,03 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114979 | 11032 | 38 | 3,40 | -1,17 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114980 | 11206 | 33 | 3,24 | -0,87 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114981 | 11172 | 36 | 3,00 | -0,85 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114982 | 10988 | 50 | 3,05 | -1,05 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114983 | 11153 | 34 | 2,81 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114984 | 11163 | 34 | 3,45 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114985 | 11108 | 31 | 2,63 | -1,04 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114986 | 10889 | 35 | 3,37 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114987 | 10697 | 41 | 4,21 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114988 | 10537 | 44 | 4,52 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114989 | 11206 | 36 | 3,12 | -0,88 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114990 | 11035 | 40 | 3,48 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114991 | 11289 | 74 | 2,93 | -0,99 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114992 | 11080 | 36 | 2,79 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114993 | 11025 | 34 | 3,35 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114994 | 11059 | 36 | 3,48 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114995 | 11244 | 34 | 3,56 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114996 | 11084 | 37 | 3,75 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114997 | 10830 | 35 | 3,29 | -0,99 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114998 | 11138 | 49 | 4,18 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 114999 | 11058 | 37 | 4,08 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115000 | 10992 | 32 | 3,17 | -0,44 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115001 | 10414 | 37 | 4,50 | -0,34 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115002 | 10873 | 37 | 3,67 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115003 | 11029 | 32 | 3,20 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115004 | 11040 | 40 | 3,56 | -0,84 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115005 | 10916 | 39 | 3,22 | -0,94 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115006 | 10560 | 40 | 4,35 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115007 | 10870 | 31 | 3,32 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115008 | 11168 | 37 | 3,64 | -0,48 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115009 | 11047 | 35 | 3,35 | -0,60 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115010 | 10931 | 37 | 3,82 | -0,53 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115011 | 11263 | 34 | 3,16 | -1,01 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115012 | 11117 | 33 | 2,99 | -1,00 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115013 | 11148 | 36 | 3,22 | -1,01 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115014 | 10913 | 43 | 3,38 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115015 | 11210 | 43 | 3,66 | -1,01 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115016 | 11084 | 38 | 3,85 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115017 | 11145 | 38 | 3,71 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115018 | 10936 | 37 | 2,98 | -1,03 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115019 | 11150 | 40 | 3,87 | -1,13 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115020 | 11158 | 35 | 2,78 | -1,12 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115021 | 10430 | 62 | 4,49 | -1,12 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115022 | 11185 | 62 | 3,70 | -0,96 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115023 | 11170 | 32 | 2,93 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115024 | 11196 | 37 | 3,63 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115025 | 11104 | 33 | 2,90 | -1,08 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115026 | 11236 | 34 | 3,18 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115027 | 11271 | 34 | 2,87 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115028 | 12458 | 42 | 3,39 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115029 | 11130 | 34 | 3,16 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115030 | 11158 | 30 | 2,90 | -0,99 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115031 | 11055 | 30 | 3,05 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115032 | 11236 | 33 | 3,73 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115033 | 11321 | 33 | 3,07 | -1,10 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115034 | 11163 | 35 | 3,63 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115035 | 11038 | 38 | 3,88 | -0,65 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115036 | 10931 | 29 | 3,11 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115037 | 11270 | 31 | 2,84 | -1,08 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115038 | 11201 | 34 | 3,29 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115039 | 10882 | 34 | 3,94 | -0,94 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115040 | 11189 | 32 | 2,96 | -0,97 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115041 | 11134 | 36 | 3,71 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115042 | 11221 | 36 | 3,69 | -0,62 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115043 | 11164 | 39 | 3,87 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115044 | 10732 | 32 | 4,06 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115045 | 11223 | 37 | 3,74 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115046 | 11184 | 32 | 3,09 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115047 | 11242 | 43 | 3,62 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115048 | 11215 | 36 | 3,28 | -0,70 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115049 | 11272 | 29 | 3,04 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115050 | 11204 | 31 | 2,83 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115051 | 11147 | 36 | 3,72 | -0,73 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115052 | 11095 | 40 | 3,88 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115053 | 11302 | 34 | 3,31 | -1,04 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115054 | 11043 | 37 | 3,44 | -0,78 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115055 | 11125 | 34 | 3,53 | -0,93 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115056 | 11120 | 37 | 3,84 | -0,74 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115057 | 11051 | 31 | 3,30 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115058 | 10695 | 31 | 2,80 | -0,91 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115059 | 11024 | 35 | 2,98 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115060 | 11149 | 32 | 2,73 | -1,26 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115061 | 11226 | 36 | 3,73 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115062 | 11216 | 33 | 3,21 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115063 | 11158 | 31 | 2,88 | -0,89 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115064 | 11018 | 30 | 2,98 | -0,81 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115065 | 10569 | 38 | 3,97 | -0,86 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115066 | 11136 | 34 | 3,06 | -0,56 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115067 | 11096 | 30 | 3,04 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115068 | 11214 | 29 | 3,13 | -1,01 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115069 | 11117 | 38 | 3,52 | -1,27 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115070 | 10995 | 33 | 3,03 | -0,75 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115071 | 11444 | 32 | 3,09 | -0,63 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115072 | 10986 | 35 | 3,56 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115073 | 11137 | 33 | 3,12 | -1,05 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115074 | 11017 | 36 | 3,45 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115075 | 11150 | 35 | 2,71 | -1,23 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115076 | 11167 | 36 | 3,63 | -0,69 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115077 | 10863 | 29 | 2,85 | -0,79 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115078 | 10955 | 28 | 2,81 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115079 | 11087 | 35 | 3,65 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115080 | 11147 | 37 | 3,45 | -0,54 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115081 | 11093 | 39 | 3,71 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115082 | 11133 | 33 | 2,85 | -0,51 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115083 | 11099 | 37 | 3,61 | -1,10 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115084 | 10861 | 34 | 3,83 | -1,26 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115085 | 11145 | 34 | 3,03 | -0,77 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115086 | 10798 | 28 | 2,79 | -0,82 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115087 | 10958 | 32 | 2,99 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115088 | 11004 | 30 | 2,93 | -0,95 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115089 | 11100 | 35 | 3,52 | -0,59 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115090 | 11107 | 36 | 3,21 | -0,96 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115091 | 11201 | 31 | 2,93 | -0,88 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115092 | 11090 | 31 | 2,87 | -0,61 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115093 | 11214 | 37 | 3,17 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115094 | 10938 | 32 | 2,95 | -1,27 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115095 | 11146 | 33 | 3,04 | -0,58 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115096 | 10943 | 36 | 3,48 | -0,36 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115097 | 10970 | 32 | 3,01 | -0,80 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115098 | 10904 | 36 | 3,37 | -0,71 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115099 | 11187 | 37 | 3,35 | -0,57 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115100 | 11324 | 32 | 2,84 | -0,94 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115101 | 10929 | 34 | 3,15 | -0,67 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115102 | 11400 | 38 | 3,23 | -0,66 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115103 | 10861 | 38 | 3,25 | -1,13 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115104 | 10959 | 40 | 3,95 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115105 | 11213 | 32 | 3,01 | -0,42 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115106 | 11221 | 31 | 2,89 | -0,92 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115107 | 11152 | 35 | 3,83 | -0,50 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115108 | 10714 | 32 | 3,08 | -0,98 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115109 | 11058 | 37 | 3,34 | -0,64 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115110 | 11334 | 41 | 3,57 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115111 | 11408 | 37 | 3,07 | -0,92 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115112 | 11074 | 38 | 3,47 | -0,35 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115113 | 10934 | 32 | 3,05 | -0,76 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115114 | 10970 | 37 | 3,61 | -0,97 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115115 | 11069 | 32 | 2,93 | -0,68 | +
30.03.2026 | OOD103 | M01 115116 | 10946 | 42 | 3,21 | -0,73 | +