## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100651 | 10976 | 25 | 3,04 | -0,12 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100652 | 10999 | 23 | 2,80 | -0,43 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100653 | 10795 | 22 | 2,39 | -0,22 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100654 | 11033 | 24 | 2,88 | -0,18 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100655 | 11210 | 44 | 3,62 | -0,52 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100656 | 10915 | 35 | 3,09 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100657 | 11211 | 40 | 3,27 | -0,32 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100658 | 11123 | 38 | 3,68 | -0,52 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100659 | 11106 | 39 | 4,03 | -0,34 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100660 | 11111 | 46 | 4,72 | -0,30 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100661 | 11114 | 36 | 3,37 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100662 | 11141 | 35 | 3,34 | -0,63 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100663 | 11715 | 45 | 3,89 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100664 | 11209 | 45 | 3,53 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100665 | 11059 | 35 | 3,86 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100666 | 10967 | 36 | 4,14 | -0,50 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100667 | 10884 | 43 | 3,91 | -0,26 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100668 | 11025 | 43 | 4,16 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100669 | 11024 | 36 | 3,11 | -0,48 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100670 | 10922 | 37 | 3,37 | -0,63 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100671 | 10981 | 39 | 4,22 | -0,58 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100672 | 10879 | 37 | 3,36 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100673 | 10651 | 29 | 2,38 | -0,11 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100674 | 11224 | 39 | 3,40 | -0,39 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100675 | 10994 | 37 | 3,59 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100676 | 11082 | 42 | 3,82 | -0,51 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100677 | 11188 | 43 | 4,54 | -0,48 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100678 | 11003 | 29 | 3,49 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100679 | 11018 | 37 | 3,50 | -0,34 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100680 | 10924 | 36 | 3,24 | -0,64 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100681 | 11176 | 43 | 3,98 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100682 | 11020 | 32 | 2,85 | -1,08 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100683 | 11228 | 42 | 4,84 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100684 | 11186 | 40 | 3,29 | -0,37 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100685 | 11027 | 41 | 3,71 | -0,42 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100686 | 11206 | 36 | 3,30 | -0,50 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100687 | 11064 | 39 | 3,91 | -0,35 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100688 | 11013 | 33 | 3,59 | -0,37 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100689 | 10989 | 43 | 4,16 | -0,72 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100690 | 11060 | 45 | 4,59 | -0,64 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100691 | 10907 | 38 | 3,25 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100692 | 10878 | 42 | 3,70 | -0,42 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100693 | 10928 | 34 | 3,48 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100694 | 10960 | 30 | 3,40 | -0,51 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100695 | 11068 | 33 | 4,44 | -0,38 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100696 | 11154 | 43 | 3,64 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100697 | 11100 | 31 | 2,77 | -0,55 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100698 | 11027 | 32 | 3,48 | -0,42 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100699 | 10856 | 36 | 3,32 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-3V | DT 100700 | 11080 | 38 | 3,71 | -0,67 | +