## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4922
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118856 | 10628 | 28 | 2,76 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118857 | 10522 | 25 | 2,54 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118858 | 10634 | 31 | 3,12 | -0,39 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118859 | 11197 | 42 | 3,10 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118860 | 11150 | 45 | 3,35 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118861 | 11085 | 49 | 3,11 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118862 | 10962 | 58 | 4,18 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118863 | 11219 | 49 | 3,55 | -0,87 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118864 | 11261 | 43 | 2,89 | -0,81 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118865 | 11262 | 71 | 3,90 | -0,87 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118866 | 10975 | 60 | 3,76 | -0,68 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118867 | 11169 | 62 | 4,06 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118868 | 10639 | 25 | 2,74 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118869 | 10534 | 25 | 2,50 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118870 | 10654 | 27 | 3,09 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118871 | 10935 | 53 | 3,50 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118872 | 11212 | 53 | 3,36 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118873 | 11246 | 53 | 3,80 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118874 | 11025 | 59 | 4,19 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118875 | 10642 | 30 | 2,74 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118876 | 10537 | 28 | 2,53 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118877 | 10665 | 32 | 3,09 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118878 | 10969 | 55 | 3,50 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118879 | 11209 | 44 | 2,80 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118880 | 11220 | 57 | 3,34 | -0,81 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118881 | 11243 | 55 | 3,81 | -0,64 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118882 | 11220 | 49 | 3,72 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118883 | 11318 | 49 | 3,63 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118884 | 11028 | 60 | 4,18 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118885 | 11022 | 48 | 3,85 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118886 | 10644 | 31 | 2,74 | -0,87 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118887 | 10670 | 34 | 3,07 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118888 | 10976 | 57 | 3,46 | -0,77 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118889 | 11216 | 46 | 2,80 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118890 | 11132 | 50 | 3,65 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118891 | 10636 | 31 | 2,73 | -0,83 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118892 | 10665 | 33 | 3,08 | -0,49 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118893 | 10970 | 53 | 3,47 | -0,72 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118894 | 11222 | 49 | 2,81 | -0,68 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118895 | 11121 | 47 | 3,30 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118896 | 11123 | 60 | 3,67 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118897 | 11112 | 54 | 2,79 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118898 | 11165 | 48 | 3,27 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118899 | 11177 | 43 | 3,00 | -0,68 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118900 | 11187 | 49 | 2,97 | -0,71 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118901 | 10643 | 30 | 2,72 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118902 | 10673 | 36 | 3,06 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118903 | 10977 | 54 | 3,46 | -0,77 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118904 | 11231 | 48 | 2,79 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118905 | 11122 | 46 | 3,27 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118906 | 11143 | 60 | 3,64 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118907 | 10640 | 32 | 2,74 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118908 | 10671 | 36 | 3,07 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118909 | 10975 | 54 | 3,49 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118910 | 11230 | 47 | 2,81 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118911 | 11120 | 48 | 3,30 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118912 | 11142 | 57 | 3,64 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118913 | 11099 | 48 | 3,45 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118914 | 11163 | 51 | 3,24 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118915 | 11150 | 67 | 3,19 | -0,84 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118916 | 10565 | 32 | 2,79 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118917 | 10612 | 37 | 3,13 | -0,37 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118918 | 10920 | 56 | 3,60 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118919 | 11180 | 50 | 2,99 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118920 | 11081 | 51 | 3,42 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118921 | 11107 | 60 | 3,80 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118922 | 11119 | 48 | 3,37 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118923 | 10905 | 59 | 4,25 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118924 | 11060 | 54 | 3,50 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118925 | 11063 | 53 | 3,74 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118926 | 11131 | 54 | 3,44 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118927 | 10636 | 29 | 2,72 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118928 | 11060 | 46 | 3,08 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118929 | 10669 | 35 | 3,06 | -0,52 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118930 | 10972 | 53 | 3,47 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118931 | 11090 | 45 | 3,69 | -0,72 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118932 | 11088 | 54 | 4,41 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118933 | 10633 | 30 | 2,73 | -0,90 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118934 | 11061 | 44 | 3,05 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118935 | 10667 | 32 | 3,08 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118936 | 10970 | 53 | 3,46 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118937 | 11087 | 44 | 3,71 | -0,58 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118938 | 11069 | 53 | 4,42 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118939 | 10634 | 32 | 2,73 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118940 | 11065 | 47 | 3,06 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118941 | 10667 | 33 | 3,06 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118942 | 10971 | 55 | 3,47 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118943 | 11318 | 55 | 3,93 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118944 | 11090 | 49 | 3,69 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118945 | 11080 | 56 | 4,43 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118946 | 10627 | 30 | 2,72 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118947 | 11060 | 46 | 3,06 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118948 | 10663 | 33 | 3,07 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118949 | 10968 | 54 | 3,48 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118950 | 11105 | 48 | 3,24 | -0,84 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118951 | 11300 | 50 | 3,95 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118952 | 11222 | 47 | 2,75 | -0,81 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118953 | 11089 | 48 | 3,70 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118954 | 11080 | 55 | 4,41 | -0,58 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118955 | 10602 | 31 | 2,73 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118956 | 11038 | 45 | 3,07 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118957 | 10643 | 34 | 3,08 | -0,45 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118958 | 10949 | 54 | 3,51 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118959 | 11086 | 57 | 3,24 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118960 | 11291 | 52 | 3,95 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118961 | 11202 | 44 | 2,74 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118962 | 11222 | 44 | 3,29 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118963 | 11182 | 53 | 3,24 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118964 | 11075 | 50 | 3,73 | -0,56 | +
27.03.2026 | OOD103-ISC | ISC 118965 | 11067 | 58 | 4,45 | -0,53 | +