## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4904
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.03.2026 | OOA101-V | V 124043 | 12048 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124044 | 11727 | 23 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124045 | 11326 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124046 | 12022 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124047 | 11460 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124048 | 11637 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124049 | 11442 | 23 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124050 | 11858 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124051 | 11672 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124052 | 11734 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124053 | 11610 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124054 | 11596 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124055 | 11080 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124056 | 11917 | 21 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124057 | 11406 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124058 | 11848 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124043 | 12072 | 50 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124044 | 11751 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124045 | 11355 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124046 | 12043 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124047 | 11467 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124048 | 11648 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124049 | 11456 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124050 | 11894 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124051 | 11687 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124052 | 11755 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124053 | 11635 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124054 | 11618 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124055 | 11097 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124056 | 11945 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124057 | 11421 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124058 | 11873 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124059 | 11375 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124060 | 11426 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124061 | 11642 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124062 | 11445 | 22 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124063 | 11804 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124064 | 11391 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124065 | 11773 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124066 | 11095 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124067 | 11396 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124068 | 11217 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124069 | 10975 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124070 | 11674 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124071 | 11642 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124072 | 11253 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124073 | 11495 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124074 | 10893 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124075 | 11362 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124076 | 11198 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124077 | 11133 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124078 | 11186 | 41 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124079 | 11576 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124080 | 11721 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124081 | 12097 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124082 | 11876 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124083 | 12036 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124084 | 12034 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124085 | 11268 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124086 | 11771 | 23 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124087 | 11291 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124088 | 11208 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124089 | 11658 | 48 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124090 | 11391 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124091 | 11630 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124092 | 11488 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124093 | 11819 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124094 | 11358 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124095 | 11459 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124096 | 11193 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124097 | 11367 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124098 | 11833 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124099 | 11186 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124100 | 11480 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124101 | 11651 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124102 | 12007 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124103 | 11061 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124104 | 11489 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124105 | 11253 | 49 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124106 | 11115 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124107 | 11655 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124108 | 11144 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124109 | 11995 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124110 | 11505 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124111 | 11214 | 41 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124112 | 11917 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124113 | 11964 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124114 | 11351 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124115 | 11519 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124116 | 11211 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124117 | 11338 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124118 | 11192 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124119 | 11355 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124120 | 11385 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124121 | 11790 | 45 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124122 | 11966 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124123 | 11237 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124124 | 11710 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124125 | 11572 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124126 | 11465 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124127 | 11298 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124128 | 11881 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124129 | 11765 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124130 | 11453 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124131 | 11501 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124132 | 11242 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124133 | 10862 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124134 | 11284 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124135 | 11395 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124136 | 11515 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124137 | 11619 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124138 | 11426 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124139 | 12103 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124140 | 12026 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124141 | 12063 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124142 | 11419 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124143 | 11095 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124144 | 11562 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124145 | 11991 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124146 | 11528 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124147 | 11801 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124148 | 11984 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124149 | 11235 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124150 | 11512 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124151 | 12091 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124152 | 11151 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124153 | 11489 | 48 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124154 | 11839 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124155 | 11390 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124156 | 11685 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124157 | 11702 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124158 | 11306 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124159 | 11335 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124160 | 10993 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124161 | 11503 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124162 | 12242 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124163 | 11240 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124164 | 11194 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124165 | 11223 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124166 | 11028 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124167 | 10897 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124168 | 11587 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124169 | 11175 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124170 | 11420 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124171 | 11319 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124172 | 11873 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124173 | 11161 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124174 | 11170 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124175 | 11789 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124176 | 11046 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124177 | 11311 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124178 | 11766 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124179 | 11183 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124180 | 11643 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124181 | 11488 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124182 | 11227 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124183 | 11193 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124184 | 11438 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124185 | 11656 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124186 | 11218 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124187 | 11368 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124188 | 11390 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124189 | 11852 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124190 | 12095 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124191 | 11628 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124192 | 11310 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124193 | 11481 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124194 | 11360 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124195 | 11577 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124196 | 10888 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124197 | 10882 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124198 | 11278 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124199 | 12069 | 49 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124200 | 10940 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124201 | 11295 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124202 | 11430 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124203 | 11611 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124204 | 11387 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124205 | 11580 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124206 | 11344 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124207 | 11434 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124208 | 11231 | 45 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124209 | 11572 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124210 | 11144 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124211 | 10995 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124212 | 11284 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124213 | 12149 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124214 | 10938 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124215 | 10933 | 48 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124216 | 11047 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124217 | 11500 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124218 | 11607 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124219 | 11675 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124220 | 11451 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124221 | 11425 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124222 | 11229 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124223 | 10836 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124224 | 11088 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124225 | 11302 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124226 | 11347 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124227 | 10967 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124228 | 11583 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124229 | 11463 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124230 | 12013 | 48 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124231 | 11000 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124232 | 11785 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124233 | 11617 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124234 | 11092 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124235 | 11114 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124236 | 11573 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124237 | 10995 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124238 | 11273 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124239 | 11574 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124240 | 11343 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124241 | 11460 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124242 | 11242 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124243 | 11990 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124244 | 10953 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124245 | 10943 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124246 | 11322 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124247 | 11117 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124248 | 11409 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124249 | 11482 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124250 | 11431 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124251 | 11353 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124252 | 11590 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124253 | 11452 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124254 | 11496 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124255 | 11735 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124256 | 11267 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124257 | 11305 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124258 | 11382 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124259 | 11906 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124260 | 10967 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124261 | 11361 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124262 | 11432 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124263 | 11275 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124264 | 11471 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124265 | 10977 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124266 | 11425 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124267 | 11043 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124268 | 11147 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124269 | 11744 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124270 | 11257 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124271 | 11402 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124272 | 11563 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124273 | 11830 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124274 | 11506 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124275 | 11483 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124276 | 11368 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124277 | 11690 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124278 | 11641 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124279 | 11220 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124280 | 11385 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124281 | 11640 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124282 | 11394 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124283 | 11743 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124284 | 11051 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124285 | 11274 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124286 | 11095 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124287 | 11315 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124288 | 11026 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124289 | 11105 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124290 | 11600 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124291 | 11091 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124292 | 11569 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124293 | 11308 | 45 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124294 | 11682 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124295 | 11950 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124296 | 11162 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124297 | 10933 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124298 | 11655 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124299 | 11620 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124300 | 11764 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124301 | 11227 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124302 | 11062 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124303 | 11118 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124304 | 11801 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124305 | 11246 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124306 | 12066 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124307 | 11583 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124308 | 11338 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124309 | 11855 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124310 | 11539 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124311 | 11565 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124312 | 11710 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124313 | 11751 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124314 | 11524 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124315 | 12645 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124316 | 11386 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124317 | 11219 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124318 | 11789 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124319 | 11465 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124320 | 10911 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124321 | 11643 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124322 | 11118 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124323 | 11473 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124324 | 11445 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124325 | 10996 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124326 | 11209 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124327 | 10909 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124328 | 11260 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124329 | 11401 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124330 | 11272 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124331 | 10793 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124332 | 11183 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124333 | 11653 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124334 | 11190 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124335 | 11225 | 49 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124336 | 11260 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124337 | 11010 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124338 | 11372 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124339 | 10816 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124340 | 11134 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124341 | 11145 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124342 | 11675 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124343 | 11292 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124344 | 11423 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124345 | 11408 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124346 | 11563 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124347 | 11667 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124348 | 11568 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124349 | 11064 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124350 | 10998 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124351 | 11443 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124352 | 11340 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124353 | 11948 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124354 | 11260 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124355 | 11308 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124356 | 11230 | 51 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124357 | 11459 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124358 | 11337 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124359 | 11425 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124360 | 11010 | 23 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124361 | 11673 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124362 | 11110 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124363 | 11300 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124364 | 11735 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124365 | 11559 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124366 | 11169 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124367 | 11543 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124368 | 11055 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124369 | 11051 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124370 | 11502 | 24 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124371 | 11044 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124372 | 11516 | 50 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124373 | 11116 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124374 | 11452 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124375 | 11446 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124376 | 11752 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124377 | 11294 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124378 | 11489 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124379 | 11143 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124380 | 11278 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124381 | 11325 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124382 | 11965 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124383 | 11614 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124384 | 11345 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124385 | 12369 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124386 | 11542 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124387 | 11122 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124388 | 11161 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124389 | 11128 | 25 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124390 | 11498 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124391 | 11548 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124392 | 11354 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124393 | 11246 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124394 | 10878 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124395 | 11797 | 48 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124396 | 11254 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124397 | 11823 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124398 | 11145 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124399 | 11387 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124400 | 11529 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124401 | 11443 | 23 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124402 | 11272 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124403 | 11182 | 48 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124404 | 11960 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124405 | 11561 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124406 | 11479 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124407 | 11061 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124408 | 11118 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124409 | 11218 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124410 | 11233 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124411 | 11827 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124412 | 11665 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124413 | 11126 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124414 | 11611 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124415 | 11038 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124416 | 10891 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124417 | 11292 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124418 | 10767 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124419 | 11324 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124420 | 11046 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124421 | 11169 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124422 | 11415 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124423 | 11882 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124424 | 11265 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124425 | 11614 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124426 | 11828 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124427 | 11376 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124428 | 11056 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124429 | 11641 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124430 | 11274 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124431 | 11433 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124432 | 11683 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124433 | 11007 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124434 | 10941 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124435 | 11601 | 52 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124436 | 11625 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124437 | 11345 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124438 | 11464 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124439 | 10854 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124440 | 10935 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124441 | 11363 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124442 | 10950 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124443 | 10907 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124444 | 12199 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124445 | 10966 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124446 | 11239 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124447 | 11141 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124448 | 11090 | 28 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124449 | 11877 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124450 | 11639 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124451 | 11596 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124452 | 11430 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124453 | 12153 | 27 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124454 | 11347 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124455 | 11061 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124456 | 11107 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124457 | 11207 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124458 | 11007 | 30 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124459 | 11214 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124460 | 11579 | 26 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124461 | 11252 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124462 | 11036 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124463 | 11501 | 53 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124464 | 11509 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124465 | 11656 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124466 | 11720 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124467 | 11332 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124468 | 11098 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124469 | 11321 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124470 | 11571 | 31 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124471 | 11621 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124472 | 11111 | 29 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124473 | 12366 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124474 | 11983 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124475 | 12080 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124476 | 11908 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124477 | 11306 | 45 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124478 | 12095 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124479 | 11925 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124480 | 11754 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124481 | 12386 | 61 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124482 | 12296 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124483 | 11659 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124484 | 12095 | 41 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124485 | 12041 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124486 | 11944 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124487 | 11729 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124488 | 11807 | 54 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124489 | 11470 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124490 | 11899 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124491 | 11202 | 51 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124492 | 12613 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124493 | 12225 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124494 | 11878 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124495 | 11744 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124496 | 12172 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124497 | 12039 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124498 | 12148 | 41 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124499 | 12131 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124500 | 12102 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124501 | 11841 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124502 | 12137 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124503 | 12081 | 41 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124504 | 12184 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124505 | 11321 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124506 | 11760 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124507 | 11920 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124508 | 12358 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124509 | 12343 | 45 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124510 | 11531 | 35 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124511 | 11993 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124512 | 11831 | 51 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124513 | 12037 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124514 | 12578 | 32 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124515 | 11412 | 41 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124516 | 11750 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124517 | 12248 | 34 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124518 | 10875 | 42 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124519 | 11902 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124520 | 11301 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124521 | 12022 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124522 | 11805 | 47 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124523 | 12236 | 33 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124524 | 11960 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124525 | 11610 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124526 | 11567 | 36 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124527 | 11996 | 38 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124528 | 11927 | 54 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124529 | 12387 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124530 | 11810 | 45 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124531 | 12107 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124532 | 11698 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124533 | 11794 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124534 | 11800 | 44 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124535 | 12065 | 37 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124536 | 11461 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124537 | 11611 | 46 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124538 | 11878 | 43 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124539 | 12120 | 39 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124540 | 11596 | 40 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124541 | 11799 | 49 | +
26.03.2026 | OOA101-V | V 124542 | 11959 | 44 | +