## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4985
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.03.2026 | OOM202 | V 106401 | 15441 | 196 | 5,56 | -0,68 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106402 | 15072 | 194 | 5,53 | -0,83 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106403 | 15323 | 195 | 5,48 | -0,83 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106404 | 15008 | 198 | 5,53 | -0,74 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106405 | 14869 | 200 | 5,26 | -1,01 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106406 | 14910 | 195 | 5,03 | -0,82 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106407 | 15025 | 191 | 5,38 | -0,53 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106408 | 14934 | 195 | 5,29 | -0,84 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106409 | 15127 | 192 | 4,88 | -0,81 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106410 | 15271 | 198 | 5,88 | -0,77 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106411 | 15452 | 191 | 5,57 | -0,59 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106412 | 15489 | 195 | 5,67 | -0,58 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106413 | 15087 | 196 | 5,36 | -0,79 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106414 | 14871 | 193 | 5,30 | -0,89 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106415 | 15104 | 192 | 5,61 | -1,04 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106416 | 15072 | 194 | 5,67 | -0,72 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106417 | 14948 | 198 | 4,87 | -0,38 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106418 | 15445 | 197 | 5,66 | -0,70 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106419 | 15602 | 198 | 5,73 | -0,65 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106420 | 14942 | 199 | 5,44 | -0,37 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106421 | 15190 | 192 | 5,30 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106422 | 15022 | 194 | 5,66 | -0,68 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106423 | 14823 | 192 | 4,85 | -0,54 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106424 | 15232 | 197 | 5,61 | -0,76 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106425 | 15481 | 200 | 5,72 | -0,37 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106426 | 15246 | 200 | 5,75 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106427 | 15304 | 194 | 5,70 | -0,59 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106428 | 15055 | 197 | 5,84 | -0,49 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106429 | 14883 | 194 | 5,24 | -0,41 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106430 | 14953 | 195 | 5,79 | -0,44 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106431 | 15140 | 189 | 5,46 | -0,64 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106432 | 15250 | 197 | 5,09 | -0,74 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106433 | 15168 | 199 | 5,66 | -0,81 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106434 | 14831 | 200 | 4,81 | -0,83 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106435 | 15382 | 199 | 5,59 | -0,22 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106436 | 14708 | 188 | 5,60 | -0,20 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106437 | 15249 | 193 | 6,15 | -0,86 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106438 | 15060 | 195 | 5,13 | -0,69 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106439 | 15435 | 192 | 5,51 | -0,97 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106440 | 15470 | 194 | 5,98 | -0,68 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106441 | 15153 | 196 | 4,98 | -1,19 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106442 | 14962 | 196 | 5,28 | -0,94 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106443 | 14962 | 197 | 5,34 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106444 | 14951 | 192 | 5,65 | -0,13 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106445 | 14521 | 199 | 4,51 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106446 | 14924 | 197 | 5,32 | -0,53 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106447 | 15177 | 198 | 5,67 | -0,00 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106448 | 15757 | 196 | 5,78 | -0,42 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106449 | 15146 | 191 | 5,77 | -1,14 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106450 | 14722 | 193 | 5,40 | -0,66 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106451 | 14974 | 198 | 5,10 | -0,94 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106452 | 14920 | 191 | 5,50 | -1,09 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106453 | 14648 | 200 | 5,39 | -0,81 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106454 | 15413 | 194 | 5,48 | -1,37 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106455 | 14990 | 195 | 5,34 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106456 | 15094 | 193 | 5,47 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106457 | 15105 | 192 | 5,39 | -0,20 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106458 | 15243 | 199 | 5,48 | -0,34 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106459 | 15029 | 191 | 5,29 | -0,43 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106460 | 14733 | 187 | 5,06 | -0,93 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106461 | 15336 | 193 | 6,22 | -0,78 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106462 | 14912 | 195 | 5,45 | -0,92 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106463 | 15177 | 30 | 5,44 | -0,42 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106464 | 15744 | 61 | 5,53 | -0,71 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106465 | 15160 | 40 | 5,61 | -0,52 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106466 | 14924 | 38 | 5,35 | -0,69 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106467 | 14974 | 36 | 5,28 | -1,27 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106468 | 15251 | 43 | 5,61 | -0,47 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106469 | 14990 | 35 | 5,49 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106470 | 14802 | 35 | 5,73 | -0,35 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106471 | 15361 | 50 | 5,50 | -0,39 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106472 | 15200 | 41 | 5,69 | -0,75 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106473 | 15198 | 38 | 5,65 | -0,27 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106474 | 15066 | 41 | 5,52 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106475 | 15211 | 34 | 5,45 | -0,48 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106476 | 15190 | 61 | 5,19 | -0,74 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106477 | 14816 | 35 | 5,53 | -0,31 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106478 | 14995 | 34 | 5,32 | -0,43 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106479 | 15282 | 39 | 5,30 | -0,52 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106480 | 14755 | 38 | 5,27 | -0,54 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106481 | 15319 | 39 | 5,51 | -0,65 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106482 | 14691 | 39 | 5,34 | -0,94 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106483 | 15152 | 38 | 5,78 | -1,04 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106484 | 15052 | 36 | 5,41 | -0,38 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106485 | 14921 | 40 | 5,30 | -0,41 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106486 | 15003 | 31 | 5,67 | -0,70 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106487 | 15040 | 40 | 5,57 | -1,00 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106488 | 14998 | 30 | 5,04 | -0,70 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106489 | 14767 | 36 | 5,61 | -1,48 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106490 | 15249 | 32 | 5,09 | -0,86 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106491 | 14840 | 33 | 4,87 | -0,55 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106492 | 15492 | 192 | 5,71 | -0,54 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106493 | 15015 | 189 | 4,97 | -0,85 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106494 | 15222 | 193 | 5,48 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106495 | 15187 | 194 | 5,36 | -0,70 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106496 | 15122 | 195 | 5,50 | -1,17 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106497 | 14895 | 200 | 5,56 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106498 | 15178 | 199 | 5,89 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106499 | 15110 | 194 | 5,43 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106500 | 15204 | 197 | 5,69 | -0,82 | +