## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5004
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.03.2026 | OOM202 | A 712405 | 14469 | 197 | 5,76 | -1,39 | +
24.03.2026 | OOM202 | A 712406 | 14602 | 195 | 5,40 | -1,16 | +
24.03.2026 | OOM202 | A 712407 | 15032 | 193 | 5,90 | -0,93 | +