## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5044
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.03.2026 | OOM102-1 | A 349216 | 12512 | 118 | 5,93 | -1,08 | +
24.03.2026 | OOM102-1 | A 349217 | 12548 | 117 | 5,53 | -1,06 | +
24.03.2026 | OOM102-1 | A 349218 | 12380 | 118 | 5,96 | -1,12 | +