## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4794
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.03.2026 | OOD103 | D 121458 | 11061 | 52 | 3,14 | -1,05 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121459 | 11180 | 46 | 4,13 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121460 | 11145 | 41 | 3,25 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121461 | 11177 | 47 | 3,64 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121462 | 11169 | 31 | 2,98 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121463 | 10898 | 43 | 3,74 | -0,78 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121464 | 11129 | 30 | 2,91 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121465 | 10933 | 49 | 4,19 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121466 | 11212 | 55 | 4,13 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121467 | 10987 | 36 | 3,45 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121468 | 11280 | 55 | 3,71 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121469 | 10786 | 57 | 4,68 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121470 | 10914 | 30 | 3,11 | -0,65 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121471 | 11157 | 47 | 3,91 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121472 | 10940 | 30 | 3,46 | -0,56 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121473 | 11021 | 44 | 4,14 | -0,52 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121474 | 11074 | 48 | 2,89 | -1,18 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121475 | 11020 | 61 | 4,38 | -0,54 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121476 | 11020 | 37 | 3,64 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121477 | 10994 | 41 | 4,51 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121478 | 11304 | 41 | 3,52 | -1,00 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121479 | 11087 | 41 | 4,11 | -0,58 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121480 | 11142 | 41 | 3,81 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121481 | 11104 | 41 | 3,76 | -0,78 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121482 | 11039 | 51 | 4,44 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121483 | 11170 | 45 | 3,76 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121484 | 11023 | 33 | 3,53 | -0,65 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121485 | 10988 | 28 | 3,40 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121486 | 11087 | 54 | 4,11 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121487 | 11195 | 34 | 3,56 | -1,03 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121488 | 10950 | 38 | 3,70 | -1,03 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121489 | 11110 | 36 | 3,37 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121490 | 11274 | 58 | 3,78 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121491 | 11245 | 32 | 3,14 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121492 | 11135 | 47 | 3,50 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121493 | 11110 | 37 | 3,51 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121494 | 10745 | 45 | 4,76 | -0,56 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121495 | 11092 | 38 | 3,71 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121496 | 11097 | 39 | 3,19 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121497 | 11083 | 45 | 3,99 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121498 | 11201 | 32 | 3,16 | -0,97 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121499 | 11031 | 32 | 3,67 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121500 | 11206 | 56 | 3,92 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121501 | 10991 | 47 | 4,60 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121502 | 10993 | 42 | 4,05 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121503 | 11056 | 52 | 4,25 | -0,70 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121504 | 11002 | 39 | 3,80 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121505 | 11055 | 37 | 3,78 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121506 | 11079 | 51 | 3,24 | -0,86 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121507 | 10980 | 40 | 4,36 | -0,49 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121508 | 10629 | 46 | 4,68 | -0,70 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121509 | 11020 | 39 | 3,14 | -0,98 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121510 | 10882 | 62 | 4,41 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121511 | 11078 | 48 | 3,18 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121512 | 10899 | 49 | 3,27 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121513 | 11021 | 30 | 3,09 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121514 | 11025 | 40 | 2,80 | -0,90 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121515 | 11147 | 27 | 2,70 | -0,70 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121516 | 10894 | 56 | 3,93 | -0,86 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121517 | 10994 | 54 | 4,06 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121518 | 11046 | 34 | 3,24 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121519 | 10928 | 41 | 4,33 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121520 | 10994 | 46 | 3,77 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121521 | 11128 | 46 | 4,19 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121522 | 11144 | 62 | 3,87 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121523 | 10934 | 38 | 3,53 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121524 | 10968 | 37 | 3,28 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121525 | 11089 | 36 | 3,53 | -0,54 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121526 | 10742 | 52 | 4,68 | -0,60 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121527 | 11013 | 49 | 4,13 | -0,75 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121528 | 10953 | 35 | 2,87 | -0,51 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121529 | 11201 | 50 | 3,97 | -0,60 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121530 | 11221 | 59 | 4,38 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121531 | 11116 | 59 | 4,37 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121532 | 10825 | 54 | 4,50 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121533 | 11028 | 33 | 3,06 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121534 | 11219 | 40 | 3,36 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121535 | 11108 | 48 | 3,45 | -0,97 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121536 | 10912 | 47 | 3,09 | -0,93 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121537 | 11159 | 56 | 4,06 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121538 | 10962 | 67 | 4,05 | -0,92 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121539 | 10944 | 36 | 3,41 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121540 | 11191 | 37 | 3,10 | -1,10 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121541 | 11111 | 43 | 3,66 | -0,57 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121542 | 11042 | 42 | 3,74 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121543 | 10736 | 42 | 3,33 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121544 | 11036 | 38 | 3,62 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121545 | 11143 | 34 | 3,56 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121546 | 11202 | 46 | 3,57 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121547 | 11007 | 34 | 2,79 | -0,98 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121548 | 11049 | 43 | 4,23 | -0,54 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121549 | 11175 | 39 | 3,22 | -1,00 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121550 | 10968 | 40 | 3,03 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121551 | 11266 | 85 | 3,41 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121552 | 10973 | 64 | 4,03 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121553 | 10957 | 51 | 3,40 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121554 | 11576 | 49 | 3,53 | -1,04 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121555 | 11103 | 40 | 3,47 | -0,90 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121556 | 11261 | 52 | 3,58 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121557 | 11019 | 41 | 3,75 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121558 | 11012 | 43 | 3,90 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121559 | 11168 | 134 | 3,68 | -0,63 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121560 | 11196 | 33 | 3,60 | -0,63 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121561 | 10999 | 44 | 4,31 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121562 | 11384 | 48 | 4,13 | -0,58 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121563 | 11058 | 44 | 3,58 | -0,78 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121564 | 11184 | 44 | 3,97 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121565 | 11197 | 50 | 4,70 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121566 | 11039 | 39 | 3,95 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121567 | 11224 | 47 | 3,97 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121568 | 11061 | 59 | 3,64 | -1,02 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121569 | 11158 | 35 | 3,04 | -0,68 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121570 | 11147 | 41 | 3,63 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121571 | 11242 | 47 | 4,31 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121572 | 11068 | 39 | 3,65 | -0,91 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121573 | 11125 | 40 | 3,12 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121574 | 11759 | 47 | 3,64 | -0,50 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121575 | 11076 | 76 | 4,14 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121576 | 11060 | 41 | 2,98 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121577 | 11115 | 51 | 3,81 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121578 | 11072 | 52 | 3,84 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121579 | 11111 | 74 | 4,03 | -0,99 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121580 | 11078 | 45 | 3,87 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121581 | 10919 | 48 | 4,37 | -0,59 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121582 | 11182 | 36 | 3,26 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121583 | 11299 | 43 | 3,39 | -0,60 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121584 | 11143 | 50 | 2,65 | -1,24 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121585 | 11095 | 46 | 3,59 | -1,12 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121586 | 11325 | 39 | 3,46 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121587 | 11154 | 51 | 3,80 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121588 | 10980 | 40 | 3,93 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121589 | 10997 | 38 | 3,02 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121590 | 10880 | 54 | 3,93 | -0,44 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121591 | 10749 | 36 | 3,10 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121592 | 11046 | 49 | 3,86 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121593 | 11222 | 62 | 4,47 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121594 | 10890 | 48 | 3,44 | -1,09 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121595 | 11041 | 48 | 3,36 | -1,07 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121596 | 11015 | 60 | 4,12 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121597 | 11295 | 46 | 3,90 | -0,78 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121598 | 10916 | 35 | 3,27 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121599 | 11176 | 46 | 3,66 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121600 | 11102 | 73 | 4,03 | -0,99 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121601 | 11225 | 46 | 4,07 | -0,59 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121602 | 11066 | 38 | 2,94 | -1,11 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121603 | 11076 | 42 | 3,07 | -1,05 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121604 | 11200 | 54 | 3,15 | -1,13 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121605 | 11081 | 61 | 3,65 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121606 | 10467 | 53 | 4,06 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121607 | 11118 | 45 | 3,99 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121608 | 10383 | 43 | 4,52 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121609 | 10831 | 51 | 4,36 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121610 | 11075 | 48 | 3,67 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121611 | 11083 | 39 | 3,22 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121612 | 11058 | 43 | 3,85 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121613 | 10869 | 51 | 3,89 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121614 | 11082 | 38 | 3,31 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121615 | 10735 | 52 | 4,57 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121616 | 11011 | 72 | 3,76 | -1,05 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121617 | 11138 | 48 | 3,87 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121618 | 11122 | 48 | 3,90 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121619 | 11067 | 42 | 3,56 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121620 | 10983 | 45 | 3,82 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121621 | 10893 | 42 | 3,40 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121622 | 10305 | 40 | 3,15 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121623 | 11058 | 42 | 2,90 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121624 | 11012 | 42 | 3,61 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121625 | 10544 | 53 | 4,50 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121626 | 11233 | 43 | 3,09 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121627 | 11181 | 44 | 4,10 | -0,65 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121628 | 11012 | 56 | 3,89 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121629 | 10883 | 44 | 3,02 | -1,03 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121630 | 11054 | 40 | 3,63 | -0,68 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121631 | 11225 | 50 | 3,05 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121632 | 11160 | 52 | 3,82 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121633 | 10896 | 47 | 3,80 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121634 | 11164 | 35 | 2,48 | -1,02 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121635 | 11094 | 43 | 3,14 | -0,75 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121636 | 10863 | 33 | 2,99 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121637 | 11152 | 44 | 3,25 | -1,15 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121638 | 11090 | 47 | 4,26 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121639 | 11167 | 39 | 3,38 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121640 | 11175 | 77 | 3,70 | -1,06 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121641 | 11027 | 49 | 3,26 | -1,01 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121642 | 10980 | 35 | 2,89 | -0,86 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121643 | 10940 | 49 | 3,59 | -0,49 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121644 | 11000 | 35 | 3,51 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121645 | 11161 | 40 | 3,39 | -1,15 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121646 | 10910 | 43 | 3,52 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121647 | 11094 | 53 | 2,93 | -1,11 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121648 | 11074 | 45 | 3,06 | -0,97 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121649 | 10875 | 65 | 4,82 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121650 | 11170 | 37 | 3,23 | -1,02 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121651 | 10999 | 54 | 4,52 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121652 | 10955 | 51 | 3,16 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121653 | 11403 | 68 | 4,32 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121654 | 11163 | 60 | 3,82 | -0,91 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121655 | 11155 | 47 | 3,72 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121656 | 11196 | 39 | 3,26 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121657 | 11192 | 55 | 4,23 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121658 | 11495 | 64 | 4,35 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121659 | 11202 | 40 | 3,40 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121660 | 11140 | 45 | 3,62 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121661 | 11159 | 43 | 3,32 | -0,90 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121662 | 11220 | 52 | 3,96 | -0,59 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121663 | 11085 | 60 | 3,09 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121664 | 11077 | 46 | 3,77 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121665 | 11098 | 42 | 3,10 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121666 | 10853 | 49 | 3,27 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121667 | 10871 | 51 | 3,78 | -0,93 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121668 | 11162 | 46 | 3,80 | -0,54 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121669 | 10881 | 46 | 3,47 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121670 | 10917 | 69 | 3,64 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121671 | 11034 | 44 | 3,62 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121672 | 11158 | 42 | 3,98 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121673 | 11207 | 60 | 4,14 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121674 | 11132 | 37 | 2,99 | -1,00 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121675 | 10874 | 35 | 3,26 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121676 | 11105 | 40 | 3,33 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121677 | 11116 | 34 | 2,94 | -0,99 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121678 | 11204 | 52 | 3,83 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121679 | 11259 | 65 | 3,88 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121680 | 11096 | 37 | 2,75 | -1,06 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121681 | 11282 | 42 | 2,96 | -0,97 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121682 | 11601 | 46 | 3,53 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121683 | 11290 | 59 | 4,41 | -0,52 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121684 | 11270 | 44 | 3,38 | -0,63 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121685 | 10974 | 58 | 3,85 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121686 | 11120 | 50 | 3,51 | -1,10 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121687 | 11725 | 54 | 3,79 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121688 | 10412 | 56 | 4,53 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121689 | 11060 | 44 | 3,78 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121690 | 11190 | 48 | 3,53 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121691 | 11280 | 62 | 4,39 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121692 | 11055 | 34 | 3,72 | -0,57 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121693 | 10823 | 40 | 3,08 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121694 | 11321 | 64 | 3,79 | -1,03 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121695 | 10739 | 54 | 4,40 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121696 | 11261 | 50 | 3,94 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121697 | 11110 | 63 | 3,26 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121698 | 11049 | 47 | 3,43 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121699 | 11036 | 52 | 3,51 | -0,68 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121700 | 11213 | 46 | 3,45 | -0,98 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121701 | 11317 | 56 | 3,47 | -0,98 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121702 | 11056 | 46 | 3,54 | -0,59 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121703 | 11174 | 56 | 3,86 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121704 | 10979 | 52 | 3,79 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121705 | 10979 | 50 | 3,53 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121706 | 10995 | 51 | 3,97 | -0,59 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121707 | 11062 | 55 | 3,09 | -0,97 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121708 | 11064 | 38 | 3,47 | -0,55 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121709 | 10950 | 47 | 3,69 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121710 | 11179 | 52 | 3,58 | -0,98 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121711 | 11077 | 48 | 3,79 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121712 | 10935 | 41 | 3,39 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121713 | 11042 | 46 | 3,40 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121714 | 11041 | 51 | 3,50 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121715 | 10965 | 78 | 4,55 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121716 | 10939 | 46 | 3,38 | -1,03 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121717 | 11057 | 41 | 3,68 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121718 | 11055 | 43 | 3,48 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121719 | 10920 | 46 | 3,82 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121720 | 10803 | 46 | 3,77 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121721 | 10982 | 40 | 3,29 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121722 | 10864 | 56 | 3,55 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121723 | 11119 | 57 | 3,21 | -1,17 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121724 | 10228 | 53 | 4,78 | -0,52 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121725 | 10951 | 60 | 3,92 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121726 | 10883 | 51 | 4,27 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121727 | 10958 | 82 | 3,38 | -1,08 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121728 | 11059 | 38 | 2,98 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121729 | 10887 | 44 | 3,37 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121730 | 11091 | 47 | 3,47 | -0,93 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121731 | 10329 | 50 | 3,71 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121732 | 11024 | 53 | 3,30 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121733 | 10759 | 56 | 4,60 | -0,65 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121734 | 11007 | 50 | 3,87 | -0,68 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121735 | 11088 | 87 | 4,05 | -0,78 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121736 | 10982 | 50 | 3,50 | -0,99 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121737 | 10974 | 46 | 3,74 | -0,60 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121738 | 10991 | 45 | 3,51 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121739 | 11202 | 66 | 3,11 | -1,16 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121740 | 10937 | 50 | 4,20 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121741 | 11191 | 41 | 3,06 | -1,00 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121742 | 10978 | 61 | 3,73 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121743 | 11008 | 64 | 4,23 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121744 | 10939 | 48 | 3,90 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121745 | 11210 | 69 | 3,59 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121746 | 11181 | 57 | 3,49 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121747 | 10987 | 55 | 3,62 | -0,94 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121748 | 10969 | 40 | 3,44 | -0,86 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121749 | 11064 | 84 | 3,90 | -1,01 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121750 | 11240 | 53 | 4,15 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121751 | 11236 | 60 | 4,08 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121752 | 10687 | 67 | 4,60 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121753 | 11047 | 46 | 3,90 | -0,78 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121754 | 10929 | 38 | 3,06 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121755 | 11128 | 56 | 2,84 | -1,13 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121756 | 11126 | 48 | 3,45 | -0,91 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121757 | 11179 | 59 | 3,88 | -0,60 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121758 | 11116 | 47 | 3,68 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121759 | 10816 | 42 | 3,68 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121760 | 11110 | 53 | 3,83 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121761 | 10960 | 39 | 3,13 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121762 | 10809 | 44 | 3,19 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121763 | 11046 | 56 | 3,82 | -0,90 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121764 | 11177 | 52 | 4,09 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121765 | 11065 | 42 | 3,17 | -1,00 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121766 | 10848 | 38 | 2,92 | -0,95 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121767 | 10952 | 46 | 3,39 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121768 | 10988 | 47 | 3,54 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121769 | 10964 | 54 | 3,43 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121770 | 11070 | 40 | 3,30 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121771 | 11113 | 43 | 3,00 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121772 | 11047 | 52 | 3,46 | -1,04 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121773 | 10727 | 66 | 4,35 | -0,63 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121774 | 10974 | 55 | 3,70 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121775 | 10659 | 52 | 4,64 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121776 | 10928 | 36 | 2,70 | -0,91 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121777 | 11031 | 49 | 3,61 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121778 | 10941 | 40 | 3,54 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121779 | 11100 | 49 | 4,01 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121780 | 10831 | 40 | 3,08 | -0,85 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121781 | 10933 | 50 | 3,68 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121782 | 11074 | 46 | 3,70 | -0,65 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121783 | 10953 | 50 | 3,84 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121784 | 10870 | 46 | 3,34 | -0,80 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121785 | 11148 | 57 | 3,88 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121786 | 11035 | 46 | 3,20 | -0,98 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121787 | 11009 | 44 | 3,58 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121788 | 11001 | 46 | 3,23 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121789 | 10943 | 55 | 4,04 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121790 | 10902 | 52 | 4,05 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121791 | 10993 | 76 | 4,08 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121792 | 10989 | 79 | 4,12 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121793 | 10850 | 43 | 3,43 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121794 | 10790 | 41 | 3,21 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121795 | 10998 | 64 | 4,58 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121796 | 11352 | 50 | 3,75 | -0,90 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121797 | 10961 | 46 | 3,97 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121798 | 11397 | 61 | 3,73 | -0,69 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121799 | 11094 | 61 | 3,40 | -1,02 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121800 | 10883 | 37 | 2,80 | -1,18 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121801 | 10702 | 55 | 4,21 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121802 | 10774 | 43 | 3,03 | -0,70 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121803 | 10915 | 46 | 3,68 | -0,49 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121804 | 10992 | 50 | 3,69 | -0,71 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121805 | 11038 | 43 | 3,27 | -0,68 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121806 | 11089 | 51 | 3,87 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121807 | 10929 | 37 | 2,73 | -1,21 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121808 | 11091 | 48 | 3,49 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121809 | 10794 | 38 | 3,21 | -0,76 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121810 | 11405 | 61 | 3,01 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121811 | 11083 | 39 | 3,33 | -0,65 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121812 | 10960 | 39 | 3,01 | -0,82 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121813 | 11174 | 39 | 3,03 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121814 | 11213 | 43 | 3,32 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121815 | 11172 | 37 | 2,91 | -0,63 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121816 | 11054 | 38 | 3,00 | -0,43 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121817 | 10995 | 36 | 2,99 | -0,73 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121818 | 11034 | 34 | 2,39 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121819 | 10873 | 35 | 2,70 | -0,97 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121820 | 11097 | 42 | 3,38 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121821 | 11025 | 36 | 2,87 | -0,54 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121822 | 11195 | 42 | 3,07 | -1,10 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121823 | 11374 | 38 | 2,75 | -0,62 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121824 | 11184 | 36 | 2,82 | -0,50 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121825 | 11091 | 44 | 3,27 | -0,64 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121826 | 11096 | 55 | 2,91 | -0,92 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121827 | 11286 | 42 | 3,25 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121828 | 11213 | 43 | 3,72 | -0,74 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121829 | 11147 | 40 | 3,16 | -0,90 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121830 | 11225 | 40 | 3,28 | -0,66 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121831 | 11199 | 41 | 2,94 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121832 | 11299 | 40 | 2,86 | -0,54 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121833 | 11045 | 37 | 3,21 | -0,28 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121834 | 11024 | 47 | 3,78 | -0,88 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121835 | 11332 | 41 | 3,39 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121836 | 11071 | 37 | 2,83 | -0,77 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121837 | 11142 | 41 | 3,14 | -0,79 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121838 | 11332 | 40 | 2,86 | -0,72 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121839 | 11096 | 38 | 2,64 | -0,75 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121840 | 10978 | 30 | 2,36 | -0,28 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121841 | 11088 | 40 | 2,98 | -0,70 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121842 | 11381 | 41 | 3,49 | -0,92 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121843 | 11061 | 36 | 2,64 | -0,95 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121844 | 11273 | 41 | 3,30 | -0,60 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121845 | 11416 | 44 | 3,54 | -0,47 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121846 | 11307 | 38 | 2,74 | -0,70 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121847 | 11116 | 41 | 3,20 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121848 | 11337 | 39 | 2,73 | -0,87 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121849 | 11074 | 43 | 3,63 | -0,81 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121850 | 10949 | 42 | 3,84 | -0,84 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121851 | 11113 | 36 | 2,51 | -0,89 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121852 | 10960 | 43 | 3,83 | -0,58 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121853 | 11057 | 36 | 2,90 | -0,83 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121854 | 11270 | 42 | 2,79 | -0,91 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121855 | 11161 | 36 | 3,23 | -0,67 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121856 | 11383 | 37 | 2,94 | -0,96 | +
23.03.2026 | OOD103 | D 121857 | 11382 | 42 | 3,52 | -0,92 | +