## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4914
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237879 | 11348 | 69 | 3,35 | -0,66 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237880 | 10697 | 80 | 4,83 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237881 | 11197 | 57 | 3,72 | -0,60 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237882 | 11399 | 52 | 3,84 | -0,49 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237883 | 11122 | 47 | 4,43 | -0,60 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237884 | 11244 | 53 | 4,57 | -0,48 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237885 | 11312 | 45 | 4,16 | -0,68 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237886 | 11437 | 96 | 4,21 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237887 | 11365 | 43 | 3,39 | -0,60 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237888 | 11227 | 40 | 3,30 | -0,62 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237889 | 11288 | 54 | 4,22 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237890 | 11131 | 35 | 4,25 | -0,47 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237891 | 11259 | 65 | 3,57 | -0,45 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237892 | 11369 | 50 | 3,69 | -0,36 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237893 | 11294 | 65 | 4,43 | -0,29 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237894 | 11309 | 37 | 3,46 | -0,78 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237895 | 11208 | 59 | 4,72 | -0,31 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237896 | 11147 | 50 | 3,88 | -0,61 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237897 | 11153 | 54 | 4,59 | -0,41 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237898 | 11338 | 54 | 4,94 | -0,58 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237899 | 11241 | 35 | 3,11 | -0,68 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237900 | 11045 | 50 | 3,44 | -0,40 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237901 | 11224 | 80 | 4,57 | -0,45 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237902 | 11288 | 58 | 4,15 | -0,52 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237903 | 11353 | 90 | 4,78 | -0,42 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237904 | 11339 | 98 | 4,32 | -0,76 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237905 | 11299 | 38 | 4,68 | -1,19 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237906 | 10674 | 73 | 4,82 | -0,21 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237907 | 11156 | 56 | 3,82 | -0,21 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237908 | 11165 | 51 | 4,00 | -0,21 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237909 | 11209 | 39 | 3,73 | -0,36 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237910 | 11015 | 147 | 4,87 | -0,96 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237911 | 11136 | 42 | 3,44 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237912 | 11312 | 43 | 3,78 | -0,12 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237913 | 11397 | 45 | 2,99 | -0,55 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237914 | 10984 | 55 | 4,76 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237915 | 11101 | 73 | 4,99 | -0,48 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237916 | 11222 | 100 | 4,87 | -0,55 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237917 | 11432 | 78 | 3,70 | -0,53 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237918 | 11320 | 48 | 3,63 | -0,12 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237919 | 11363 | 58 | 3,97 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237920 | 11145 | 47 | 3,82 | -0,40 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237921 | 11315 | 58 | 4,17 | -0,04 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237922 | 11337 | 122 | 4,11 | -0,57 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237923 | 11353 | 57 | 4,51 | -0,08 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237924 | 11291 | 75 | 4,00 | -0,17 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237925 | 10931 | 76 | 4,74 | -0,18 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237926 | 11177 | 61 | 3,85 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237927 | 11332 | 45 | 3,59 | -0,65 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237928 | 11203 | 47 | 4,16 | -0,29 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237929 | 11262 | 87 | 4,25 | -0,39 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237930 | 11308 | 50 | 3,53 | -0,17 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237931 | 11365 | 50 | 3,31 | -0,29 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237932 | 11112 | 44 | 3,69 | -0,18 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237933 | 11336 | 61 | 4,48 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237934 | 11243 | 83 | 4,39 | -0,46 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237935 | 11398 | 60 | 3,41 | -0,34 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237936 | 11369 | 61 | 3,89 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237937 | 11294 | 54 | 3,87 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237938 | 11338 | 48 | 3,89 | -0,46 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237939 | 11212 | 45 | 3,84 | -0,81 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237940 | 11271 | 38 | 4,13 | -0,62 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237941 | 11219 | 48 | 4,84 | -0,77 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237942 | 11398 | 69 | 3,80 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237943 | 11366 | 60 | 3,85 | -0,13 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237944 | 11216 | 65 | 4,40 | -0,10 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237945 | 11106 | 39 | 4,15 | -0,04 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237946 | 11139 | 36 | 3,46 | -0,42 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237947 | 11221 | 39 | 3,93 | -0,03 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237948 | 10959 | 39 | 3,84 | -0,20 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237949 | 11084 | 44 | 4,50 | -0,21 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237950 | 10684 | 127 | 4,82 | 0,05 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237951 | 11170 | 47 | 3,72 | -0,31 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237952 | 11134 | 60 | 3,41 | -0,46 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237953 | 11106 | 43 | 3,95 | -0,44 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237954 | 11265 | 49 | 4,16 | -0,36 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237955 | 11158 | 44 | 4,16 | -0,80 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237956 | 11381 | 37 | 4,73 | -0,30 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237957 | 11269 | 61 | 3,69 | -0,32 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237958 | 11251 | 64 | 3,67 | -0,23 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237959 | 11102 | 48 | 3,48 | -0,42 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237960 | 11064 | 35 | 3,43 | -0,09 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237961 | 11416 | 66 | 4,53 | -0,11 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237962 | 11183 | 52 | 4,22 | 0,05 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237963 | 11180 | 59 | 4,60 | -0,30 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237964 | 11131 | 43 | 4,66 | -0,13 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237965 | 11371 | 69 | 3,81 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237966 | 11253 | 54 | 4,27 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237967 | 11302 | 64 | 4,07 | -0,30 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237968 | 11325 | 43 | 3,94 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237969 | 11366 | 69 | 4,59 | -0,40 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237970 | 11243 | 59 | 4,54 | -0,44 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237971 | 11345 | 117 | 4,16 | -0,38 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237972 | 11076 | 39 | 3,32 | -0,22 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237973 | 11123 | 44 | 3,75 | -0,16 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237974 | 11094 | 39 | 3,58 | -0,28 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237975 | 11224 | 47 | 4,11 | -0,47 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237976 | 11148 | 61 | 4,93 | -0,27 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237977 | 11304 | 46 | 4,11 | -0,72 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237978 | 11334 | 44 | 3,68 | -0,30 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237979 | 11219 | 71 | 3,83 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237980 | 11239 | 80 | 4,03 | -0,34 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237981 | 11150 | 39 | 3,47 | -0,67 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237982 | 11474 | 60 | 3,89 | -0,69 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237983 | 11140 | 64 | 3,11 | -0,72 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237984 | 11275 | 46 | 3,25 | -0,42 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237985 | 11294 | 60 | 3,81 | -0,36 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237986 | 11272 | 48 | 4,25 | -0,07 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237987 | 11337 | 43 | 3,80 | -0,29 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237988 | 11325 | 58 | 4,52 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237989 | 11409 | 56 | 4,33 | -0,54 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237990 | 11198 | 37 | 3,33 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237991 | 11301 | 59 | 4,03 | -0,31 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237992 | 11149 | 72 | 4,41 | -0,24 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237993 | 10992 | 82 | 4,89 | -0,35 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237994 | 11326 | 62 | 4,08 | -0,53 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237995 | 11335 | 96 | 4,57 | -0,81 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237996 | 12006 | 57 | 4,56 | -0,74 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237997 | 11303 | 71 | 3,52 | -0,41 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237998 | 11238 | 94 | 4,24 | -0,49 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 237999 | 11119 | 48 | 3,47 | -0,24 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238000 | 11401 | 78 | 4,32 | -0,32 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238001 | 11186 | 60 | 4,37 | -0,27 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238002 | 11072 | 39 | 3,83 | -0,30 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238003 | 10972 | 86 | 4,56 | -0,38 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238004 | 11434 | 49 | 3,40 | -0,17 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238005 | 11257 | 64 | 4,57 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238006 | 11284 | 56 | 4,12 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238007 | 11209 | 51 | 4,20 | -0,32 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238008 | 11396 | 42 | 3,97 | -0,25 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238009 | 11329 | 33 | 4,06 | -0,80 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238010 | 11339 | 80 | 4,06 | -0,43 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238011 | 11240 | 40 | 3,49 | -0,35 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238012 | 11238 | 59 | 3,97 | -0,21 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238013 | 11073 | 85 | 4,61 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238014 | 11197 | 49 | 4,31 | -0,14 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238015 | 11350 | 41 | 4,03 | -0,24 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238016 | 11152 | 43 | 4,09 | -0,18 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238017 | 10850 | 52 | 4,63 | -0,57 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238018 | 11096 | 36 | 3,27 | -0,62 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238019 | 11380 | 53 | 3,31 | -0,58 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238020 | 11395 | 67 | 4,38 | -0,40 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238021 | 11361 | 55 | 4,41 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238022 | 11317 | 41 | 4,09 | -0,54 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238023 | 11182 | 91 | 3,32 | -0,43 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238024 | 11332 | 48 | 3,55 | -0,20 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238025 | 11156 | 56 | 3,77 | -0,31 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238026 | 11304 | 63 | 4,14 | -0,24 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238027 | 11146 | 42 | 4,08 | -0,27 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238028 | 11332 | 52 | 4,20 | -0,45 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238029 | 11307 | 45 | 3,72 | -0,34 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238030 | 11384 | 49 | 4,19 | -0,28 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238031 | 11071 | 46 | 3,80 | -0,48 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238032 | 11412 | 77 | 4,15 | -0,56 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238033 | 11360 | 49 | 4,39 | -0,31 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238034 | 11410 | 58 | 4,67 | -0,67 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238035 | 11451 | 64 | 3,07 | -0,64 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238036 | 11354 | 54 | 3,78 | -0,28 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238037 | 10791 | 68 | 4,88 | -0,18 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238038 | 11256 | 41 | 4,17 | -0,15 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238039 | 11245 | 53 | 4,24 | -0,29 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238040 | 11224 | 43 | 4,75 | -0,42 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238041 | 10895 | 68 | 4,47 | -0,10 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238042 | 11367 | 56 | 3,78 | -0,55 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238043 | 11014 | 84 | 4,92 | -0,26 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238044 | 11209 | 55 | 4,18 | -0,51 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238045 | 11261 | 41 | 4,07 | -0,39 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238046 | 11225 | 63 | 4,87 | -0,39 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238047 | 11412 | 68 | 3,74 | -0,39 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238048 | 11192 | 40 | 3,51 | -0,12 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238049 | 11094 | 50 | 3,95 | -0,37 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238050 | 11386 | 52 | 4,09 | -0,49 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238051 | 11193 | 44 | 3,10 | -0,75 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238052 | 11152 | 35 | 2,98 | -0,63 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238053 | 11416 | 65 | 3,71 | -0,51 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238054 | 11306 | 56 | 4,47 | -0,55 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238055 | 11407 | 63 | 4,25 | -0,49 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238056 | 11206 | 48 | 4,04 | -0,35 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238057 | 11295 | 43 | 4,79 | -0,56 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238058 | 11362 | 66 | 3,46 | -0,38 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238059 | 11274 | 62 | 3,77 | -0,29 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238060 | 11157 | 64 | 3,79 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238061 | 11189 | 58 | 4,08 | -0,38 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238062 | 11013 | 42 | 3,78 | -0,44 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238063 | 11125 | 44 | 4,70 | -0,06 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238064 | 11337 | 60 | 4,86 | -0,40 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238065 | 11328 | 38 | 3,10 | -0,56 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238066 | 11196 | 44 | 3,30 | -0,40 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238067 | 11127 | 52 | 3,88 | -0,47 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238068 | 11140 | 53 | 4,00 | -0,52 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238069 | 11345 | 50 | 4,02 | -0,36 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238070 | 11226 | 31 | 3,98 | -0,57 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238071 | 11093 | 60 | 3,12 | -0,48 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238072 | 11249 | 54 | 3,68 | -0,25 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238073 | 11029 | 37 | 3,35 | -0,28 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238074 | 11270 | 48 | 3,93 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238075 | 11218 | 52 | 3,44 | -0,30 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238076 | 11268 | 40 | 3,78 | -0,34 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238077 | 11287 | 51 | 3,64 | -0,33 | +
20.03.2026 | OOD103-2V | JJ 238078 | 11227 | 64 | 4,30 | -0,17 | +