## Sheet1
R-17VAN 0110217
Date	Sensor type	Serial number	Output	Offset
			mV	µV
20/04/2017	OOI101-1	100001	12.193	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100002	12.177	0.054
20/04/2017	OOI101-1	100003	11.926	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100004	11.850	0.054
20/04/2017	OOI101-1	100005	12.109	0.039
20/04/2017	OOI101-1	100006	11.738	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100007	12.316	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100008	11.867	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100009	11.800	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100010	11.759	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100011	11.854	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100012	11.888	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100013	12.043	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100014	11.595	0.055
20/04/2017	OOI101-1	100015	11.387	0.039
20/04/2017	OOI101-1	100016	11.481	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100017	11.695	0.058
20/04/2017	OOI101-1	100018	11.892	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100019	11.716	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100020	11.879	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100021	11.757	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100022	11.533	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100023	11.590	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100024	11.456	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100025	11.855	0.053
20/04/2017	OOI101-1	100026	11.747	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100027	11.724	0.056
20/04/2017	OOI101-1	100028	11.748	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100029	11.796	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100030	11.767	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100031	11.716	0.055
20/04/2017	OOI101-1	100032	11.560	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100033	11.592	0.033
20/04/2017	OOI101-1	100034	11.658	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100035	11.682	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100036	11.522	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100037	11.703	0.058
20/04/2017	OOI101-1	100038	11.493	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100039	11.879	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100040	11.698	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100041	11.698	0.039
20/04/2017	OOI101-1	100042	11.582	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100043	11.644	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100044	11.723	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100045	11.809	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100046	11.911	0.051
20/04/2017	OOI101-1	100047	11.531	0.055
20/04/2017	OOI101-1	100048	12.179	0.038
20/04/2017	OOI101-1	100049	11.621	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100050	11.851	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100051	11.853	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100052	11.700	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100053	11.702	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100054	11.549	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100055	11.562	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100056	11.527	0.038
20/04/2017	OOI101-1	100057	11.981	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100058	11.684	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100059	11.837	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100060	11.699	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100061	11.965	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100062	11.937	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100063	11.909	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100064	11.543	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100065	11.906	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100066	11.802	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100067	11.564	0.053
20/04/2017	OOI101-1	100068	11.494	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100069	11.706	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100070	11.784	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100071	11.967	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100072	11.978	0.051
20/04/2017	OOI101-1	100073	11.547	0.057
20/04/2017	OOI101-1	100074	11.656	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100075	11.566	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100076	11.500	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100077	11.559	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100078	11.873	0.035
20/04/2017	OOI101-1	100079	11.744	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100080	11.596	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100081	11.775	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100082	11.907	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100083	11.851	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100084	11.599	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100085	11.729	0.056
20/04/2017	OOI101-1	100086	11.649	0.054
20/04/2017	OOI101-1	100087	11.826	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100088	11.668	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100089	12.078	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100090	11.728	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100091	11.945	0.058
20/04/2017	OOI101-1	100092	11.726	0.057
20/04/2017	OOI101-1	100093	11.849	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100094	11.603	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100095	11.745	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100096	11.781	0.036
20/04/2017	OOI101-1	100097	11.969	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100098	11.680	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100099	11.332	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100100	11.584	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100101	11.749	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100102	11.969	0.051
20/04/2017	OOI101-1	100103	11.599	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100104	11.594	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100105	11.720	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100106	11.686	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100107	11.850	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100108	11.691	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100109	11.720	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100110	11.627	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100111	11.589	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100112	11.722	0.051
20/04/2017	OOI101-1	100113	11.693	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100114	11.793	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100115	12.084	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100116	11.834	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100117	11.550	0.055
20/04/2017	OOI101-1	100118	11.940	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100119	11.575	0.062
20/04/2017	OOI101-1	100120	11.306	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100121	11.551	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100122	11.771	0.058
20/04/2017	OOI101-1	100123	11.567	0.035
20/04/2017	OOI101-1	100124	11.694	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100125	11.818	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100126	11.849	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100127	11.834	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100128	11.718	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100129	11.288	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100130	11.720	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100131	11.765	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100132	11.820	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100133	11.657	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100134	11.647	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100135	11.834	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100136	11.806	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100137	11.816	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100138	11.864	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100139	11.995	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100140	11.921	0.053
20/04/2017	OOI101-1	100141	11.613	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100142	11.905	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100143	11.324	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100144	11.690	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100145	11.932	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100146	11.788	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100147	11.808	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100148	11.680	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100149	11.757	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100150	11.856	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100151	11.777	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100152	11.561	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100153	11.959	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100154	11.451	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100155	11.928	0.053
20/04/2017	OOI101-1	100156	11.641	0.053
20/04/2017	OOI101-1	100157	11.619	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100158	11.724	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100159	11.842	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100160	11.683	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100161	11.807	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100162	10.618	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100163	11.935	0.056
20/04/2017	OOI101-1	100164	11.667	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100165	11.437	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100166	11.710	0.043
20/04/2017	OOI101-1	100167	11.791	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100168	10.976	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100169	11.547	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100170	11.803	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100171	11.560	0.050
20/04/2017	OOI101-1	100172	11.586	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100173	11.079	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100174	11.665	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100175	11.904	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100176	11.640	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100177	11.639	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100178	11.822	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100179	11.634	0.039
20/04/2017	OOI101-1	100180	11.497	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100181	12.094	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100182	11.779	0.042
20/04/2017	OOI101-1	100183	11.768	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100184	11.516	0.047
20/04/2017	OOI101-1	100185	11.734	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100186	11.802	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100187	11.613	0.040
20/04/2017	OOI101-1	100188	11.818	0.060
20/04/2017	OOI101-1	100189	11.673	0.044
20/04/2017	OOI101-1	100190	11.660	0.045
20/04/2017	OOI101-1	100191	11.855	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100192	11.276	0.054
20/04/2017	OOI101-1	100193	11.586	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100194	11.849	0.046
20/04/2017	OOI101-1	100195	11.980	0.049
20/04/2017	OOI101-1	100196	11.877	0.041
20/04/2017	OOI101-1	100197	11.579	0.052
20/04/2017	OOI101-1	100198	11.814	0.048
20/04/2017	OOI101-1	100199	11.687	0.051
20/04/2017	OOI101-1	100200	11.666	0.049