## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4904
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.04.2026 | OOA101-V | V 124543 | 11655 | 42 | 3,12 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124544 | 11377 | 23 | 2,87 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124545 | 12248 | 24 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124546 | 11422 | 23 | 2,69 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124547 | 11845 | 23 | 2,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124548 | 12452 | 29 | 2,90 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124549 | 11583 | 23 | 2,77 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124550 | 11257 | 27 | 3,84 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124551 | 11835 | 23 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124552 | 11785 | 21 | 2,94 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124553 | 11810 | 24 | 2,47 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124554 | 11426 | 22 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124555 | 12015 | 22 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124556 | 11228 | 18 | 2,85 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124557 | 11392 | 35 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124558 | 11415 | 40 | 2,80 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124559 | 11706 | 19 | 2,31 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124560 | 12372 | 24 | 2,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124561 | 11341 | 22 | 3,10 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124562 | 11496 | 25 | 2,93 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124563 | 12034 | 26 | 2,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124564 | 11897 | 23 | 2,80 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124565 | 11997 | 26 | 3,23 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124566 | 11428 | 24 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124567 | 12404 | 24 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124568 | 11829 | 23 | 3,10 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124569 | 11333 | 24 | 2,94 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124570 | 12047 | 23 | 2,34 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124571 | 11382 | 24 | 2,91 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124572 | 11836 | 20 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124573 | 12223 | 39 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124574 | 11950 | 26 | 3,22 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124575 | 11901 | 23 | 2,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124576 | 11513 | 22 | 2,90 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124577 | 12004 | 25 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124578 | 11991 | 21 | 2,44 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124579 | 11987 | 23 | 2,23 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124580 | 11109 | 30 | 3,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124581 | 11663 | 26 | 3,18 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124582 | 11741 | 21 | 2,14 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124583 | 11562 | 24 | 3,03 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124584 | 11615 | 21 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124585 | 12150 | 22 | 2,50 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124586 | 11462 | 21 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124587 | 11957 | 19 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124588 | 11984 | 20 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124589 | 11528 | 39 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124590 | 11271 | 30 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124591 | 12043 | 15 | 2,01 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124592 | 11664 | 18 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124593 | 11543 | 23 | 2,99 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124594 | 11659 | 20 | 2,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124595 | 11963 | 18 | 2,20 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124596 | 11699 | 18 | 2,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124597 | 11413 | 27 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124598 | 11781 | 20 | 2,28 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124599 | 11958 | 19 | 2,42 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124600 | 11895 | 17 | 2,25 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124601 | 11613 | 25 | 3,06 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124602 | 11485 | 20 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124603 | 12079 | 17 | 2,50 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124604 | 11463 | 23 | 3,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124605 | 11592 | 41 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124606 | 11317 | 24 | 2,60 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124607 | 12380 | 25 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124608 | 12027 | 24 | 2,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124609 | 12308 | 21 | 2,43 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124610 | 11400 | 24 | 3,00 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124611 | 11155 | 25 | 2,85 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124612 | 11663 | 23 | 2,84 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124613 | 11280 | 23 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124614 | 11589 | 23 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124615 | 11516 | 21 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124616 | 11613 | 29 | 3,09 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124617 | 11660 | 29 | 2,93 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124618 | 11549 | 27 | 3,07 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124619 | 12406 | 26 | 2,51 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124620 | 11323 | 42 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124621 | 11573 | 24 | 3,14 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124622 | 12116 | 24 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124623 | 11417 | 22 | 2,83 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124624 | 11757 | 22 | 2,50 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124625 | 11455 | 26 | 3,16 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124626 | 11187 | 23 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124627 | 11561 | 25 | 3,07 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124628 | 11773 | 20 | 2,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124629 | 11770 | 27 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124630 | 11485 | 27 | 3,02 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124631 | 11694 | 20 | 2,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124632 | 11661 | 31 | 3,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124633 | 11884 | 24 | 2,30 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124634 | 11594 | 24 | 2,98 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124635 | 11887 | 21 | 2,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124636 | 11374 | 42 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124637 | 11209 | 24 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124638 | 11830 | 23 | 2,58 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124639 | 11898 | 21 | 2,19 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124640 | 11429 | 22 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124641 | 11928 | 26 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124642 | 11946 | 26 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124643 | 11658 | 26 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124644 | 12145 | 23 | 2,28 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124645 | 11510 | 23 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124646 | 11463 | 25 | 2,79 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124647 | 11487 | 28 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124648 | 11388 | 28 | 3,31 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124649 | 11412 | 24 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124650 | 11250 | 21 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124651 | 12018 | 22 | 2,21 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124652 | 11603 | 45 | 2,98 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124653 | 12304 | 25 | 2,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124654 | 11937 | 24 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124655 | 11588 | 20 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124656 | 11985 | 23 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124657 | 11687 | 24 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124658 | 12179 | 23 | 2,48 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124659 | 11566 | 29 | 3,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124660 | 11275 | 31 | 3,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124661 | 11203 | 26 | 2,91 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124662 | 11393 | 24 | 2,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124663 | 11440 | 22 | 2,63 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124664 | 11736 | 24 | 2,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124665 | 12008 | 23 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124666 | 11779 | 22 | 2,65 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124667 | 11435 | 24 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124668 | 11844 | 43 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124669 | 11226 | 24 | 2,77 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124670 | 11493 | 22 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124671 | 11211 | 22 | 2,75 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124672 | 11362 | 26 | 3,08 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124673 | 11523 | 26 | 3,08 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124674 | 11756 | 19 | 2,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124675 | 11311 | 27 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124676 | 11465 | 28 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124677 | 11829 | 19 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124678 | 11859 | 30 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124679 | 11240 | 26 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124680 | 11409 | 27 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124681 | 11414 | 26 | 2,03 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124682 | 11639 | 29 | 3,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124683 | 12039 | 22 | 2,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124684 | 11214 | 42 | 2,80 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124685 | 12446 | 22 | 2,47 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124686 | 11756 | 21 | 2,13 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124687 | 11312 | 29 | 3,42 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124688 | 11676 | 24 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124689 | 11751 | 30 | 3,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124690 | 12137 | 23 | 2,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124691 | 11604 | 23 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124692 | 12336 | 25 | 2,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124693 | 12205 | 22 | 2,25 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124694 | 12136 | 25 | 2,25 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124695 | 11637 | 28 | 3,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124696 | 12063 | 21 | 2,25 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124697 | 11502 | 26 | 2,79 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124698 | 11180 | 25 | 3,58 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124699 | 11485 | 22 | 2,79 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124700 | 12240 | 40 | 2,21 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124701 | 12212 | 23 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124702 | 11473 | 26 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124703 | 11724 | 24 | 3,04 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124704 | 12380 | 24 | 2,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124705 | 12419 | 25 | 2,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124706 | 12430 | 28 | 2,41 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124707 | 11609 | 25 | 3,02 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124708 | 11700 | 26 | 2,93 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124709 | 11712 | 26 | 3,09 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124710 | 12127 | 30 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124711 | 11827 | 30 | 2,80 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124712 | 12175 | 31 | 2,58 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124713 | 11567 | 24 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124714 | 11836 | 30 | 3,30 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124715 | 11844 | 26 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124716 | 11466 | 40 | 2,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124717 | 11261 | 22 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124718 | 12227 | 19 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124719 | 11171 | 19 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124720 | 12583 | 21 | 2,44 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124721 | 12078 | 20 | 2,18 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124722 | 12424 | 20 | 2,43 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124723 | 11630 | 25 | 3,02 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124724 | 11839 | 20 | 2,23 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124725 | 11803 | 21 | 2,51 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124726 | 12163 | 28 | 2,57 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124727 | 11895 | 21 | 2,20 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124728 | 11540 | 27 | 3,03 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124729 | 11841 | 20 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124730 | 11864 | 19 | 2,69 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124731 | 11542 | 27 | 3,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124732 | 11842 | 43 | 2,50 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124733 | 11678 | 26 | 2,93 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124734 | 11414 | 20 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124735 | 11613 | 24 | 3,29 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124736 | 11884 | 22 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124737 | 11315 | 21 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124738 | 11856 | 21 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124739 | 11616 | 23 | 2,65 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124740 | 11763 | 29 | 3,21 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124741 | 12029 | 29 | 2,52 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124742 | 12314 | 25 | 2,35 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124743 | 11746 | 23 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124744 | 12085 | 25 | 2,35 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124745 | 11206 | 21 | 2,81 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124746 | 11343 | 18 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124747 | 12255 | 23 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124748 | 11666 | 43 | 2,81 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124749 | 11745 | 21 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124750 | 12230 | 21 | 2,18 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124751 | 11828 | 24 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124752 | 11348 | 25 | 3,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124753 | 11553 | 25 | 2,82 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124754 | 11528 | 32 | 4,02 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124755 | 11792 | 23 | 3,04 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124756 | 11443 | 25 | 2,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124757 | 11681 | 22 | 2,62 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124758 | 11351 | 23 | 2,65 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124759 | 11849 | 19 | 2,07 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124760 | 11586 | 24 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124761 | 11947 | 28 | 3,31 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124762 | 12006 | 19 | 2,33 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124763 | 11567 | 22 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124764 | 12200 | 41 | 2,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124765 | 11717 | 26 | 2,33 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124766 | 11482 | 28 | 3,29 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124767 | 11882 | 22 | 2,18 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124768 | 11717 | 23 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124769 | 11409 | 24 | 2,60 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124770 | 11226 | 27 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124771 | 11274 | 22 | 2,75 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124772 | 11396 | 26 | 3,35 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124773 | 11977 | 24 | 2,26 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124774 | 11294 | 34 | 3,94 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124775 | 12099 | 26 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124776 | 11790 | 27 | 3,06 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124777 | 11256 | 23 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124778 | 11610 | 25 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124779 | 11618 | 25 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124780 | 12110 | 41 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124781 | 11810 | 26 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124782 | 11747 | 30 | 2,57 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124783 | 11736 | 29 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124784 | 12194 | 30 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124785 | 11160 | 26 | 2,82 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124786 | 11920 | 26 | 2,47 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124787 | 11359 | 28 | 2,83 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124788 | 11616 | 30 | 2,82 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124789 | 11569 | 28 | 2,98 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124790 | 11479 | 28 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124791 | 11664 | 27 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124792 | 11905 | 26 | 2,33 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124793 | 11346 | 23 | 2,92 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124794 | 11555 | 28 | 3,31 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124795 | 11832 | 23 | 2,51 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124796 | 11868 | 47 | 3,13 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124797 | 11593 | 18 | 2,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124798 | 11539 | 23 | 2,87 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124799 | 11448 | 25 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124800 | 11386 | 21 | 2,68 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124801 | 11915 | 27 | 3,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124802 | 11757 | 25 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124803 | 11491 | 22 | 2,64 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124804 | 10998 | 34 | 3,83 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124805 | 11341 | 24 | 3,06 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124806 | 11184 | 27 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124807 | 11855 | 23 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124808 | 11730 | 26 | 2,38 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124809 | 11556 | 22 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124810 | 11255 | 20 | 2,73 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124811 | 12053 | 23 | 2,64 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124812 | 11637 | 45 | 3,04 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124813 | 11935 | 24 | 2,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124814 | 12443 | 24 | 2,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124815 | 11602 | 25 | 3,03 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124816 | 11818 | 25 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124817 | 12306 | 22 | 2,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124818 | 11755 | 24 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124819 | 11853 | 20 | 2,07 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124820 | 11782 | 26 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124821 | 11461 | 24 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124822 | 11813 | 25 | 2,12 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124823 | 11512 | 23 | 2,87 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124824 | 11562 | 32 | 3,60 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124825 | 11883 | 25 | 2,81 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124826 | 11705 | 20 | 2,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124827 | 12064 | 23 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124828 | 11952 | 41 | 2,29 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124829 | 12251 | 19 | 2,30 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124830 | 11480 | 20 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124831 | 12028 | 18 | 2,13 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124832 | 12311 | 24 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124833 | 12171 | 24 | 2,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124834 | 11780 | 26 | 3,05 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124835 | 11509 | 23 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124836 | 12121 | 23 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124837 | 11812 | 20 | 2,28 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124838 | 11335 | 22 | 2,65 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124839 | 11522 | 22 | 2,90 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124840 | 11330 | 27 | 2,78 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124841 | 11169 | 22 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124842 | 11642 | 24 | 3,22 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124843 | 11094 | 24 | 3,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124844 | 12028 | 50 | 3,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124845 | 11966 | 24 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124846 | 11660 | 26 | 3,27 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124847 | 11766 | 30 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124848 | 11985 | 21 | 2,42 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124849 | 12487 | 24 | 2,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124850 | 11710 | 19 | 2,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124851 | 12305 | 20 | 2,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124852 | 11359 | 27 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124853 | 11614 | 28 | 3,00 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124854 | 11944 | 29 | 2,58 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124855 | 11522 | 24 | 2,47 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124856 | 12194 | 22 | 2,34 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124857 | 12245 | 18 | 2,25 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124858 | 11684 | 26 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124859 | 11638 | 45 | 3,00 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124860 | 11670 | 21 | 2,35 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124861 | 11867 | 26 | 3,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124862 | 11952 | 32 | 3,23 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124863 | 11407 | 22 | 2,77 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124864 | 11622 | 22 | 2,58 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124865 | 11544 | 29 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124866 | 11657 | 26 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124867 | 12032 | 24 | 2,17 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124868 | 11666 | 25 | 3,18 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124869 | 11319 | 30 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124870 | 12199 | 23 | 2,44 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124871 | 11690 | 27 | 2,85 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124872 | 11646 | 26 | 2,99 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124873 | 11923 | 21 | 2,24 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124874 | 11161 | 24 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124875 | 11536 | 42 | 3,09 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124876 | 11695 | 24 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124877 | 12178 | 22 | 2,57 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124878 | 11390 | 24 | 2,91 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124879 | 11770 | 16 | 2,08 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124880 | 11703 | 21 | 2,69 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124881 | 11273 | 23 | 2,90 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124882 | 12286 | 22 | 2,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124883 | 11876 | 21 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124884 | 11645 | 23 | 2,99 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124885 | 11622 | 22 | 2,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124886 | 11808 | 20 | 2,30 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124887 | 12085 | 24 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124888 | 11518 | 24 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124889 | 11638 | 24 | 2,90 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124890 | 11627 | 30 | 2,98 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124891 | 11446 | 41 | 2,56 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124892 | 11288 | 23 | 2,79 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124893 | 11878 | 50 | 3,17 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124894 | 11905 | 30 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124895 | 12336 | 24 | 2,24 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124896 | 11643 | 24 | 2,69 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124897 | 11996 | 30 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124898 | 11579 | 26 | 3,03 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124899 | 11423 | 24 | 2,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124900 | 11565 | 28 | 3,12 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124901 | 12109 | 24 | 2,51 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124902 | 12202 | 26 | 2,41 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124903 | 11702 | 27 | 3,10 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124904 | 11862 | 24 | 2,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124905 | 11669 | 21 | 2,48 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124906 | 11572 | 25 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124907 | 11416 | 48 | 3,50 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124908 | 11337 | 22 | 2,72 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124909 | 11559 | 26 | 3,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124910 | 12557 | 25 | 2,52 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124911 | 11809 | 28 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124912 | 11438 | 23 | 2,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124913 | 12363 | 25 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124914 | 12598 | 26 | 1,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124915 | 11108 | 21 | 2,93 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124916 | 12279 | 23 | 2,48 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124917 | 12105 | 29 | 2,52 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124918 | 11887 | 23 | 2,41 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124919 | 12226 | 33 | 2,46 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124920 | 11380 | 23 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124921 | 11587 | 20 | 2,16 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124922 | 11413 | 28 | 2,89 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124923 | 11337 | 40 | 2,69 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124924 | 11286 | 24 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124925 | 11809 | 27 | 3,24 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124926 | 11718 | 35 | 3,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124927 | 11551 | 22 | 2,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124928 | 11598 | 26 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124929 | 11951 | 27 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124930 | 11308 | 25 | 3,04 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124931 | 11603 | 23 | 2,69 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124932 | 11647 | 23 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124933 | 12020 | 25 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124934 | 12316 | 37 | 2,41 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124935 | 11993 | 20 | 2,42 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124936 | 11708 | 23 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124937 | 11892 | 20 | 2,31 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124938 | 11592 | 52 | 2,51 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124939 | 11774 | 34 | 3,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124940 | 11572 | 26 | 2,51 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124941 | 11926 | 26 | 2,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124942 | 11367 | 26 | 3,01 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124943 | 12115 | 26 | 2,27 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124944 | 11178 | 28 | 2,72 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124945 | 11683 | 28 | 2,98 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124946 | 12117 | 28 | 2,47 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124947 | 11908 | 25 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124948 | 12146 | 25 | 2,20 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124949 | 12145 | 32 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124950 | 11789 | 33 | 3,27 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124951 | 12223 | 26 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124952 | 11897 | 26 | 2,65 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124953 | 11875 | 30 | 3,13 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124954 | 11608 | 45 | 2,43 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124955 | 11829 | 27 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124956 | 11906 | 25 | 2,52 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124957 | 11434 | 34 | 4,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124958 | 12237 | 27 | 2,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124959 | 11673 | 28 | 3,03 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124960 | 11516 | 25 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124961 | 11773 | 32 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124962 | 12320 | 34 | 2,21 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124963 | 11891 | 38 | 2,33 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124964 | 12131 | 29 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124965 | 11698 | 28 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124966 | 12389 | 22 | 1,72 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124967 | 11541 | 26 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124968 | 11572 | 23 | 2,52 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124969 | 11084 | 25 | 2,85 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124970 | 11833 | 46 | 3,06 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124971 | 11736 | 21 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124972 | 12285 | 23 | 2,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124973 | 11527 | 24 | 3,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124974 | 11222 | 21 | 2,77 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124975 | 11531 | 37 | 2,84 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124976 | 11485 | 24 | 3,19 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124977 | 12071 | 26 | 2,54 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124978 | 12069 | 20 | 2,20 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124979 | 11287 | 23 | 2,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124980 | 11968 | 23 | 2,56 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124981 | 11376 | 22 | 2,92 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124982 | 11828 | 20 | 2,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124983 | 11303 | 21 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124984 | 11822 | 21 | 2,77 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124985 | 11983 | 20 | 2,43 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124986 | 11523 | 48 | 2,56 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124987 | 11942 | 26 | 2,34 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124988 | 11640 | 23 | 2,55 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124989 | 12274 | 25 | 2,41 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124990 | 11228 | 23 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124991 | 12160 | 23 | 2,25 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124992 | 11538 | 20 | 2,12 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124993 | 11751 | 24 | 2,13 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124994 | 11609 | 26 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124995 | 11877 | 28 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124996 | 11598 | 29 | 3,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124997 | 10761 | 28 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124998 | 11547 | 31 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 124999 | 11335 | 24 | 2,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 125000 | 11577 | 24 | 2,82 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | V 125001 | 11210 | 22 | 2,68 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125002 | 12066 | 51 | 2,00 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125003 | 12067 | 17 | 2,11 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125004 | 12648 | 20 | 2,26 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125005 | 11516 | 22 | 3,65 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125006 | 11847 | 30 | 3,13 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125007 | 12384 | 16 | 2,79 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125008 | 11575 | 26 | 2,85 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125009 | 11204 | 22 | 2,83 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125010 | 11901 | 22 | 2,09 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125011 | 11565 | 21 | 2,59 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125012 | 11308 | 23 | 2,67 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125013 | 12155 | 20 | 2,41 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125014 | 11871 | 20 | 2,48 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125015 | 11645 | 20 | 2,24 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125016 | 12356 | 42 | 2,34 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125017 | 11715 | 17 | 2,04 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125018 | 11295 | 30 | 2,91 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125019 | 11714 | 31 | 3,61 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125020 | 11688 | 20 | 2,33 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125021 | 11101 | 20 | 2,73 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125022 | 11421 | 22 | 2,84 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125023 | 11573 | 22 | 2,80 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125024 | 11919 | 17 | 2,13 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125025 | 11476 | 25 | 3,00 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125026 | 11458 | 20 | 2,82 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125027 | 11587 | 24 | 3,21 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125028 | 11360 | 23 | 2,99 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125029 | 11332 | 20 | 2,71 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125030 | 11942 | 21 | 2,48 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125031 | 11490 | 23 | 2,92 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125032 | 12012 | 43 | 2,67 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125033 | 11489 | 24 | 2,97 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125034 | 11646 | 26 | 2,22 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125035 | 12085 | 20 | 2,36 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125036 | 11255 | 19 | 2,75 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125037 | 11452 | 20 | 2,86 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125038 | 11719 | 23 | 3,18 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125039 | 11705 | 24 | 3,13 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125040 | 12371 | 22 | 2,33 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125041 | 11990 | 24 | 2,30 |  | +
29.04.2026 | OOA101-V | V 125042 | 11437 | 21 | 2,95 |  | +