## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5015
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.04.2026 | OOD103 | M01 115117 | 11130 | 43 | 3,00 | -0,79 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115118 | 11146 | 24 | 2,76 | -0,66 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115119 | 11127 | 24 | 3,01 | -0,46 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115120 | 11249 | 25 | 3,61 | -0,80 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115121 | 10974 | 21 | 2,79 | -0,88 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115122 | 11040 | 30 | 3,80 | -0,41 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115123 | 10978 | 23 | 3,09 | -0,62 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115124 | 11046 | 43 | 3,58 | -0,34 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115125 | 11030 | 25 | 3,14 | -1,24 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115126 | 11096 | 21 | 3,03 | -1,01 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115127 | 11082 | 26 | 3,20 | -1,09 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115128 | 11007 | 25 | 3,78 | -0,67 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115129 | 10900 | 25 | 3,17 | -0,74 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115130 | 10862 | 25 | 3,56 | -0,46 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115131 | 10735 | 25 | 3,27 | -0,79 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115132 | 11073 | 19 | 3,07 | -0,52 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115133 | 11156 | 38 | 2,80 | -0,93 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115134 | 11015 | 22 | 2,93 | -0,61 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115135 | 11207 | 29 | 3,78 | -0,71 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115136 | 10889 | 21 | 2,82 | -0,73 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115137 | 10955 | 27 | 3,88 | -0,49 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115138 | 11205 | 27 | 3,45 | -0,51 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115139 | 11261 | 30 | 3,45 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115140 | 11050 | 27 | 3,78 | -0,43 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115141 | 11041 | 23 | 3,15 | -1,05 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115142 | 11075 | 30 | 3,71 | -1,10 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115143 | 11109 | 26 | 3,02 | -0,78 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115144 | 11054 | 24 | 3,09 | -0,78 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115145 | 11057 | 26 | 3,27 | -0,60 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115146 | 11027 | 34 | 3,20 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115147 | 11011 | 55 | 3,35 | -0,94 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115148 | 11090 | 29 | 3,77 | -0,68 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115149 | 11144 | 42 | 3,03 | -1,11 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115150 | 11138 | 22 | 3,20 | -0,69 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115151 | 11189 | 25 | 3,62 | -0,79 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115152 | 10984 | 29 | 3,16 | -0,60 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115153 | 11052 | 26 | 3,45 | -0,54 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115154 | 11024 | 26 | 3,88 | -0,30 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115155 | 10941 | 27 | 3,87 | -0,60 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115156 | 10955 | 23 | 2,91 | -0,62 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115157 | 11241 | 23 | 3,20 | -0,84 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115158 | 11244 | 23 | 3,22 | -0,97 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115159 | 11198 | 26 | 3,22 | -0,77 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115160 | 11099 | 22 | 3,53 | -0,50 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115161 | 10874 | 23 | 3,45 | -0,61 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115162 | 11119 | 25 | 3,60 | -0,54 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115163 | 11192 | 22 | 3,74 | -0,48 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115164 | 11116 | 27 | 3,36 | -0,71 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115165 | 11149 | 37 | 3,09 | -0,67 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115166 | 10915 | 34 | 2,61 | -0,74 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115167 | 10787 | 22 | 3,09 | -0,38 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115168 | 10946 | 24 | 3,57 | -0,65 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115169 | 10903 | 26 | 3,88 | -0,50 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115170 | 11010 | 34 | 3,88 | -0,42 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115171 | 10916 | 34 | 3,54 | -0,76 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115172 | 10429 | 30 | 4,39 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115173 | 11183 | 25 | 3,60 | -0,57 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115174 | 10875 | 28 | 3,45 | -0,66 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115175 | 11116 | 26 | 3,62 | -0,50 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115176 | 11025 | 33 | 4,24 | -0,45 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115177 | 11166 | 34 | 3,49 | -0,43 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115178 | 10990 | 24 | 3,40 | -0,36 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115179 | 10744 | 28 | 4,19 | -0,39 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115180 | 11016 | 45 | 3,20 | -0,80 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115181 | 10954 | 26 | 3,09 | -0,92 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115182 | 11161 | 29 | 3,66 | -0,71 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115183 | 11114 | 20 | 2,85 | -0,69 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115184 | 11017 | 26 | 3,48 | -0,68 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115185 | 10893 | 27 | 3,40 | -0,57 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115186 | 10856 | 25 | 3,38 | -0,63 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115187 | 11047 | 28 | 3,50 | -0,55 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115188 | 11056 | 23 | 3,54 | -0,72 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115189 | 11029 | 27 | 3,74 | -0,67 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115190 | 10979 | 27 | 3,34 | -0,63 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115191 | 10907 | 25 | 3,45 | -0,60 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115192 | 10979 | 27 | 3,27 | -0,55 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115193 | 11218 | 23 | 3,22 | -0,47 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115194 | 10901 | 25 | 3,55 | -0,42 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115195 | 11179 | 24 | 3,08 | -0,61 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115196 | 11063 | 41 | 2,94 | -1,06 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115197 | 11074 | 24 | 3,27 | -0,78 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115198 | 10927 | 25 | 2,94 | -0,61 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115199 | 11088 | 23 | 3,02 | -0,72 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115200 | 10921 | 31 | 4,08 | -0,61 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115201 | 11248 | 26 | 3,10 | -0,58 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115202 | 10955 | 25 | 3,48 | -0,60 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115203 | 10826 | 21 | 3,39 | -0,36 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115204 | 10996 | 19 | 3,04 | -0,80 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115205 | 11043 | 22 | 2,98 | -0,70 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115206 | 11070 | 26 | 3,50 | -0,83 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115207 | 11187 | 19 | 2,55 | -0,90 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115208 | 11145 | 24 | 3,11 | -0,57 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115209 | 11073 | 22 | 2,73 | -0,89 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115210 | 10787 | 27 | 4,06 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115211 | 11082 | 26 | 3,43 | -0,44 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115212 | 11132 | 44 | 3,49 | -0,69 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115213 | 11172 | 24 | 3,15 | -0,67 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115214 | 11023 | 25 | 2,92 | -1,04 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115215 | 10912 | 30 | 3,74 | -0,59 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115216 | 11306 | 29 | 3,96 | -0,54 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115217 | 11090 | 29 | 3,41 | -0,72 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115218 | 11083 | 29 | 3,98 | -0,35 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115219 | 10920 | 26 | 3,38 | -0,35 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115220 | 11308 | 32 | 4,05 | -0,98 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115221 | 10902 | 22 | 2,51 | -1,01 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115222 | 11058 | 24 | 3,39 | -0,66 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115223 | 11023 | 27 | 3,26 | -0,52 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115224 | 10853 | 25 | 3,21 | -0,60 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115225 | 10870 | 25 | 3,12 | -0,63 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115226 | 10922 | 27 | 3,58 | -0,37 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115227 | 10976 | 23 | 3,55 | -0,16 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115228 | 11149 | 50 | 3,64 | -1,00 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115229 | 11305 | 25 | 3,10 | -0,65 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115230 | 10985 | 26 | 3,16 | -0,87 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115231 | 11129 | 28 | 3,84 | -0,66 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115232 | 10880 | 25 | 3,36 | -0,61 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115233 | 11132 | 27 | 3,28 | -0,45 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115234 | 11076 | 26 | 3,60 | -0,40 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115235 | 11173 | 25 | 3,53 | -0,43 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115236 | 10902 | 23 | 3,05 | -1,11 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115237 | 10952 | 25 | 3,11 | -1,00 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115238 | 10884 | 25 | 3,15 | -0,96 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115239 | 11029 | 27 | 3,36 | -0,69 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115240 | 10961 | 27 | 3,26 | -0,65 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115241 | 11031 | 24 | 3,03 | -0,89 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115242 | 10845 | 23 | 3,10 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115243 | 10930 | 25 | 2,95 | -0,76 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115244 | 11216 | 22 | 3,22 | -0,85 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115245 | 10939 | 24 | 3,33 | -0,67 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115246 | 11154 | 37 | 4,00 | -0,73 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115247 | 11105 | 24 | 3,61 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115248 | 10972 | 19 | 3,24 | -0,47 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115249 | 10992 | 23 | 3,41 | -0,48 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115250 | 10924 | 43 | 3,36 | -0,65 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115251 | 11076 | 25 | 3,86 | -0,68 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115252 | 10966 | 28 | 3,81 | -0,46 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115253 | 11033 | 21 | 3,14 | -0,54 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115254 | 11068 | 26 | 3,61 | -0,47 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115255 | 10799 | 32 | 3,16 | -1,26 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115256 | 11176 | 43 | 3,44 | -0,90 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115257 | 11297 | 34 | 3,57 | -0,39 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115258 | 11206 | 26 | 3,46 | -0,92 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115259 | 10805 | 34 | 4,21 | -1,11 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115260 | 11196 | 29 | 3,38 | -0,59 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115261 | 11268 | 30 | 3,51 | -0,27 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115262 | 10920 | 27 | 3,09 | -0,55 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115263 | 11148 | 27 | 3,28 | -0,49 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115264 | 11401 | 25 | 2,82 | -0,48 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115265 | 11276 | 29 | 3,24 | -0,64 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115266 | 11133 | 29 | 3,38 | -1,13 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115267 | 11217 | 26 | 2,95 | -0,55 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115268 | 11019 | 28 | 3,34 | -0,51 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115269 | 11270 | 28 | 2,81 | -0,38 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115270 | 11046 | 24 | 2,99 | -0,85 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115271 | 11229 | 31 | 3,16 | -0,39 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115272 | 11156 | 27 | 2,97 | -0,88 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115273 | 11055 | 24 | 2,84 | -0,88 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115274 | 11325 | 30 | 3,64 | -1,17 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115275 | 11256 | 35 | 3,38 | -0,50 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115276 | 11076 | 25 | 3,02 | -0,39 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115277 | 11128 | 29 | 2,62 | -0,27 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115278 | 11045 | 51 | 3,41 | -0,76 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115279 | 11072 | 35 | 3,47 | -0,86 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115280 | 11122 | 27 | 3,05 | -1,09 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115281 | 11067 | 27 | 3,10 | -0,73 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115282 | 10979 | 36 | 3,10 | -0,85 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115283 | 11041 | 30 | 2,96 | -0,52 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115284 | 11109 | 46 | 3,36 | -0,55 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115285 | 11028 | 23 | 2,89 | -0,43 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115286 | 11079 | 31 | 3,86 | -0,42 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115287 | 11004 | 29 | 3,43 | -0,42 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115288 | 10851 | 31 | 4,01 | -0,10 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115289 | 11088 | 28 | 3,05 | -0,56 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115290 | 11137 | 28 | 2,98 | -0,73 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115291 | 11145 | 31 | 3,48 | -1,15 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115292 | 11085 | 31 | 3,72 | -0,40 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115293 | 11107 | 29 | 3,28 | -0,64 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115294 | 11164 | 38 | 3,34 | -0,29 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115295 | 10975 | 45 | 2,94 | -0,73 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115296 | 11042 | 40 | 3,38 | -0,47 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115297 | 11005 | 26 | 3,12 | -0,36 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115298 | 10983 | 26 | 3,14 | -0,09 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115299 | 11127 | 48 | 3,55 | -0,74 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115300 | 11192 | 31 | 2,70 | -0,82 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115301 | 11145 | 26 | 2,84 | -0,32 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115302 | 11045 | 29 | 3,49 | -0,24 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115303 | 11127 | 53 | 2,95 | -0,80 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115304 | 11137 | 34 | 3,97 | -0,78 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115305 | 10875 | 42 | 3,53 | -1,00 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115306 | 10920 | 39 | 3,06 | -0,39 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115307 | 11217 | 24 | 2,71 | -0,96 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115308 | 11253 | 30 | 3,18 | -0,43 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115309 | 11314 | 33 | 3,14 | -0,41 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115310 | 11241 | 29 | 3,20 | -0,50 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115311 | 11022 | 31 | 3,18 | -0,33 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115312 | 11124 | 36 | 3,12 | -0,57 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115313 | 11066 | 40 | 3,43 | -0,74 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115314 | 10919 | 24 | 2,44 | -0,32 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115315 | 11138 | 48 | 3,55 | -0,64 | +
23.04.2026 | OOD103 | M01 115316 | 11207 | 34 | 2,67 | -0,77 | +