## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4999
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108619 | 7587 | 70 | 2,63 | -0,73 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108620 | 6809 | 118 | 3,91 | -0,89 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108621 | 7039 | 41 | 3,02 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108622 | 7118 | 45 | 2,97 | -0,73 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108623 | 7240 | 47 | 2,88 | -0,74 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108624 | 7507 | 45 | 2,62 | -0,80 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108625 | 7598 | 34 | 2,50 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108626 | 7606 | 35 | 2,32 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108627 | 7553 | 41 | 2,74 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108628 | 7117 | 48 | 3,10 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108629 | 7631 | 42 | 2,34 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108630 | 7484 | 31 | 2,24 | -0,74 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108631 | 7591 | 63 | 2,42 | -0,78 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108632 | 7702 | 72 | 2,66 | -0,62 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108633 | 7664 | 50 | 2,62 | -0,65 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108634 | 7639 | 75 | 2,71 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108635 | 7609 | 72 | 2,81 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108636 | 7630 | 72 | 2,99 | -0,50 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108637 | 7753 | 64 | 2,85 | -0,55 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108638 | 7227 | 102 | 3,32 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108639 | 7564 | 54 | 2,51 | -0,55 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108640 | 7643 | 54 | 2,37 | -0,68 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108641 | 7687 | 65 | 2,95 | -0,87 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108642 | 7627 | 69 | 2,64 | -0,57 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108643 | 7635 | 44 | 2,14 | -0,72 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108644 | 7511 | 54 | 2,24 | -0,72 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108645 | 7503 | 65 | 2,49 | -0,56 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108646 | 7478 | 90 | 3,06 | -0,72 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108647 | 7513 | 68 | 2,53 | -0,58 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108648 | 7621 | 77 | 2,99 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108649 | 7693 | 45 | 2,54 | -0,77 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108650 | 7574 | 57 | 2,64 | -0,74 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108651 | 7367 | 86 | 3,14 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108652 | 7004 | 53 | 2,70 | -0,67 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108653 | 7697 | 65 | 2,47 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108654 | 7740 | 45 | 2,49 | -0,87 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108655 | 7600 | 38 | 2,45 | -0,66 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108656 | 7500 | 68 | 2,93 | -0,46 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108657 | 7394 | 85 | 3,14 | -0,85 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108658 | 7673 | 57 | 2,49 | -0,82 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108659 | 7550 | 54 | 2,22 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108660 | 7680 | 71 | 2,21 | -0,80 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108661 | 7666 | 99 | 2,76 | -0,89 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108662 | 7084 | 78 | 3,50 | -0,62 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108663 | 7740 | 68 | 2,69 | -0,76 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108664 | 7449 | 76 | 3,06 | -0,70 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108665 | 7577 | 31 | 2,45 | -0,57 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108666 | 7570 | 63 | 2,65 | -0,74 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108667 | 7520 | 69 | 2,95 | -0,61 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108668 | 7547 | 61 | 3,05 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108669 | 7680 | 64 | 2,58 | -0,60 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108670 | 6981 | 99 | 3,71 | -0,87 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108671 | 7793 | 56 | 2,49 | -0,65 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108672 | 7711 | 67 | 2,46 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108673 | 7716 | 44 | 2,02 | -0,73 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108674 | 7568 | 64 | 2,86 | -0,51 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108675 | 7667 | 77 | 3,18 | -0,86 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108676 | 6813 | 80 | 3,87 | -0,70 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108677 | 7577 | 94 | 3,52 | -0,85 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108678 | 7647 | 70 | 2,58 | -0,87 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108679 | 7271 | 73 | 3,22 | -0,68 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108680 | 7672 | 61 | 2,26 | -0,82 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108681 | 7667 | 65 | 2,85 | -0,67 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108682 | 7555 | 83 | 2,77 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108683 | 7650 | 90 | 2,76 | -0,75 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108684 | 7549 | 51 | 2,53 | -0,61 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108685 | 7579 | 58 | 2,56 | -0,58 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108686 | 7557 | 71 | 2,57 | -0,63 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108687 | 7520 | 51 | 2,45 | -0,61 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108688 | 7295 | 65 | 3,26 | -0,66 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108689 | 7608 | 67 | 2,31 | -0,87 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108690 | 7665 | 64 | 2,84 | -0,66 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108691 | 7670 | 57 | 2,73 | -0,68 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108692 | 7581 | 61 | 2,52 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108693 | 7762 | 55 | 2,38 | -0,69 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108694 | 7644 | 44 | 2,20 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108695 | 7711 | 50 | 2,60 | -0,59 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108696 | 7653 | 63 | 2,94 | -0,61 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108697 | 7640 | 65 | 2,56 | -0,70 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108698 | 7605 | 77 | 2,55 | -0,71 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108699 | 7734 | 53 | 2,68 | -0,67 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108700 | 7285 | 57 | 2,45 | -0,66 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108701 | 7711 | 47 | 2,43 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108702 | 7693 | 65 | 2,89 | -0,62 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108703 | 7580 | 87 | 2,93 | -0,85 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108704 | 6850 | 116 | 3,97 | -0,82 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108705 | 7691 | 68 | 2,64 | -0,89 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108706 | 7080 | 73 | 3,37 | -0,69 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108707 | 7137 | 79 | 3,40 | -0,56 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108708 | 7617 | 48 | 2,35 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108709 | 7435 | 67 | 3,01 | -0,62 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108710 | 7555 | 78 | 2,46 | -0,76 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108711 | 7718 | 71 | 2,81 | -0,68 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108712 | 7577 | 73 | 2,70 | -0,57 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108713 | 7783 | 52 | 2,45 | -0,79 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108714 | 7527 | 75 | 3,12 | -0,65 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108715 | 7533 | 69 | 2,54 | -0,77 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108716 | 7683 | 62 | 2,10 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108717 | 7714 | 69 | 2,64 | -0,77 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108718 | 7064 | 63 | 3,15 | -0,66 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108719 | 7710 | 59 | 2,49 | -0,79 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108720 | 7202 | 72 | 3,02 | -0,79 | +