## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4930
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239079 | 11117 | 26 | 3,03 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239080 | 11347 | 23 | 2,38 | -0,43 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239081 | 11211 | 29 | 3,00 | -0,85 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239082 | 11292 | 32 | 3,25 | -0,32 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239083 | 11049 | 27 | 3,27 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239084 | 11080 | 28 | 3,31 | -0,70 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239085 | 11196 | 27 | 3,38 | 0,02 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239086 | 11039 | 30 | 4,47 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239087 | 11116 | 27 | 3,42 | -0,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239088 | 11010 | 24 | 2,84 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239089 | 11164 | 27 | 3,00 | -0,51 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239090 | 11269 | 35 | 4,25 | -0,86 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239091 | 11089 | 25 | 3,38 | -0,32 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239092 | 11322 | 30 | 3,82 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239093 | 11082 | 27 | 4,06 | -0,58 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239094 | 11095 | 31 | 3,05 | -0,64 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239095 | 10922 | 26 | 2,66 | 0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239096 | 11105 | 32 | 3,46 | -0,13 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239097 | 11292 | 34 | 3,52 | -0,03 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239098 | 11192 | 30 | 3,43 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239099 | 10977 | 28 | 3,49 | -0,68 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239100 | 11214 | 22 | 3,27 | -0,43 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239101 | 11167 | 28 | 3,84 | 0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239102 | 10824 | 32 | 3,81 | -0,61 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239103 | 11181 | 31 | 3,27 | -0,67 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239104 | 11080 | 38 | 4,43 | -0,44 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239105 | 11096 | 27 | 3,44 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239106 | 10971 | 27 | 3,19 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239107 | 11230 | 30 | 3,88 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239108 | 11144 | 37 | 4,20 | -1,06 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239109 | 11214 | 26 | 2,89 | 0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239110 | 11228 | 28 | 3,26 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239111 | 11196 | 25 | 2,60 | -0,78 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239112 | 11164 | 29 | 3,40 | -0,44 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239113 | 11219 | 32 | 3,63 | 0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239114 | 10994 | 27 | 3,26 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239115 | 11261 | 26 | 3,61 | 0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239116 | 11076 | 27 | 3,90 | -0,11 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239117 | 11112 | 24 | 2,73 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239118 | 11127 | 29 | 3,20 | -0,45 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239119 | 11082 | 20 | 2,59 | -1,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239120 | 11314 | 31 | 3,42 | -0,57 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239121 | 11227 | 29 | 4,05 | -0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239122 | 11252 | 36 | 4,37 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239123 | 11120 | 28 | 4,39 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239124 | 11298 | 31 | 3,24 | -0,50 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239125 | 11198 | 28 | 3,15 | -0,19 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239126 | 11057 | 25 | 2,55 | -1,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239127 | 11301 | 37 | 3,76 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239128 | 11415 | 30 | 3,44 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239129 | 11132 | 25 | 2,98 | -1,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239130 | 11334 | 29 | 3,38 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239131 | 11304 | 25 | 4,42 | -0,61 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239132 | 11128 | 30 | 3,19 | -1,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239133 | 11087 | 28 | 2,97 | -1,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239134 | 11299 | 28 | 3,13 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239135 | 11114 | 27 | 3,25 | -0,09 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239136 | 11271 | 29 | 3,62 | -0,51 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239137 | 11056 | 29 | 3,82 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239138 | 11096 | 30 | 4,77 | -0,41 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239139 | 11129 | 28 | 3,01 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239140 | 11092 | 30 | 3,52 | -0,48 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239141 | 11289 | 28 | 3,14 | -0,64 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239142 | 11341 | 37 | 4,24 | -0,29 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239143 | 11236 | 26 | 3,03 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239144 | 11137 | 27 | 3,02 | -1,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239145 | 11606 | 32 | 3,87 | -0,41 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239146 | 10782 | 30 | 4,51 | -0,13 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239147 | 11268 | 31 | 3,36 | -0,81 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239148 | 11168 | 29 | 3,03 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239149 | 10692 | 30 | 3,80 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239150 | 11314 | 26 | 2,90 | -0,56 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239151 | 11060 | 28 | 3,47 | -0,41 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239152 | 11147 | 30 | 3,85 | -0,57 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239153 | 11256 | 31 | 4,54 | -0,57 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239154 | 11261 | 30 | 3,09 | -0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239155 | 11192 | 29 | 3,39 | -0,15 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239156 | 11038 | 27 | 2,86 | -0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239157 | 11013 | 30 | 3,85 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239158 | 11070 | 25 | 3,32 | -0,45 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239159 | 11096 | 37 | 4,40 | -0,56 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239160 | 11191 | 31 | 3,96 | -0,53 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239161 | 11078 | 31 | 3,69 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239162 | 11379 | 32 | 3,66 | -0,13 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239163 | 11373 | 30 | 3,26 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239164 | 11193 | 30 | 3,52 | -1,02 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239165 | 11317 | 27 | 3,02 | -0,56 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239166 | 10989 | 24 | 3,28 | -1,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239167 | 11296 | 32 | 4,10 | -0,59 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239168 | 11009 | 32 | 3,61 | -0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239169 | 11426 | 29 | 2,78 | -0,67 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239170 | 11202 | 29 | 3,46 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239171 | 11106 | 27 | 2,94 | -0,82 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239172 | 10606 | 36 | 4,75 | -0,32 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239173 | 11322 | 28 | 3,35 | -0,78 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239174 | 11219 | 26 | 3,43 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239175 | 11048 | 28 | 4,25 | -0,02 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239176 | 11064 | 31 | 3,37 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239177 | 11249 | 30 | 3,70 | 0,02 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239178 | 11241 | 27 | 3,11 | -0,20 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239179 | 11141 | 28 | 3,15 | -0,78 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239180 | 11193 | 29 | 3,65 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239181 | 11153 | 31 | 3,83 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239182 | 11221 | 25 | 2,70 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239183 | 11059 | 32 | 3,78 | -0,84 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239184 | 11067 | 30 | 3,37 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239185 | 11062 | 32 | 3,85 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239186 | 11317 | 32 | 3,89 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239187 | 10994 | 29 | 3,37 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239188 | 11218 | 30 | 3,87 | 0,09 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239189 | 11234 | 26 | 3,75 | 0,18 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239190 | 11217 | 29 | 3,21 | -0,53 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239191 | 10992 | 29 | 3,34 | 0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239192 | 11081 | 25 | 3,16 | -0,20 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239193 | 11089 | 28 | 3,36 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239194 | 11163 | 29 | 4,24 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239195 | 11250 | 25 | 3,43 | -0,76 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239196 | 10948 | 27 | 4,17 | -0,88 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239197 | 11358 | 30 | 3,34 | -0,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239198 | 11047 | 23 | 2,49 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239199 | 10716 | 33 | 4,30 | -0,64 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239200 | 10977 | 29 | 3,03 | 0,05 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239201 | 11231 | 25 | 2,94 | -0,44 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239202 | 11085 | 25 | 3,15 | -0,43 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239203 | 11085 | 27 | 3,86 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239204 | 11020 | 30 | 3,80 | -0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239205 | 11056 | 27 | 3,12 | -0,92 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239206 | 11094 | 26 | 2,93 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239207 | 11244 | 24 | 2,98 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239208 | 11180 | 32 | 3,84 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239209 | 11070 | 28 | 3,47 | -0,57 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239210 | 11159 | 28 | 3,41 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239211 | 11228 | 31 | 4,25 | -0,20 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239212 | 11095 | 24 | 2,53 | -0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239213 | 11189 | 34 | 3,53 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239214 | 11186 | 21 | 2,58 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239215 | 11010 | 22 | 2,59 | -0,58 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239216 | 11074 | 26 | 3,27 | -0,84 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239217 | 11197 | 32 | 3,88 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239218 | 11136 | 29 | 3,69 | -0,35 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239219 | 11181 | 33 | 3,50 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239220 | 11182 | 27 | 3,08 | -0,45 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239221 | 11148 | 25 | 2,79 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239222 | 11175 | 23 | 3,04 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239223 | 11216 | 37 | 4,17 | -0,91 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239224 | 11057 | 31 | 4,11 | -0,36 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239225 | 11167 | 26 | 3,69 | -0,53 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239226 | 11370 | 32 | 3,21 | -0,67 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239227 | 11085 | 26 | 2,74 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239228 | 11032 | 28 | 3,04 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239229 | 10970 | 28 | 3,09 | -0,54 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239230 | 10996 | 28 | 3,52 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239231 | 11141 | 29 | 3,62 | -0,50 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239232 | 11185 | 31 | 3,79 | -0,56 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239233 | 11111 | 27 | 4,07 | -0,02 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239234 | 10994 | 30 | 2,97 | -0,71 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239235 | 11159 | 33 | 4,22 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239236 | 11184 | 25 | 2,97 | -0,05 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239237 | 11227 | 30 | 3,39 | -1,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239238 | 11158 | 28 | 3,57 | -0,59 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239239 | 11020 | 30 | 3,84 | -0,46 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239240 | 11259 | 30 | 3,73 | -0,84 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239241 | 11239 | 27 | 3,19 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239242 | 11081 | 25 | 2,90 | -0,44 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239243 | 10952 | 61 | 3,75 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239244 | 10980 | 34 | 3,36 | -0,91 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239245 | 11250 | 38 | 3,57 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239246 | 11096 | 28 | 3,56 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239247 | 11095 | 28 | 3,34 | -0,36 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239248 | 10943 | 25 | 3,55 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239249 | 11292 | 26 | 3,06 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239250 | 11108 | 27 | 2,90 | -0,71 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239251 | 11261 | 28 | 3,11 | -0,89 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239252 | 11152 | 31 | 4,00 | -0,19 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239253 | 11080 | 31 | 3,71 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239254 | 11048 | 26 | 3,58 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239255 | 11168 | 26 | 3,82 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239256 | 11019 | 30 | 3,10 | -0,71 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239257 | 11258 | 26 | 2,36 | -0,88 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239258 | 11064 | 31 | 3,28 | -0,59 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239259 | 11410 | 29 | 3,17 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239260 | 11013 | 31 | 3,50 | -0,70 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239261 | 11118 | 39 | 3,17 | 0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239262 | 10878 | 34 | 3,87 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239263 | 10893 | 29 | 3,62 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239264 | 11061 | 29 | 2,61 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239265 | 11138 | 37 | 3,15 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239266 | 10947 | 30 | 3,10 | -0,78 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239267 | 11267 | 23 | 2,85 | -0,53 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239268 | 11381 | 29 | 3,59 | -0,85 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239269 | 11226 | 32 | 3,58 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239270 | 10964 | 30 | 3,77 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239271 | 11185 | 26 | 2,69 | -0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239272 | 11194 | 27 | 3,33 | 0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239273 | 11204 | 28 | 3,17 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239274 | 11166 | 35 | 3,89 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239275 | 11224 | 30 | 4,14 | -0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239276 | 11183 | 29 | 3,29 | -0,25 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239277 | 11126 | 26 | 3,64 | -0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239278 | 11112 | 31 | 3,73 | 0,05 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239279 | 11021 | 36 | 4,06 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239280 | 11087 | 25 | 2,98 | 0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239281 | 10968 | 26 | 3,42 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239282 | 11241 | 32 | 3,75 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239283 | 11062 | 26 | 3,41 | -0,51 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239284 | 11160 | 29 | 3,87 | -0,53 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239285 | 11369 | 33 | 3,18 | -0,68 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239286 | 11299 | 35 | 3,86 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239287 | 10994 | 29 | 3,32 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239288 | 11095 | 25 | 2,63 | -0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239289 | 10956 | 29 | 3,74 | -0,62 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239290 | 10993 | 25 | 3,54 | -0,50 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239291 | 11111 | 35 | 4,68 | -0,13 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239292 | 11143 | 26 | 4,02 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239293 | 11338 | 33 | 3,83 | -0,58 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239294 | 11338 | 24 | 2,66 | -0,38 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239295 | 11136 | 27 | 3,19 | -0,37 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239296 | 11027 | 28 | 3,13 | -0,83 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239297 | 11274 | 27 | 3,17 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239298 | 11140 | 30 | 3,48 | -0,45 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239299 | 11173 | 30 | 4,27 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239300 | 11381 | 26 | 3,18 | -0,36 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239301 | 11081 | 28 | 2,98 | 0,06 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239302 | 10918 | 23 | 2,70 | -0,86 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239303 | 11258 | 27 | 3,47 | -0,06 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239304 | 11222 | 27 | 3,69 | -0,20 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239305 | 10984 | 27 | 3,78 | -0,93 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239306 | 11146 | 25 | 3,35 | -0,72 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239307 | 11188 | 25 | 4,31 | -0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239308 | 11287 | 27 | 2,77 | -0,58 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239309 | 11332 | 31 | 3,77 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239310 | 11192 | 22 | 2,78 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239311 | 11110 | 26 | 3,14 | -1,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239312 | 11191 | 28 | 3,14 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239313 | 11224 | 29 | 3,60 | -0,72 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239314 | 10743 | 26 | 3,90 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239315 | 11353 | 28 | 3,16 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239316 | 11199 | 29 | 3,45 | -0,72 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239317 | 11348 | 28 | 3,21 | -0,07 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239318 | 11439 | 31 | 3,25 | -0,60 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239319 | 11143 | 30 | 3,42 | -0,56 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239320 | 11087 | 27 | 3,31 | -0,31 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239321 | 11183 | 31 | 4,00 | -0,51 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239322 | 11306 | 25 | 3,92 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239323 | 11290 | 26 | 2,50 | -1,02 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239324 | 11068 | 29 | 3,10 | -1,12 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239325 | 11257 | 31 | 3,50 | -0,51 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239326 | 11267 | 31 | 3,87 | -0,64 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239327 | 11188 | 27 | 3,39 | -0,13 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239328 | 11270 | 30 | 3,73 | -0,68 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239329 | 11189 | 28 | 4,28 | -0,85 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239330 | 11229 | 32 | 3,78 | -0,22 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239331 | 11286 | 22 | 2,43 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239332 | 11320 | 30 | 3,28 | -0,73 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239333 | 11176 | 29 | 3,30 | -0,31 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239334 | 11327 | 24 | 3,02 | -0,16 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239335 | 11308 | 30 | 3,48 | -0,82 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239336 | 11240 | 28 | 3,60 | -0,35 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239337 | 11264 | 28 | 4,07 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239338 | 11094 | 26 | 2,98 | -0,35 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239339 | 11146 | 27 | 3,21 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239340 | 11170 | 25 | 3,20 | -0,67 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239341 | 11262 | 27 | 3,50 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239342 | 11242 | 28 | 3,74 | -0,70 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239343 | 11261 | 34 | 3,66 | -0,59 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239344 | 11250 | 26 | 3,91 | -1,11 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239345 | 11110 | 30 | 3,30 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239346 | 11151 | 29 | 3,38 | -0,74 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239347 | 11236 | 26 | 3,03 | -0,64 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239348 | 11038 | 36 | 4,06 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239349 | 11140 | 30 | 3,72 | -0,43 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239350 | 11052 | 31 | 3,81 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239351 | 11068 | 26 | 3,69 | -0,89 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239352 | 11327 | 26 | 4,07 | -0,32 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239353 | 11171 | 29 | 3,25 | -0,70 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239354 | 11153 | 29 | 3,20 | -0,47 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239355 | 11327 | 31 | 3,51 | -0,56 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239356 | 11049 | 30 | 3,46 | -0,75 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239357 | 11161 | 25 | 3,35 | -0,72 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239358 | 11248 | 30 | 3,98 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239359 | 11154 | 32 | 4,45 | -1,11 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239360 | 11054 | 26 | 3,15 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239361 | 11232 | 27 | 3,21 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239362 | 11237 | 26 | 3,38 | -0,50 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239363 | 11059 | 27 | 3,21 | -0,71 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239364 | 11048 | 24 | 3,31 | -0,37 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239365 | 11285 | 27 | 3,51 | -0,94 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239366 | 11181 | 27 | 3,91 | -0,20 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239367 | 11137 | 28 | 3,76 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239368 | 11133 | 24 | 2,43 | -0,78 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239369 | 11363 | 32 | 3,48 | -0,46 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239370 | 11110 | 31 | 4,03 | -0,56 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239371 | 11363 | 31 | 3,62 | -0,83 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239372 | 11204 | 27 | 3,50 | -0,49 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239373 | 11262 | 25 | 3,56 | -0,80 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239374 | 11097 | 28 | 4,23 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239375 | 11152 | 26 | 2,68 | -0,47 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239376 | 11332 | 34 | 3,54 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239377 | 11176 | 35 | 3,98 | -0,38 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239378 | 11241 | 34 | 3,92 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239379 | 11297 | 29 | 3,20 | -0,22 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239380 | 11290 | 33 | 3,80 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239381 | 11274 | 31 | 3,61 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239382 | 11047 | 33 | 4,81 | -0,17 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239383 | 11409 | 36 | 3,71 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239384 | 11199 | 29 | 3,43 | -0,38 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239385 | 11376 | 29 | 3,29 | -0,60 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239386 | 11321 | 29 | 3,36 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239387 | 11097 | 29 | 3,35 | -1,09 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239388 | 11385 | 31 | 3,64 | -1,08 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239389 | 11065 | 40 | 4,31 | -1,14 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239390 | 11242 | 33 | 3,66 | -0,46 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239391 | 11109 | 28 | 2,73 | -0,85 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239392 | 11216 | 26 | 3,25 | -0,43 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239393 | 11202 | 34 | 3,61 | -0,66 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239394 | 11137 | 34 | 4,12 | -0,38 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239395 | 11146 | 33 | 4,11 | -0,32 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239396 | 11313 | 32 | 3,97 | -0,34 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239397 | 11324 | 30 | 4,07 | -0,16 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239398 | 11093 | 25 | 2,88 | -0,69 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239399 | 11139 | 28 | 3,12 | -0,79 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239400 | 11238 | 28 | 3,17 | -0,59 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239401 | 11485 | 33 | 3,56 | -0,79 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239402 | 11181 | 30 | 3,46 | -0,95 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239403 | 11179 | 29 | 3,68 | -1,02 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239404 | 11309 | 30 | 3,78 | -1,08 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239405 | 11159 | 26 | 2,79 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239406 | 11180 | 29 | 3,12 | -0,48 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239407 | 10629 | 34 | 4,11 | -0,21 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239408 | 11142 | 34 | 4,04 | -0,13 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239409 | 11135 | 31 | 3,34 | -0,17 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239410 | 10981 | 34 | 3,52 | -0,03 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239411 | 11345 | 30 | 3,41 | -0,73 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239412 | 11063 | 29 | 4,05 | -0,25 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239413 | 11101 | 29 | 3,53 | -0,29 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239414 | 11180 | 31 | 3,54 | -0,66 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239415 | 11250 | 23 | 2,62 | -0,86 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239416 | 11131 | 37 | 3,98 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239417 | 11147 | 29 | 3,33 | -0,61 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239418 | 11247 | 27 | 2,94 | -1,10 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239419 | 11365 | 31 | 3,73 | -1,24 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239420 | 11302 | 31 | 3,37 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239421 | 11161 | 32 | 3,64 | -0,22 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239422 | 11223 | 30 | 3,42 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239423 | 11207 | 32 | 3,73 | -0,26 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239424 | 11113 | 32 | 3,93 | -0,20 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239425 | 11264 | 28 | 3,41 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239426 | 11011 | 34 | 4,65 | 0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239427 | 11033 | 30 | 4,68 | -0,10 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239428 | 11155 | 30 | 3,39 | -0,68 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239429 | 11006 | 30 | 3,36 | -0,38 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239430 | 11303 | 31 | 3,46 | -0,79 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239431 | 11227 | 25 | 2,92 | -0,60 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239432 | 11343 | 24 | 3,13 | -0,80 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239433 | 10851 | 35 | 4,18 | -0,97 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239434 | 11277 | 29 | 3,04 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239435 | 11297 | 31 | 3,50 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239436 | 11286 | 30 | 3,16 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239437 | 11142 | 25 | 3,21 | -0,44 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239438 | 11236 | 27 | 3,30 | -0,22 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239439 | 11362 | 30 | 3,86 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239440 | 11255 | 24 | 3,15 | -0,19 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239441 | 11346 | 28 | 3,04 | -0,47 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239442 | 11195 | 27 | 2,91 | -0,74 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239443 | 11353 | 32 | 3,53 | -0,37 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239444 | 11124 | 28 | 3,32 | -0,69 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239445 | 11446 | 30 | 3,61 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239446 | 11225 | 33 | 3,82 | -0,51 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239447 | 11373 | 40 | 4,13 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239448 | 11359 | 32 | 3,26 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239449 | 11333 | 33 | 3,47 | -0,70 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239450 | 11354 | 34 | 3,62 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239451 | 11400 | 32 | 2,98 | -0,75 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239452 | 11109 | 33 | 3,22 | -0,71 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239453 | 11321 | 31 | 3,22 | -0,47 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239454 | 11004 | 32 | 3,52 | -0,52 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239455 | 11582 | 29 | 4,46 | -0,66 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239456 | 11111 | 34 | 3,38 | -0,18 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239457 | 11303 | 29 | 2,88 | -0,17 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239458 | 11351 | 29 | 2,75 | -1,29 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239459 | 11073 | 30 | 3,30 | -1,25 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239460 | 11288 | 32 | 3,32 | -0,91 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239461 | 11199 | 36 | 3,47 | -0,81 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239462 | 11324 | 28 | 3,74 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239463 | 11033 | 26 | 2,69 | -0,08 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239464 | 11264 | 31 | 3,16 | -0,49 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239465 | 11255 | 33 | 3,43 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239466 | 11205 | 31 | 3,27 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239467 | 11126 | 31 | 3,33 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239468 | 11411 | 33 | 3,63 | -0,32 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239469 | 11105 | 28 | 3,77 | 0,10 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239470 | 11358 | 27 | 4,55 | -0,83 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239471 | 11213 | 32 | 3,12 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239472 | 11237 | 28 | 2,89 | -0,26 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239473 | 11237 | 32 | 2,95 | -0,91 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239474 | 11110 | 34 | 3,53 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239475 | 11350 | 33 | 3,38 | -1,13 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239476 | 11092 | 24 | 3,21 | -1,24 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239477 | 11260 | 36 | 2,83 | -0,74 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239478 | 11275 | 27 | 2,47 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239479 | 11117 | 27 | 2,72 | -0,31 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239480 | 11282 | 31 | 3,25 | 0,07 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239481 | 11418 | 28 | 2,96 | -0,87 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239482 | 11263 | 30 | 3,11 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239483 | 11209 | 34 | 3,65 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239484 | 11091 | 31 | 3,59 | -0,33 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239485 | 11057 | 31 | 2,87 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239486 | 11165 | 29 | 2,80 | -0,42 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239487 | 11878 | 38 | 3,33 | -0,52 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239488 | 11084 | 37 | 3,68 | -0,81 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239489 | 11433 | 40 | 4,06 | -0,39 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239490 | 11407 | 30 | 3,27 | -0,71 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239491 | 11396 | 35 | 4,05 | -0,91 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239492 | 11301 | 31 | 3,22 | -0,50 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239493 | 11211 | 30 | 3,24 | -0,05 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239494 | 11160 | 29 | 3,06 | -0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239495 | 11208 | 28 | 2,70 | -0,19 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239496 | 11201 | 35 | 4,26 | 0,03 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239497 | 11224 | 33 | 3,51 | -0,28 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239498 | 11132 | 31 | 3,86 | -0,04 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239499 | 11024 | 31 | 3,99 | 0,01 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239500 | 11276 | 35 | 3,37 | -0,24 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239501 | 11397 | 28 | 2,70 | -0,23 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239502 | 11233 | 31 | 3,04 | -0,98 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239503 | 11358 | 29 | 3,01 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239504 | 11199 | 33 | 3,70 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239505 | 11217 | 26 | 3,00 | -1,19 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239506 | 11331 | 31 | 3,93 | -1,13 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239507 | 11458 | 31 | 3,17 | -0,31 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239508 | 11153 | 29 | 2,81 | -0,82 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239509 | 11376 | 35 | 3,69 | -0,69 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239510 | 11305 | 41 | 3,58 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239511 | 11175 | 26 | 3,02 | -0,68 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239512 | 11322 | 35 | 3,82 | 0,01 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239513 | 11333 | 34 | 3,85 | -0,48 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239514 | 11285 | 33 | 4,27 | -0,52 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239515 | 11206 | 31 | 2,96 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239516 | 11354 | 35 | 3,34 | -0,92 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239517 | 11307 | 27 | 2,75 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239518 | 11203 | 32 | 3,66 | -0,48 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239519 | 11363 | 35 | 3,76 | -0,29 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239520 | 11356 | 33 | 3,66 | -0,93 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239521 | 11236 | 28 | 2,48 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239522 | 11340 | 29 | 3,09 | -0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239523 | 11249 | 29 | 2,91 | 0,02 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239524 | 11169 | 31 | 3,28 | -0,32 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239525 | 11273 | 29 | 3,20 | -0,55 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239526 | 11304 | 35 | 3,60 | -0,40 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239527 | 11239 | 31 | 3,52 | -0,24 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239528 | 11304 | 30 | 3,65 | -0,88 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239529 | 11191 | 32 | 3,28 | -0,48 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239530 | 11302 | 29 | 2,99 | -0,30 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239531 | 11330 | 28 | 3,16 | 0,17 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239532 | 11258 | 29 | 3,09 | -0,51 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239533 | 11155 | 33 | 3,65 | -0,35 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239534 | 11238 | 34 | 3,74 | -0,92 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239535 | 11178 | 33 | 3,82 | -0,77 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239536 | 11219 | 31 | 3,18 | -0,24 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239537 | 11345 | 29 | 2,63 | -1,14 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239538 | 11284 | 28 | 3,05 | -0,55 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239539 | 11517 | 31 | 2,38 | -0,78 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239540 | 11449 | 32 | 3,61 | -0,30 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239541 | 11194 | 28 | 3,36 | 0,09 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239542 | 11094 | 26 | 3,76 | -0,76 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239543 | 11428 | 32 | 3,39 | -0,28 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239544 | 11314 | 31 | 2,94 | -0,70 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239545 | 11465 | 39 | 3,51 | -1,17 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239546 | 11445 | 32 | 3,32 | -0,71 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239547 | 11324 | 29 | 3,25 | -0,38 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239548 | 11309 | 33 | 4,10 | -0,13 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239549 | 11287 | 33 | 3,45 | -0,14 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239550 | 11763 | 27 | 2,42 | 0,07 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239551 | 11321 | 28 | 2,31 | -0,88 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239552 | 11228 | 32 | 3,37 | -0,19 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239553 | 11333 | 29 | 2,86 | -0,30 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239554 | 11271 | 36 | 3,44 | -0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239555 | 11094 | 30 | 3,61 | 0,01 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239556 | 11305 | 34 | 4,52 | -0,50 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239557 | 11365 | 33 | 2,94 | -0,59 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239558 | 11169 | 32 | 2,81 | -1,11 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239559 | 11354 | 36 | 3,50 | -0,82 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239560 | 10999 | 34 | 4,59 | -0,07 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239561 | 11230 | 29 | 3,80 | -0,40 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239562 | 11167 | 32 | 3,01 | -0,81 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239563 | 11185 | 38 | 3,20 | -0,33 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239564 | 11257 | 29 | 2,90 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239565 | 11216 | 28 | 3,12 | -0,00 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239566 | 11128 | 30 | 3,29 | -0,53 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239567 | 11283 | 31 | 3,28 | -0,73 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239568 | 11169 | 26 | 3,18 | -0,42 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239569 | 11415 | 27 | 3,28 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239570 | 11458 | 29 | 2,70 | -1,18 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239571 | 11213 | 35 | 3,67 | -0,71 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239572 | 11118 | 35 | 3,36 | -0,39 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239573 | 11173 | 35 | 3,82 | -0,26 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239574 | 11738 | 31 | 3,04 | -0,62 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239575 | 10927 | 28 | 4,35 | -0,38 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239576 | 11114 | 27 | 2,36 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239577 | 11096 | 33 | 2,97 | -0,44 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239578 | 11332 | 35 | 3,48 | -0,31 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239579 | 11252 | 32 | 3,15 | -0,63 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239580 | 11102 | 30 | 3,42 | -0,87 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239581 | 11213 | 29 | 3,37 | -0,35 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239582 | 11353 | 28 | 3,28 | -0,32 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239583 | 11244 | 33 | 3,19 | -0,28 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239584 | 11521 | 28 | 2,25 | -0,68 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239585 | 11264 | 35 | 3,29 | -0,69 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239586 | 11060 | 30 | 3,43 | -0,78 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239587 | 12277 | 38 | 3,89 | -0,55 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239588 | 11142 | 33 | 3,69 | -0,68 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239589 | 11209 | 33 | 4,38 | -1,22 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239590 | 11136 | 32 | 2,97 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239591 | 11268 | 30 | 2,99 | -0,12 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239592 | 11507 | 38 | 3,78 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239593 | 11244 | 33 | 3,34 | -0,50 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239594 | 11244 | 32 | 3,12 | -1,12 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239595 | 11134 | 27 | 2,99 | -0,67 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239596 | 11324 | 30 | 3,58 | -0,29 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239597 | 11342 | 35 | 4,94 | -0,10 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239598 | 11146 | 25 | 2,44 | -1,03 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239599 | 11309 | 25 | 2,59 | -0,31 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239600 | 11305 | 33 | 3,39 | -0,73 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239601 | 11079 | 34 | 3,58 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239602 | 11352 | 27 | 3,06 | -1,02 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239603 | 11099 | 30 | 3,77 | -0,78 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239604 | 11245 | 32 | 3,01 | -0,80 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239605 | 11282 | 29 | 2,68 | 0,00 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239606 | 11287 | 39 | 2,83 | -0,23 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239607 | 11460 | 31 | 3,15 | -0,10 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239608 | 11598 | 32 | 3,54 | -0,28 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239609 | 11156 | 31 | 3,61 | -0,82 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239610 | 11181 | 28 | 3,64 | -0,28 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239611 | 11390 | 35 | 3,30 | -0,25 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239612 | 11189 | 36 | 3,55 | -0,48 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239613 | 11236 | 35 | 3,46 | -0,32 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239614 | 11193 | 24 | 2,61 | -0,55 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239615 | 11157 | 28 | 3,09 | -0,64 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239616 | 11203 | 28 | 2,95 | -0,91 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239617 | 11369 | 34 | 3,36 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239618 | 11501 | 29 | 3,14 | -0,60 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239619 | 11442 | 32 | 3,29 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239620 | 11314 | 27 | 2,89 | -0,50 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239621 | 11332 | 30 | 3,38 | -0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239622 | 11324 | 26 | 3,39 | 0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239623 | 11244 | 28 | 3,90 | -0,67 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239624 | 11241 | 27 | 3,26 | -0,12 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239625 | 11084 | 25 | 2,48 | -0,62 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239626 | 11472 | 22 | 2,32 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239627 | 11181 | 26 | 2,87 | -0,24 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239628 | 11310 | 29 | 3,87 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239629 | 11408 | 27 | 3,00 | -0,52 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239630 | 11284 | 32 | 4,08 | -0,88 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239631 | 11333 | 27 | 2,35 | -1,14 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239632 | 11173 | 28 | 3,14 | -0,06 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239633 | 11161 | 32 | 3,23 | -0,37 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239634 | 11196 | 29 | 3,17 | -0,33 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239635 | 11283 | 35 | 3,78 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239636 | 11136 | 27 | 3,56 | -0,30 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239637 | 11111 | 32 | 3,96 | -0,18 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239638 | 11000 | 30 | 4,43 | -0,40 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239639 | 11488 | 32 | 2,86 | -0,92 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239640 | 11134 | 32 | 2,80 | -1,01 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239641 | 11187 | 33 | 3,27 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239642 | 11352 | 34 | 3,36 | -0,81 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239643 | 11208 | 31 | 3,50 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239644 | 11263 | 25 | 2,94 | -0,47 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239645 | 11315 | 32 | 4,30 | -0,69 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239646 | 11445 | 33 | 3,43 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239647 | 11203 | 35 | 3,84 | -0,62 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239648 | 11168 | 24 | 2,52 | -0,85 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239649 | 11474 | 28 | 2,80 | -0,49 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239650 | 11268 | 30 | 3,27 | -0,56 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239651 | 11367 | 23 | 2,76 | -0,27 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239652 | 11099 | 40 | 4,44 | -0,09 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239653 | 10716 | 27 | 2,98 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239654 | 11385 | 33 | 3,11 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239655 | 11340 | 37 | 3,64 | -0,60 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239656 | 11231 | 27 | 2,79 | -0,42 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239657 | 11486 | 31 | 3,60 | -0,82 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239658 | 10948 | 26 | 3,54 | 0,13 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239659 | 11182 | 25 | 2,34 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239660 | 11460 | 32 | 3,40 | -0,22 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239661 | 11474 | 36 | 3,54 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239662 | 11429 | 29 | 2,89 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239663 | 11323 | 27 | 3,01 | 0,01 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239664 | 11243 | 29 | 3,88 | -0,44 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239665 | 11303 | 28 | 3,85 | -0,11 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239666 | 11255 | 32 | 3,31 | -0,12 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239667 | 11533 | 41 | 3,75 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239668 | 11159 | 29 | 3,05 | -0,41 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239669 | 11382 | 34 | 3,48 | -0,40 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239670 | 11213 | 37 | 4,21 | -0,75 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239671 | 11566 | 28 | 3,23 | -0,68 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239672 | 11352 | 39 | 4,98 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239673 | 11476 | 37 | 3,77 | -0,15 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239674 | 11249 | 26 | 2,47 | -1,15 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239675 | 11264 | 30 | 3,19 | -0,67 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239676 | 11320 | 28 | 2,63 | -0,23 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239677 | 11281 | 30 | 3,38 | -0,58 | +
22.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239678 | 11245 | 29 | 3,04 | -0,89 | +