## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4937
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
21.04.2026 | OOM201 | V 126501 | 17586 | 160 | 7,20 | -0,97 | 17258 | 149 | 7,34 | -0,94 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126502 | 17167 | 167 | 7,14 | -1,17 | 17600 | 177 | 7,02 | -1,18 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126503 | 17020 | 165 | 7,38 | -1,07 | 17033 | 151 | 7,43 | -1,06 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126504 | 18331 | 205 | 7,06 | -1,31 | 16948 | 234 | 8,18 | -1,54 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126505 | 16912 | 171 | 7,87 | -1,09 | 17274 | 134 | 7,64 | -0,87 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126506 | 18280 | 117 | 6,67 | -0,74 | 18713 | 147 | 6,62 | -0,85 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126507 | 17207 | 138 | 7,52 | -0,91 | 17217 | 137 | 7,49 | -0,89 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126508 | 17964 | 346 | 6,90 | -1,28 | 17133 | 348 | 7,42 | -1,16 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126509 | 17423 | 349 | 7,08 | -1,00 | 17350 | 348 | 7,11 | -0,97 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126510 | 18138 | 349 | 6,54 | -1,02 | 18379 | 350 | 6,42 | -1,15 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126511 | 17378 | 350 | 7,30 | -1,10 | 17597 | 350 | 7,10 | -1,12 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126512 | 17634 | 350 | 7,30 | -1,25 | 17842 | 349 | 7,24 | -1,24 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126513 | 17684 | 349 | 6,72 | -0,72 | 17123 | 342 | 7,22 | -0,91 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126514 | 17559 | 342 | 7,31 | -0,91 | 17166 | 346 | 7,68 | -1,06 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126515 | 17311 | 346 | 7,47 | -1,16 | 17667 | 350 | 7,35 | -1,05 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126516 | 17736 | 350 | 7,22 | -1,33 | 17618 | 347 | 7,12 | -1,30 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126517 | 17068 | 350 | 7,42 | -0,86 | 17682 | 343 | 7,06 | -0,92 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126518 | 17745 | 350 | 6,61 | -0,84 | 16857 | 346 | 7,09 | -0,97 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126519 | 17070 | 344 | 7,34 | -0,92 | 16628 | 349 | 7,64 | -1,05 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126520 | 17467 | 350 | 7,16 | -1,21 | 17644 | 350 | 7,03 | -1,18 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126521 | 17840 | 345 | 6,74 | -0,88 | 17870 | 348 | 6,98 | -1,08 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126522 | 17621 | 348 | 7,20 | -1,00 | 17653 | 345 | 7,11 | -0,98 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126523 | 17543 | 349 | 7,08 | -1,04 | 16799 | 345 | 7,48 | -1,12 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126524 | 17404 | 349 | 7,09 | -1,03 | 17837 | 349 | 6,92 | -1,14 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126525 | 18114 | 348 | 6,64 | -0,78 | 17280 | 349 | 6,88 | -0,74 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126526 | 17691 | 348 | 6,54 | -0,64 | 17708 | 345 | 6,50 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126527 | 17993 | 348 | 7,16 | -1,40 | 17554 | 349 | 7,54 | -1,46 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126528 | 17207 | 350 | 7,82 | -1,12 | 17666 | 348 | 7,91 | -1,07 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126529 | 17807 | 347 | 7,29 | -1,16 | 17894 | 347 | 7,34 | -1,26 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126530 | 17855 | 348 | 7,12 | -1,32 | 17801 | 349 | 7,28 | -1,27 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126531 | 18055 | 350 | 7,27 | -1,42 | 17805 | 348 | 7,39 | -1,23 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126532 | 16828 | 350 | 7,22 | -0,66 | 17530 | 343 | 7,07 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126533 | 17459 | 347 | 6,95 | -0,78 | 17256 | 346 | 6,96 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126534 | 17329 | 344 | 7,14 | -0,64 | 16483 | 346 | 7,50 | -0,71 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126535 | 17758 | 349 | 6,79 | -1,10 | 17120 | 347 | 7,29 | -1,06 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126536 | 17763 | 350 | 6,73 | -0,84 | 17396 | 346 | 7,13 | -0,86 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126537 | 16521 | 346 | 7,79 | -1,15 | 16908 | 347 | 7,87 | -1,35 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126538 | 17107 | 347 | 7,52 | -1,13 | 17498 | 350 | 7,27 | -1,10 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126539 | 18183 | 348 | 6,94 | -1,93 | 17923 | 350 | 7,11 | -2,11 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126540 | 17837 | 348 | 6,76 | -0,84 | 17592 | 344 | 7,06 | -0,85 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126541 | 16739 | 348 | 7,27 | -0,78 | 17044 | 347 | 7,12 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126542 | 17688 | 342 | 6,54 | -0,64 | 17789 | 349 | 6,58 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126543 | 17970 | 346 | 6,90 | -0,88 | 17262 | 345 | 7,60 | -1,10 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126544 | 17050 | 344 | 7,41 | -0,70 | 16653 | 346 | 7,70 | -0,78 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126545 | 17498 | 346 | 7,01 | -0,65 | 17531 | 341 | 6,96 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126546 | 17326 | 339 | 7,40 | -1,05 | 17106 | 346 | 7,56 | -1,17 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126547 | 17231 | 350 | 7,16 | -0,72 | 16993 | 346 | 7,36 | -0,83 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126548 | 16706 | 347 | 7,21 | -0,65 | 17402 | 347 | 6,83 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126549 | 17411 | 347 | 7,13 | -0,84 | 17429 | 337 | 6,91 | -0,89 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126550 | 17269 | 348 | 7,38 | -0,83 | 17426 | 341 | 7,36 | -0,72 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126551 | 17484 | 348 | 7,34 | -1,15 | 17392 | 346 | 7,69 | -1,17 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126552 | 17859 | 350 | 7,01 | -0,84 | 17348 | 341 | 7,03 | -0,73 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126553 | 17513 | 334 | 7,27 | -0,88 | 17911 | 347 | 7,26 | -0,96 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126554 | 17407 | 344 | 7,03 | -0,89 | 17346 | 344 | 7,11 | -0,87 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126555 | 17336 | 349 | 7,00 | -1,05 | 17351 | 349 | 7,11 | -1,05 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126556 | 17753 | 350 | 6,71 | -1,12 | 17577 | 348 | 6,76 | -1,00 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126557 | 17051 | 339 | 7,04 | -0,72 | 16472 | 349 | 7,25 | -0,79 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126558 | 17585 | 348 | 7,29 | -1,70 | 17580 | 347 | 7,45 | -1,87 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126559 | 16879 | 343 | 7,73 | -0,91 | 16756 | 347 | 7,91 | -0,88 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126560 | 17357 | 350 | 7,36 | -1,33 | 17430 | 348 | 7,54 | -1,19 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126561 | 17605 | 346 | 7,16 | -0,83 | 17400 | 344 | 7,14 | -0,76 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126562 | 17466 | 349 | 6,92 | -1,07 | 16203 | 346 | 7,89 | -1,28 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126563 | 17476 | 343 | 6,63 | -0,40 | 17357 | 350 | 7,02 | -0,48 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126564 | 17273 | 350 | 7,08 | -1,26 | 17249 | 347 | 7,08 | -1,33 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126565 | 17621 | 347 | 6,75 | -0,61 | 17304 | 346 | 6,85 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126566 | 17150 | 346 | 7,32 | -0,55 | 17872 | 349 | 7,03 | -0,67 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126567 | 17142 | 348 | 7,42 | -1,13 | 17642 | 347 | 7,26 | -1,00 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126568 | 17782 | 347 | 7,12 | -1,91 | 17596 | 347 | 7,39 | -2,07 | +
21.04.2026 | OOM201 | V 126569 | 17277 | 344 | 7,28 | -0,63 | 17384 | 346 | 7,07 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126570 | 17776 | 350 | 7,06 | -0,76 | 16977 | 346 | 7,63 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126571 | 17625 | 341 | 6,88 | -0,75 | 17379 | 349 | 7,16 | -0,72 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126572 | 17839 | 344 | 6,84 | -0,56 | 16841 | 345 | 7,46 | -0,55 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126573 | 16818 | 347 | 7,57 | -0,66 | 16563 | 346 | 7,65 | -0,62 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126574 | 16922 | 349 | 7,75 | -0,56 | 17438 | 348 | 7,66 | -0,56 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126575 | 16432 | 348 | 8,48 | -1,06 | 17321 | 349 | 8,00 | -0,96 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126576 | 17743 | 349 | 7,21 | -2,09 | 17780 | 350 | 7,04 | -1,91 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126577 | 17904 | 349 | 7,09 | -0,57 | 16938 | 349 | 7,60 | -0,61 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126578 | 17566 | 346 | 7,41 | -0,79 | 16910 | 344 | 7,52 | -0,63 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126579 | 16830 | 348 | 7,25 | -0,55 | 17268 | 349 | 7,22 | -0,83 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126580 | 18130 | 347 | 6,84 | -1,67 | 17098 | 345 | 7,33 | -1,67 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126581 | 17611 | 350 | 7,16 | -2,59 | 17577 | 350 | 7,03 | -2,36 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126582 | 16674 | 342 | 7,81 | -0,34 | 17260 | 343 | 7,61 | -0,33 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126583 | 17342 | 346 | 7,02 | -0,71 | 17007 | 346 | 7,37 | -0,66 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126584 | 18109 | 346 | 7,04 | -0,78 | 16937 | 348 | 7,46 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126585 | 17448 | 347 | 7,66 | -0,70 | 17377 | 350 | 7,85 | -0,71 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126586 | 17478 | 342 | 7,26 | -0,71 | 17245 | 350 | 7,31 | -0,62 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126587 | 17343 | 346 | 7,17 | -0,52 | 17297 | 343 | 7,14 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126588 | 16999 | 350 | 7,45 | -0,61 | 16816 | 343 | 7,68 | -0,56 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126589 | 17235 | 344 | 7,24 | -0,65 | 17035 | 348 | 7,42 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126590 | 17412 | 345 | 8,04 | -0,82 | 17701 | 349 | 8,01 | -0,82 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126591 | 16281 | 347 | 8,33 | -0,68 | 16744 | 348 | 7,97 | -0,80 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126592 | 17742 | 349 | 7,70 | -1,00 | 17372 | 347 | 7,72 | -0,95 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126593 | 17753 | 344 | 7,38 | -0,74 | 16986 | 348 | 8,01 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126594 | 17505 | 114 | 7,16 | -0,94 | 17567 | 102 | 6,95 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126595 | 17435 | 74 | 6,54 | -0,53 | 17614 | 112 | 6,65 | -0,91 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126596 | 17400 | 118 | 7,68 | -1,13 | 16830 | 109 | 7,71 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126597 | 17709 | 101 | 7,13 | -0,74 | 17987 | 120 | 7,31 | -0,90 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126598 | 17315 | 88 | 7,35 | -0,48 | 17864 | 91 | 7,04 | -0,51 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126599 | 16744 | 97 | 7,77 | -0,76 | 16848 | 89 | 7,62 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126600 | 17277 | 118 | 7,54 | -0,56 | 17804 | 117 | 7,33 | -0,62 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126601 | 17898 | 347 | 6,94 | -0,84 | 18001 | 347 | 6,67 | -0,88 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126602 | 17747 | 347 | 6,60 | -0,74 | 17396 | 346 | 7,18 | -2,21 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126603 | 17361 | 349 | 7,46 | -0,87 | 16855 | 344 | 7,50 | -0,84 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126604 | 17684 | 345 | 7,01 | -0,47 | 17950 | 345 | 7,18 | -0,65 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126605 | 17382 | 349 | 7,09 | -0,47 | 17950 | 343 | 6,85 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126606 | 16780 | 344 | 7,94 | -0,61 | 16940 | 343 | 7,77 | -0,57 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126607 | 17382 | 348 | 7,28 | -0,68 | 17907 | 343 | 7,10 | -0,74 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126608 | 17655 | 115 | 7,46 | -1,06 | 18096 | 82 | 7,04 | -0,94 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126609 | 17062 | 91 | 7,17 | -0,83 | 17722 | 87 | 7,00 | -0,93 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126610 | 17218 | 71 | 6,86 | -0,68 | 16794 | 117 | 7,64 | -2,39 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126611 | 16947 | 84 | 6,96 | -0,61 | 16591 | 115 | 7,54 | -1,11 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126612 | 17595 | 96 | 6,77 | -0,62 | 17922 | 170 | 6,85 | -1,81 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126613 | 17304 | 343 | 6,68 | -0,58 | 17137 | 344 | 7,04 | -0,64 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126614 | 17512 | 342 | 6,60 | -0,56 | 17580 | 347 | 6,70 | -0,81 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126615 | 16972 | 349 | 6,49 | -0,66 | 17795 | 350 | 7,13 | -2,71 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126616 | 17461 | 341 | 6,64 | -0,66 | 17100 | 350 | 6,77 | -0,67 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126617 | 17034 | 344 | 8,10 | -1,27 | 17762 | 340 | 7,77 | -1,37 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126618 | 17430 | 344 | 6,98 | -1,12 | 17378 | 349 | 7,32 | -2,06 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126619 | 17872 | 350 | 6,39 | -0,76 | 17387 | 348 | 7,22 | -1,35 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126620 | 17450 | 343 | 7,10 | -0,76 | 18040 | 348 | 7,48 | -2,40 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126621 | 17978 | 105 | 6,55 | -0,64 | 17471 | 86 | 6,76 | -0,54 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126622 | 17429 | 69 | 6,84 | -0,81 | 18087 | 82 | 6,28 | -1,00 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126623 | 16903 | 87 | 6,69 | -0,29 | 17318 | 75 | 6,53 | -0,36 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126624 | 17162 | 83 | 6,82 | -0,43 | 17569 | 144 | 7,13 | -1,44 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126625 | 16970 | 81 | 6,98 | -0,62 | 17511 | 91 | 7,06 | -0,79 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126626 | 17511 | 98 | 7,17 | -0,48 | 17491 | 171 | 7,41 | -0,92 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126627 | 18006 | 104 | 6,85 | -0,89 | 17239 | 79 | 7,09 | -0,77 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126628 | 17310 | 80 | 6,63 | -0,53 | 17612 | 71 | 6,38 | -0,45 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126629 | 16368 | 209 | 7,88 | -1,25 | 17060 | 239 | 7,86 | -1,71 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126630 | 17456 | 96 | 7,30 | -0,64 | 17607 | 119 | 7,56 | -0,70 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126631 | 17297 | 93 | 7,26 | -1,28 | 17373 | 155 | 7,58 | -1,59 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126632 | 17890 | 348 | 6,84 | -1,04 | 17712 | 350 | 7,06 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126633 | 17227 | 350 | 7,26 | -1,17 | 17375 | 349 | 7,23 | -1,19 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126634 | 17646 | 350 | 6,58 | -0,99 | 17283 | 345 | 6,98 | -1,15 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126635 | 17266 | 347 | 7,03 | -1,10 | 16617 | 349 | 7,52 | -1,13 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126636 | 17946 | 349 | 7,09 | -1,16 | 17161 | 345 | 7,67 | -1,28 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126637 | 17654 | 350 | 7,25 | -0,98 | 17732 | 345 | 7,20 | -1,12 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126638 | 17772 | 349 | 6,99 | -1,09 | 17677 | 349 | 7,13 | -1,21 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126639 | 16960 | 349 | 7,51 | -1,26 | 17193 | 347 | 7,40 | -1,21 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126640 | 17137 | 346 | 7,58 | -1,24 | 16983 | 348 | 7,43 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126641 | 18320 | 346 | 6,58 | -0,97 | 17729 | 350 | 6,98 | -1,14 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126642 | 17634 | 349 | 6,87 | -1,29 | 17379 | 347 | 6,99 | -1,35 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126643 | 17193 | 343 | 6,82 | -0,87 | 17218 | 347 | 6,96 | -1,08 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126644 | 17733 | 349 | 7,29 | -1,64 | 17488 | 346 | 7,49 | -1,61 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126645 | 17174 | 349 | 7,13 | -0,86 | 17932 | 348 | 7,17 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126646 | 17931 | 349 | 7,25 | -1,53 | 17766 | 349 | 7,28 | -1,57 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126647 | 17359 | 349 | 7,43 | -1,24 | 17546 | 346 | 7,30 | -1,53 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126648 | 17469 | 347 | 7,45 | -1,29 | 17127 | 347 | 7,59 | -1,18 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126649 | 16815 | 346 | 7,42 | -0,95 | 18006 | 349 | 6,80 | -1,02 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126650 | 17603 | 345 | 6,70 | -0,87 | 17217 | 349 | 6,90 | -1,03 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126651 | 17811 | 350 | 7,03 | -0,84 | 17218 | 344 | 7,13 | -0,95 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126652 | 17256 | 349 | 7,64 | -1,24 | 17530 | 350 | 7,50 | -1,27 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126653 | 17137 | 350 | 7,50 | -1,13 | 17146 | 348 | 7,57 | -1,05 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126654 | 17375 | 349 | 7,05 | -0,84 | 17726 | 347 | 6,86 | -0,93 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126655 | 17411 | 349 | 7,22 | -0,90 | 17171 | 344 | 7,38 | -1,02 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126656 | 18337 | 348 | 6,56 | -0,97 | 18104 | 349 | 6,77 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126657 | 17585 | 348 | 6,82 | -0,84 | 17362 | 350 | 7,05 | -0,84 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126658 | 17285 | 348 | 6,92 | -0,91 | 17643 | 347 | 6,81 | -1,09 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126659 | 17427 | 350 | 7,35 | -1,21 | 17034 | 348 | 7,53 | -1,06 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126660 | 18283 | 347 | 7,11 | -1,41 | 18111 | 350 | 7,21 | -1,46 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126661 | 17291 | 347 | 7,28 | -1,07 | 17026 | 345 | 7,64 | -1,01 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126662 | 17709 | 350 | 7,09 | -0,90 | 17307 | 348 | 7,37 | -1,01 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126663 | 17895 | 348 | 7,41 | -0,83 | 17488 | 343 | 7,69 | -0,93 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126664 | 17739 | 348 | 6,87 | -0,91 | 17501 | 347 | 7,03 | -0,97 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126665 | 17824 | 349 | 6,79 | -0,82 | 17446 | 350 | 7,19 | -0,81 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126666 | 16594 | 348 | 7,60 | -0,87 | 17326 | 348 | 6,97 | -0,85 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126667 | 17018 | 350 | 7,69 | -1,56 | 17316 | 348 | 7,42 | -1,50 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126668 | 17220 | 347 | 8,50 | -0,86 | 17843 | 349 | 8,18 | -1,06 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126669 | 17074 | 348 | 8,49 | -1,16 | 17695 | 350 | 8,14 | -0,95 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126670 | 17774 | 349 | 7,88 | -1,02 | 18135 | 350 | 7,74 | -0,92 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126671 | 16609 | 348 | 9,02 | -1,17 | 17607 | 346 | 8,57 | -1,27 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126672 | 18120 | 350 | 6,54 | -0,96 | 18135 | 348 | 6,69 | -0,83 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126673 | 17097 | 344 | 6,87 | -0,75 | 17332 | 347 | 6,68 | -0,73 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126674 | 17343 | 349 | 6,68 | -0,96 | 17790 | 343 | 6,44 | -0,93 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126675 | 17416 | 343 | 6,53 | -0,69 | 17135 | 348 | 6,63 | -0,77 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126676 | 18434 | 349 | 8,04 | -1,03 | 18122 | 350 | 8,22 | -1,18 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126677 | 17315 | 344 | 7,01 | -0,90 | 17476 | 347 | 6,81 | -0,89 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126678 | 17304 | 349 | 7,37 | -1,00 | 16809 | 347 | 7,84 | -1,22 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126679 | 18035 | 348 | 7,06 | -0,76 | 17696 | 348 | 7,19 | -0,85 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126680 | 16662 | 345 | 7,34 | -0,88 | 17279 | 344 | 7,06 | -0,80 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126681 | 17832 | 347 | 6,89 | -0,89 | 17253 | 348 | 7,32 | -0,91 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126682 | 17304 | 347 | 7,08 | -0,79 | 16203 | 346 | 7,72 | -0,99 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126683 | 17003 | 350 | 7,09 | -0,97 | 17368 | 350 | 6,86 | -0,87 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126684 | 16859 | 348 | 7,83 | -1,14 | 16746 | 350 | 8,03 | -1,28 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126685 | 17117 | 349 | 7,05 | -0,75 | 16908 | 349 | 7,32 | -0,83 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126686 | 17941 | 348 | 6,98 | -1,06 | 16871 | 350 | 7,60 | -1,14 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126687 | 17514 | 345 | 7,11 | -0,88 | 17199 | 349 | 7,43 | -1,07 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126688 | 18080 | 350 | 7,07 | -1,21 | 18191 | 346 | 7,10 | -1,25 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126689 | 17751 | 349 | 7,00 | -1,06 | 17860 | 348 | 6,85 | -0,98 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126690 | 17984 | 350 | 6,69 | -1,08 | 18053 | 346 | 6,72 | -1,17 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126691 | 17119 | 348 | 7,32 | -1,32 | 16590 | 346 | 7,58 | -1,16 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126692 | 17353 | 346 | 7,72 | -1,27 | 18039 | 350 | 7,34 | -1,23 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126693 | 17747 | 349 | 6,85 | -0,96 | 17343 | 350 | 7,21 | -1,03 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126694 | 17797 | 347 | 7,12 | -0,97 | 17501 | 347 | 7,22 | -1,13 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126695 | 17088 | 347 | 7,52 | -1,24 | 16604 | 348 | 7,99 | -1,32 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126696 | 18231 | 350 | 6,70 | -1,40 | 17543 | 349 | 7,12 | -1,51 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126697 | 17694 | 345 | 6,90 | -1,11 | 17203 | 348 | 7,21 | -1,08 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126698 | 17431 | 346 | 7,23 | -1,31 | 17440 | 345 | 7,31 | -1,34 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126699 | 16606 | 349 | 7,43 | -1,28 | 16888 | 350 | 7,36 | -1,43 | +
22.04.2026 | OOM201 | V 126700 | 17412 | 346 | 7,49 | -1,25 | 17370 | 350 | 7,79 | -2,90 | +