## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5098
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.05.2026 | OOD103 | AR 100056 | 11226 | 40 | 1,95 | -1,27 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100057 | 11370 | 26 | 2,42 | -1,07 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100058 | 11107 | 29 | 3,03 | -0,65 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100059 | 11137 | 24 | 2,82 | -0,54 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100060 | 11201 | 18 | 2,31 | -0,46 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100061 | 11116 | 21 | 2,61 | -0,57 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100062 | 11852 | 25 | 2,99 | -0,72 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100063 | 10934 | 27 | 3,23 | -0,56 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100064 | 10916 | 22 | 2,67 | -0,70 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100065 | 11138 | 34 | 3,12 | -0,73 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100066 | 11206 | 30 | 3,25 | -1,17 | +
04.05.2026 | OOD103 | AR 100067 | 10693 | 30 | 3,13 | -0,39 | +