## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5128
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.05.2026 | OOM202 | A 714452 | 14737 | 193 | 5,76 | -1,29 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714453 | 15251 | 191 | 5,94 | -1,83 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714454 | 14813 | 198 | 6,19 | -1,53 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714455 | 14923 | 199 | 6,28 | -1,59 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714456 | 14517 | 188 | 5,51 | -2,32 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714457 | 15286 | 196 | 6,28 | -1,43 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714458 | 14896 | 190 | 6,13 | -1,12 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714459 | 14947 | 199 | 6,21 | 0,04 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714460 | 15064 | 190 | 6,21 | -1,39 | +
04.05.2026 | OOM202 | A 714461 | 15150 | 199 | 6,24 | -0,59 | +