## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN5005
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.04.2026 | OOA101-V | 104201 | 11611 | 42 | 2,87 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104202 | 11273 | 19 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104203 | 11833 | 22 | 3,48 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104204 | 11525 | 16 | 2,76 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104205 | 11589 | 21 | 3,41 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104206 | 11848 | 20 | 3,16 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104207 | 11387 | 21 | 3,45 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104208 | 11751 | 19 | 3,27 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104209 | 11230 | 17 | 3,40 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104210 | 11746 | 18 | 2,46 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104211 | 11342 | 19 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104212 | 11130 | 17 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104213 | 11328 | 18 | 3,16 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104214 | 11438 | 22 | 3,61 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104215 | 11618 | 18 | 3,09 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104216 | 11485 | 38 | 3,28 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104217 | 11305 | 21 | 3,14 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104218 | 11169 | 21 | 3,69 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104219 | 11189 | 27 | 4,58 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104220 | 11700 | 21 | 3,38 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104221 | 11264 | 20 | 3,60 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104222 | 11681 | 20 | 2,73 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104223 | 11781 | 22 | 2,96 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104224 | 11406 | 18 | 2,88 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104225 | 11377 | 19 | 2,73 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104226 | 11104 | 21 | 3,11 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104227 | 11538 | 16 | 2,97 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104228 | 11414 | 22 | 3,29 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104229 | 11478 | 18 | 3,25 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104230 | 11453 | 17 | 2,85 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104231 | 11714 | 20 | 3,50 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104232 | 11993 | 37 | 2,67 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104233 | 11738 | 24 | 3,35 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104234 | 11639 | 18 | 2,98 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104235 | 11356 | 19 | 3,36 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104236 | 11150 | 21 | 3,49 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104237 | 12067 | 16 | 2,30 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104238 | 11164 | 24 | 3,84 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104239 | 10955 | 21 | 3,71 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104240 | 11642 | 19 | 3,23 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104241 | 11024 | 18 | 2,74 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104242 | 11191 | 17 | 3,19 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104243 | 11364 | 18 | 3,20 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104244 | 12118 | 18 | 2,60 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104245 | 11602 | 51 | 3,34 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104246 | 11401 | 17 | 2,77 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104247 | 11504 | 23 | 3,35 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104248 | 11697 | 38 | 3,92 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104249 | 11989 | 17 | 2,30 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104250 | 11917 | 22 | 3,28 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104251 | 11365 | 18 | 2,81 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104252 | 11258 | 24 | 3,80 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104253 | 11133 | 23 | 3,89 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104254 | 11501 | 20 | 3,40 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104255 | 11780 | 18 | 3,09 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104256 | 11475 | 21 | 2,77 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104257 | 11672 | 17 | 2,69 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104258 | 11653 | 19 | 3,21 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104259 | 11871 | 17 | 3,07 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104260 | 11390 | 17 | 3,61 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104261 | 10962 | 18 | 3,59 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104262 | 11128 | 16 | 2,78 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104263 | 11112 | 38 | 3,71 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104264 | 11583 | 19 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104265 | 11614 | 19 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104266 | 11274 | 17 | 2,93 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104267 | 11193 | 17 | 3,59 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104268 | 11230 | 16 | 2,93 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104269 | 11074 | 20 | 3,78 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104270 | 11732 | 44 | 3,25 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104271 | 11759 | 18 | 2,51 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104272 | 11713 | 19 | 2,89 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104273 | 11624 | 18 | 3,03 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104274 | 11381 | 20 | 3,09 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104275 | 11381 | 19 | 3,38 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104276 | 11460 | 18 | 3,08 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104277 | 11468 | 15 | 3,08 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104278 | 11399 | 18 | 2,92 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104279 | 11609 | 37 | 3,54 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104280 | 11753 | 22 | 3,36 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104281 | 11138 | 19 | 3,56 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104282 | 11069 | 21 | 3,58 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104283 | 11484 | 19 | 3,29 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104284 | 12793 | 22 | 3,39 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104285 | 11583 | 27 | 3,21 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104286 | 11182 | 30 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104287 | 11181 | 25 | 2,75 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104288 | 11805 | 30 | 3,09 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104289 | 11273 | 29 | 2,92 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104290 | 12342 | 26 | 2,61 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104291 | 11595 | 32 | 3,31 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104292 | 11684 | 24 | 2,89 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104293 | 12141 | 27 | 2,85 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104294 | 11822 | 33 | 3,74 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104295 | 11862 | 44 | 2,99 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104296 | 11545 | 29 | 2,89 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104297 | 12422 | 30 | 2,66 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104298 | 11396 | 27 | 2,99 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104299 | 12032 | 28 | 2,68 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104300 | 11444 | 25 | 3,05 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104301 | 11977 | 27 | 2,56 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104302 | 12164 | 23 | 2,53 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104303 | 11932 | 26 | 2,39 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104304 | 11535 | 27 | 3,25 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104305 | 12136 | 24 | 2,39 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104306 | 12080 | 31 | 3,32 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104307 | 11481 | 30 | 3,20 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104308 | 12088 | 27 | 2,73 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104309 | 11888 | 29 | 3,23 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104310 | 12346 | 28 | 2,61 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104311 | 11355 | 50 | 3,74 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104312 | 12012 | 24 | 2,37 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104313 | 12254 | 26 | 2,80 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104314 | 12074 | 25 | 2,76 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104315 | 11603 | 24 | 3,19 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104316 | 11596 | 30 | 3,21 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104317 | 11932 | 29 | 3,43 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104318 | 11958 | 27 | 2,84 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104319 | 12063 | 25 | 2,62 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104320 | 11972 | 29 | 3,40 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104321 | 11486 | 27 | 2,68 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104322 | 11625 | 29 | 3,22 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104323 | 11867 | 31 | 3,46 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104324 | 12065 | 24 | 2,54 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104325 | 11563 | 23 | 3,09 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104326 | 11938 | 31 | 3,45 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104327 | 11635 | 47 | 3,02 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104328 | 11687 | 29 | 3,33 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104329 | 11566 | 25 | 2,68 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104330 | 11849 | 23 | 2,71 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104331 | 11675 | 26 | 2,71 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104332 | 12095 | 27 | 2,33 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104333 | 11896 | 31 | 3,45 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104334 | 11834 | 29 | 2,64 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104335 | 11613 | 26 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104336 | 11442 | 24 | 2,99 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104337 | 11886 | 33 | 3,45 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104338 | 11512 | 31 | 3,26 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104339 | 12499 | 27 | 2,55 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104340 | 11432 | 34 | 3,72 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104341 | 11880 | 28 | 3,28 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104342 | 12174 | 24 | 2,32 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104343 | 11853 | 50 | 3,57 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104344 | 11473 | 32 | 3,22 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104345 | 12194 | 27 | 2,84 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104346 | 11540 | 26 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104347 | 11358 | 27 | 3,12 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104348 | 12300 | 23 | 2,50 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104349 | 11751 | 25 | 2,62 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104350 | 12084 | 22 | 2,21 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104351 | 11500 | 25 | 2,66 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104352 | 11471 | 25 | 3,01 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104353 | 11593 | 30 | 2,98 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104354 | 11680 | 28 | 3,16 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104355 | 11450 | 25 | 2,85 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104356 | 11820 | 27 | 3,23 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104357 | 11712 | 29 | 3,44 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104358 | 11466 | 29 | 2,93 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104359 | 12112 | 49 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104360 | 12436 | 28 | 2,45 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104361 | 11652 | 25 | 2,79 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104362 | 11846 | 25 | 3,16 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104363 | 11054 | 24 | 3,73 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104364 | 11657 | 23 | 3,14 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104365 | 11987 | 25 | 2,59 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104366 | 11693 | 30 | 3,03 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104367 | 11958 | 28 | 3,40 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104368 | 12495 | 24 | 2,27 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104369 | 11768 | 31 | 3,72 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104370 | 11945 | 15 | 2,35 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104371 | 12046 | 31 | 3,67 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104372 | 12071 | 27 | 3,60 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104373 | 11731 | 23 | 2,95 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104374 | 11508 | 24 | 2,78 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104375 | 11921 | 41 | 2,93 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104376 | 12009 | 27 | 3,39 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104377 | 11779 | 21 | 2,99 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104378 | 11772 | 28 | 3,20 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104379 | 12490 | 22 | 2,47 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104380 | 11930 | 20 | 2,41 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104381 | 12088 | 26 | 3,39 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104382 | 11914 | 26 | 3,30 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104383 | 12595 | 29 | 3,11 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104384 | 11706 | 21 | 2,84 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104385 | 11950 | 29 | 3,26 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104386 | 12279 | 24 | 2,40 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104387 | 11977 | 25 | 2,77 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104388 | 11644 | 21 | 2,80 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104389 | 11468 | 22 | 2,84 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104390 | 11839 | 39 | 2,64 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104391 | 11642 | 21 | 2,92 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104392 | 12238 | 23 | 2,52 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104393 | 11878 | 20 | 3,01 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104394 | 11537 | 22 | 2,82 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104395 | 12246 | 20 | 2,63 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104396 | 11768 | 25 | 2,83 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104397 | 11816 | 24 | 2,84 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104398 | 11446 | 25 | 2,94 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104399 | 11489 | 26 | 2,51 |  | +
21.04.2026 | OOA101-V | 104400 | 11446 | 26 | 2,65 |  | +