## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4932
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.04.2026 | OOD103 | 605 171468 | 10959 | 39 | 3,33 | -0,84 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171469 | 11061 | 17 | 3,22 | -0,82 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171470 | 11282 | 19 | 3,76 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171471 | 11003 | 14 | 3,25 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171472 | 11189 | 17 | 3,68 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171473 | 10834 | 16 | 3,42 | -0,77 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171474 | 10865 | 12 | 3,04 | -0,79 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171475 | 11301 | 17 | 3,32 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171476 | 11057 | 16 | 3,15 | -0,97 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171477 | 11100 | 16 | 3,28 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171478 | 11072 | 16 | 3,33 | -0,84 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171479 | 10928 | 16 | 3,44 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171480 | 10837 | 17 | 3,55 | -0,36 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171481 | 10969 | 15 | 3,21 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171482 | 10861 | 11 | 2,99 | -1,03 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171483 | 10925 | 42 | 3,75 | -1,24 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171484 | 10980 | 20 | 3,54 | -0,44 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171485 | 11029 | 27 | 3,28 | -0,98 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171486 | 11149 | 26 | 3,46 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171487 | 11103 | 20 | 2,80 | -0,25 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171488 | 11090 | 26 | 3,91 | -0,29 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171489 | 10917 | 24 | 3,72 | -1,22 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171490 | 11167 | 23 | 3,28 | -0,40 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171491 | 11035 | 16 | 2,88 | -0,80 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171492 | 11022 | 27 | 4,25 | -1,06 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171493 | 10835 | 16 | 2,64 | -1,06 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171494 | 10974 | 19 | 3,42 | -0,32 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171495 | 11061 | 23 | 3,08 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171496 | 11031 | 17 | 3,09 | -0,08 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171497 | 10915 | 21 | 3,27 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171498 | 11077 | 21 | 3,50 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171499 | 10983 | 41 | 3,43 | -0,80 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171500 | 11012 | 21 | 3,56 | -0,23 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171501 | 11009 | 27 | 3,88 | -1,13 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171502 | 11051 | 25 | 3,91 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171503 | 11127 | 17 | 3,28 | -0,42 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171504 | 11102 | 17 | 2,82 | -0,40 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171505 | 11021 | 24 | 4,00 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171506 | 10801 | 16 | 2,63 | -1,29 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171507 | 10651 | 21 | 3,70 | -0,92 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171508 | 10905 | 21 | 3,28 | -0,84 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171509 | 11036 | 20 | 2,89 | -1,27 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171510 | 10898 | 24 | 3,68 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171511 | 11111 | 22 | 3,26 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171512 | 10890 | 18 | 3,32 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171513 | 10728 | 20 | 3,23 | -1,02 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171514 | 10943 | 21 | 3,58 | -0,38 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171515 | 11041 | 54 | 3,61 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171516 | 11069 | 22 | 3,29 | -0,63 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171517 | 11217 | 26 | 4,23 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171518 | 10925 | 16 | 2,58 | -0,81 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171519 | 11098 | 18 | 3,09 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171520 | 11170 | 24 | 3,32 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171521 | 10943 | 25 | 3,72 | -0,42 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171522 | 11025 | 29 | 4,36 | -0,21 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171523 | 10989 | 18 | 2,90 | -0,68 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171524 | 11221 | 23 | 3,12 | -0,68 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171525 | 11162 | 18 | 3,41 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171526 | 11099 | 24 | 3,68 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171527 | 11173 | 21 | 3,03 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171528 | 10956 | 15 | 3,05 | -0,36 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171529 | 10934 | 18 | 3,03 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171530 | 10803 | 19 | 3,61 | -0,29 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171531 | 11232 | 31 | 4,27 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171532 | 11174 | 21 | 3,44 | -0,34 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171533 | 10902 | 18 | 3,48 | -0,27 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171534 | 11053 | 43 | 3,84 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171535 | 11104 | 18 | 2,94 | -0,44 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171536 | 10747 | 37 | 3,80 | -0,25 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171537 | 11070 | 22 | 3,88 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171538 | 11163 | 24 | 3,76 | -0,75 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171539 | 11300 | 71 | 2,91 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171540 | 11090 | 17 | 3,25 | -0,67 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171541 | 10999 | 18 | 2,96 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171542 | 11170 | 19 | 3,09 | -0,38 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171543 | 10820 | 22 | 3,54 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171544 | 10856 | 25 | 3,00 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171545 | 10841 | 25 | 4,01 | -0,37 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171546 | 11230 | 40 | 3,73 | -0,63 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171547 | 11190 | 19 | 2,89 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171548 | 11047 | 22 | 3,03 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171549 | 11059 | 22 | 3,20 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171550 | 11103 | 20 | 2,93 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171551 | 11208 | 27 | 4,09 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171552 | 11019 | 22 | 3,53 | -0,42 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171553 | 10660 | 23 | 3,13 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171554 | 11171 | 21 | 3,15 | -0,88 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171555 | 10983 | 25 | 3,76 | -0,99 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171556 | 10989 | 21 | 2,84 | -0,80 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171557 | 11235 | 23 | 3,89 | -0,44 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171558 | 11219 | 29 | 3,51 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171559 | 10919 | 19 | 3,08 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171560 | 10553 | 27 | 4,57 | -0,20 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171561 | 10934 | 56 | 3,60 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171562 | 11049 | 32 | 3,34 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171563 | 10972 | 62 | 3,66 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171564 | 11164 | 23 | 3,32 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171565 | 10965 | 21 | 3,66 | -0,65 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171566 | 11183 | 23 | 3,45 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171567 | 11094 | 27 | 4,05 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171568 | 11175 | 22 | 2,85 | -0,76 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171569 | 11095 | 30 | 3,99 | -0,69 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171570 | 10951 | 23 | 3,13 | -0,97 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171571 | 10908 | 21 | 3,42 | -0,73 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171572 | 11074 | 30 | 3,60 | -0,79 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171573 | 11063 | 26 | 4,05 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171574 | 10957 | 23 | 3,22 | -0,82 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171575 | 10939 | 22 | 4,06 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171576 | 11151 | 39 | 3,04 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171577 | 11055 | 36 | 3,22 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171578 | 11112 | 23 | 3,25 | -0,82 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171579 | 11223 | 24 | 3,63 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171580 | 10870 | 17 | 3,07 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171581 | 11268 | 24 | 3,41 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171582 | 11063 | 25 | 4,06 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171583 | 10929 | 24 | 4,32 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171584 | 11195 | 30 | 4,34 | -0,34 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171585 | 11033 | 20 | 3,45 | -0,95 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171586 | 10973 | 24 | 3,87 | -0,79 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171587 | 11180 | 23 | 3,86 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171588 | 11265 | 21 | 3,59 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171589 | 11163 | 27 | 4,05 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171590 | 10850 | 22 | 4,01 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171591 | 10957 | 25 | 3,46 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171592 | 11111 | 18 | 3,30 | -0,32 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171593 | 10987 | 45 | 4,27 | -0,73 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171594 | 11229 | 22 | 3,46 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171595 | 10998 | 20 | 2,92 | -1,01 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171596 | 11196 | 22 | 3,44 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171597 | 10952 | 25 | 3,46 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171598 | 10813 | 21 | 3,59 | -0,69 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171599 | 11118 | 26 | 4,13 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171600 | 11047 | 20 | 3,42 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171601 | 11136 | 19 | 2,75 | -0,77 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171602 | 11156 | 37 | 2,86 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171603 | 10835 | 22 | 3,32 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171604 | 10762 | 27 | 4,25 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171605 | 11094 | 23 | 3,60 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171606 | 11123 | 25 | 3,74 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171607 | 10878 | 26 | 4,32 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171608 | 11148 | 62 | 3,25 | -1,16 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171609 | 11088 | 21 | 3,41 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171610 | 11026 | 25 | 3,51 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171611 | 10978 | 20 | 3,48 | -0,25 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171612 | 11235 | 22 | 3,51 | -0,30 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171613 | 11084 | 26 | 3,21 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171614 | 10909 | 22 | 2,94 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171615 | 10969 | 25 | 3,66 | -0,70 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171616 | 11011 | 21 | 3,22 | -0,89 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171617 | 11201 | 22 | 3,19 | -0,89 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171618 | 11010 | 24 | 4,36 | -0,69 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171619 | 10999 | 22 | 3,33 | -0,48 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171620 | 10959 | 22 | 3,97 | -0,38 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171621 | 10997 | 20 | 3,30 | -0,46 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171622 | 11087 | 23 | 3,77 | -0,39 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171623 | 10902 | 41 | 3,71 | -0,87 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171624 | 11175 | 28 | 3,85 | -0,86 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171625 | 11124 | 25 | 4,21 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171626 | 11003 | 19 | 3,48 | -0,43 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171627 | 11000 | 21 | 3,72 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171628 | 11096 | 23 | 3,88 | -0,34 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171629 | 10902 | 26 | 3,27 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171630 | 11120 | 24 | 3,76 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171631 | 10958 | 15 | 2,86 | -0,63 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171632 | 10811 | 31 | 4,48 | -0,90 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171633 | 11119 | 27 | 3,20 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171634 | 11007 | 23 | 3,76 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171635 | 11084 | 22 | 3,18 | -0,76 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171636 | 10950 | 26 | 3,91 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171637 | 11019 | 28 | 3,12 | -0,70 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171638 | 11188 | 23 | 3,91 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171639 | 11020 | 68 | 3,75 | -1,04 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171640 | 11074 | 28 | 3,92 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171641 | 11031 | 25 | 3,78 | -0,80 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171642 | 10952 | 20 | 3,31 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171643 | 11136 | 23 | 3,14 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171644 | 10980 | 22 | 3,73 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171645 | 11274 | 22 | 3,73 | -0,43 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171646 | 10965 | 21 | 3,32 | -0,81 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171647 | 10935 | 17 | 2,78 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171648 | 11126 | 30 | 4,32 | -0,65 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171649 | 10927 | 20 | 2,90 | -0,91 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171650 | 10911 | 29 | 3,73 | -0,73 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171651 | 10746 | 17 | 3,04 | -0,91 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171652 | 11032 | 21 | 3,05 | -0,79 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171653 | 11062 | 22 | 3,29 | -0,67 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171654 | 11182 | 40 | 3,23 | -0,98 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171655 | 11162 | 18 | 3,42 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171656 | 11068 | 25 | 3,95 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171657 | 10865 | 14 | 3,07 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171658 | 10987 | 24 | 3,86 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171659 | 10912 | 18 | 3,57 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171660 | 10979 | 43 | 4,12 | -0,89 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171661 | 11112 | 23 | 3,93 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171662 | 11332 | 21 | 3,66 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171663 | 11144 | 22 | 3,75 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171664 | 11076 | 22 | 3,80 | -0,77 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171665 | 11187 | 16 | 3,25 | -0,79 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171666 | 11070 | 54 | 3,74 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171667 | 10802 | 17 | 3,45 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171668 | 11043 | 20 | 3,97 | -0,35 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171669 | 11078 | 38 | 3,93 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171670 | 11082 | 37 | 3,64 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171671 | 11139 | 19 | 3,13 | -0,76 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171672 | 11106 | 23 | 3,46 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171673 | 10988 | 21 | 3,46 | -0,43 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171674 | 10978 | 24 | 4,15 | -0,30 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171675 | 11132 | 16 | 3,44 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171676 | 11140 | 23 | 3,96 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171677 | 11017 | 42 | 3,28 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171678 | 11030 | 17 | 3,33 | -0,86 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171679 | 10879 | 22 | 4,06 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171680 | 10925 | 22 | 3,55 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171681 | 10893 | 20 | 3,72 | -0,43 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171682 | 10853 | 14 | 2,79 | -0,97 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171683 | 10887 | 18 | 3,64 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171684 | 11117 | 25 | 3,29 | -0,63 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171685 | 11044 | 17 | 3,43 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171686 | 11153 | 48 | 3,40 | -1,26 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171687 | 10919 | 23 | 3,60 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171688 | 11096 | 25 | 2,93 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171689 | 10902 | 24 | 4,14 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171690 | 10898 | 20 | 3,24 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171691 | 11141 | 26 | 3,81 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171692 | 11004 | 26 | 3,98 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171693 | 11202 | 26 | 3,33 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171694 | 11174 | 25 | 3,79 | -0,97 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171695 | 10856 | 28 | 3,84 | -0,84 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171696 | 10781 | 22 | 3,23 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171697 | 11004 | 23 | 3,91 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171698 | 11045 | 28 | 3,07 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171699 | 11118 | 25 | 3,03 | -0,99 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171700 | 10847 | 28 | 3,70 | -0,73 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171701 | 11039 | 21 | 3,21 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171702 | 11000 | 22 | 3,56 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171703 | 11262 | 32 | 3,93 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171704 | 10854 | 27 | 4,05 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171705 | 10297 | 25 | 4,06 | -0,63 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171706 | 11033 | 28 | 4,07 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171707 | 11160 | 24 | 3,30 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171708 | 11298 | 47 | 3,55 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171709 | 11084 | 34 | 4,23 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171710 | 11073 | 36 | 3,87 | -0,66 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171711 | 10871 | 24 | 3,89 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171712 | 11136 | 25 | 3,73 | -0,65 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171713 | 10967 | 25 | 3,77 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171714 | 11012 | 28 | 3,45 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171715 | 10981 | 21 | 2,97 | -1,17 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171716 | 11180 | 29 | 3,12 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171717 | 10878 | 38 | 3,51 | -0,90 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171718 | 11202 | 21 | 4,01 | -0,36 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171719 | 11016 | 16 | 3,06 | -0,47 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171720 | 11197 | 23 | 4,15 | -0,46 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171721 | 11022 | 24 | 4,18 | -0,34 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171722 | 11174 | 23 | 4,26 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171723 | 11003 | 19 | 3,37 | -0,31 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171724 | 10927 | 21 | 4,11 | -0,26 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171725 | 11184 | 19 | 3,39 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171726 | 11177 | 23 | 3,72 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171727 | 11037 | 25 | 3,72 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171728 | 10860 | 17 | 3,23 | -0,77 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171729 | 10949 | 21 | 3,72 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171730 | 10893 | 20 | 3,97 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171731 | 10812 | 15 | 3,12 | -0,84 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171732 | 10956 | 20 | 3,75 | -0,48 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171733 | 11089 | 40 | 3,22 | -0,92 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171734 | 10935 | 26 | 3,60 | -0,77 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171735 | 11177 | 21 | 2,94 | -0,90 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171736 | 10951 | 33 | 3,42 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171737 | 11112 | 24 | 3,73 | -0,36 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171738 | 11009 | 23 | 3,94 | -0,19 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171739 | 10871 | 36 | 4,34 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171740 | 10837 | 29 | 4,09 | -0,66 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171741 | 11014 | 25 | 3,51 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171742 | 11081 | 26 | 4,10 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171743 | 10912 | 22 | 3,10 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171744 | 11086 | 26 | 3,57 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171745 | 11011 | 26 | 4,10 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171746 | 11011 | 34 | 3,68 | -0,52 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171747 | 10823 | 21 | 2,99 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171748 | 10923 | 28 | 3,99 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171749 | 11021 | 45 | 4,23 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171750 | 10969 | 25 | 3,51 | -0,69 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171751 | 11254 | 28 | 3,94 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171752 | 10929 | 18 | 2,82 | -0,98 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171753 | 10908 | 24 | 3,58 | -0,25 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171754 | 11044 | 21 | 2,86 | -0,40 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171755 | 10912 | 23 | 3,40 | -0,48 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171756 | 10813 | 37 | 3,57 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171757 | 11059 | 30 | 3,78 | -0,87 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171758 | 11107 | 32 | 3,95 | -0,75 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171759 | 10903 | 24 | 3,67 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171760 | 11038 | 26 | 3,43 | -0,70 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171761 | 11066 | 52 | 3,47 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171762 | 11013 | 26 | 3,64 | -0,66 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171763 | 11222 | 20 | 3,16 | -0,77 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171764 | 10837 | 24 | 3,49 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171765 | 11076 | 39 | 3,25 | -0,82 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171766 | 11045 | 28 | 3,83 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171767 | 11141 | 23 | 3,11 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171768 | 11269 | 41 | 4,31 | -0,57 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171769 | 11191 | 24 | 3,24 | -0,40 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171770 | 11137 | 26 | 3,64 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171771 | 11077 | 23 | 3,04 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171772 | 11171 | 29 | 3,99 | -0,46 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171773 | 11024 | 29 | 4,17 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171774 | 11059 | 26 | 3,49 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171775 | 11077 | 32 | 3,72 | -0,75 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171776 | 11080 | 27 | 4,04 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171777 | 10975 | 23 | 3,35 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171778 | 10849 | 24 | 3,60 | -0,96 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171779 | 10855 | 20 | 2,95 | -0,76 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171780 | 10860 | 24 | 3,56 | -0,46 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171781 | 11114 | 30 | 4,01 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171782 | 11200 | 30 | 3,96 | -0,73 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171783 | 11041 | 25 | 3,41 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171784 | 10915 | 24 | 3,60 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171785 | 10629 | 33 | 4,34 | -0,53 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171786 | 10988 | 28 | 3,37 | -0,62 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171787 | 11046 | 24 | 3,38 | -0,28 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171788 | 11118 | 29 | 3,84 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171789 | 10814 | 21 | 3,37 | -0,67 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171790 | 10905 | 35 | 4,27 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171791 | 11016 | 30 | 3,58 | -0,66 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171792 | 11107 | 30 | 3,92 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171793 | 10973 | 30 | 3,96 | -0,67 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171794 | 10962 | 24 | 3,21 | -0,78 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171795 | 11225 | 31 | 3,72 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171796 | 11125 | 42 | 3,52 | -0,48 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171797 | 11221 | 30 | 3,59 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171798 | 11090 | 24 | 3,99 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171799 | 11007 | 27 | 4,03 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171800 | 11194 | 26 | 4,19 | -0,46 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171801 | 10637 | 46 | 4,50 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171802 | 10945 | 51 | 3,93 | -0,44 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171803 | 11102 | 28 | 4,36 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171804 | 11183 | 35 | 3,13 | -0,92 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171805 | 10982 | 21 | 3,03 | -0,85 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171806 | 10949 | 24 | 3,26 | -1,06 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171807 | 10958 | 20 | 3,12 | -0,45 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171808 | 11304 | 27 | 3,75 | -0,67 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171809 | 10869 | 24 | 3,54 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171810 | 10875 | 18 | 2,75 | -0,69 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171811 | 11015 | 23 | 3,27 | -0,47 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171812 | 11141 | 46 | 3,16 | -0,90 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171813 | 11011 | 26 | 3,59 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171814 | 11104 | 25 | 3,40 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171815 | 11027 | 27 | 3,74 | -0,35 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171816 | 11157 | 22 | 2,90 | -0,69 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171817 | 11127 | 33 | 3,82 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171818 | 11033 | 28 | 3,62 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171819 | 10501 | 43 | 4,35 | -0,44 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171820 | 11254 | 40 | 3,69 | -0,82 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171821 | 11055 | 31 | 3,64 | -0,93 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171822 | 11118 | 22 | 3,22 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171823 | 11210 | 24 | 3,24 | -0,74 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171824 | 10923 | 24 | 3,14 | -0,66 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171825 | 10908 | 32 | 4,24 | -0,55 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171826 | 10828 | 27 | 3,22 | -0,72 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171827 | 11138 | 41 | 3,99 | -0,83 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171828 | 10875 | 42 | 2,96 | -1,27 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171829 | 11037 | 22 | 3,28 | -0,60 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171830 | 10954 | 18 | 3,27 | -0,59 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171831 | 10857 | 21 | 2,78 | -0,29 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171832 | 10982 | 20 | 3,61 | -0,49 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171833 | 11248 | 19 | 2,99 | -0,68 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171834 | 11171 | 24 | 3,38 | -0,65 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171835 | 10865 | 26 | 3,83 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171836 | 10948 | 20 | 3,61 | -0,86 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171837 | 11117 | 22 | 3,05 | -0,96 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171838 | 10913 | 19 | 2,76 | -1,15 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171839 | 11191 | 26 | 4,15 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171840 | 10812 | 20 | 3,07 | -0,64 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171841 | 11057 | 23 | 3,20 | -0,61 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171842 | 10915 | 26 | 4,03 | -0,41 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171843 | 11078 | 22 | 3,68 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171844 | 11098 | 38 | 3,33 | -1,01 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171845 | 11160 | 20 | 3,21 | -0,73 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171846 | 11041 | 19 | 3,06 | -0,67 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171847 | 10581 | 73 | 4,66 | -0,96 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171848 | 10969 | 20 | 3,04 | -0,31 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171849 | 10990 | 30 | 3,72 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171850 | 11215 | 37 | 3,72 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171851 | 11098 | 25 | 4,20 | -0,25 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171852 | 10950 | 18 | 3,51 | -0,54 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171853 | 10989 | 21 | 3,59 | -0,50 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171854 | 10308 | 22 | 4,72 | -0,58 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171855 | 11047 | 21 | 3,42 | -0,56 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171856 | 10839 | 19 | 3,03 | -0,96 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171857 | 10905 | 19 | 4,09 | -0,33 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171858 | 10881 | 44 | 3,32 | -0,40 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171859 | 11050 | 44 | 3,63 | -1,14 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171860 | 11266 | 33 | 3,23 | -0,89 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171861 | 11041 | 27 | 3,31 | -0,51 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171862 | 11084 | 25 | 3,44 | -0,34 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171863 | 10534 | 30 | 4,41 | -0,36 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171864 | 10890 | 43 | 3,76 | -0,40 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171865 | 10915 | 25 | 3,05 | -0,71 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171866 | 11103 | 25 | 3,90 | -0,36 | +
20.04.2026 | OOD103 | 605 171867 | 11312 | 27 | 3,84 | -0,83 | +