## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN5005
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.04.2026 | OOI101-1 | 115202 | 12054 | 194 | 4,91 | -0,98 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115203 | 11457 | 196 | 4,30 | -1,18 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115204 | 11566 | 198 | 4,36 | -1,23 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115205 | 12184 | 197 | 3,52 | -1,71 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115206 | 12523 | 200 | 3,89 | -1,84 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115207 | 12456 | 194 | 3,62 | -2,08 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115208 | 12319 | 193 | 4,06 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115209 | 11925 | 192 | 4,14 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115210 | 11792 | 194 | 4,35 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115211 | 12165 | 193 | 3,23 | -1,72 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115212 | 12150 | 194 | 4,17 | -1,37 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115213 | 12496 | 197 | 4,86 | -0,98 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115214 | 11660 | 200 | 3,87 | -0,69 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115215 | 11857 | 194 | 4,33 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115216 | 12063 | 191 | 4,16 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115217 | 11617 | 199 | 4,20 | -1,29 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115218 | 11930 | 187 | 4,07 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115219 | 11606 | 190 | 4,03 | -0,95 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115220 | 11838 | 198 | 4,34 | -0,88 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115221 | 11754 | 198 | 4,70 | -0,68 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115222 | 12035 | 196 | 3,92 | -2,02 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115223 | 11869 | 198 | 3,77 | -0,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115224 | 11695 | 194 | 4,34 | -1,26 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115225 | 11872 | 199 | 3,99 | -1,60 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115226 | 12203 | 198 | 3,94 | -1,27 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115227 | 12163 | 198 | 4,16 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115228 | 12487 | 196 | 4,84 | -0,85 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115229 | 11627 | 200 | 4,45 | -1,27 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115230 | 12392 | 197 | 4,49 | -0,81 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115231 | 11460 | 197 | 4,12 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115232 | 12453 | 193 | 3,63 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115233 | 11631 | 196 | 4,09 | -1,40 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115234 | 11932 | 197 | 4,33 | -0,62 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115235 | 11384 | 199 | 5,00 | -0,81 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115236 | 12355 | 194 | 3,98 | -1,63 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115237 | 11946 | 191 | 4,12 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115238 | 12093 | 193 | 3,96 | -1,34 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115239 | 12586 | 196 | 3,84 | -1,53 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115240 | 12139 | 192 | 4,08 | -1,75 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115241 | 12355 | 193 | 3,79 | -2,01 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115242 | 11958 | 200 | 4,62 | -1,31 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115243 | 12327 | 60 | 3,56 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115244 | 11955 | 94 | 4,09 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115245 | 11618 | 44 | 3,97 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115246 | 11484 | 74 | 4,14 | -1,01 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115247 | 11845 | 52 | 3,97 | -1,24 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115248 | 12630 | 55 | 3,61 | -1,02 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115249 | 11873 | 110 | 4,25 | -1,26 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115250 | 11715 | 52 | 3,93 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115251 | 12053 | 89 | 4,02 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115252 | 12339 | 113 | 4,07 | -2,04 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115253 | 11936 | 98 | 4,67 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115254 | 11766 | 164 | 4,84 | -1,94 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115255 | 12082 | 42 | 3,44 | -1,53 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115256 | 11718 | 75 | 4,04 | -1,30 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115257 | 11855 | 80 | 4,91 | -0,97 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115258 | 11708 | 195 | 4,78 | -1,12 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115259 | 11530 | 64 | 4,04 | -0,86 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115260 | 12114 | 77 | 3,51 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115261 | 12034 | 98 | 4,59 | -1,27 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115262 | 11795 | 64 | 3,96 | -0,39 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115263 | 11246 | 82 | 4,27 | -1,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115264 | 12390 | 109 | 3,73 | -1,88 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115265 | 11894 | 132 | 4,74 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115266 | 12659 | 42 | 3,24 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115267 | 11994 | 51 | 3,36 | -1,35 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115268 | 11383 | 54 | 4,40 | -0,62 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115269 | 12199 | 83 | 3,94 | -1,18 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115270 | 11831 | 104 | 4,10 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115271 | 12419 | 57 | 3,83 | -1,56 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115272 | 11858 | 117 | 4,40 | -1,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115273 | 12524 | 67 | 3,55 | -1,24 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115274 | 12199 | 54 | 3,86 | -0,75 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115275 | 11844 | 116 | 4,45 | -1,31 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115276 | 11975 | 62 | 4,40 | -0,84 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115277 | 11506 | 88 | 4,48 | -1,23 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115278 | 12405 | 84 | 3,87 | -1,08 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115279 | 11719 | 111 | 4,30 | -1,46 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115280 | 11660 | 57 | 4,43 | -0,50 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115281 | 12046 | 66 | 4,40 | -0,47 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115282 | 12146 | 86 | 3,44 | -2,02 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115283 | 11775 | 88 | 4,51 | -0,89 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115284 | 12133 | 125 | 4,88 | -0,89 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115285 | 12439 | 46 | 3,70 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115286 | 12255 | 54 | 3,45 | -2,09 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115287 | 12516 | 188 | 3,61 | -1,22 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115288 | 12176 | 196 | 3,95 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115289 | 12249 | 193 | 4,52 | -1,45 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115290 | 12441 | 195 | 4,25 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115291 | 11714 | 188 | 3,85 | -0,16 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115292 | 12034 | 200 | 4,33 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115293 | 12252 | 194 | 3,41 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115294 | 11328 | 199 | 4,30 | -1,68 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115295 | 12280 | 194 | 4,52 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115296 | 12008 | 195 | 3,96 | -1,84 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115297 | 12173 | 190 | 4,22 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115298 | 12269 | 198 | 3,86 | -1,57 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115299 | 12245 | 191 | 3,26 | -1,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115300 | 11683 | 198 | 4,17 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115301 | 12420 | 192 | 3,75 | -1,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115302 | 12356 | 188 | 3,52 | -1,51 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115303 | 11950 | 199 | 4,21 | -1,60 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115304 | 12296 | 190 | 3,66 | -1,30 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115305 | 11497 | 195 | 4,47 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115306 | 12060 | 198 | 4,42 | -1,37 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115307 | 11892 | 199 | 4,41 | -1,05 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115308 | 12051 | 189 | 3,21 | -1,58 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115309 | 12314 | 192 | 3,63 | -1,20 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115310 | 11954 | 200 | 4,64 | -1,80 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115311 | 12032 | 197 | 4,29 | -0,97 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115312 | 11881 | 197 | 3,41 | -2,78 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115313 | 12566 | 193 | 4,20 | -1,75 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115314 | 12144 | 192 | 3,07 | -2,29 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115315 | 12068 | 196 | 3,89 | -1,62 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115316 | 12426 | 200 | 3,88 | -2,23 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115317 | 11981 | 198 | 4,57 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115318 | 11996 | 163 | 4,84 | -1,18 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115319 | 11334 | 86 | 4,24 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115320 | 11498 | 63 | 4,14 | -1,02 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115321 | 12401 | 79 | 3,78 | -1,32 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115322 | 11654 | 125 | 4,22 | -1,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115323 | 11739 | 62 | 3,45 | -2,46 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115324 | 12192 | 140 | 4,85 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115325 | 12071 | 72 | 3,68 | -0,86 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115326 | 11791 | 92 | 4,16 | -1,23 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115327 | 12351 | 93 | 3,88 | -1,75 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115328 | 12169 | 106 | 4,02 | -1,69 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115329 | 12160 | 46 | 3,64 | -1,43 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115330 | 12186 | 114 | 4,58 | -1,49 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115331 | 11982 | 164 | 4,84 | -1,01 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115332 | 11324 | 81 | 4,30 | -0,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115333 | 12166 | 66 | 3,68 | -2,29 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115334 | 11815 | 80 | 4,15 | -1,94 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115335 | 11869 | 79 | 4,34 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115336 | 12197 | 76 | 3,46 | -1,67 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115337 | 12512 | 72 | 3,79 | -1,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115338 | 12279 | 72 | 3,82 | -2,04 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115339 | 12548 | 61 | 3,53 | -0,88 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115340 | 11395 | 44 | 4,03 | -0,51 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115341 | 12195 | 85 | 3,96 | -1,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115342 | 11985 | 83 | 4,38 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115343 | 11411 | 97 | 4,22 | -1,52 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115344 | 12149 | 67 | 4,51 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115345 | 12395 | 66 | 3,71 | -1,51 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115346 | 12051 | 107 | 4,97 | -0,84 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115347 | 11822 | 107 | 4,70 | -1,34 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115348 | 11664 | 53 | 3,89 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115349 | 11759 | 69 | 4,02 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115350 | 11476 | 89 | 4,36 | -1,50 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115351 | 12032 | 73 | 3,67 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115352 | 11932 | 104 | 3,98 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115353 | 12104 | 66 | 4,30 | -0,47 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115354 | 11937 | 42 | 3,03 | -1,94 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115355 | 11812 | 126 | 4,53 | -1,23 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115356 | 12054 | 74 | 3,50 | -1,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115357 | 12312 | 57 | 3,54 | -2,09 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115358 | 11640 | 66 | 3,72 | -1,34 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115359 | 12132 | 102 | 4,12 | -1,63 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115360 | 12586 | 42 | 3,41 | -1,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115361 | 11788 | 63 | 3,91 | -0,68 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115362 | 11990 | 102 | 4,43 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115363 | 11886 | 84 | 4,26 | -0,51 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115364 | 11462 | 60 | 4,19 | -1,24 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115365 | 11799 | 118 | 4,53 | -1,26 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115366 | 11588 | 61 | 4,08 | -1,13 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115367 | 11858 | 110 | 4,64 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115368 | 12010 | 101 | 4,31 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115369 | 11900 | 83 | 3,83 | -0,94 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115370 | 12449 | 66 | 3,48 | -0,95 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115371 | 11596 | 101 | 4,38 | -1,58 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115372 | 11395 | 78 | 4,13 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115373 | 12376 | 43 | 3,35 | -1,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115374 | 12188 | 59 | 3,56 | -2,02 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115375 | 12464 | 131 | 3,81 | -1,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115376 | 12576 | 73 | 3,76 | -1,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115377 | 12289 | 70 | 3,95 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115378 | 12193 | 112 | 4,76 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115379 | 12587 | 80 | 3,46 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115380 | 11865 | 45 | 3,97 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115381 | 12373 | 74 | 3,52 | -1,58 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115382 | 11901 | 67 | 4,47 | -0,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115383 | 11916 | 94 | 4,09 | -1,49 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115384 | 12254 | 41 | 3,58 | -1,41 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115385 | 12365 | 61 | 3,61 | -1,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115386 | 12410 | 93 | 3,73 | -1,71 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115387 | 11843 | 123 | 4,12 | -2,03 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115388 | 12692 | 33 | 3,26 | -1,14 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115389 | 10695 | 55 | 4,18 | -1,20 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115390 | 11784 | 82 | 4,04 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115391 | 11784 | 86 | 4,43 | -0,52 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115392 | 12130 | 60 | 3,44 | -1,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115393 | 12550 | 126 | 4,15 | -1,99 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115394 | 12123 | 55 | 3,26 | -0,94 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115395 | 11676 | 132 | 4,37 | -1,92 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115396 | 12332 | 86 | 3,73 | -1,45 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115397 | 12033 | 69 | 4,36 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115398 | 11972 | 78 | 3,69 | -0,37 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115399 | 11768 | 86 | 4,52 | -0,86 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115400 | 12015 | 122 | 4,27 | -1,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115401 | 11994 | 60 | 3,79 | -1,80 | +