## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4918
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.04.2026 | OOD103 | 604 171868 | 11060 | 51 | 3,08 | -1,05 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171869 | 10919 | 25 | 2,48 | -0,39 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171870 | 11021 | 27 | 2,75 | -0,77 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171871 | 10923 | 27 | 2,80 | -0,61 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171872 | 11011 | 22 | 2,37 | -0,50 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171873 | 11187 | 33 | 3,30 | -0,40 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171874 | 11063 | 31 | 3,61 | -0,37 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171875 | 11120 | 33 | 3,62 | -0,17 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171876 | 11088 | 27 | 2,86 | -0,49 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171877 | 11167 | 25 | 2,59 | -0,36 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171878 | 10965 | 26 | 2,91 | -0,60 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171879 | 11279 | 29 | 2,95 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171880 | 11169 | 29 | 3,05 | -0,28 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171881 | 11138 | 30 | 2,92 | -0,82 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171882 | 10854 | 25 | 2,59 | -0,55 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171883 | 11228 | 32 | 3,20 | -0,42 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171884 | 11067 | 38 | 3,60 | -0,77 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171885 | 11046 | 34 | 3,36 | -0,69 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171886 | 11108 | 35 | 3,33 | -0,58 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171887 | 11160 | 90 | 3,85 | -0,60 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171888 | 11152 | 32 | 3,09 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171889 | 11018 | 34 | 3,21 | -0,37 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171890 | 11086 | 36 | 3,27 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171891 | 11025 | 27 | 2,71 | -0,43 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171892 | 10967 | 35 | 3,61 | -0,68 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171893 | 10945 | 34 | 3,39 | -0,72 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171894 | 11051 | 34 | 3,69 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171895 | 11002 | 33 | 2,73 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171896 | 11123 | 33 | 2,91 | -0,53 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171897 | 10975 | 30 | 3,20 | -0,88 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171898 | 10797 | 32 | 3,21 | -0,99 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171899 | 11074 | 52 | 3,08 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171900 | 11096 | 32 | 2,45 | -0,52 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171901 | 11272 | 36 | 3,37 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171902 | 10897 | 28 | 2,76 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171903 | 11032 | 39 | 3,52 | -0,86 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171904 | 11157 | 32 | 2,75 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171905 | 11076 | 31 | 2,54 | -0,86 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171906 | 11038 | 30 | 3,18 | -0,31 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171907 | 10790 | 25 | 2,50 | -1,05 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171908 | 11239 | 35 | 3,41 | -0,81 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171909 | 11062 | 36 | 3,62 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171910 | 11002 | 31 | 3,46 | -0,37 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171911 | 11317 | 33 | 3,06 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171912 | 11063 | 41 | 3,41 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171913 | 10840 | 27 | 2,84 | -0,47 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171914 | 11277 | 31 | 3,51 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171915 | 11225 | 48 | 2,90 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171916 | 10920 | 35 | 2,98 | -0,59 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171917 | 11008 | 42 | 3,18 | -1,23 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171918 | 10967 | 31 | 2,63 | -0,43 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171919 | 11085 | 29 | 3,22 | -0,53 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171920 | 11004 | 34 | 3,63 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171921 | 11238 | 39 | 3,84 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171922 | 10982 | 30 | 3,15 | -1,02 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171923 | 10947 | 28 | 2,97 | -1,05 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171924 | 10890 | 28 | 2,61 | -1,19 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171925 | 10839 | 33 | 3,44 | -0,70 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171926 | 10952 | 41 | 3,87 | -1,08 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171927 | 11079 | 25 | 2,59 | -0,50 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171928 | 11097 | 29 | 3,41 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171929 | 10920 | 28 | 2,96 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171930 | 11242 | 46 | 2,91 | -0,68 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171931 | 11234 | 32 | 3,18 | -0,60 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171932 | 11038 | 26 | 2,48 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171933 | 11045 | 34 | 3,37 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171934 | 10900 | 30 | 3,01 | -0,91 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171935 | 11199 | 33 | 3,56 | -0,35 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171936 | 11142 | 37 | 3,68 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171937 | 10899 | 30 | 2,97 | -0,75 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171938 | 10962 | 26 | 2,75 | -0,61 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171939 | 11148 | 27 | 2,99 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171940 | 11194 | 33 | 3,43 | -0,51 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171941 | 11143 | 28 | 2,89 | -0,51 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171942 | 11194 | 34 | 3,15 | -0,48 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171943 | 11299 | 33 | 3,29 | -0,56 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171944 | 10953 | 27 | 2,91 | -1,05 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171945 | 10945 | 54 | 3,38 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171946 | 11173 | 33 | 3,32 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171947 | 10885 | 28 | 3,41 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171948 | 11129 | 28 | 3,15 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171949 | 10868 | 28 | 2,87 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171950 | 11019 | 31 | 3,69 | -0,46 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171951 | 10984 | 30 | 3,21 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171952 | 10970 | 26 | 2,75 | -0,42 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171953 | 11069 | 31 | 3,57 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171954 | 11219 | 25 | 2,53 | -0,46 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171955 | 11122 | 25 | 2,31 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171956 | 11104 | 28 | 3,31 | -0,40 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171957 | 11039 | 30 | 3,08 | -0,70 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171958 | 11088 | 29 | 3,27 | -0,55 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171959 | 10855 | 30 | 3,08 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171960 | 11123 | 28 | 3,10 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171961 | 10970 | 43 | 3,17 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171962 | 10994 | 24 | 2,79 | -0,48 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171963 | 10993 | 20 | 2,57 | -0,58 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171964 | 11093 | 23 | 2,90 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171965 | 11058 | 23 | 3,15 | -0,89 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171966 | 10916 | 21 | 3,37 | -0,41 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171967 | 11273 | 24 | 2,99 | -0,59 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171968 | 11129 | 26 | 3,13 | -0,84 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171969 | 11161 | 19 | 2,69 | -1,02 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171970 | 11065 | 25 | 3,34 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171971 | 10871 | 22 | 3,12 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171972 | 10985 | 25 | 2,94 | -1,01 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171973 | 10949 | 26 | 2,95 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171974 | 10960 | 25 | 3,13 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171975 | 10954 | 23 | 3,15 | -0,56 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171976 | 11163 | 28 | 3,55 | -0,61 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171977 | 11209 | 49 | 3,50 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171978 | 11051 | 20 | 2,55 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171979 | 10974 | 22 | 3,01 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171980 | 11036 | 24 | 2,76 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171981 | 11063 | 30 | 3,47 | -0,51 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171982 | 11088 | 23 | 2,97 | -0,30 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171983 | 11036 | 27 | 3,64 | -1,01 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171984 | 11201 | 26 | 2,92 | -0,68 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171985 | 11095 | 22 | 2,47 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171986 | 10900 | 27 | 3,38 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171987 | 11160 | 27 | 2,95 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171988 | 11086 | 26 | 3,06 | -0,77 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171989 | 11192 | 28 | 3,28 | -0,75 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171990 | 11119 | 24 | 2,98 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171991 | 10946 | 38 | 4,03 | -0,42 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171992 | 11216 | 54 | 3,48 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171993 | 11022 | 33 | 3,40 | -0,70 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171994 | 11245 | 34 | 3,62 | -0,64 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171995 | 11030 | 29 | 2,47 | -0,55 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171996 | 11149 | 27 | 2,95 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171997 | 10945 | 21 | 2,44 | -0,84 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171998 | 11156 | 34 | 3,31 | -0,31 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 171999 | 11069 | 26 | 2,55 | -0,48 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172000 | 10863 | 24 | 2,70 | -1,28 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172001 | 11143 | 28 | 2,92 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172002 | 11118 | 31 | 3,26 | -0,53 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172003 | 11264 | 31 | 3,28 | -0,52 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172004 | 11181 | 30 | 3,11 | -0,53 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172005 | 11281 | 25 | 2,75 | -0,63 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172006 | 11075 | 29 | 2,83 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172007 | 11127 | 31 | 3,13 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172008 | 10889 | 40 | 2,65 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172009 | 11118 | 28 | 2,86 | -0,63 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172010 | 10922 | 31 | 3,30 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172011 | 11078 | 28 | 3,08 | -0,69 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172012 | 11087 | 31 | 3,10 | -0,73 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172013 | 11110 | 31 | 3,39 | -0,30 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172014 | 11014 | 26 | 3,13 | -0,92 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172015 | 11144 | 31 | 3,29 | -0,37 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172016 | 10897 | 26 | 2,95 | -0,85 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172017 | 11045 | 25 | 3,00 | -0,77 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172018 | 10960 | 24 | 2,91 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172019 | 11144 | 32 | 3,41 | -1,08 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172020 | 10801 | 33 | 3,72 | -1,11 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172021 | 10807 | 24 | 3,23 | -0,62 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172022 | 11104 | 30 | 3,27 | -0,88 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172023 | 11181 | 23 | 2,62 | -0,28 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172024 | 11124 | 42 | 2,91 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172025 | 11111 | 24 | 2,97 | -0,48 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172026 | 10988 | 26 | 3,03 | -0,81 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172027 | 11140 | 28 | 3,24 | -0,90 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172028 | 11027 | 25 | 3,24 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172029 | 10698 | 22 | 2,77 | -0,60 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172030 | 11044 | 25 | 3,10 | -0,32 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172031 | 11045 | 23 | 3,02 | -0,57 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172032 | 10928 | 23 | 3,04 | -0,58 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172033 | 11104 | 28 | 3,23 | -0,70 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172034 | 11021 | 25 | 2,87 | -0,63 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172035 | 10842 | 26 | 3,02 | -0,73 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172036 | 10996 | 24 | 2,86 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172037 | 11019 | 24 | 2,93 | -0,68 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172038 | 10886 | 22 | 2,94 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172039 | 11207 | 28 | 3,12 | -0,96 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172040 | 10779 | 42 | 2,49 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172041 | 11196 | 41 | 3,73 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172042 | 11278 | 36 | 3,79 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172043 | 11018 | 25 | 2,85 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172044 | 11133 | 25 | 2,91 | -0,45 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172045 | 11142 | 24 | 2,65 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172046 | 11079 | 27 | 2,88 | -0,56 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172047 | 11115 | 25 | 2,47 | -0,47 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172048 | 11009 | 30 | 3,55 | -0,53 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172049 | 11125 | 27 | 3,25 | -0,54 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172050 | 10883 | 29 | 2,81 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172051 | 11078 | 24 | 3,08 | -0,40 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172052 | 11101 | 31 | 3,57 | -0,35 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172053 | 11213 | 28 | 3,22 | -0,30 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172054 | 10986 | 26 | 3,05 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172055 | 11235 | 29 | 3,27 | -0,37 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172056 | 11288 | 46 | 2,93 | -0,63 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172057 | 10981 | 24 | 2,69 | -0,78 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172058 | 11124 | 28 | 3,07 | -0,51 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172059 | 11151 | 25 | 2,95 | -1,06 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172060 | 11044 | 27 | 3,09 | -0,40 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172061 | 11082 | 28 | 3,07 | -0,64 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172062 | 11079 | 26 | 2,89 | -0,48 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172063 | 10973 | 33 | 3,44 | -0,88 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172064 | 11297 | 30 | 2,88 | -1,19 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172065 | 11174 | 31 | 2,75 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172066 | 11133 | 29 | 3,15 | -0,99 | +
17.04.2026 | OOD103 | 604 172067 | 10915 | 25 | 2,75 | -0,58 | +