## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN5005
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.04.2026 | OOI101-1 | 115002 | 11659 | 198 | 3,97 | -0,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115003 | 12168 | 194 | 4,99 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115004 | 11799 | 194 | 4,73 | -1,46 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115005 | 11886 | 195 | 4,67 | -0,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115006 | 11851 | 195 | 4,43 | -1,11 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115007 | 11465 | 196 | 4,68 | -0,64 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115008 | 11958 | 198 | 4,25 | -0,95 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115009 | 12566 | 191 | 3,42 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115010 | 11663 | 200 | 4,91 | -1,72 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115011 | 12184 | 197 | 4,57 | -0,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115012 | 11881 | 194 | 4,25 | -1,18 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115013 | 12293 | 191 | 3,84 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115014 | 12178 | 198 | 3,64 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115015 | 11547 | 193 | 4,67 | -0,88 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115016 | 11959 | 197 | 4,66 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115017 | 11599 | 190 | 3,97 | -1,04 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115018 | 12039 | 192 | 3,26 | -1,48 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115019 | 11836 | 196 | 3,90 | -0,60 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115020 | 11855 | 194 | 4,60 | -1,54 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115021 | 11903 | 198 | 3,65 | -1,67 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115022 | 11598 | 199 | 4,18 | -1,07 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115023 | 11312 | 194 | 4,33 | -1,14 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115024 | 12008 | 194 | 3,72 | -1,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115025 | 11565 | 191 | 4,26 | -0,80 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115026 | 11771 | 196 | 4,00 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115027 | 11778 | 191 | 4,01 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115028 | 11634 | 196 | 3,96 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115029 | 11758 | 193 | 4,46 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115030 | 12152 | 199 | 3,80 | -1,49 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115031 | 12067 | 190 | 3,92 | -1,50 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115032 | 11580 | 198 | 4,70 | -1,68 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115033 | 11950 | 195 | 4,51 | -1,11 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115034 | 12600 | 196 | 4,05 | -1,57 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115035 | 11689 | 195 | 4,29 | -0,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115036 | 12311 | 199 | 3,91 | -0,91 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115037 | 11915 | 199 | 3,80 | -1,17 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115038 | 11686 | 194 | 4,39 | -1,13 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115039 | 11410 | 192 | 4,34 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115040 | 11885 | 192 | 4,91 | -1,06 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115041 | 12347 | 195 | 3,89 | -1,02 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115042 | 11910 | 197 | 4,16 | -0,65 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115043 | 12078 | 198 | 4,70 | -1,04 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115044 | 11820 | 196 | 3,79 | -0,82 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115045 | 11621 | 194 | 3,15 | -1,51 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115046 | 12380 | 191 | 3,48 | -0,70 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115047 | 12125 | 189 | 3,65 | -1,16 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115048 | 11546 | 199 | 4,30 | -0,66 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115049 | 12490 | 193 | 3,62 | -1,14 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115050 | 12555 | 200 | 3,76 | -1,40 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115051 | 12100 | 197 | 3,93 | -0,60 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115052 | 11675 | 200 | 4,46 | -1,43 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115053 | 11656 | 197 | 3,38 | -0,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115054 | 11836 | 196 | 4,08 | -0,29 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115055 | 11786 | 196 | 4,33 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115056 | 11484 | 198 | 4,09 | -0,69 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115057 | 11620 | 194 | 3,90 | -0,91 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115058 | 12596 | 195 | 3,73 | -1,21 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115059 | 11661 | 194 | 3,96 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115060 | 11549 | 197 | 4,50 | -1,15 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115061 | 11513 | 197 | 4,81 | -1,56 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115062 | 11510 | 198 | 4,32 | -1,26 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115063 | 12263 | 194 | 3,24 | -1,26 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115064 | 12499 | 189 | 3,68 | -1,05 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115065 | 11836 | 197 | 4,13 | -0,46 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115066 | 11771 | 196 | 3,85 | -0,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115067 | 12329 | 196 | 3,36 | -1,28 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115068 | 12167 | 191 | 3,84 | -2,22 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115069 | 11750 | 194 | 3,94 | -0,67 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115070 | 12281 | 195 | 3,86 | -1,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115071 | 10533 | 192 | 4,08 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115072 | 11777 | 197 | 4,22 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115073 | 12095 | 199 | 3,66 | -1,12 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115074 | 12294 | 196 | 3,66 | -1,58 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115075 | 12535 | 200 | 3,89 | -1,63 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115076 | 12202 | 195 | 4,28 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115077 | 12054 | 198 | 3,78 | -1,75 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115078 | 11513 | 192 | 4,37 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115079 | 11615 | 198 | 4,26 | -0,56 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115080 | 12453 | 195 | 3,69 | -1,24 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115081 | 11524 | 198 | 4,28 | -0,81 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115082 | 12040 | 196 | 4,32 | -1,00 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115083 | 11833 | 193 | 4,53 | -0,82 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115084 | 12417 | 193 | 3,99 | -1,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115085 | 11872 | 199 | 4,69 | -0,52 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115086 | 11905 | 193 | 4,38 | -0,41 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115087 | 11802 | 191 | 3,91 | -0,48 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115088 | 11859 | 198 | 3,98 | -0,99 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115089 | 11566 | 194 | 4,01 | -1,20 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115090 | 10969 | 200 | 4,33 | -1,28 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115091 | 11808 | 192 | 4,22 | -0,71 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115092 | 12366 | 198 | 3,30 | -1,34 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115093 | 11728 | 199 | 3,32 | -1,48 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115094 | 11457 | 195 | 4,07 | -0,53 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115095 | 11835 | 191 | 3,31 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115096 | 11583 | 195 | 4,12 | -0,16 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115097 | 12089 | 189 | 3,35 | -0,46 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115098 | 12215 | 196 | 3,49 | -1,09 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115099 | 11514 | 200 | 3,92 | -0,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115100 | 12164 | 193 | 4,45 | -1,27 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115101 | 12381 | 195 | 3,58 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115102 | 12356 | 197 | 4,26 | -0,99 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115103 | 11839 | 192 | 3,87 | -0,33 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115104 | 11556 | 194 | 4,15 | -0,49 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115105 | 11789 | 190 | 3,99 | -0,73 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115106 | 12007 | 199 | 4,97 | -1,55 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115107 | 11841 | 198 | 4,54 | -1,57 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115108 | 12111 | 194 | 4,59 | -1,96 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115109 | 12411 | 197 | 3,88 | -1,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115110 | 12379 | 192 | 3,55 | -1,22 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115111 | 12214 | 75 | 3,52 | -1,80 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115112 | 11828 | 104 | 4,50 | -1,04 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115113 | 11739 | 73 | 4,05 | 0,28 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115114 | 12447 | 58 | 3,61 | -1,29 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115115 | 12386 | 60 | 3,66 | -1,06 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115116 | 11600 | 160 | 4,85 | -1,36 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115117 | 11844 | 108 | 4,30 | -1,33 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115118 | 11256 | 54 | 3,75 | -0,99 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115119 | 12165 | 146 | 4,85 | -0,79 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115120 | 11673 | 50 | 4,03 | -0,73 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115121 | 12515 | 44 | 3,39 | -1,06 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115122 | 11566 | 63 | 4,04 | -1,46 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115123 | 11946 | 82 | 3,65 | -1,73 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115124 | 11733 | 200 | 4,62 | -0,97 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115125 | 12478 | 200 | 3,85 | -1,06 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115126 | 11994 | 192 | 4,64 | -1,13 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115127 | 12452 | 195 | 3,70 | -0,86 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115128 | 12416 | 198 | 3,78 | -0,49 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115129 | 11569 | 197 | 4,90 | -0,97 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115130 | 12326 | 196 | 3,36 | -0,96 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115131 | 11985 | 200 | 3,98 | -1,31 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115132 | 11543 | 194 | 4,33 | -1,34 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115133 | 12368 | 192 | 3,60 | -0,56 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115134 | 11792 | 196 | 3,98 | -0,64 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115135 | 12154 | 199 | 4,08 | -1,44 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115136 | 11916 | 196 | 3,83 | -0,84 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115137 | 11780 | 198 | 4,26 | -1,23 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115138 | 11726 | 93 | 4,64 | -0,82 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115139 | 11671 | 55 | 3,73 | -0,39 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115140 | 10662 | 103 | 4,46 | -1,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115141 | 11961 | 61 | 4,47 | -1,09 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115142 | 12147 | 176 | 4,61 | -1,90 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115143 | 12528 | 103 | 4,05 | -1,31 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115144 | 11523 | 83 | 4,04 | -1,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115145 | 12576 | 92 | 3,79 | -1,37 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115146 | 12182 | 92 | 4,46 | -0,95 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115147 | 11768 | 54 | 3,97 | -0,83 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115148 | 12194 | 43 | 3,59 | -1,55 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115149 | 11624 | 104 | 4,38 | -1,45 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115150 | 11903 | 105 | 4,55 | -1,37 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115151 | 12305 | 71 | 4,28 | -1,48 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115152 | 11750 | 95 | 4,63 | -0,85 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115153 | 11709 | 54 | 3,84 | -0,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115154 | 11816 | 120 | 4,66 | -1,41 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115155 | 12064 | 70 | 3,96 | -1,40 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115156 | 10902 | 79 | 4,09 | -0,93 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115157 | 12332 | 92 | 3,98 | -1,86 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115158 | 11929 | 102 | 4,21 | -1,15 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115159 | 12098 | 74 | 4,26 | -1,24 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115160 | 11921 | 129 | 4,45 | -2,22 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115161 | 12356 | 55 | 3,62 | -1,08 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115162 | 11990 | 69 | 3,39 | -1,62 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115163 | 12351 | 34 | 3,30 | -1,38 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115164 | 11713 | 81 | 4,30 | -1,20 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115165 | 12307 | 192 | 4,17 | -1,44 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115166 | 11760 | 200 | 4,59 | -0,95 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115167 | 11535 | 200 | 4,31 | -0,76 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115168 | 12229 | 200 | 4,51 | -1,10 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115169 | 11801 | 199 | 4,44 | -1,42 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115170 | 12431 | 193 | 3,23 | -1,65 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115171 | 12140 | 197 | 3,81 | -1,26 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115172 | 12294 | 199 | 4,07 | -2,88 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115173 | 12540 | 198 | 3,33 | -1,53 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115174 | 12301 | 197 | 3,81 | -1,01 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115175 | 12451 | 190 | 4,05 | -1,68 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115176 | 12096 | 192 | 3,81 | -1,24 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115177 | 12206 | 196 | 4,03 | -1,28 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115178 | 12092 | 199 | 4,08 | -2,03 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115179 | 12172 | 199 | 4,03 | -1,93 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115180 | 11598 | 192 | 4,15 | -1,67 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115181 | 12111 | 200 | 4,18 | -1,61 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115182 | 11865 | 193 | 4,08 | -0,97 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115183 | 11875 | 191 | 4,76 | -0,52 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115184 | 12369 | 193 | 3,38 | -1,16 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115185 | 11925 | 198 | 4,75 | -1,18 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115186 | 11372 | 190 | 4,00 | -0,74 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115187 | 12132 | 194 | 3,89 | -1,88 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115188 | 11916 | 197 | 3,99 | -1,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115189 | 12029 | 200 | 4,25 | -0,77 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115190 | 12141 | 188 | 3,55 | -1,06 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115191 | 11897 | 197 | 4,91 | -1,65 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115192 | 12027 | 199 | 4,22 | -1,13 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115193 | 11478 | 197 | 4,39 | -0,87 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115194 | 11704 | 194 | 4,37 | -1,83 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115195 | 11423 | 195 | 4,03 | -1,49 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115196 | 12058 | 199 | 3,53 | -0,91 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115197 | 12520 | 199 | 3,66 | -0,22 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115198 | 11570 | 192 | 4,56 | -0,91 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115199 | 12518 | 191 | 3,62 | -0,99 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115200 | 12170 | 188 | 3,72 | -0,59 | +
17.04.2026 | OOI101-1 | 115201 | 12420 | 199 | 3,63 | -1,97 | +